| Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti. Nr. 320/S/20.01.2025. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-3-1

Platforma C. Statia de pompare Taxobeni (SP-2). Plan general

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. |  |  | 100 m3 |  | 8,0000 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 16,8000 |  |
| 2 | TsC22A1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 8,0000 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 10,6400 |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 8,0000 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-util |  | 18,0000 |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 280,0000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 29,6960 |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 8,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,8800 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 3,2000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Imbracaminte rutiera din asfalt, S=687 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,3700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,1374 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 5,1238 |  |
| 7 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 103,0500 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 61,8300 |  |
|  | 1411122201 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm |  |  | m3 |  | 20,9192 |  |
|  | 1411122202 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm |  |  | m3 |  | 125,6180 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 15,4575 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 4,3281 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 26,5869 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,5457 |  |
| 8 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.) |  |  | t |  | 0,4200 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,4326 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,1260 |  |
| 9 | DB17C |  | Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 4,0 cm. (Anrobat bituminos cu criblura AB 31.5 50/70). (H=100 mm, K=2.5) |  |  | m2 |  | 687,0000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 68,7000 |  |
|  | 1111000100013 |  | Anrobat bituminos cu criblura AB 31.5 50/70 |  |  | t |  | 161,4450 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 18,8925 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 9,1028 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 9,1028 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 9,1028 |  |
| 10 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.) |  |  | t |  | 0,2100 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,2163 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,0630 |  |
| 11 | DB19F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. (Beton asfaltic cu criblura BAD 22.4) |  |  | m2 |  | 687,0000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 41,2200 |  |
|  | 1111000101 |  | Beton asfaltic cu criblura BAD 22.4 |  |  | t |  | 81,0660 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 2,0610 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 10,9920 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 4,5342 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 4,5342 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 4,5342 |  |
| 12 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. ( Borduri 1000x300x150 pentru carosabil) |  |  | m |  | 347,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 52,0500 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 152,6800 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa B15 |  |  | m3 |  | 15,6150 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1 013,2400 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,7760 |  |
|  | 2666122800285 |  | Borduri 1000x300x150 pentru carosabil |  |  | m |  | 348,7350 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,0820 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera din asfalt, S=687 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Platforma rezorvoare, S=585.0 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fractia 20-40 mm |  |  | m3 |  | 23,4000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 23,1660 |  |
|  | 142110220000 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40 mm |  |  | m3 |  | 26,9100 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,3400 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 4,9140 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 9,8280 |  |
| 14 | IzF04J2 Apl |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Geotextil 150 gr/m2) |  |  | m2 |  | 585,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 11,7000 |  |
|  | 26821326020701 |  | Geotextil 150 gr/m2 |  |  | m2 |  | 631,8000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,2925 |  |
| 15 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast fractia 10-20 |  |  | m3 |  | 58,5000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,7750 |  |
|  | 1421102200467 |  | Balast fractia 10-20 |  |  | m3 |  | 71,3700 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,0950 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,2636 |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 1,5971 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,5675 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Platforma rezorvoare, S=585.0 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pereu, S=84.3 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,2500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,2050 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,5975 |  |
| 17 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fractia 20-40 |  |  | m3 |  | 8,4300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,3457 |  |
|  | 1411122201111 |  | Piatra sparta fractia 20-40 |  |  | m3 |  | 9,6945 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,8430 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,7703 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,5406 |  |
| 18 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fractia 5-10 |  |  | m3 |  | 4,2200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,1778 |  |
|  | 1411122201112 |  | Piatra sparta fractia 5-10 |  |  | m3 |  | 4,8530 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4220 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,8862 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,7724 |  |
| 19 | DD08B |  | Pavaj ornamentat din pavele de granit despicate, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment, dimensiuni pavele: 10 x 20 x 6 cm. (Exclus Savura de granit) |  |  | m2 |  | 84,3000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 365,0190 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,2730 |  |
|  | 1421102200577 |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  | m3 |  | 5,0580 |  |
|  | 10113051 |  | Ciment, marca 400 |  |  | kg |  | 1 399,3800 |  |
|  | 2666122800316 |  | Pavele, dimensiune 10 x 20 x 6 cm |  |  | m2 |  | 86,8290 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu, S=84.3 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Executarea inverzirii |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 24,0000 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 115,6800 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 95,0400 |  |
| 21 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 24,0000 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 15,8400 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 24,0000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 9,2640 |  |
| 22 | TsH109A |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii) |  |  | buc |  | 36,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,5220 |  |
| 23 | TsH108A |  | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat |  |  | buc |  | 38,0000 |  |
|  | 2952260003520 |  | Sapator de gropi |  |  | h-ut |  | 0,4750 |  |
| 24 | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,8000 |  |
|  | 2830127303001 |  | Artari, 3-5 ani |  |  | buc |  | 21,0000 |  |
| 25 | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Tei, 3-5 ani |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,2200 |  |
|  | 2830127303003 |  | Tei, 3-5 ani |  |  | buc |  | 18,9000 |  |
| 26 | TsH94A |  | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani |  |  | 100 buc |  | 0,3800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,8094 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,7600 |  |
|  | 3110320003013 |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut |  | 0,8094 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea inverzirii |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |