## Лист1
Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021
SPECIFICAȚII TEHNICE
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul achiziției:____________________
N/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vâscozitate ridicată
1.1 | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vâscozitate ridicată, nuanța A3,5 |  |  |  | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil, cu rezistență la flexie, abraziune și adeziune mai mare decât la compozitele flow sau compactabile. Poate fi folosit ca liner în restaurarea cavităților de clasa a V-a, dar și pentru cavitățile de clasa I, II, III. Radiopacitate și eliminare de ioni de fluoro-alumino-silicat. Ambalaj: seringă de minim 1,5 gr - maxim 3,4 gr/2,0 ml. Nuanța A3,5
1.2 | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vâscozitate ridicată, nuanța A2 |  |  |  | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil, cu rezistență la flexie, abraziune și adeziune mai mare decât la compozitele flow sau compactabile. Poate fi folosit ca liner în restaurarea cavităților de clasa a V-a, dar și pentru cavitățile de clasa I, II, III. Radiopacitate și eliminare de ioni de fluoro-alumino-silicat. Ambalaj: seringă de minim 1,5 gr - maxim 3,4 gr/2,0 ml. Nuanța A2
1.3 | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vâscozitate ridicată, nuanța A3 |  |  |  | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil, cu rezistență la flexie, abraziune și adeziune mai mare decât la compozitele flow sau compactabile. Poate fi folosit ca liner în restaurarea cavităților de clasa a V-a, dar și pentru cavitățile de clasa I, II, III. Radiopacitate și eliminare de ioni de fluoro-alumino-silicat. Ambalaj: seringă de minim 1,5 gr - maxim 3,4 gr/2,0 ml. Nuanța A3
2 | Adeziv monocomponent autodemineralizant (generația 7) |  |  |  | Adeziv monocomponent, autodemineralizant, fără formulă ce conține HEMA, interacțiunea zonei nano de adeziune foarte puternică, stabilitate de păstrare la temperatura camerei, lipsa sensibilității post-obturatorii. Ambalaj: set ce conține: flacon de minim 5 ml, 50 aplicatoare, 1 mâner cu micro-vârf, 1 vas de distribuire, 1 set de hîrtie de amestecare.
3 | Pastă radio-opacă și antiseptic pentru dezinfecția canaliculară, pe bază de paraformaldehidă |  |  |  | Pastă pentru obturația temporară a canalului radicular. Compoziție: cresol, paraformaldehidă, ulei de Cinnamon, excipient 100%. Ambalaj: flacon maxim 12 g
4 | Pastă de rășini epoxide pentru obturarea canalelor radiculare |  |  |  | Componență: bisfenol-A, bisfenol-B, tungstat de calciu, oxid de zirconiu, siliciu, pigmenti de oxid de fier, dibenzildiamina, aminoadamantat, triciclodecane-diamina, ulei de siliciu. Ambalaj: set ce conține pastă A de 2 - 4 ml și pastă B de 2 - 4 ml.
5 | Pastă hidroxid de calciu pentru obturarea provizorie a canalelor radiculare |  |  |  | Pastă pentru obturare provizorie a canalelor radiculare fără iodoform, radioopace, nivel ridicat de pH al mediului (12,5), efect bactericid stabil, de lungă durată, în regiunea periapicală. Contribuie la formarea unei bariere dentina-ciment, creând condiții pentru creșterea și formarea rădăcinii dintelui, refacerea țesuturilor osoase și periapicale. Ambalaj: seringă 1,2 ml – 2,2 ml
6 | Conuri de gutapercă, conicitatea 02, asortate |  |  |  | Standard ISO. Asortate, nr. 15-40. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.
7 | Conuri de gutapercă, conicitatea 04
7.1 | Conuri de gutapercă, conicitatea 04, nr. 20 |  |  |  | Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.
7.2 | Conuri de gutapercă, conicitatea 04, nr. 25 |  |  |  | Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.
7.3 | Conuri de gutapercă, conicitatea 04, nr. 30 |  |  |  | Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.
7.4 | Conuri de gutapercă, conicitatea 04, nr. 35 |  |  |  | Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.
7.5 | Conuri de gutapercă, conicitatea 04, nr. 40 |  |  |  | Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.
7.6 | Conuri de gutapercă, conicitatea 04, asortate |  |  |  | Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.
8 | Conuri de gutapercă, conicitatea 06, asortate |  |  |  | Pentru obturație mixtă. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.
9 | Conuri de hârtie absorbante, asortate, conicitate 02 |  |  |  | nr. 15-40 asortate. Ambalaj: cutie maxim 200 bucăți
10 | Conuri de hârtie absorbante, asortate, conicitate 04 |  |  |  | nr. 15-40 asortate. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți
11 | Conuri de hârtie absorbante, asortate, conicitate 06 |  |  |  | nr. 15-40 asortate. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți
12 | Pivoți din fibră optică cilindrici |  |  |  | diametru 1.25-1.4 mm. Ambalaj: set ce conține minim 6 bucăți
13 | Pivoți cilindrici metalici auriți |  |  |  | cu cap pentru cheie de pivoți în cruce. Ambalaj: set asortat ce conține minim 120 pivoți (6 pivoți de fiecare mărime), 1 cheie pivoti, 1 cheie pivoți în cruce. Mărimi disponibile: Scurt (S) cu lungime de 8.0mm. S1 (Ø 1.05mm), S2 (Ø 1.20mm), S3 (Ø 1.35mm), S4 (Ø 1.50mm), S5 (Ø 1.65mm), S6 (Ø 1.80mm); Mediu (M) cu lungime de 9.5mm. M1 (Ø 1.05mm), M2 (Ø 1.20mm), M3 (Ø 1.35mm), M4 (Ø 1.50mm), M5 (Ø 1.65mm), M6 (Ø 1.80mm); Lung (L) cu lungime de 12.0mm. L1 (Ø 1.05mm), L2 (Ø 1.20mm), L3 (Ø 1.35mm), L4 (Ø 1.50mm), L5 (Ø 1.65mm), L6 (Ø 1.80mm); Extra - lung ( XL ) cu lungime de 14.0mm. XL1 (Ø 1.05mm), XL2 (Ø 1.20mm), XL3 (Ø 1.35mm), XL4 (Ø 1.50mm), XL5 (Ø 1.65mm), XL6 (Ø 1.80mm)
14 | Material pentru obturaţie coronară provizorie fără eugenol |  |  |  | Pastă pe bază de sulfat de zinc fără eugenol, indicat pentru obturații provizorii, conținut de minim 40 gr.
15 | Lichid pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare |  |  |  | pe bază de sare cuaternară de amoniu, acțiune bactericidă, efect chelator, tensiune superficiale cu penetrare profundă a țesuturilor dentare. Îndepărtează ușor resturile pulpare și depunerile de dentină infectată. Compoziție: E.D.T.A. de sodiu, Cetrimide, Excipienţi. Ambalaj: flacon minim 100 ml
16 | Material de lubrifiere a canalelor radiculare |  |  |  | Caracteristici: 10% peroxid de carbamidă, 15% EDTA în combinație cu NaOCl, acțiunea efervescentă, demineralizată. Ambalaj: set ce conține seringă de minim 3 ml și vârfuri de rezervă
17 | Lichid hemostatic pentru canalele radiculare |  |  |  | Soluție de hemostatic pe bază de sulfat feric 20 % cu agenți de legare inerți într-un vehicul vâscos, apos, de ~1,0, fără gluten. Ambalaj: seringă de 1,2 - 1,5 ml
18 | Soluție pentru îndepărtarea obturațiilor de canal |  |  |  | efectivă pentru două forme (pentru derivați de eugenol) pe bază de Tetracloretilen; (pentru rășini) pe bază de Formamida, înmoaie repede materialul obturator existent, nu provoacă hipersalivație. Ambalaj: flacon de minim 13 ml
19 | Ace injectabile
19.1 | Ace injectabile 30G |  |  |  | 30 G x 25 mm. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți
19.2 | Ace injectabile 27G |  |  |  | 27 G x 35 mm. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți
20 | Pastă pentru poleirea dinților naturali pentru îndepărtarea plăcii bacteriene |  |  |  | Ambalaj: cutie ce conține maxim 2x40 gr, 1x30 gr
21 | Ață de retracție
21.1 | Ață de retracție nr. 000 |  |  |  | Fir pentru retracţie gingivală impregnat cu clorură de aluminiu, hexahidratat, structura filamentului împletită, efect hemostatic, lungime minim 200 cm
21.2 | Ață de retracție nr. 00 |  |  |  | Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu, hexahidratat, structura filamentului împletită. Efect hemostatic. Nu decolorează dinții. Utilizat pentru prevenirea sângerării în cazul prepararii protetice, în toate procedurile restaurative, pentru controlul fluidelor în penetrarea cavitații dintelui, lungime minim 200 cm
21.3 | Ață de retracție nr. 1 |  |  |  | Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu. Efect hemostatic. Nu decolorează dinții. Utilizat pentru prevenirea sângerării în cazul prepararii protetice, în toate procedurile restaurative, pentru controlul fluidelor în penetrarea cavitații dintelui, lungime minim 200 cm
21.4 | Ață de retracție nr. 2 |  |  |  | Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu. Efect hemostatic. Nu decolorează dinții. Utilizat pentru prevenirea sângerării în cazul prepararii protetice, în toate procedurile restaurative, pentru controlul fluidelor în penetrarea cavitații dintelui, lungime minim 200 cm
21.5 | Ață de retracție nr. 3 |  |  |  | Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu. Efect hemostatic. Nu decolorează dinții. Utilizat pentru prevenirea sângerării în cazul prepararii protetice, în toate procedurile restaurative, pentru controlul fluidelor în penetrarea cavitații dintelui, lungime minim 200 cm
22 | Flosă dentară |  |  |  | Bobină cerată, cu lungimea de minim 200 m
23 | Pastă devitalizantă
23.1 | Pastă devitalizantă fără arsen |  |  |  | Pastă ce conține paraformaldehidă, hidroclorid de lidocaină, creozot, utilizată pentru amputarea și extirparea devitală. Ambalaj: cutie minim 3 gr
23.2 | Pastă devitalizantă pe bază de arsen |  |  |  | Pastă ce conține anhidridă arsenicală 30%, lidocaină hidroclorid, eugenol, destinată pentru metoda extirpării devitale
24 | Gel pentru gravaj |  |  |  | Gel pentru gravaj, acid ortofosforic de 37 % autolimitant, profunzimea în medie de 1.9 nm în 15 sec cu vâscozitate medie. Ambalaj: seringă de minim 5 ml
25 | Indicator de carie |  |  |  | Soluție colorantă a dentinei demineralizante, ajută la păstrarea țesuturilor vitale, ușor de utilizat. Ambalaj: flacon de minim 3 ml maxim 10 ml
26 | Revelator de placă bacteriană |  |  |  | Gel revelator de placă bacteriană, ce permite identificarea biofilmului nou, matur și cel responsabil de producerea acidului. Ambalaj: tub minim 40 gr (36 ml), utilizat pentru minim 100 aplicări
27 | Hârtie de articulație
27.1 | Hârtie de articulație 100 mk |  |  |  | Ambalaj: cutie ce conține minim 200 de bucăți, culoare albastră
27.2 | Hârtie de articulație 200 mk |  |  |  | Ambalaj: cutie ce conține minim 300 de bucăți, culoare roșie
27.3 | Hârtie de articulaţie 40 mk |  |  |  | Ambalaj: rulou minim 10 metri, culoare albastră sau neagră
28 | Coferdam lichid |  |  |  | Coferdam lichid fotopolimerizabil pe bază de rășină metacrilat. Ambalaj: set ce conține seringă de 3 gr - 5 gr, 3 canule
29 | Acrilat autopolimerizabil, culoare A3 |  |  |  | Acrilat utilizat pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda scutan directă. Sistem de auto-amestec în cartuș 2:1. Fără monomeri, formulă cu ester metacrilic metafuncțional, poate fi căptușit și lustruit, rezistent la forțele ocluzale în timpul masticației, oferă posibilitate de variație a formei și profilului, caracterizare estetic, reparabil. Ambalaj: set ce conține 1 cartuș x 50 ml, 15 canule amestec (raport 2:1).
30 | Ciment glasionomer pentru fixarea lucrărilor protetice |  |  |  | Ciment radio-opac, eliberează fluor, grosime scăzută a peliculei, rezistență la comprimare, adeziune puternică, mixare și utilizare ușoară, sensibilitate scăzută la umezeală la începutul fixării. Indicații: cimentarea coroanelor și puntilor, inlays/onlays, brackeți ortodontici. Ambalaj: 1 flacon pulbere maxim 35 gr, 1 flacon lichid maxim 17 ml
31 | Adeziv pentru linguri amprentare |  |  |  | Adeziv pentru linguri amprentare, compatibil cu materiale amprentare A silicon. Adeziv universal pentru lingurile metalice indicat pentru siliconii de adiție și condensare. Aderență excelentă la lingurile metalice. Peliculă foarte fină, evaporare rapidă datorită solventului, culoare albastru deschis. Ambalaj: flacon minim 10 ml
32 | Silicon de condensare pentru amprentare |  |  |  | set complet, hidrocompatibil. Material de amprentare C siliconic, predestinat tehnicii dublei amprente și tehnicii simplei amprente cu doua vâscozitați. Compresie redusă a mucoasei. Duritate excelentă după priză. În tehnica dublei amprente se comportă ca o lingură specială și se adaptează la consistența fluidului de vâscozitate redusă. Timpi de pregătire și lucru variabili în funcție de cantitatea de indurent adăugată. Set ce conține minim 900 ml material chitos (vâscozitate foarte mare, consistență vâscoasă), minim 140 ml strat vâscos (vâscozitate redusă, consistență scăzută), minim 60 ml pastă catalizatoare, paduri de amestec
33 | Alginat cromatic cu priză rapidă |  |  |  | Alginat cromatic în trei faze: fază violet (timpul de amestecare), fază portocalie (timpul de lucru), fază galbenă (timpul de inserare). Timp de lucru și de priză rapid. Tixotropic. Absorbție rapidă a apei. Amestecare ușoară. Masă omogenă, material neted, suprafețe compacte. Depozitare a amprentei pe termen lung. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data fabricației. Ambalaj: cutie ce conține praf minim 453 gr
34 | Ciment provizoriu Zn-oxid fără eugenol |  |  |  | Material de cimentare provizorie Zn-oxid fara eugenol, radioopac, neiritant, nu colorează acrilatul și este ușor de îndepărtat de pe bont sau de pe lucrarea protetică. Indicații: cimentarea provizorie a coroanelor si puntilor dentare, retenție temporară a coroanelor și punților, cimentarea temporară a restaurărilor definitive, de la începutul procesului până la inserarea permanentă. Ambalaj: set ce conține 1 x tub 15 gr bază și catalizator, 1 x pad de mixare, 1 x spatula. Culoare: alb opac
35 | Substituent de os |  |  |  | Material steril, resorbabil cu proprietăți de stimulare a osteogenezei, pentru grefarea defectelor osoase postoperator. Sintetic sau combinat (sintetic + natural) sub formă de pernuțe. Cu conținut de antibiotic simetronidazol.
36 | Ciment ionomeric de sticlă pentru cimentări definitive |  |  |  | radiopac, ce elibereaza fluor, ambalaj: cutie ce conține praf 32 gr - 35 gr pulbere și lichid 18 ml - 20 ml
37 | Ceară de bază |  |  |  | Ceară în plăcuţe, ambalaj: cutie minim 500 gr
38 | Ceara calibrată |  |  |  | Folii de ceară pentru realizarea protezelor dentare, grosimea 0.4 mm -1.5 mm. Dimensiune placă: 17.5 x 8.5 cm. Ambalaj: set ce conține 10-15 folii
39 | Gel pentru retracția gingiei |  |  |  | Gel pentru retracția gingiei, ce conține 25% clorură de aluminiu, culoare – transparent. Ambalaj: tub de minim 30 ml
40 | Material pentru fixarea provizorie de lungă durată pe implanturi |  |  |  | Ambalaj: set ce conține 2 cartuşe automalaxante 2x5 ml (masă de bază + catalizator) + 20 malaxoare
41 | Material pentru fixarea provizorie fără eugenol pe bază de hidroxid de calciu |  |  |  | Ambalaj: cutie pastă (baza) minim 25 gr + pastă (catalizator) minim 25 gr
42 | Material amprentar A-siliconic vinilpolixiloxanic de adiție hidrofilic |  |  |  | cu precizie înaltă, pentru amprente duble. Ambalaj: set ce conține stratul chitos în formă de pastă minim 380 - 450 ml x 2 bucăți, stratul vâscos în cartridje sau tuburi minim 50 ml x 2 bucăți, 10 tipsuri pentru automalaxare, duritatea Shore-A a stratului chitos 58 - 67, duritatea Shore-A a stratului vâscos 47 - 49
43 | Spray articular-ocluzal |  |  |  | Destinat pentru marcarea punctelor de contact a diverselor construcții protetice. Ambalaj: flacon minim 75 ml
44 | Material siliconic de adiție pentru înregistrarea ocluziei |  |  |  | Ambalaj: set ce conține stratul vâscos de minim 2 cartridje a câte maxim 100 ml, minim 8 tipsuri pentru automalaxarea materialului
45 | Ciment rășinic autoadeziv de întărire mixtă, auto și fotopolimerizabil pentru fixarea lucrărilor protetice |  |  |  | Ambalaj: seringă dublă de maxim 3,0 gr pasta A și maxim 3,0 gr pasta B.
46 | Material fotopolimerizabil pentru linguri individuale |  |  |  | Ambalaj: cutie maxim 50 bucăți
47 | Ciment glasionomer cu adaos de rășină și solubilitate joasa in cavitatea bucala pentru fixarea lucrarilor protetice |  |  |  | Ambalaj: cutie 1:1:1, flacon maxim 15 gr praf, flacon maxim 7 ml lichid, flacon maxim 6,5 ml condiționer. Termen de valabilitate minim 16 luni din momentul livrarii
48 | Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală
48.1 | Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală, culoare A2 |  |  |  | Ambalaj: set ce conține cartuș minim 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, minim 10 canule pentru malaxare
48.2 | Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală, culoare A3 |  |  |  | Ambalaj: set ce conține cartuș minim 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, minim 10 canule pentru malaxare
49 | Compozit fotopolimerizabil |  |  |  | Compozit hibrid fotopolimerizabil radioopac, cu dimensiune a particulelor ultrafine, pentru restaurările grupului frontal și posterior de dinți, permite o potrivire precisă a nuanței pe scară de culori. Ambalaj: set ce conține 6 seringi în diferite nuanțe 1x A2/A3/A3,5/O-A2/O-A3,5/B2 de minim 4,5 gr fiecare, 1 adeziv minim de 4,5 ml, minim 50 aplicatoare, minim 3 ml condiționer, minim 25 de ace de aplicare, 1 manual de utilizare
50 | Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură, pentru dinții anteriori și posteriori |  |  |  | un singur sistem de restaurare, concept unic ce conține nuanțele standard, speciale, exterioare și speciale. Interioare pentru restaurări invizibile, timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumina din cabinet, vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară. Ambalaj: set ce conține 7 seringi de minim 2,7 ml/4,0 gr (A1, A2, A3, AO2, AO3, PA2, PA3), bonding minim 5 ml, accesorii
51 | Adeziv monocomponent autodemineralizant |  |  |  | oferă adeziune puternică și asigură atât la smalț cât și la dentină un nivel ridicat de monomer ester fosfat ce oferă optimizarea, demineralizarea și îmbunătățirea stratului hibrid. Zonă de nanointeracțiune superioară și formulă fără HEMA. Ambalaj: set ce conține flacon de minim 5 ml, 50 aplicatoare
52 | Ciment ionomer de sticlă autopolimerizabil, condensabil pentru restaurare |  |  |  | Material în variantă normală sau cu priză rapidă. Ușor de folosit, cu rezistență ridicată la abraziune. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator. Eliberare susținută de fluor pentru extraprotecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii rășinici. Indicații pentru utilizare: obturații definitive, reconstruiri de bonturi, obturație de bază, restaurare coronară a cavităților de clasa I, II, V. Ambalaj: set ce conține 1-1 pkg, pulbere minim 15 gr, lichid minim 6,4 ml
53 | Sistem adeziv pentru materialele compozite fotopolimerizabile |  |  |  | Primer universal monocomponent ce asigură adeziunea materialelor compozite la smalț și dentină. Protecţie împotriva microscurgerii materialului. Conține molecula PENTA și acetona, ca solvent, cu penetrare excelentă în tubii dentinari. Nu conţine heme. Forța de adeziune la dentina constituie (26,8 МPа) și la smalț (31,2 МPа). Degajă ioni de fluor. Compoziție: rășini di- și trimetilacrilate, bioxid de siliciu amorf funcționalizat, PENTA, fotoinițiatori, stabilizatori, hidrofluorid de cetilamină, acetonă. Ambalaj: flacon minim 3,5 ml
54 | Adeziv autogravant, fotopolimerizabil, monocomponent |  |  |  | Ambalaj: set ce conține flacon adeziv de minim 4,5 ml, paletă pentru amestec – 1 buc, aplicatoase de unică folosință (super subțiri) minim 25 bucăți
55 | Sistem de obturare a canalelor radiculare |  |  |  | Oferă o metodă rapidă și facilă pentru obținerea unei obturații de canal omogenă tridimensională, cu sigilare bună în zona apicală. Mărimea obturatorului corespunde cu mărimea ultimului ac protaper utilizat. Ușor de recunoscut, codul culorilor identic cu sistemul protaper. Conicitate variabilă, identică sistemului protaper. Obturație tridimensională perfectă, într-un singur pas, printr-o singură inserare în canalul radicular. Sistemul prezintă doar gutaperca compactată, fară tija de plastic, fiind realizat ușor ulterior retratamentul. Ambalaj: blister steril, ambalare unică, minim 6 bucăți, L-25mm
56 | Material compozit fotopolimerizabil cu nanoumplutură |  |  |  | Pentru restaurarea dinților laterali având culoare universală și cel mai mic procent de contractare 1,5%. Prezintă o adaptare fluidă excelentă către cavitatea carioasă, poate fi aplicat în straturi de 4 mm grosime, compatibil cu toate sistemele adezive. Ambalaj: set ce conține minim 45 capsule a câte 0,25 gr/capsula, cutie pentru păstrarea capsulelor
57 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil
57.1 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A1 |  |  |  | pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule a câte minim 0,3 gr/capsulă
57.2 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A2 |  |  |  | pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule a câte minim 0,3 gr/capsulă
57.3 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A3 |  |  |  | pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule a câte minim 0,3 gr/capsulă
57.4 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A3,5 |  |  |  | pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule a câte minim 0,3 gr/capsulă
57.5 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare B2 |  |  |  | pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule a câte minim 0,3 gr/capsulă
57.6 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare B3 |  |  |  | pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule a câte minim 0,3 gr/capsulă
58 | Compozit fotopolimerizabil microhibrid |  |  |  | Compozit rășinic cu microumplutură. Conține nanoumplutură prepolimerizată cu dispersie înaltă de fluoro-lantanoid. Radioopacitate combinată cu estetică excelentă. Rezistență crescută la abraziune, nu abraziază dinții antagooniști. Ambalaj: set ce conține minim 7 seringi de minim 2,7 ml/4gr (6 seringi pentru grupul frontal de dinți А2, A3, A3.5, АОЗ, CV, CT, 1 seringă pentru grupul lateral de dinți Р-А2), cheie de culori.
59 | Matrice din oțel pentru molari |  |  |  | Ambalaj: plic minim 12 bucăți
60 | Matrice |  |  |  | Ambalaj: cutie masă plastică minin 12 gr, concentrația substanței active minim 10%
61 | Foi de latex |  |  |  | Foi de latex pentru izolare, de dimensiuni 6x6, medium, ambalaj: cutie maxim 36 de foi
62 | Digă lichidă |  |  |  | Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de minim 1,2 ml.
63 | Material pentru obturarea provizorie a cavităților carioase |  |  |  | Material ce conține calcium sulphate hemihydrat, zinc oxide, zinc sulphate, adjuvant. Ambalaj: cutie ce conține minim 30 gr
64 | Compozit monocomponent, fotopolimerizabil, cu fluor |  |  |  | recomandat pentru obturații provizorii, sigilarea temporară a cavităților în special în tehnica inlay/onlay. Este ușor de aplicat, nu se deteriorează marginile cavitații preparate, asigură margini etanse și durabile. Ambalaj: seringă minim 4 gr
65 | Pastă cu particule de zirconiu măcinat pentru înlăturarea plăcii dentare și lustruirea obturațiilor |  |  |  | Conține: dioxid de siliciu, silicat de zirconiu măcinat, soluție de formaldehidă de 35%, umplutură. Ambalaj: cutie maxim 45 gr
66 | Pastă pentru poleirea și lustruirea suprafețelor dentare și a lucrărilor protetice |  |  |  | Unidoze
67 | Material pentru obturarea canalelor |  |  |  | Material pe bază de oxid de zinc şi eugenol şi corticosteroizi. Conține cortizon, paraformaldehidă și eugenol. Priza în canal are loc în timp de 8 ore. Ambalaj: set ce conține pulbere minim 30 gr și lichid minim 20 ml.
68 | Indicator de carii |  |  |  | Identifică dentina demineralizată în locurile greu de vizualizat. Previne supraexcavarea cariilor profunde, reducându-se riscul de expunere a pulpei. Ambalaj: seringa minim 1,2 ml
69 | Gel pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare |  |  |  | pe baza de EDTA 15% și peroxide de carbamidă, solubilă în apă, reduce riscurile de fracturare a instrumentelor, ajută la curățarea canalului radicular și a acțiunii demineralizante a acestuia, îndepărtează chimic stratul murdar, îndepărtează complet prin clătire. Ambalaj: set ce conține seringă de maxim 3 ml, accesorii
70 | Material pentru obturaţie coronară provizorie cu eugenol |  |  |  | Material pe bază de Zinc-Oxid-Eugenol. Pulbere albă ce se amestecă cu eugenol în proporție 1:1. Ambalaj: cutie minim 20 gr
71 | Pastă curativă hidroxid de calciu cu întărire rapidă, autopolimerizabilă |  |  |  | Ambalaj: set ce conține 2 tuburi a câte minim 11 gr bază/minim 11 gr catalizator
72 | Pastă curativă hidroxid de calciu fotopolimerizabilă |  |  |  | Permite dozare controlată și precisă, eliminând astfel mixarea și contaminarea încrucișată, insolubilă în apă, nu se dizolvă în timp, fabricată din rășini biocompatibile și hidroxid de calciu, adeziune 3-5 MPa la dentina uscată. Ambalaj: seringă minim 2,5 gr
73 | Ciment radioopac |  |  |  | Cu conținut de MTA, pentru obturarea perforațiilor intraradiculare și laterale. Timpul de malaxare - 30 sec.. Timpul de lucru - 120 secunde. Ambalaj: cutie ce conține minim 2 capsule a câte 0,25 gr/capsula
74 | Material compozit autopolimerizabil |  |  |  | Sub forma de pastă-pastă, cu însușiri estetice deosebite, recomandat în obturații de orice clasă, indicat în restaurări din zona frontală și în obturații de clasa I pe premolari, refaceri de bonturi. Ambalaj: set ce conține: minim 14 gr baza A2, minim 14 gr catalizator, bonding, gel demineralizant, tips-uri
75 | Compomeri |  |  |  | Asigură expansiunea controlată ce dublează adeziunea la dentină. Este un material de lining monocomponent fotopolimerizabil. Inserat direct din seringă. Expansiunea este de aproximativ 1%. Indicații: liner, coafaj indirect. Conține acid policarbonic polimetilacrilac, poliacril, BIS-GMA, trietilenglicolmetilacrilat, catalizator, ionomer cement filler, bariumglass/SiO2. Ambalaj: cutie ce conține minim 20 seringi a câte minim 0,3 gr/seringă
76 | Ciment ionomer de sticlă |  |  |  | Pentru restaurări coronare, cu eliminare de fluor. Forma farmaceutică în capsule, care sunt malaxate în amalgamator timp de 10 secunde. Ambalaj: set ce conține minim 50 capsule (volumul amestecului din capsulă este de 0,14 ml), condiționer acid poliacrilic de 20% minim 5,7 ml. Culoarea A3
77 | Pastă temporară pentru obturație radiculară radio-opacă |  |  |  | Compoziție: dexametazon, cresol, paraformaldehidă, ulei de Cinnamon, excipient 100%. Ambalaj: flacon maxim 12 g
78 | Lac de compensare |  |  |  | Lac de compensare auriu folosit la bonturile mobilizabile. Ambalaj: flacon minim 10 ml
79 | Izolant bonturi |  |  |  | Lichid de izolare siliconic a bonturilor de ghips, ambalaj: flacon minim 30 ml
80 | Lac de izolare a protezelor mobilizabile |  |  |  | Ambalaj: flacon 900 ml - 1000 ml
81 | Ceară de modelare |  |  |  | Sub formă de bastonașe. Ambalaj: cutie ce conține minim 20 bucăți (55 gr)
82 | Ceară pentru proteze scheletate |  |  |  | Ceară prefabricată specială pentru proteza scheletizată. Forme: conector principal superior, conector principal inferior, retenţii, ceară calibrată. Ambalaj: cutie ce conține minim 15 bucăți
83 | Ceară pentru baie |  |  |  | Ceară de imersie indicată pentru obţinerea capelor prin tehnica băiţei de ceară, sub formă de bastonaşe paralelipipedice, de culoare maro, ambalaj: cutie maxim 200 gr
84 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice
84.1 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare A1 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 50 gr praf
84.2 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare A2 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 50 gr praf
84.3 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare A3 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 50 gr praf
84.4 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare A3,5 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 50 gr praf
84.5 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare A4 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 50 gr praf
84.6 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare B3 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 50 gr praf
84.7 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare C1 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 50 gr praf
84.8 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare C3 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 50 gr praf
84.9 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare D2 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 50 gr praf
84.10 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare D4 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 50 gr praf
85 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice
85.1 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare A2 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 12 gr praf
85.2 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare A3 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 12 gr praf
85.3 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare A3,5 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 12 gr praf
85.4 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare A4 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 12 gr praf
85.5 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare B3 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 12 gr praf
85.6 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare D3 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 12 gr praf
86 | Opac-dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice
86.1 | Opac-dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare A2 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 12 gr praf
86.2 | Opac-dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare A3 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 12 gr praf
86.3 | Opac-dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare A3,5 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 12 gr praf
87 | Gingivă strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice
87.1 | Gingivă strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare G1 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 12 gr praf
87.2 | Gingivă strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare G2 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 12 gr praf
87.3 | Gingivă strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare G3 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 12 gr praf
88 | Enamel strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice
88.1 | Enamel strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare En-1 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 50 gr praf
88.2 | Enamel strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice, culoare En-2 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 50 gr praf
89 | Translucent T-4 strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Pe bază de potasiu natural (KAISi3O8) şi minerale feldspar de bicarbonat de sodiu şi ortoză (NaAISi3O, albit). Ambalaj: flacon minim 50 gr praf
90 | Lichid pentru diluarea prafului
90.1 | Lichid pentru diluarea prafului de ceramică |  |  |  | compatibil cu praful de ceramică pentru cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Lichid pentru diluarea prafului de ceramică la lucrările din metal-ceramică. Ambalaj: flacon minim 250 ml
90.2 | Lichid pentru diluarea prafului de opac |  |  |  | compatibil cu praful de opac pentru cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Lichid pentru diluarea prafului de grunt la lucrările din metal-ceramică. Ambalaj: flacon minim 50 ml
91 | Glazuri pentru ceramică
91.1 | Glazuri pentru ceramică, pulbere |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Ambalaj: flacon maxim 5 gr
91.2 | Glazuri pentru ceramică, lichid |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M (programate, aflate în dotare). Ambalaj: flacon maxim 20 ml
92 | Nisip pentru sablare |  |  |  | Conține oxid de Al2O3, 250 microni. Ambalaj: cutie 4,5 - 5 kg
93 | Masă de ambalat și lichid pentru masa de ambalat
93.1 | Masă de ambalat pentru confecționarea modelelor duplicate de înaltă precizie |  |  |  | Pentru realizarea modelelor duplicate de înaltă precizie, tratament termic rapid, consistenţă foarte fină şi densă. Ambalaj: pachet minim 2,5 kg
93.2 | Lichid pentru masa ambalat |  |  |  | Ambalaj: flacon 4,5 l - 5 l
94 | Ghips dur clasa IV |  |  |  | Pentru toate tipurile de lucrări protetice, precizie ridicată, duritate marginală și stabilitate ridicată la presiune
95 | Ghips stomatologic clasa IV |  |  |  | Ghips extradur pentru confecționarea modelelor, raport mixare apă/ghips 20-22 ml, 100 gr, timp de mixare manuală 4-5 min, priză inițială 4-6 min, priză finală 10-12 min, rezistență la compresie minim 950 kg/cm, expansiune 0,05-0,1%. Ambalaj: vas din plastic 4,5 - 5 kg
96 | Ghips medical |  |  |  | Timp de priză 8-10 minute
97 | Material de amprentare alginat |  |  |  | Alginat cromatic cu priză rapidă și stabilitate dimensională 5 zile. Timp de priză 2 min 10 sec – 2 min 30 sec, are trei faze: faza roșu-violaceu (timp de amestecare), faza violet (timpul de lucru), faza albastru deschis (timpul de inserare). Ambalaj: pachet minim 450 gr
98 | Pastă GOI |  |  |  | Pastă pentru lustruirea protezelor metalice, ambalaj: cutie minim 50 gr
99 | Material amprentar
99.1 | Material amprentar (strat chitos) |  |  |  | Silicon de adiție din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble. Ambalaj: set ce conține strat chitos (putty) în formă pastă-pastă (maxim 250 ml x 2)
99.2 | Material amprentar (strat vâscos) |  |  |  | Silicon de adiție din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble. Ambalaj: set ce conține strat vâscos (light body) în cartridje sau tuburi minim 50 ml x 2, tipse pentru automalaxare, compatibil cu poziția anterioară
100 | Sârmă de viplă
100.1 | Sârmă de viplă 0,6 |  |  |  | rezistență la rupere: 1850-2050N/mm², ambalaj: rolă cu lungimea de 34 m
100.2 | Sârmă de viplă 0,8 |  |  |  | rezistență la rupere: 1850-2050N/mm², ambalaj: rolă cu lungimea de 20 m
101 | Material de sigilare a fisurilor |  |  |  | Sigilant fotopolimerizabil cu conținut de fluor. Utilizat la sigilarea fisurilor și suprafețelor ocluzale pentru profilaxia cariilor, sigilarea fisurilor extinse, obturarea cavităților mici. 55% conținut de filler pentru rezistență excelentă la abraziune. Aplicare rapidă și simplă datorită seringii de aplicare cu canulă flexibilă metalică. Proprietăți optime de curgere. Stabilitate mare și bună aderență la smalț. Adaptare marginală perfectă. Degajare continuă de fluor. Alb, pentru control vizual ușor. Ambalaj: set 2 seringi de minim 2,5 gr, canulă aplicatoare tip 40.
102 | Infiltrant carii pentru tratament vestibular |  |  |  | Infiltrant carii pentru tratament vestibular ce contracarează petele albe cariogene. Are efect estetic. Nu permite pierderi de țesut dur sănătos. Este ușor de aplicat. Are un index de refracție asemănător cu smalțul sănătos. Indicat pentru tratament micro-invaziv a leziunilor de smalț pe suprafețe netede (exemplu: dupa îndepărtarea brackets-urilor). Ambalaj: set ce conține minim 1 seringă gravaj 0,45 ml, minim 1 seringă soluție de uscare 0,45 ml, minim 1 seringă Infiltrant 0,45 ml, minim 5 aplicatoare vestibulare, minim 1 aplicator
103 | Infiltrant carii pentru tratament proximal |  |  |  | Infiltrant carii pentru tratarea micro-invazivă, fără freze, a cariilor incipiente proximale. Ambalaj: set proximal ce conține minim 1 seringă 0,3 ml gravaj, minim 1 seringă 0,45 ml soluție de uscare, minim 1 seringă 0,45 ml Infiltrant, minim 5 aplicatoare interproximale, minim 1 aplicator special, minim 3 pene dentare
104 | Lac fluorat |  |  |  | Lac transparent cu fluor care conține fluorură de sodiu și fluorură de calciu într-un raport care oferă efect maxim. Ambalaj: set ce conține 1 flacon de minim 4 gr, 1 flacon solvent de minim 10 ml
105 | Cremă dentară |  |  |  | Cremă dentară remineralizantă, solubilă în apă, pentru repararea, întărirea și protejarea smalțului. Ambalaj: tub minim 40 gr (35 ml)
106 | Teste salivă |  |  |  | Teste salivare ce determina fluxul, vâscozitatea și consistența salivei nestimulate. Determină pH-ul salivei de repaus a pacientului, cantitatea de salivă stimulată, capacitatea tampon a salivei stimulate. Ajută la diagnosticare și la alegerea tratamentului preventiv potrivit. Ambalaj: set ce coține minim 20 de benzi de testare a pH-ului în vitro, minim 20 pahare de colectare a salivei, minim 20 bucăți de ceară pentru stimularea fluxului salivar, minim 20 pipete de manipulare a salivei, minim 20 benzi pentru evaluarea capacității tampon
107 | Test pentru identificarea bacteriei Streptococcus Mutans |  |  |  | Ajută la evaluarea riscurilor de carie la pacienți. Permite obținerea rezultatelor precise în 15 minute. Nu necesită alte echipamente suplimentare (precum incubatoarele). Dispune de 2 anticorpi monoclonali ce detectează exclusiv numai Streptococcus Mutans, astfel, nici o altă bacterie nu contaminează rezultatul. Ambalaj: cutie ce conține minim 10 teste
108 | Soluție pentru identificarea cariei dentare |  |  |  | Soluție colorată pentru indicarea cariilor și a dentinei infectate. Permite tehnici de restaurare minim invazive. Adecvat pentru scopuri de instruire și didactice pe dinți extrași. Ambalaj: set ce conține minim 2 flacoane x 3 ml, accesorii
109 | Pulbere de Hidroxid de Calciu |  |  |  | material sub formă de pulbere, ce conține un mix de săruri de calciu, destinat realizării pastelor pentru obturații, în combinație cu lichidul ales. Acțiune bactericida – sterilizează straturile pulpare superficiale și neutralizează mediul, ameliorând reacție inflamatorii. Indicații: obturații provizorii ale canalelor radiculare, obturații provizorii ale cavităților, obturații provizorii în coafajele pulpare directe și indirecte. Compoziție: hidroxid de calciu, hidroxiapatită, săruri de calciu, carbonat de sodiu anhidru, oxid de magneziu. Ambalaj: flacon de minim 10 gr
110 | Ace pentru extirparea pulpei radiculare
110.1 | Ace pentru extirparea pulpei radiculare, scurte |  |  |  | Inox, asortate, scurte, L-21 mm, ambalaj: cutie minim 100 bucăți
110.2 | Ace pentru extirparea pulpei radiculare, lungi |  |  |  | Inox, asortate (nr. 1-5), lungi, ambalaj: cutie minim 100 bucăți
111 | Bicarbonat de sodiu pentru aparatele de profilaxie utilizate în cabinetul dentar |  |  |  | Diverse arome: coacăze, cireșe, măr, lămâie, zmeură. Dimensiunea medie a particulelor: 40 µm. Potrivit pentru orice tip de airflow. Ambalaj: flacon 300 gr
112 | Ace pentru irigarea canalelor
112.1 | Ace pentru irigarea canalelor 31G |  |  |  | Ace pentru irigarea canalelor radiculare 31G (0,28 x 25 mm, violet), ambalaj: cutie 40 - 50 bucăți
112.2 | Ace pentru irigarea canalelor 30G |  |  |  | Ace pentru irigarea canalelor, 30G, 0,3 x 25 mm
112.3 | Ace pentru irigarea canalelor 27GA |  |  |  | Pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiclare. Ace 27GA (0,36 mm), ambalaj: cutie 20 - 30 bucăți
113 | Pastă devitalizantă |  |  |  | Pastă utilizată pentru devitalizarea pulpei înainte de extirparea devitală sau amputarea sau devitalizarea reziduală după îndepărtarea țesutului pulpar non-vital. Nu conține ARSEN și oferă devitalizare și mumificare în condiții de siguranță. Ambalaj: seringă minim 3 gr
114 | Model maxilă și mandibulă cu dentiție deciduală |  |  |  | Model maxilă și mandibulă descoperită ce arată dentiția deciduală cu dimensiunile 13x12x13 cm (+/- 1 cm); greutate: 0,5 kg - 0,7 kg
115 | Model maxilă și mandibulă cu dentiție mixtă |  |  |  | Model maxilă și mandibulă descoperită ce arată dentiția mixtă cu dimensiunile 13x12x13 cm (+/- 1 cm); greutate: 0,8 kg - 1,0 kg
116 | Set de dinți model tipodont |  |  |  | Model ce include toți dinții cu șuruburi noi de reținere, precis și realist utilizat în antrenamentul și practica dentară. Dinții vor fi fabricați din material termorigid special, asigurând o duritate constantă, vor oferi o senzație realistă de tăiere cu piesa de mână/turbină dentară de mare viteză. Morfologia reală a dinților va asigura o ocluzie naturală.
117 | Oglindă intraorală pentru fotografii
117.1 | Oglindă intraorală pentru fotografii (ocluzală pentru copii) |  |  |  | Oglindă acoperită cu rodiu, autoclavabilă, dimensiuni: 3 1/3 “(84,6 mm) x 2 2/5” (61,5 mm) x 2 “(50,8 mm)
117.2 | Oglindă intraorală pentru fotografii (ocluzală pentru copii extra lung) |  |  |  | Oglindă acoperită cu rodiu, autoclavabilă, dimensiuni: 4 1/2 “(114,3 mm) x 2 1/2” (63,5 mm) x 2 1/4 “(57,2 mm)
117.3 | Oglindă intraorală pentru fotografii (ocluzală pentru adulți) |  |  |  | Oglindă acoperită cu rodiu, autoclavabilă, dimensiuni: 4 “(101,6 mm) x 3” (76,2 mm) x 2 1/2 “(63,5 mm)
117.4 | Oglindă intraorală pentru fotografii (bucală) |  |  |  | Oglindă acoperită cu rodiu, autoclavabilă, dimensiuni: 6 “(152,4 mm) x 1 2/5” (35,6 mm) x 1 1/2 “(38,1 mm)
118 | Nanocompozit universal pentru restaurări directe |  |  |  | Sistem simplificat, efect cameleon, manevrare excelentă. Material de umplutură format din granule sferice în combinație cu un sistem optimizat de matrice rășinică. Oferă adaptare ușoară la pereții cavității, nu se lipește de instrumente, ușor de sculptat, și păstrează forma, nu curge. Ambalaj: set ce conține 5 seringi de minim 3 gr (A1, A2, A3, A3,5, A4), adeziv minim 2,5 ml, accesorii.
119 | Pastă pentru poleirea dinților naturali pentru îndepartarea plăcii bacteriene |  |  |  | Ambalaj: cutie ce conține minim 80 gr
120 | Pastă de profilaxie |  |  |  | Pastă de profilaxie abrazivă, pentru lustruirea și înlăturarea depozitelor dentare, pentru lustruirea obturațiilor din amalgam, compozit. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu conține ulei, fară fluoruri. Ambalaj: borcan 160 g
121 | Lichid hemostatic pentru canalele radiculare |  |  |  | Ambalaj: flacon minim 30 ml
122 | Lac fluorat protector pentru micșorarea sensibilității si profilaxiei cariei dentare |  |  |  | Ambalaj: set ce conține minim 10 doze individuale și aplicatoare, mâner din plastic pentru aplicatoare
123 | Pivoți acoperiți cu gutapercă pentru obturarea radiculară |  |  |  | Ambalaj: set ce conține minim 30 pivoți (6X20, 6X25, 6X30, 6X35, 6X40, cu lungimea de 25 mm)
124 | Dentină în capsule flow |  |  |  | Ambalaj: set ce conține minim 50 capsule
125 | Fir de sutură atraumatică nr. 3 |  |  |  | Neresorbabil, de mătasă neagră, ac cu vârf trocar și corp rotunjit, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți
126 | Fir de sutură atraumatică nr. 4 |  |  |  | Resorbabil, PGA, acul ½ cerc, vârf trocar, corp rotunjit. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți
127 | Fir de sutură atraumatică nr. 5 |  |  |  | Neresorbabil, din polivinilidenflorid, monofilament, ac reverse cut, 3/8 cerc. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți
128 | Freză chirurgicală pentru piesă dreaptă |  |  |  | De tip Lindemann, din tungsten carbid, conică, diametru 1.6-1.8 mm, lungimea părții active 11-13 mm
129 | Model artificial dentar (Typodont) |  |  |  | Model pentru chirurgie orală, cu 32 de dinți detașabili neînfiletați, inserați în model din rășină. Compatibil cu manechine tip Frasaco
130 | Model artificial dentar pentru implantare |  |  |  | Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru implantare. Compatibil cu manechine tip Frasaco
131 | Model artificial dentar pentru sutură |  |  |  | Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificiala, pentru sutură
132 | Model de studiu |  |  |  | Model ce emită maxila sau mandibular, cu gingie artificială din silicon, dinți din acrilat și ocludator din metal. Pe modelul dat este posibil de efectuat anestezia, extracția dinților tipică și atipică, replantarea dinților, rezecție apicală, gingia artificială permite efectuarea inciziilor, crearea diferitor forme de lambouri, suturare, imobilizarea bimaxilară a maxilei/mandibulei.
133 | Piese pentru fiziodispenser drepte |  |  |  | Raportul de turații 1:1, cu răcire externă, autoclavabilă
134 | Piese pentru fiziodispenser unghi |  |  |  | Raportul de turații de 20:1, cu răcire externă, cu LED, autoclavabilă, cu push buton.
135 | Set de braketuri mini |  |  |  | Set de braketuri metalice mini cu slotul .022″, sistemul FACE, cu cârlige pe canini și premolari, sistem de retenție cârlige, ambalaj: cutie de plastic ce conține minim 20 bucăți
136 | Tuburi bucale cu profil mic
136.1 | Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 1.6 |  |  |  | torque -10°, pentru colare, slot .022”, întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți
136.2 | Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 2.6 |  |  |  | torque -10°, pentru colare, slot .022”, întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți
136.3 | Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 3.6 |  |  |  | torque -14°, pentru colare, slot .022”, întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți
136.4 | Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 4.6 |  |  |  | torque -14°, pentru colare, slot .022”, întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți
137 | Arcuri Ni-Ti super elastic .014
137.1 | Arcuri Ni-Ti super elastic .014 superioare |  |  |  | metalice, mărimea .014″, superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți
137.2 | Arcuri Ni-Ti super elastic .014 inferioare |  |  |  | metalice, mărimea .014″, inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți
138 | Arcuri Ni-Ti super elastic .016x.016
138.1 | Arcuri Ni-Ti super elastic .016x.016 superioare |  |  |  | metalice, mărimea 016x016″, superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți
138.2 | Arcuri Ni-Ti super elastic .016x.016 inferioare |  |  |  | metalice, mărimea 016x016″, inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți
139 | Arcuri Ni-Ti super elastic .021x.025
139.1 | Arcuri Ni-Ti super elastic .021x.025 superioare |  |  |  | metalice, mărimea 021x025″, superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți
139.2 | Arcuri Ni-Ti super elastic .021x.025 inferioare |  |  |  | metalice, mărimea 021x025″, inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți
140 | Arcuri Ni-Ti super elastic .020x.020
140.1 | Arcuri Ni-Ti super elastic .020x.020 superioare |  |  |  | metalice, mărimea 020x020″, superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți
140.2 | Arcuri Ni-Ti super elastic .020x.020 inferioare |  |  |  | metalice, mărimea 020x020″, inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți
141 | Arcuri Ni-Ti super elastic .017x.025
141.1 | Arcuri Ni-Ti super elastic .017x.025 superioare |  |  |  | metalice, mărimea .017x025″, reversibile, superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți
141.2 | Arcuri Ni-Ti super elastic .017x.025 inferioare |  |  |  | metalice, mărimea .017x025″, reversibile, inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți
142 | Arcuri SS .019x.025″
142.1 | Arcuri SS .019x.025″ superioare |  |  |  | mărimea 019x025″, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți
142.2 | Arcuri SS .019x.025″ inferioare |  |  |  | mărimea 019x025″, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți
143 | Arcuri SS .021x.025″
143.1 | Arcuri SS .021x.025″ superioare |  |  |  | mărimea 021x025″, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți
143.2 | Arcuri SS .021x.025″ inferioare |  |  |  | mărimea 021x025″, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține minim 10 bucăți
144 | Material adeziv ortodontic |  |  |  | fotopolimerizabil, de vâscozitate medie, compatibil cu bond universal, ambalaj: seringă ce conține minim 4 gr adeziv
145 | Primer |  |  |  | Primer pentru aplicarea pe dinți după gravare și uscare, înainte de aplicarea adezivului. Este utilizat pentru lipirea bracket-urilor împreună cu materialul adeziv pe suprafața dinților. Grundul funcționează pe smalțul dinților umed și uscat. Fotopolimerizabil, cu vâscozitate medie, ambalaj: flacon din plastic cu cunținut de minim 6 ml
146 | Catenă elastică transparentă |  |  |  | Transparentă, funcție de închidere, distanța între inele 0.113", ambalaj: bobină cu lungimea de 4,5- 5 m
147 | Sărmă coaxială |  |  |  | multiflex cu diametru .0175". Sârmă răsucită din 6 fire, ambalaj: bobină cu lungimea de minim 9 m
148 | Plăci din plastic termoformabil |  |  |  | Material dur, transparent, cu grosimea de 1,5 mm, forma patrată cu dimensiuni 125x125 mm, pentru confecționare retainere. Ambalaj: pachet ce conține minim 15 bucăți
149 | Foarfecă pentru tăierea sârmei de legătură |  |  |  | Foarfecă pentru tăierea sârmei de legătură cu partea lucrătoare curbată, pe lama în zona de tăiere sunt prezente puncte de retenție (șanțuri mici) pentru o mai bună fixare a sârmei, lungimea instrumentului 110 mm
150 | Pensă Mosquito |  |  |  | cu lungimea de 125 mm pentru aplicarea legăturilor elastice unidentare, în zona lucrătoare curbat, fără dinți mari la capătul instrumentului, legăturile sunt fixate datorită șanțurilor mici care traverseaza dea latul zona lucrătoare
151 | Clește pentru tăiat sârma ortodontică distal |  |  |  | Clește ortodontic pentru tăierea arcului distal cu mânere lungi, cu fixare în siguranță a bucatei tăiate. Capacitate de tăiere - max:.021x.025″SS, min:.012″. Termen de garanție al producătorului minim 10 ani
152 | Clește pentru tăiat sârma de legaturi mini pin |  |  |  | Clește pentru tăiat sârma de legaturi mini pin, capacitate de tăiere până la .012 inci. Termen de garanție al producătorului minim 10 ani
153 | Seringă pentru anestezie |  |  |  | Descriere: - seringă pentru anestezie în stomatologie; - Este conceput pentru a utiliza empula anestezică standard 1,8 ml; - completat cu 2 capete adaptor pentru standard american și european; - design cu trei inele - retenție fiabilă în timpul introducerii soluției; - instalarea capsulei - în depunerea seringii prin tragerea arcului pistonului; - vârful pistonului - cu prindere ; - oțel inoxidabil - periat - nu reflectă; - ușor, de utilizat; - design modern de instrumente; - instrument autoclavabil.
154 | Set de instrumente chirurgicale pentru apicectomie |  |  |  | Set de instrumente chirurgicale ambalate în boxă de inox ce include minim 15 instrumente chirurgicale: - Pensa parodontală Gerald (după autor); - Portac Crile Ryder (după autor) 150 mm +- 3 mm; - Foarfece chirurgicale La Grange (după autor); - Bisturiu cu mâner; - Mâner pentru lame micro; - Pistol endo drept; - Mâner pentru oglinda nr. 5; - Micro oglindă; - Plugger MT1; - Chiureta pentru os Hemingway (după autor) nr.1; - Chiureta pentru os Lucas (după autor) nr. 87; - Elevator periostal numinat Molt (după autor) nr. 9; - Retractor Senn-Miller (după autor); - Aspirator chirurgical; - Retractor Gillies (după autor).
155 | Set de clești chirurgicale pentru extracția dinților |  |  |  | Trusa include minim 12 clești: 1. Clește chirurgical pentru îndepărtarea incisivilor și rădăcinilor inferioare; DESCRIERE: - pentru extragerea incisivilor și rădăcinilor inferioare; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 2. Clește chirurgical pentru îndepărtarea premolarului inferior de pe ambele părți; DESCRIERE: - pentru a extrage premolarul inferior; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 3. Clește chirurgical pentru îndepărtarea molarilor inferiori; DESCRIERE: - pentru a extrage molarul inferior; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 4. Clește chirurgical pentru îndepărtarea celor 3 molari inferiori și dinți de înțelepciune de pe ambele părți DESCRIERE - pentru extracția molarilor 3 din ambele părți; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 5. Clește chirurgical pentru îndepărtarea incisivilor și caninilor inferiori la copii Pedodontic; DESCRIERE: - pentru a îndepărta dinții incisivi inferiori și canini la copii; - curbat de-a lungul marginii la 45 grade; - crestăturile pe suprafețele de lucru - asigură o prindere fiabilă și reținerea dintelui extras; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 6. Clește chirurgical pentru îndepărtarea dinților și caninilor laterali superiori; DESCRIERE: - pentru îndepărtarea dinților laterali superiori - molari și incisivi; - drept; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 7. Clește chirurgical pentru îndepărtarea premolarilor superiori DESCRIERE: - pentru a extrage premolarul superior; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 60 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 8. Clește chirurgical pentru a îndepărta cei 3 molari superiori și dinții superiori de înțelepciune de pe ambele părti DESCRIERE: - pentru extragerea molarilor 3 superiori și dinții de înțelepciune superiori pe ambele părți; - îndoire dublă a suprafețelor de lucru - pentru un acces mai bun la dintele extras; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 9. Clește chirurgical pentru îndepărtarea rădăcinilor superioare DESCRIERE: - pentru a îndepărta rădăcinile superioare; - curbat în plan - pentru un acces mai bun la rădăcina eliminată; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 10. Clește chirurgical pentru îndepărtarea molarilor superiori DESCRIERE: - pentru a extrage molarul superior; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 60 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 11. Clește chirurgical pentru îndepărtarea molarilor superiori stângi DESCRIERE: - pentru a extrage molarul superior stâng; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 60 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 12. Clește chirurgical pentru îndepărtarea molarilor inferiori cu coroane rupte sau putrede DESCRIERE: - crestăturile pe suprafețele de lucru a obrajilor - prindere fiabilă și reținerea rădăcinii îndepărtate; - forma anatomică a cleștelui; - suprafața ondulată a mânerelor - pentru contactul fiabil al instrumentului cu mâna medicului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil.
156 | Ace endo de tip protaper asortate |  |  |  | Filuri mecanice din aliaj Ni Ti cu descifrarea Sx, S1, S2, F1, F2, F3 cu lungime de minim 25 mm
157 | Set de ace endodontice mecanice pentru retratarea canalului radicular |  |  |  | Dispun de inel alb (unul, două sau trei inele). Set asortat (D1-D3). D1- L 16 mm, D2- L 18 mm, D3- L 20 mm. D1 - pentru treimea coronară, D2 - pentru treimea medie, D3 – pentru treimea apicală.
158 | Set pentru digă (coferdam) |  |  |  | Ambalaj: set pentru digă (coferdam) ce conține: clește perforator – utilizat pentru a perfora folii de digă înainte de aplicarea în jurul dintelui, clește pentru aplicare cleme de digă – utilizat pentru aplicarea clemelor pe dinte (împreună cu folia, inainte de folie sau odata cu folia), ramă inox – pentru a fixa foliile de digă, cleme de diferite dimensiuni - minim 10
159 | Piesă turbină LED |  |  |  | 4 ieșiri, cap mare cu buton de apăsare, rulmenți din porțelan, fascicul (generator) lumină inclus (încorporat), răcire cu 3 jeturi de apă
160 | Piesă turbină |  |  |  | Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. maxim 12.5 mm x H maxim 14.3 mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea maxim 28 W, viteza de rotație maxim 370000 rpm, nivel zgomot maxim 62 db, greutatea maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție al piesei minim 6 luni
161 | Piesă unghi |  |  |  | ES 1:1, 40000 tur/min, adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei
162 | Piesă dreaptă |  |  |  | ES 1:1, 40000 tur/min., adaptabilă la micromotor pneumatic, cu sistem simplu de fixare a frezei.
163 | Piesă contraunghi cu multiplicare 1:5 |  |  |  | Piesă contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibră optică ce asigură o intensitate luminoasă de până la 40.000 Lux, irigare internă cu apă, viteză de rotații - maxim 200000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutate 75 - 90 gr. Să posede cuplă lubrifiere corp piesă contraunghi și cuplă lubrifiere cap piesă contraunghi, duză pentru întreținerea orificiilor de pulverizare, termen de garanție al piesei minim 6 luni
164 | Piesă contraunghi pentru micromotor |  |  |  | Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină de maxim 40000 lux, viteză maxim 40000 rpm, diametru freză – 2.35 mm, cap standard cu diametru 9.8 mm x H 14.3 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de 75-90 gr, să conțină în set cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă – 1 buc., perie curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., termen de garantie al piesei minim 6 luni
165 | Piesă pentru aparat de detartraj cu ultrasunet |  |  |  | Piesă detașabilă de la furtun, cu 4 orificii, greutate maxim 45 gr, dimensiune maxim 105 mm x Ø18.9 mm, cu lumină, vizibilitate largă, cap din plastic, autoclavabilă.
166 | Ansă destinată pentru detartraj supragingival
166.1 | Ansă destinată pentru detartraj supragingival, tip G1T
166.2 | Ansă destinată pentru detartraj supragingival, tip G5T
167 | Instrumente rotative |  |  |  | Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6N /cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și reciprocating flexibile ce posedă rezistență și durabilitate. Confecționate din nichel-titan cu diametrul de 02 și lungimea de 25 mm. Ambalaj: set minim 3 buc (Nr. 013, Nr. 016, Nr. 019)
168 | Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcifiate |  |  |  | Dispun de conicitate variabilă minimală și vârf inactiv. Inele de calibrare vizibile la radiografii ce oferă o diagnosticare efectivă și o vizibilitate mai bună și precizie excelentă. Dispun de mâner larg din silicon. Confecționate din inox, lungime 25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți asortate (10-17).
169 | Obturatoare pentru canale radiculare lungi |  |  |  | Sunt indicate în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională ușoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Confecționate din material plastic radio-opac biocompatibil. Dop siliconat. Ambalaj: set minim 6 bucăți
170 | Conuri de hârtie protaper universal |  |  |  | concepute pentru a se potrivi perfect cu instrumentele din gama protaper universal Sunt disponibile în mărimile F1 F2 F3 F4 și F5, dispun de coduri de culori pentru o identificare ușoară. Ambalaj: set minim 60 bucăți
171 | Instrumente pentru obturarea canalelor radiculare înguste, curbe sau lungi |  |  |  | Sunt indicate în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Ambalaj: set minim 30 bucăți
172 | Ace endodontice manuale |  |  |  | Utilizate în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcifiate. Dispun de vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai ușoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți nr. 10, L 25 mm
173 | Ace endodontice rotative |  |  |  | Ace cu conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotație continuă de 300rpm, la > 2Ncm. Dispun de mâner metalic de 11 mm, secțiune transversală dreptunghiulară centrată, unică, flexibilitate, risc de rupere scăzut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus. Confecționate din Nichel-Titan. Ambalaj: blister pre-sterilizat cu 5 sau 3 ace (X1- galben cu marcaj 1 liniuță galbenă, X2 - rosu, X3 - albastru, X4 - negru, X5 - galben cu marcaj 2 liniuțe galbene sau asortate X1-X3), L- 25mm.
174 | Ace NiTi cu mișcare reciprocă |  |  |  | Sistem reciproc de mișcare specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă. Pregătire ușoară chiar și în cazul canalelor severe curbate și strâmte, asigură flexibilitate și o rezistență crescută la oboseala ciclică. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți (mic, mediu, mare), L- 25 mm.
175 | Ace pentru endomotor pentru prelucrarea canaleleor radiculare la copii |  |  |  | Sunt utilizate la copii în dinții temporari cu rădăcinile formate. Dispun de formă conică specială. Ambalaj: set ce conține: 03/20; 03/25; 03/30, lungime 16 mm
176 | Set NiTi File pentru endomotor
176.1 | Set NiTi File pentru endomotor 21 mm |  |  |  | Forță superioară de tăiere, anti-oboseală, anti-ruptură. Din material CM NiTi, flexibilitate bună, receptiv la morfologia canalului rădăcinii, suprafață super-tare din aliaj. Ambalaj: set ce conține minim 6 file asortate cu lungimea de 21 mm
176.2 | Set NiTi File pentru endomotor 25 mm |  |  |  | Forță superioară de tăiere, anti-oboseală, anti-ruptură. Din material CM NiTi, flexibilitate bună, receptiv la morfologia canalului rădăcinii, suprafață super-tare din aliaj. Ambalaj: set ce conține minim 6 file asortate cu lungimea de 25 mm
177 | Instrument reutilizabil pentru amestecul și aplicarea materialului MTA+ |  |  |  | Confecționat din inox. Piston cu dimensiune internă de 0,8 mm. Ambalaj: cutie ce conține 1 aplicator MTA+ /0,8 mm.
178 | Depărtător bucal
178.1 | Depărtător bucal, mărimea M |  |  |  | Departator bucal, doar cu piesă pentru depărtarea buzelor pentru adulți
178.2 | Depărtător bucal, mărimea S |  |  |  | Departator bucal, doar cu piesă pentru depărtarea buzelor pentru copii
179 | Anse pentru scaler magnetostrictive |  |  |  | Anse pentru scaler magnetostrictive de 30KHZ, foarte fine pentru spații interdentare mici și în zona dinților înghesuiți. Marcaj mov
180 | Dispozitiv pentru tăiat gutta percha |  |  |  | Dispozitiv fără fir cu inserte. Dimensiuni ale piesei de mână: lungime: 12,6 cm (fără vârf de tăiere). Tensiunea rețelei: 230V. Incude un mâner (acumulator reîncărcabil Ni-MH), un suport pentru încărcarea soclurilor (versiuni 110 sau 230V), 4 vârfuri de tăiere.
181 | Inele Ni-Ti pentru sistemul de matrici secționale - universal
182 | Inele Ni-Ti pentru sistemul de matrici secționale – pentru premolari
183 | Cristale de retenție |  |  |  | Pulbere de cristale pentru aplicarea stratului primar de Opac. Ambalaj: cutie minim 10 gr. Culoare Dark
184 | Oglindă stomatologică |  |  |  | Plană. Concavă. Oțel inoxidabil
185 | Oglindă stomatologică, diametru 23 |  |  |  | Fără mărire, diametru 23 mm
186 | Mâner pentru oglindă stomatologică |  |  |  | Rotund, standard
187 | Freze sferice cu marcaj albastru, nr. 012
187.1 | Freze sferice cu picior lung, marcaj albastru, nr. 012 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 012
187.2 | Freze sferice cu picior scurt, marcaj albastru, nr. 012 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 012
188 | Freze sferice cu marcaj albastru, nr. 014
188.1 | Freze sferice cu picior lung, marcaj albastru, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
188.2 | Freze sferice cu picior mediu, marcaj albastru, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
188.3 | Freze sferice cu picior scurt, marcaj albastru, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
189 | Freze sferice cu picior lung, marcaj verde, nr. 012 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 012
190 | Freze sferice cu picior lung, marcaj verde, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
191 | Freze sferice cu picior lung, marcaj verde, nr. 016 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 016
192 | Freze sferice cu marcaj roșu, nr. 014
192.1 | Freze sferice cu picior lung, marcaj roșu, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
192.2 | Freze sferice cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
193 | Freze sferice cu picior lung, marcaj roșu, nr. 012 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 012
194 | Freze de tip flacără cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
195 | Freze de tip flacără cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 012 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 012
196 | Freze de tip flacără cu picior mediu, marcaj albastru, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
197 | Freze de tip flacără cu picior scurt, nr. 012 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 012
198 | Freze con invers cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 012 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 012
199 | Freze con invers cu picior scurt, marcaj verde, nr. 012 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 012
200 | Freze con invers cu picior scurt, marcaj albastru, nr. 012 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 012
201 | Freze con invers cu picior mediu, marcaj albastru, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
202 | Freze conice cu marcaj roșu, nr. 014
202.1 | Freze conice cu picior lung, marcaj roșu, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
202.2 | Freze conice cu picior mediu, marcaj roșu, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
203 | Freze conice ascuțite, subțiri, nr. 014
203.1 | Freze conice ascuțite, subțiri, cu picior lung, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
203.2 | Freze conice ascuțite, subțiri, cu picior scurt, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
204 | Freze cilindrice cu picior scurt, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
205 | Freze cilindrice cu marcaj albastru, nr. 014
205.1 | Freze cilindrice cu picior mediu, marcaj albastru, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
205.2 | Freze cilindrice cu picior lung, marcaj albastru, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
206 | Freze cilindrice cu picior lung, marcaj verde, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
207 | Freze fisurale cu marcaj roșu, nr. 010
207.1 | Freze fisurale cu picior lung, marcaj roșu, nr. 010 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 010
207.2 | Freze fisurale cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 010 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 010
208 | Freze fisurale cu marcaj verde, nr. 012
208.1 | Freze fisurale cu picior scurt, marcaj verde, nr. 012 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 012
208.2 | Freze fisurale cu picior lung, marcaj verde, nr. 012 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 012
209 | Freze fisurale cu marcaj albastru, nr. 014
209.1 | Freze fisurale cu picior lung, marcaj albastru, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
209.2 | Freze fisurale cu picior scurt, marcaj albastru, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
210 | Freze de tip olivă cu picior mediu, marcaj galben, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
211 | Freze de tip olivă cu picior mediu, marcaj roșu, nr. 014 |  |  |  | diamantate pentru turbină, nr. 014
212 | Freze de tip lumânare cu cap rotund |  |  |  | diamantate pentru turbină. Culoare galbenă, granulație extrafină, diametru tijă 1,6 mm, diametru parte activă 1,6 mm, lungime parte activă 6-8 mm, lungime totală 20-21 mm
213 | Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi
213.1 | Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 014 |  |  |  | din metal
213.2 | Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 016 |  |  |  | din metal
214 | Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi
214.1 | Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, nr. 012 |  |  |  | din metal
214.2 | Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, nr. 008 |  |  |  | din metal
214.3 | Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, nr. 014 |  |  |  | din metal
215 | Freze cilindro-conice extradure pentru piesa dreaptă
215.1 | Freze cilindro-conice extradure pentru piesa dreaptă, nr. 012
215.2 | Freze cilindro-conice extradure pentru piesa dreaptă, nr. 010
216 | Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi
216.1 | Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 012 |  |  |  | din metal
216.2 | Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 014 |  |  |  | din metal
217 | Freze sferice extradure, de carbură de tungsten
217.1 | Freze sferice extradure, de carbură de tungsten, picior mediu
217.2 | Freze sferice extradure, de carbură de tungsten, picior lung
218 | Freze extradure pentru secționarea coroanelor nr. 16 |  |  |  | Freze extradure, active, pentru tăierea lucrărilor metalice și metalo-ceramice, acoperite cu strat dublu de diamant, picior mediu
219 | Freze extradure pentru secționarea coroanelor pentru turbină |  |  |  | Tipul 2.1x0.10
220 | Freză de laborator pentru prelucrarea acrilatului |  |  |  | Freză extradură pentru piesă dreaptă. Utilizată pentru prelucrarea pe suprafețe mari a aliajelor nobile, nenobile și acrilatelor. Lungime freza 15 mm, inel marcaj - albastru, ø 6.00 mm.
221 | Discuri pentru separarea suprafețelor proximale |  |  |  | Standard ISO 1/10 mm
222 | Spirtieră de laborator |  |  |  | Spritieră cu rezervor pentru alcool cu bază stabilă, tub cu disc, fitil de bază și de rezervă, capac. Capacitatea rezervorului de alcool: 100-150 ml.
223 | Bol de amestec pentru prepararea alginatelor |  |  |  | Bol confecționat din cauciuc, de diferite culori. Adâncime 10 cm - 12 cm. Diametrul 12 cm - 14 mm
224 | Spatulă pentru malaxarea alginatelor |  |  |  | Spatulă de amestec pentru prepararea alginatelor
225 | Spatulă metalică de malaxare |  |  |  | Bilaterală, destinată pentru malaxarea materialelor stomatologice, din oțel inoxidabil
226 | Spatulă ortopedică |  |  |  | Pentru modelarea în ceară, cu mâner din lemn, cu două capete metalice (bisturiu-spatulă)
227 | Benzi de celuloid abrazive
227.1 | Benzi de celuloid abrazive pentru finisare |  |  |  | Benzi de celuloid abrazive pentru finisare verde/galben, ambalaj: cutie minim 25 bucăți
227.2 | Benzi celuloid abrazive pentru lustruire |  |  |  | Benzi de celuloid abrazive pentru lustruire galben/alb, ambalaj: cutie minim 25 bucăți
228 | Benzi abrazive celuloid pentru finisarea şi lustruirea suprafeţelor proximale
229 | Benzi abrazive metalice |  |  |  | Cu suport metalic, stripse. Ambalaj: cutie ce conține minim 12 bucăți
230 | Matrici metalice conturate secționale |  |  |  | Set de matrici metalice conturate secționale, grosime de 35 nm - 50 nm, dure. Ambalaj: cutie ce conține minim 50 bucăți, dimensiune: mici, mici cu bordură, medii, medii cu bordură, largi, largi cu bordură a câte minim 10 bucăți de fiecare dimensiune, un inel de tip TOR VM (după autor)
231 | Matrice |  |  |  | Matrice pentru sistem de matrice secțională care asigură crearea suprafeței de contact ușor, previzibil, cu precizie înaltă prin utilizarea tehnologiei avansate de inel, matrice și pană. Ambalaj: set ce conține minim 50 bucăți cu dimensiunea de 5,5 mm
232 | Matrice preformată din metal |  |  |  | Matrice din metal în rulou, grosime minim 35 mkm, lățime 7 mm, lungime 3 m
233 | Matrice preformată din oţel pentru premolari și molari |  |  |  | cu contur gingival și câte 3 orificii pe suprafețele laterale ale matricii, tip Ivory (după autor), ambalaj: plic minim 12 bucăți
234 | Matrice transparentă |  |  |  | Ambalaj: tub de minim 100 bucăți
235 | Portmatrice
235.1 | Portmatrice tip Ivory (după autor) |  |  |  | pentru restaurări proximale
235.2 | Portmatrice tip Tofflemier (după autor) |  |  |  | Universal, ce permite lățimea matricei de minim 7 mm. Oțel inoxidabil.
236 | Gume-polir
236.1 | Gume-polir, forma con |  |  |  | Pentru prelucrarea şi finisarea obturaţiilor din compozit
236.2 | Gume-polir, forma cupă |  |  |  | Pentru prelucrarea şi finisarea obturaţiilor din compozit
236.3 | Gume-polir, forma disc |  |  |  | Pentru prelucrarea şi finisarea obturaţiilor din compozit
237 | Perii pentru profilaxie din nailon |  |  |  | Periuțe colorate pentru periaj profesional, detartraj, sub formă de cupă, destinate curățării și lustruirii dinților naturali, prin înlăturarea plăcii bacteriene, a obturațiilor din amalagam. Disponibile pentru piesa contra-unghi (RA). Ambalaj: cutie minim 12 bucăți
238 | Perii rotative pentru curățirea și lustruirea dinților |  |  |  | Confecționate din fire de nailon, d-80 mm
239 | Perii pentru lustruire |  |  |  | Mici, mărimea diametru 1/10, conicitatea 030; lungimea 22,0
240 | Polipante abrazive colorate |  |  |  | Pietre abrazive (carbură de siliciu) destinate pentru conturare/finisare pe dinți naturali din porțelan, restaurări din porțelan, rășină compozită, rășina C&B pentru coronițe și punți. Ambalaj: set mixt ce conține minim 12 bucăți
241 | Polipante sub formă de cupă pentru piesă unghi |  |  |  | Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, ambalaj: cutie minim 12 bucăți
242 | Polipante sub formă de disc de silicon |  |  |  | Gume de silicon cu oxid de aluminiu, pentru finisarea și lustruirea restaurărilor de compozit, suprafețelor de smalț și pentru îndepărtarea excesului de ciment. Formă de disc. Ambalaj: cutie ce conține minim 12 bucăți
243 | Pene interdentare din lemn |  |  |  | Pene interdentare din lemn diverse culori alb (subțiri scurte), galben (subțiri lungi), albastru (mediu scurt), roz (mediu lung). Ambalaj: cutie ce conține minim 200 bucăți
244 | Pene anatomice din lemn |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 100 bucăți, asortate (XS, S, M, L)
245 | Ace Lentullo (după autor) pentru obturarea canalelor radiculare |  |  |  | Ac rotativ pentru piesă contraunghi Nr. 25. Ambalaj: cutie minim 5 bucăți, lungime 25 - 31 mm
246 | Ace K-Files
246.1 | Ace K-Files nr. 06 |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
246.2 | Ace K-Files nr. 08 |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
246.3 | Ace K-Files nr. 10 |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
246.4 | Ace K-Files nr. 15 |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
246.5 | Ace K-Files nr. 20 |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
246.6 | Ace K-Files nr. 25 |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
246.7 | Ace K-Files nr. 30 |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
246.8 | Ace K-Files nr. 35 |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
246.9 | Ace K-Files nr. 40 |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
247 | Ace K-Files nr. 15-40
247.1 | Ace K-Files nr. 15-40, L-25 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți asortate
247.2 | Ace K-Files nr. 15-40, L-31 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți asortate
248 | Ace K-Reamer
248.1 | Ace K-Reamer nr. 10 |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
248.2 | Ace K-Reamer nr. 15 |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
248.3 | Ace K-Reamer nr. 20 |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
248.4 | Ace K-Reamer nr. 25 |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
248.5 | Ace K-Reamer nr. 30 |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
248.6 | Ace K-Reamer nr. 35 |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
248.7 | Ace K-Reamer nr. 40 |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
248.8 | Ace K-Reamer nr. 15-40 |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți asortate
249 | Ace H-File, L-25 mm
249.1 | Ace H-File nr. 06, L-25 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
249.2 | Ace H-File nr. 08, L-25 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
249.3 | Ace H-File nr. 10, L-25 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
249.4 | Ace H-File nr. 15, L-25 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
249.5 | Ace H-File nr. 20, L-25 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
249.6 | Ace H-File nr. 25, L-25 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
249.7 | Ace H-File nr. 30, L-25 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
249.8 | Ace H-File nr. 35, L-25 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
249.9 | Ace H-File nr. 40, L-25 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
249.10 | Ace H-File nr. 15-40, L-25 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți asortate
250 | Ace H-File, L-31 mm
250.1 | Ace H-File nr. 10, L-31 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
250.2 | Ace H-File nr. 15, L-31 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
250.3 | Ace H-File nr. 20, L-31 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
250.4 | Ace H-File nr. 25, L-31 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
250.5 | Ace H-File nr. 30, L-31 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
250.6 | Ace H-File nr. 35, L-31 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
250.7 | Ace H-File nr. 40, L-31 mm |  |  |  | Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare fabricate din oțel inoxidabil și respectă toate standardele ISO. L-31 mm, ambalaj: cutie minim 6 bucăți
251 | Aplicatoare |  |  |  | Aplicatoare pentru adeziv sau alte substanțe lichide, ambalaj: cutie minim 100 bucăți
252 | Microaplicatoare |  |  |  | Microaplicatoare de unică folosință cu cap flexibil. Se curbează ușor, plasare precisă a soluției în zonele greu accesibile, vârfurile cu fibră non-absorbabilă, fără scame. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți
253 | Clește de aplicat clemă |  |  |  | Clește din metal, lungimea minim 175 mm, tip White (după autor)
254 | Clește perforator pentru cofferdam |  |  |  | Perforator din metal pentru foi de latex, lungimea minim 170 mm, tip Ainsworth (după autor)
255 | Susținător de digă |  |  |  | Ramă, dimensiuni 110x110 mm, medie
256 | Clame pentru sistem de izolare |  |  |  | Ambalaj: set ce conține minim 8 bucăți
257 | Sondă parodontală contraunghi |  |  |  | Sondă parodontală contraunghi, angulație de 45 grade față de mâner, vârf plat atraumatic, gradată
258 | Sondă parodontală contraunghi bilaterală |  |  |  | gradată minim până la 10 mm cu următoarea gradație 1-2-3-5-7-8-9-10, cealaltă parte e sondă ascuțită, în unghi. Oțel inoxidabil
259 | Riglă endodontică |  |  |  | Rigla endodontică, din aluminiu, pentru măsurarea conurilor de gutapercă
260 | Riglă endodontică cu inel |  |  |  | Rigla endodontică cu inel, din aluminiu, pentru măsurarea conurilor de gutapercă
261 | Lame pentru bisturiu nr. 15C |  |  |  | Lame pentru bisturiu, confecționate din oțel-carbon, în ambalaj steril, diferite mărimi. Ambalaj: cutie minim 100 bucăți
262 | Lame pentru bisturiu nr. 15 |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 100 bucăți
263 | Clește crampon |  |  |  | Universal, din metal inoxidabil, partea activă dreaptă, pentru activarea croșetelor în protezele dentare
264 | Portac |  |  |  | De tip Crile-Wood, cu partea activă dreaptă, lungimea de maxim 150 mm, din oțel inoxidabil, partea activă de fixare crestată și nu mai lungă de 20 mm.
265 | Pensă chirurgicală |  |  |  | Pensă chirurgicală, cu 2 pinteni, din oțel inoxidabil, lungimea maximă de 170 mm
266 | Pensă stomatologică curbată |  |  |  | din oțel inoxidabil, lungimea maximă de 170 mm
267 | Foarfecă chirurgicală dreaptă |  |  |  | lungimea maximă 160 mm, din oțel inoxidabil, cu vârfuri ascuțite
268 | Foarfecă chirurgicală cu curbură dublă |  |  |  | Lungimea 115 - 130 mm
269 | Decolatoare muco-periostale |  |  |  | De tip Allen (3,5/8 mm), mâner de diametrul 8 mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil
270 | Cuvă inox |  |  |  | 20 x 9 cm, 8 instrumente
271 | Perie pentru ceramică
271.1 | Perie pentru ceramică nr. 6
271.2 | Perie pentru ceramică nr. 2
272 | Tiglu cu turnătorie |  |  |  | Tiglu cu turnătorie adaptat la turnătoria tip Heracast IQ, aflată în dotare
273 | Sticlă pentru amestec |  |  |  | Standard
274 | Sondă stomatologică |  |  |  | Contraunghi
275 | Excavator stomatologică nr. 2 |  |  |  | Standard
276 | Lingură amprentară metalică perforată nr. 1
276.1 | Lingură amprentară metalică perforată la mandibulă nr. 1
276.2 | Lingură amprentară metalică perforată la maxilă nr. 1
277 | Lingură amprentară metalică perforată nr. 2
277.1 | Lingură amprentară metalică perforată la mandibulă nr. 2
277.2 | Lingură amprentară metalică perforată la maxilă nr. 2
278 | Lingură amprentară metalică perforată nr. 3
278.1 | Lingură amprentară metalică perforată la mandibulă nr. 3
278.2 | Lingură amprentară metalică perforată la maxilă nr. 3
279 | Lingură amprentară din plastic perforată nr. 1
279.1 | Lingură amprentară din plastic perforată la mandibulă nr. 1 |  |  |  | Lingură amprentară din plastic rigid, retenție excelentă. Design confortabil și ergonomic. Mânere integrale. Codificate prin număr și culoare
279.2 | Lingură amprentară din plastic perforată la maxilă nr. 1 |  |  |  | Lingură amprentară din plastic rigid, retenție excelentă. Design confortabil și ergonomic. Mânere integrale. Codificate prin număr și culoare
280 | Lingură amprentară din plastic perforată nr. 2
280.1 | Lingură amprentară din plastic perforată la mandibulă nr. 2 |  |  |  | Lingură amprentară din plastic rigid, retenție excelentă. Design confortabil și ergonomic. Mânere integrale. Codificate prin număr și culoare
280.2 | Lingură amprentară din plastic perforată la maxilă nr. 2 |  |  |  | Lingură amprentară din plastic rigid, retenție excelentă. Design confortabil și ergonomic. Mânere integrale. Codificate prin număr și culoare
281 | Lingură amprentară din plastic perforată nr. 3
281.1 | Lingură amprentară din plastic perforată la mandibulă nr. 3 |  |  |  | Lingură amprentară din plastic rigid, retenție excelentă. Design confortabil și ergonomic. Mânere integrale. Codificate prin număr și culoare
281.2 | Lingură amprentară din plastic perforată la maxilă nr. 3 |  |  |  | Lingură amprentară din plastic rigid, retenție excelentă. Design confortabil și ergonomic. Mânere integrale. Codificate prin număr și culoare
282 | Linguri amprentare
282.1 | Linguri amprentare, mărimea S |  |  |  | Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise. Ambalaj: set minim 12 linguri, 6 – maxilă, 6 – mandibulă)
282.2 | Linguri amprentare, mărimea M |  |  |  | Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise. Ambalaj: set minim 12 linguri, 6 – maxilă, 6 – mandibulă)
282.3 | Linguri amprentare, mărimea L |  |  |  | Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise. Ambalaj: set minim 12 linguri, 6 – maxilă, 6 – mandibulă)
283 | Aparat Copp |  |  |  | Semiautomat, pentru înlăturarea lucrărilor protetice fixe din metalo-ceramică
284 | Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție |  |  |  | partea activă de formă rotundă zimțată
285 | Pensă pentru menținerea hârtiei de articulație |  |  |  | Pensetă pentru hârtie de ocluzie Miller (după autor), lungime 15 cm - 16 cm. Cu mecanism inversat: atunci când este activat, în rezultat fălcile pensei se deschid pentru a lua hârtia de articulație, și invers, atunci când e lăsat liber - pensa strânge și menține hârtia de articulație. Oțel inoxidabil.
286 | Freze de canal PEESO REAMER
286.1 | Freze de canal PEESO REAMER nr. 1 |  |  |  | Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi
286.2 | Freze de canal PEESO REAMER nr. 2 |  |  |  | Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi
287 | Elevator drept |  |  |  | Cu partea activă în formă de jgheab medii
288 | Piastrine pentru sistemul Splitex (AmmanGirbach) |  |  |  | Piastrine pentru sistemul Splitex (AmmanGirbach) compatibile cu articulatorul Artex CR, aflat în dotare
289 | Aparat antiaburire suport oglindă din inox |  |  |  | Aparat antiaburire suport oglindă din inox, ambalaj: set 10 linguri
Semnat: _______________ Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _____________________________________