Caracteristicele tehnice „ Acumulatoare li-ion”

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- |
| LOT 1 |  |  |
| 1 | Acumulatore Li-ion 100 Ah | WB-LYP100AHA (B)/179x218x62 Capacitate nominală 100A*h; tensiune de lucru 2,7~3,8 V; tensiune nominală 3,2 V; greutate 3,6kg; dimensiuni L-179mm, W-62mm; H-218mm; curentul optim pentru încărcare - 0,5CA; termenul de garanție din data dării în exploatare ≥ 12luni: comform desenului tehnic prezentat. |
| 2 | Acumulatoare Li-ion 160 Ah | WB-LYP160AHA (B)/209x278x65 Capacitate nominală 160A*h; tensiune de lucru 2,8~4,0 V; tensiune nominală 3,2 V; greutate 5,8kg; dimensiuni L-209mm, W-65mm; H-278mm; curentul optim pentru încărcare - 0,5CA; termenul de garanție din data dării în exploatare ≥ 12luni |