Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din 15.09. 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

achiziționarea Articolelor parafarmaceutice prin procedura de achiziție    COP

- Denumirea autorității contractante: IMSP AMT Buiucani

- IDNO: 1003600153131

- Adresa: mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2

- Numărul de telefon/fax: 022741916, 746960, 060430038

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: amt.buiucani@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o |  | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor solicitate |  | Unitatea măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, |  | Valoarea estimată |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Articole din material nețesut |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260000.00 |  |
|  |  | 33680000-0 | Tamponaşe sterile.4x4cm p/u injecţii nr.30 |  |  | amb | 150 | Tampon din material dublu absorbant, viscoză 70% densitatea 90/10 g/m.p, 1 strat, dimensiune 4*4 cm. Ambalare în pachet vacuum câte 30 buc în set. Preț ambalaj. Steril, cu termen de valabilitate cel puțin 12 luni la data livrării. |  |  |  |
|  |  | 33680000-0 | Şerveţele sterile mat.neţesut 40x40cm. Nr. 2 |  |  | amb. | 1500 | Şerveţele din material neţesut SMS, densitatea 29/35g/m.p., 40x40cm. Nr. 2. Preț ambalaj. Steril, cu termen de valabilitate cel puțin 12 luni la data livrării. |  |  |  |
|  |  | 33680000-0 | Şerveţele sterile mat.neţesut 10x7cm. Nr. 5 |  |  | amb. | 100 | Şerveţele sterile din material neţesut viscoză 70% densitatea 29/35 g/m.p, 1 strat, dimensiune 10x7 cm. Ambalare în pachet vacuum câte Nr. 5 în set. Preț ambalaj. Steril, cu termen de valabilitate cel puțin 12 luni la data livrării. |  |  |  |
|  |  | 33680000-0 | Şerveţele sterile material neţesut 100x80cm. Nr. 2 |  |  | amb. | 5000 | Şerveţele din material neţesut SMS, densitatea 29/35g/m.p., 100x80cm. Nr. 2. Preț ambalaj. Steril, cu termen de valabilitate cel puțin 12 luni la data livrării. |  |  |  |
|  |  | 33680000-0 | Cearșaf din material neţesut în rulou 200m x75cm. |  |  | rulou | 100 | Cearșaf din material neţesut SMS, densitatea 19/25 g/m.p. în rulou 200m x75cm. Preț rulou |  |  |  |
|  |  | 33680000-0 | Şerveţele absorbante de unică folosinţă 40x20cm. nr. 25 |  |  | cutii | 200 | Şerveţele absorbante din material nețesut cu densitatea 50/60 m.p., viscoză 70%, de unică folosinţă 40x20cm. 1 strat, nr. 25. Preț ambalaj |  |  |  |
|  |  | 33680000-0 | Şerveţele de unică 40x50cm Nr.500 |  |  | cutii | 50 | Şerveţele de unică folosinţă în straturi 40x50cm (ginecologie):2str.hîrtie+1polietilenă-3str.. Nr.500. Preț cutie |  |  |  |
|  |  | 33680000-0 | Husa cu elastic pat medical |  |  | buc. | 300 | Husa din material nețesut, laminat (90-120gr.m2) 200cm.x90cm.x10cm cu elastic pe perimetru. Stofă rezistentă, din propilenă, care respiră și înlocuiește mușamaua cu destinație medicală și utilizare de lungă durată. |  |  |  |
|  |  | 33680000-0 | Cearșaf de unică folosință 75cmX75 cm |  |  | buc | 7000 | Cearșaf din material neţesut SMS, densitatea 19/25 g/m.p cu dimensiunea75cmX75 cm |  |  |  |
|  |  | 33680000-0 | Cearșaf de unică folosință 70cmX200m în rulou |  |  | rulou | 100 | Din material nețesut de unică folosință 70cmX200 m în rulou |  |  |  |
|  |  | 33680000-0 | Cearșaf de unică folosință 120cmX75 cm steril |  |  | buc | 5000 | Cearșaf de unică folosință din material nețesut SMS, densitatea 29/35g/m.p., 120x75cm. Preț ambalaj. Steril. Cu termen de valabilitate cel puțin 12 luni la data livrării. |  |  |  |
|  |  | 33680000-0 | Șorț pentru proceduri de unică folosință |  |  | buc | 100 | Șorț pentru proceduri de unică folosință 120 cm lungimea, rezistent și impermeabil. |  |  |  |
| Lotul 2 Echipament pentru radiologie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000.00 |  |
|  | 33680000-0 |  | Suport fixator pediatric de categorie medie p/u investigaţie radiologică |  |  | buc | 2 | Suport fixator pediatric de categorie medie p/u investigaţie radiologică |  |  |  |
|  | 33680000-0 |  | Suport fixator pediatric de categorie mică p/u investigaţie radiologică |  |  | buc | 2 | Suport fixator pediatric de categorie mică p/u investigaţie radiologică |  |  |  |
| Lotul 3. Articole pentru masurare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 33680000-0 | Panglică centimetrică(p/u determinarea circumfe-rinței craniului la copii până la 1 an) |  |  | buc | 90 | Panglică centimetrică(p/u determinarea circumferinței craniului la copii până la 1 an) |  | 18000.00 |  |
| Lotul 4. Consumabile pentru ozonoterapie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000.00 |  |
| 1. |  | 33680000-0 |  | Sisteme pentru aparatul Ozon |  | buc | 300 | Sisteme pentru aparatul Ozon |  |  |  |
| 2. |  | 33680000-0 |  | Filtre pentru aparatul Ozon |  | buc | 300 | Filtre pentru aparatul Ozon |  |  |  |
| Lotul 5. Consumabile pentru USG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32000.00 |  |
|  |  |  |  | Foto hârtie pentru USG | buc |  | 200 | Foto hârtie pentru USG 110mmX180mm |  |  |  |
| Lotul 6. Consumabile pentru controlul si asigurarea procesului de sterilizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85000.00 |  |
| 1. |  | 33680000-0 |  | Test-indicator de sterilitate 134/20 extern nr.1000 | buc |  | 20 | Test-indicator de sterilitate 134/20 extern nr.1000 cu termen de valabilitate mai mult de 1 an |  |  |  |
| 2. |  | 33680000-0 |  | Test-indicator de sterilitate 134/20 intern nr.1000 | buc |  | 20 | Test-indicator de sterilitate 134/20 intern nr.1000 cu termen de valabilitate mai mult de 1 an |  |  |  |
| 3. |  | 33680000-0 |  | Test-indicator de sterilitate 180/60 intern nr.1000 | buc |  | 3 | Test-indicator de sterilitate 180/60 intern nr.1000 cu termen de valabilitate mai mult de 1 an |  |  |  |
| 4. |  | 33680000-0 |  | Test-indicator de sterilitate 180/60 extern nr.1000 | buc |  | 3 | Test-indicator de sterilitate 180/60 extern nr.1000 cu termen de valabilitate mai mult de 1 an |  |  |  |
| 5. |  | 33680000-0 |  | Hârtie p/u ambalat instrumente | buc |  | 30 | Rulouri de hârtie p/u ambalat instrumente 10X200m. o parte fiind transparentă, din peliculă termorezistentă, pentru vizualizarea conținutului. Partea de hârtie trebuie să permită lipirea sticherelor cu data sterilizării sau înscrierii cu pixul, fără a deteriora ambalajul. Să posede certificat igienic eliberat de organele autorizate ale RM |  |  |  |
| 6. |  | 33680000-0 |  | Hârtie p/u ambalat instrumente | buc |  | 30 | Rulouri de hârtie p/u ambalat instrumente 20X200m. o parte fiind transparentă, din peliculă termorezistentă, pentru vizualizarea conținutului. Partea de hârtie trebuie să permită lipirea sticherelor cu data sterilizării sau înscrierii cu pixul, fără a deteriora ambalajul. Să posede certificat igienic eliberat de organele autorizate ale RM |  |  |  |
| Lotul 7. Consumabile pentru spirografie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000.00 |  |
| 1. |  | 33680000-0 |  | Hârtie pentru spirografie 112 mm/30 m | buc |  | 70 | Hârtie pentru spirografie 112 mm/30 m |  |  |  |
| 2. |  | 33680000-0 |  | Hârtie pentru spirografie 110mm/30m | buc |  | 80 | Hârtie pentru spirografie 110mm/30m |  |  |  |
| 3. |  | 33680000-0 |  | Piese bucale p-u spirografie | buc |  | 1000 | Unică folosință, material – carton, 30mmXlungimea 60 mm. |  |  |  |
| Lotul 8. Consumabile pentru fizioterapie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000.00 |  |
| 1. |  | 33680000-0 |  | Parafin | kg |  | 50 | Parafin folosit în proceduri de reabilitare medicală cu însoțirea certificatelor de calitate și aviz sanitar. |  |  |  |
| 2. |  | 33680000-0 |  | Ozocherit | kg |  | 50 | Ozocherit folosit în proceduri de reabilitare medicală cu însoțirea certificatelor de calitate și aviz sanitar. |  |  |  |
| Lotul 9. Dispozitive oftalmologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75000.00 |  |
|  |  | 33680000-0 |  | Tonometru Maklacov | set |  | 15 | Destinat pentru măsurarea tensiunii intraoculare. În set: tonometru Maklacov, 2 greutăți cilindrice din inox medical necoroziv, rezistent la autoclavare, cu greutatea 10 gr, suport și 4-5 rigle de măsurare, cutie de păstrare. |  |  |  |
| Lotul 10. Recipienți PVC pentru GDAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43000.00 |  |
|  |  | 33680000-0 |  | Recipienti pentu deşeurile înţepătoare-tăietoare, 1 L | buc |  | 100 | Recipienti din PVC, de culoare galbenă pentu deşeurile înţepătoare-tăietoare, volum 1 L pictogramă ,,PERICOL BIOLOGIC” |  |  |  |
|  |  | 33680000-0 |  | Recipienti pentu deşeurile înţepătoare-tăietoare, 5 L | buc |  | 100 | Recipienti din PVC, de culoare galbenă pentu deşeurile înţepătoare-tăietoare, volum 5 L pictogramă ,,PERICOL BIOLOGIC” |  |  |  |
|  |  | 33680000-0 |  | Recipienti PVC pentru deşeurile infecţioase 15 L | buc |  | 50 | Recipienti din PVC, cu pedală, de culoare galbenă pentu deşeurile infecțioase, volum 15 L pictogramă ,,PERICOL BIOLOGIC” |  |  |  |
|  |  | 33680000-0 |  | Recipienti PVC pentu deşeurile infecțioase rezultate din activităţi medicale Volum 120 L | buc |  | 10 | Recipienti PVC pentu deşeurile infecțioase ” rezultate din activităţi medicale cu roți, de culoare galbenă, capac și pictogramă ,,PERICOL BIOLOGIC Volum 120 L |  |  |  |
| Lotul 11. Preparate medicamentoase |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185000.00 |  |
| 1. |  | 33680000-0 |  | Sol.Natrii Chloridi 10% -200 ml | fl |  | 350 | Sol.Natrii Chloridi 10% -200 ml sterile |  |  |  |
| 2. |  | 33680000-0 |  | Sol.Rivanoli 1% -100.0 ml | fl |  | 100 | Sol.Rivanoli 1% -100 ml sterile |  |  |  |
| 3. |  | 33680000-0 |  | Sol.Furacillini 1:500 -200 ml sterile | fl |  | 2500 | Sol.Furacillini 1:500 -200ml sterile |  |  |  |
| 4. |  | 33680000-0 |  | Talc 100 gr. | buc |  | 100 | Talc 100.0 gr. |  |  |  |
| 5. |  | 33680000-0 |  | Pulvis Xeroform 5 gr. | buc |  | 120 | Pulvis Xeroform 5 gr. |  |  |  |
| 6. |  | 33680000-0 |  | Pulvis Borici praf 10 gr. | buc |  | 120 | Pulvis Borici praf 10 gr. |  |  |  |
| 7. |  | 33680000-0 |  | Sol. Kalii Iodat 5% -200 ml | fl |  | 240 | Sol. Kalii Iodat 5% -200ml |  |  |  |
| 8. |  | 33680000-0 |  | Sol. Formalini 37%-1000ml | buc |  | 3 | Sol. Formalini 37%-1000ml |  |  |  |
| 9. |  | 33680000-0 |  | Colargoli 2.0 Apa purificata,glycerini –guta aa XX | buc |  | 72 | Colargoli 2.0 Apa purificata,glycerini –guta aa XX |  |  |  |
| 10. |  | 33680000-0 |  | Iod 1.0 Kalii iod 2.0 apa purificata 50.0 (Liugoli) | fl |  | 24 | Iod 1.0 Kalii iod 2.0 apa purificata 50.0(Liugoli) |  |  |  |
| 11. |  | 33680000-0 |  | Ac. acetic 5% 50ml | fl |  | 20 | Ac. acetic 5% 50ml |  |  |  |
| 12 |  | 33680000-0 |  | Lugoli cu glycerina 50ml | fl |  | 20 | Lugoli cu glycerina 50ml |  |  |  |
| 13 |  | 33680000-0 |  | Iod 1.0 Kalii iod 2.0 apa purificata 300.0 (Liugoli) | fl |  | 36 | Iod 1.0 Kalii iod 2.0 apa purificata 300.0 (Liugoli) |  |  |  |
| 14 |  | 33680000-0 |  | Sol.Saponis 2% -100.0 ml | fl |  | 12 | Sol.Saponis 2% -100.0 ml |  |  |  |
| Lotul 12. Consumabile ginecologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000.00 |  |
| 1. |  | 33680000-0 |  | Periuțe ginecologice sterile | buc |  | 10 000 | Periuțe ginecologice sterile de tip bradut din plastic pentru colectarea probelor citologice |  |  |  |
| 2. |  | 33680000-0 |  | Anza sterile nr.1 | buc |  | 10 000 | Anze sterile pentru înșmânțări bacteriologice |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală f/r TVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 889000.00 |  |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.  nu este cazul

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: pe parcursul anului 2023

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): da

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o |  | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documernte obligatorii |  |  |  |  |
|  | DUAE |  | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 2% din suma ofertei fără TVA |  | semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Oferta tehnică |  | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Oferta financiară |  | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Cerere de participare |  | Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare si selecție |  |  |  |  |
|  | Date despre participant |  | semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Act ce confirma activitatea operatorului economic (extras din registru de stat al persoanelor juridice) |  | semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Certificat de inregistrare |  | semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Certificatul de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa datoriilor |  | semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Certificatul CE sau de conformitate |  | semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Certificat privind atribuirea contului bancar eliberat de Banca detinatoare de cont |  | semnat electronic | Obligatoriu |
|  | În caz de necesitate operatorul economic în timp de 3 zile de la înştinţare este obligatoriu sa prezinte monstre; |  | semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Document ce confirmă înregistrarea produselor în registru de stat al dispozitivelor medicale. |  | semnat electronic | Obligatoriu |
| Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică amt.buiucani@mail.ru sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer bancar pe contul institutiei, cuantumul 2%.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer bancar pe contul instituției pentru operatorul desemnat castigator, cuantumul   15%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza, sistemul dinamic de achiziție

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): corespundrea cerintelor stipulate si cel mai mic pret

- Ofertele se prezintă în valuta – lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic pret

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se utilizeaza

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu este cazul

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: februarie 2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplica

- Alte informații relevante: Rechizitele bancare pentru garanţia ofertei  si garantia de buna executie

- IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Buiucani

- MD-2051  Mun. Chișinău, str. I. L. Caragiale 2

- Tel-fax 022741916  022741870

- Cod fiscal 1003600153131

- Denumirea băncii  Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

- Codul băncii: TREZMD2X

- Codul IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA

Conducătorul grupului de lucru:  _____________________________ VERA   RUSU