## Foaie1
Lista bunurilor necesare pentru a fi achiziționați Laboratorul central apă potabilă (LCAP) și Laboratorul apă Stația Nistru(LASN)
Nr. LOT | Nr. d/o | Denumirea materialului | Specificația tehnică | UM | Cantitatea
2 | 1 | Biureta automat p/u titrare 10ml | Biureta automat p/u titrare 10ml Biureta automat, sticlă brună, Pellet, producător ISOLAB, volum 10ml, gradația- 0,02ml, Clasa A, robinet orizontal | buc | 2
| 2 | Cutii petri | ONUMBRA, Diametru 120 mm, sticlă termorezistentă la autoclavare la temperatura 1320C | buc | 75
| 3 | Cutii petri | ONUMBRA, Diametru 90/100mm, sticlă termorezistentă la autoclavare la temperatura 1320C | buc | 200
| 4 | Cuve de quarț | drum optic 40mm, Quartz SUPRASIL, tip 100-QS Hellma | set | 2
| 5 | Cuve pentru fotocolorimetru KFK | Cuarț, drum optic 50mm, set-2 cuve cu drum optic identic. | set | 2
| 6 | Eprubete | 16X160mm sticlă termorezistentă la autoclavare la temperatura 1320C | buc | 300
| 7 | Pipeta gradată, sticlă, 10,0 ml, | Volum 10,0 ml, clasa A, Tip 1, neterminală, gradația de la 0 la partea superioară 10ml, gradația partea de sus a pipetei 0, jos 10ml, gradația 0,1 ml. | buc | 30
| 8 | Pipeta gradată, sticlă, 5,0 ml, | Volum 5,0 ml, clasa A, Tip 1, neterminală, gradația de la 0 la partea superioară 5,0ml, gradația partea de sus a pipetei 0, jos 5,0ml, gradația 0,05 ml. | buc | 15
| 9 | Cartuș de reîncărcare pentru sistem de ultrapurificare a apei | Polishing; p/n 10320 | buc | 1
| 10 | Prefiltru de reîncărcare pentru sistem de ultrapurificare a apei | Prefilter; p/n 10320 | buc | 2
| 11 | Ultrafiltru de reîncărcare pentru sistem de ultrapurificare a apei | Ultrafilter, p/n 10012 | buc | 1
Cerințe față de participanți
Se va prezenta următorul set de documente şi informaţie:
• Cantitatea şi/sau volumul bunului (mg, gr, kg, ml, l, fiolă, flacon, bucăți);
• Calificativul şi documentația normativă (A.S.C., HPLC/Spectro, Primary Standard, Ph. Eur., ISO, etc.);
• Certificatul de calitate a produsului eliberat de producător cu aplicarea ștampilei umede a ofertantului;
• Marca de fabrică (denumirea produsului în țară producătoare) şi CAS-ul;
• Fișa tehnică de securitate a produsului;
• Bunurile trebuie să fie noi, de calitate şi să corespundă calificativului solicitat conform anexei, certificatului de calitate şi fișei tehnice de securitate eliberate de către producător, să fie păstrată integritatea ambalajului şi sigiliului de la producător.
Persoana de contact : Bulmag Andrei inginer departamentul achiziţii 067748246 Referitor la obiectul achiziţiei : Ala Briceag șef laborator 069808196
Furnizorul va livra bunurile în termen de 30 zile, la adresa: mun. Chişinău, str. Albișoara 38.
Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitaţie şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în invitaţia de participare, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi.
Vacanţa de plată 60 zile
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
1. Copia certificatului de înregistrare.
2. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
3. Oferta comercială conform specificației care va include prețul per unitate, fără TVA, descrierea mărfii.
4. Prețurile vor fi valabile pe tot parcursul anului 2020.