Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Liceul Internat Ciprian Porumbescu - Reparatii Sala Festiva	Investitor Liceul Internat Ciprian Porumbescu	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare 
					
		1.1. Utilaj
					
1	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 4 зоны Тирас-8П) 
	buc			1 095,10
—————
1 080,00	
2	10-02-030-01
	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Модуль тел. МЦА/GSM)
	buc			324,00
—————
324,00	
3	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный модуль МРЛ-8)
	buc			90,00
—————
90,00	
4	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой СПД-2 "Тирас")
	buc			96,58
—————
90,00	
5	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель СПР "Тирас")
	buc			96,58
—————
90,00	
6	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Оповещатель светозв. Джимиль-2 ОС3)
	buc			275,75
—————
270,00	
7	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Cирена)
	buc			275,75
—————
270,00	
8	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Блок резервного питания)
	buc			372,72
—————
360,00	
9	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar
	buc			92,70
—————
92,70	
		1.2. Cabluri si materiale
					
10	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах, желобе)
	km			6 881,97
—————
6 120,00	
11	Pret de piata
	Cablu КПСэнг-FRLS 2х2х0,5мм2
	m			2,04
—————
0,00	
12	Pret de piata
	Cablu КПСэнг-FRLS 1х2х0,75мм2
	m			7,65
—————
0,00	
13	Pret de piata
	Cablu  ВВГнг FRLS 3х1,5мм2
	m			8,75
—————
0,00	
14	10-06-034-15
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10х22мм)
	m			23,43
—————
14,40	
15	08-02-406-1
	Constructii metalice (Материал крепления)
	t			29 974,00
—————
12 015,00	
16	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 
	100 m			1 230,94
—————
1 071,00	
17	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=16мм 
	m			6,94
—————
0,00	
		2. Valoare utilajului
					
18	Цена поставщика
	Контрольная панель на 8 зон Тирас-8П
	buc			1 567,00
—————
0,00	
19	Цена поставщика
	Модуль телефонный МЦА/GSМ
	buc			1 310,00
—————
0,00	
20	Цена поставщика
	Релейный модуль МРЛ-8
	buc			860,00
—————
0,00	
21	Цена поставщика
	Извещатель пожарный дымовой СПД-2 "Тирас"
	buc			111,65
—————
0,00	
22	Цена поставщика
	Извещатель пожарный ручной СПР "Тирас"
	buc			101,75
—————
0,00	
23	Цена поставщика
	Светозвуковой оповещатель "Джимиль-2" ОС3
	buc			152,35
—————
0,00	
24	Цена поставщика
	Сирена SA-107
	buc			105,00
—————
0,00	
25	Цена поставщика
	Блок резервного питания 12В, 3А
	buc			496,00
—————
0,00	
26	Цена поставщика
	Аккумулятор 12 В, 7Ач 
	buc			410,00
—————
0,00	
27	Цена поставщика
	Огнетушитель углекислотный
	buc			250,00
—————
0,00	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
Dan Ciocanu		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.