ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Materialelor pentru instalaţii de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire

prin procedura de achiziție  Licitație Deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1

- Numărul de telefon/fax: , 069064368- Grevici Veaceslav- Șef serviciul termotehnic

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@urgenta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP M-Tender

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unit de măsură | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44115200-1 |  |  |  |  |  |
| Lot |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg | buc | 800 | 1.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg: material-aramă,fixator p-u batereia amestecător(potcoavă, știft filetat , piuliță) din alamă sau inox ,cartuș ceramic,H total-350-430mm, înălțimea de la bază la gura de scurgere 220-240mm,greutate nu mai mică de 1,2 kg | 16 000,00 |
| 2 | 2.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg | buc | 50 | 2.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg: gura de scurgere fixă,corp și mâner din alamă,elemente de fixare din alamă,sau inox,H tot -160-200mm,h scurgere-100-140mm,cartuș ceramic,greutatia 1,2kg,monocomanda,furtuni M10*1/2 | 30 000,00 |
| 3 | 3.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg | buc | 10 | 3.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg Caracteristici Material: alamă, Greutate 1,5-1,8 kg, Culoare: crom-aluminiu, Control: monocomandă, Set de duș: furtun, rimă, elemente de fixare, Instalare: Montat pe perete, Mecanism: Cartuș ceramic, Lungime gura de scurgere: 15-17 cm, Debit: 13L / min,Adâncime: 16-18 cm Diametru: 40mm, Lungimea furtunului de rimă: 150 cm | 9 000,00 |
| 4 | 4.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz | buc | 50 | 4.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz : mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune laterală | 7 500,00 |
| 5 | 5.Set Armatura pt rezervuar vertical 1/2 bronz | buc | 50 | 5.Set Armatura pt rezervuar vertical 1/2 bronz: flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund | 7 500,00 |
| 6 | 6.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm | Kg | 3 | 6.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm | 255,00 |
| 7 | 7.Dop d-1 bronz | buc | 10 | 7.Dop d-1 bronz: aramă,la ceie 30-32 ,FE,FI | 200,00 |
| 8 | 8.Dop d-1/2 bronz | buc | 40 | 8.Dop d-1/2 bronz: aramă,la ceie 22 ,FE,FI | 400,00 |
| 9 | 9.Dop d-110 canalizare | buc | 10 | 9.Dop d-110 canalizare: PP | 100,00 |
| 10 | 10.Dop d-3/4 bronz | buc | 20 | 10.Dop d-3/4 bronz: aramă,la ceie 27, FE,FI | 300,00 |
| 11 | 11.Dop d-50 canalizare | buc | 10 | 11.Dop d-50 canalizare: PP | 50,00 |
| 12 | 12.Excentric p-u WC(cauciuc) | buc | 10 | 12.Excentric p-u WC(cauciuc): offset 20-40mm,cauciuc alb d-110*80 | 200,00 |
| 13 | 13.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox | buc | 100 | 13.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox: Sita p/u chiuveta inox | 2 000,00 |
| 14 | 14.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm | Kg | 10 | 14.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm | 800,00 |
| 15 | 15.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.) | Kg | 5 | 15.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.) | 400,00 |
| 16 | 16.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC | set | 40 | 16.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC: Mănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC. Protejează mâinile de ulei, benzină, lichide corozive pe bază de ulei, puncții și tăieturi. Țesătură tricotată, PVC. Mărimea 10. set=2 manusi | 640,00 |
| 17 | 17.Reducție d-1*3/4 bronz | buc | 10 | 17.Reducție d-1*3/4 bronz: FI.FE | 250,00 |
| 18 | 18.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) | buc | 10 | 17.Reducție d-1*3/4 bronz: albă | 150,00 |
| 19 | 19.Scaunul p-u WC cu capac (albă) | buc | 10 | 19.Scaunul p-u WC cu capac (albă): capacul scaunului de toaletă, material: duroplast, lungime totală 445 mm, lățime 370,distanță de instalare 15-16 cm, elemente de fixare incluse, lungime știft 12 cm m6 inox | 1 500,00 |
| 20 | 20. Sifon pentru lavuar cu preaplin | buc | 30 | 20. Sifon pentru lavuar cu preaplin: Sifon lavoar 1 1/2 "* 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox | 1 050,00 |
| 21 | 21.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm | buc | 10 | 21.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm: Tip clasic,Diametrul orificiului de scurgere 40 mm,Lungime de preaplin 500 mm,Țeava flexibilă este,Lungime flexibilă a țevii 220-370 mm Material acoperire inox,Culoarea cromului capacului, Culoare overflow crom, Există un blocaj de trafic | 1 000,00 |
| 22 | 22.Silicon alb | buc | 10 | 22.Silicon alb: Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml | 450,00 |
| 23 | 23.Silicon transparent | buc | 10 | 23.Silicon transparent: Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml | 450,00 |
| 24 | 24.Sticla lichid ( Na2O(SiO2)n ) | kg | 10 | 24.Sticla lichid ( Na2O(SiO2)n ) водный щелочной раствор силикатов натрия | 200,00 |
| 25 | 25.Surubelnita | buc | 7 | 25.Surubelnita: Tip vârf Phillips (PH) / Slotted (SL), Numărul de duze dintr-un set, buc. 2, Mecanism cu clichet nr,Sfat magnetizat nr,Lungimea tijei, mm 65 Mâner material din trei piese,Acoperire dielectrică nr,Lungime totală,mm 240,Forma mânerului Drept,Greutate,kg 0,195,Dimensiuni, мм 240x115x20,Materialul duzei CrV,Tip slotSL5.0/Рh1,SL6.0/Ph2,Biți dublu față înlocuibiliSL5/Ph1,SL6/Ph2, tija cu două fețe | 350,00 |
| 26. | 26.Aparat de sudura PPR în complect cu adaptori c-t | set | 1 | 26.Aparat de sudura PPR în complect cu adaptori c-t: Trusa sudura , 20-63 mm, 1500W Accesorii conținute:- 1 buc. de ruleta 3 metri- 1 buc. tăietor din țeavă din PVC 3-50mm- 1,șurubelniță PH1x100mm. Ambalaj: Cutie de oțel.Date tehnice:- Putere de intrare: 700w / 1500w- Tensiune: 230V- Frecvență: 50 Hz- Prize de incalzire: 20, 25, 32, 40, 50, 63mm¦- Termoregulator: 0 ° C - 300 ° C- Alumimum baza de turnare- Plug & cablu: aprobat CE 2,5 m | 2500,00 |
| 27 | 27.Cada pt dus emailata 80*80 | buc | 6 | 27.Cada pt dus emailata 80*80: Parametri comuni Tip: Palet Lățime: 80 cm Adâncime: 80 cm Înălțime: 16,7 cm Înălțimea paletului: 16,7 cm Forma paletului: pătrat Material palet: fontă Acoperire : email Greutate (brută) 42,0 kg | 15 000,00 |
| 28 | 28.Cap de robinet 2 pozitii | buc | 60 | 28.Cap de robinet 2 pozitii: Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200 | 3 300,00 |
| 29 | 29.Cartrigi 35-40 | buc | 60 | 29.Cartrigi 35-40 | 2 100,00 |
| 30 | 30.Compensator d-110 | buc | 4 | 30.Compensator d-110 | 140,00 |
| 31 | 31.Compensator d-50 | buc | 4 | 31.Compensator d-50 | 80,00 |
| 32 | 32.Cot bronz 15 FE | buc | 10 | 32.Cot bronz 15 FE | 200,00 |
| 33 | 33.Cot bronz 20 FE | buc | 10 | 33.Cot bronz 20 FE | 300,00 |
| 34 | 34.Cot in grade diferite dimesiuni | buc | 10 | 34.1.Cot d-110 45 grade | 540,00 |
|  |  | buc | 10 | 34.2.Cot d-110 90 grade |  |
|  |  | buc | 10 | 34.3.Cot d-50 45 grade PP albă |  |
|  |  | buc | 10 | 34.4.Cot d-50 90 grade PP albă |  |
| 35. | 35.Dibluri cu surup | buc | 1 | 35.Dibluri cu surup (100b).Set de ancore din nailon cu 4 expansiuni 8x40 și un șurub cu un cap cu cap 5x50 cu slot PZ2 | 50,00 |
| 36 | 36.Disc abraziv d-125mm p/u metal | buc | 40 | 36.Disc abraziv d-125mm p/u metal: 125х1.2х22.23 мм | 400,00 |
| 37 | 37.Disc abraziv d-230 (metal) | buc | 30 | 37.Disc abraziv d-230 (metal): greutate, kg 0,212, Grosime, mm 2,5, Numirea polizorului unghiular, Diametru exterior, mm 230, Diametru interior, mm 22, Tip armat, bakelit, metal, Lungimea ambalajului, mm 230 mm Lățimea ambalajului, mm 230 mm | 600,00 |
| 38 | 38.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL | buc | 1 | 38.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL, Diametrul minim al țevii, mm 0, Diametrul maxim al țevii, mm 42, Material de tăiat oțel pentru unelte, Material caroserie metal Tipul țevilor - polipropilenă, Opțiuni -Greutate, kg: 0,30, lungime, mm: 255, lățime, mm: 120, înălțime, mm: 25 | 150,00 |
| 39 | 39.Electroade | Kg | 20 | 39.Electroade: Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură | 900,00 |
| 40 | 40.Fiting m/p 16 bronz | buc | 40 | 40.Fiting m/p 16 bronz: Pasaj nominal DN (Dn) 16 mm, Filet în 1/2 ", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă | 1 200,00 |
| 41 | 41.Fiting m/p 20 bronz | buc | 20 | 41.Fiting m/p 20 bronz: Pasaj nominal DN (Dn) 20 mm, Filet în 1/2 ", 3/4", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă | 700,00 |
| 42 | 42.Fixator pt lavuar | buc | 20 | 42.Fixator pt lavuar:șurub cu șurub Ø8x100 mm - 2 buc¦piuliță metalică M8 pentru cheie de 13 mm - 2 buc¦diblu din plastic Ø10x50 mm - 2 buc¦ șaibă excentrică din plastic cu piuliță deschisă de 22 mm - 2 bu | 300,00 |
| 43. | 43.Fixator pt WC | buc | 10 | 43.Fixator pt WC: Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaibă, capac albă | 120,00 |
| 44. | 44.Furtun inox pt WC | buc | 40 | 44.Furtun inox pt WC: Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern,intern-extern | 1 800,00 |
| 45 | 45.Furtun pentru baie | buc | 30 | 45.Furtun pentru baie:Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat. | 3 000,00 |
| 46 | 46.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm | buc | 200 | 46.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm:Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic) | 8 000,00 |
| 47 | 47.Gandia | buc | 10 | 47.Gandia: Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 400 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 " | 1 000,00 |
| 48 | 48.Gripa de gips | buc | 2 | 48.Gripa de gips: Specificații: Rezervor de stocare 18 l¦Dimensiunea de conectare a conductelor ramificate 40 mm¦Dimensiuni totale 350x330 mm¦ Greutate, nu mai mult de 2,7 kg.Dispozitiv pentru bazin de ipsos:corp¦recipient pentru colectarea gipsului¦capac¦conducta de ramificare¦ furtun¦ sigila¦ garnitură | 3 000,00 |
| 49 | 49.Hamut metal | buc | 20 | 49.1.Hamut metal d-110 complect | 1 600,00 |
|  |  | buc | 20 | 49.2Hamut metal d-50 complect |  |
| 50 | 50.Lanterna LED | buc | 4 | 50.Lanterna LED:soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu | 920,00 |
| 51 | 51.Lavuar cu picior 50 cm | buc | 6 | 51.Lavuar cu picior 50 cm: Un fel: Lavoar cu piedestal Dimensiuni (LxWxH): 35/43 x 50/55 x 20/21cm Material: Produs de faianță Greutate: 19-20 kg culoare alba Lavoar cu preaplin, piedestal, fără compartiment Atingeți orificiul din centru. | 3600,00 |
| 52 | 52.Lubrifiant pt garnituri 250 gr | buc | 10 | 52.Lubrifiant pt garnituri 250 gr | 350,00 |
| 53 | 53.Manometru d-1/2 | buc | 10 | 53.Manometru d-1/2: Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70С,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru | 2300,00 |
| 54 | 54.Manson | buc | 10 | 54.1.Manson d-110 PP | 220,00 |
|  |  | buc | 10 | 54.2.Manson d-50 PP, alba |  |
| 55 | 55.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14 | buc | 1 | 55.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14: Putere 2200 Wt,Există un început ușor,Diametrul discului 230 mm, Lungimea cablului 2,5 m, Viteză 6600 rpm, Greutate 5,4 kg | 3000,00 |
| 56 | 56.Niplu bronz | buc | 20 | 56.1.Niplu bronz d-15 | 470,00 |
|  |  | buc | 10 | 56.2.Niplu bronz d-20 |  |
|  |  | buc | 6 | 56.3.Niplu bronz d-25 |  |
| 57. | 57.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m | buc | 10 | 57.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m: bandă autoadezivă de margine | 450,00 |
| 58. | 58.Pînza pt metal M-25*6 L-300mm | buc | 10 | 58.Pînza pt metal M-25*6 L-300mm: lama ferăstrăului pentru tăierea metalului | 150,00 |
| 59 | 59.Reductie | buc | 10 | 59.1.Reductie d-110*125: Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare. | 600,00 |
|  |  | buc | 10 | 59.2.Reductie d-52*65: Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare |  |
| 60 | 60.Revizia d-110 PVC | buc | 4 | 60.Revizia d-110 PVC | 160,00 |
| 61 | 61.Rezervuar pentru vas (complect) | buc | 2 | 61.Rezervuar pentru vas (complect) | 900,00 |
| 62 | 62.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2 | buc | 20 | 62.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2:supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа) | 900,00 |
| 63 | 63.Robinet sfera | buc | 30 | 63.1.Robinet sfera d- 15 (bronz): Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 3 150,00 |
|  |  | buc | 10 | 63.2.Robinet sfera d- 20 (bronz): Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire |  |
|  |  | buc | 5 | 63.3.Robinet sfera d- 25 (bronz): Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire |  |
|  |  | buc | 5 | 63.4.Robinet sfera d- 32 (bronz): Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire |  |
| 64 | 64.Ruleta L-5m | buc | 3 | 64.Ruleta L-5m | 150,00 |
| 65 | 65.Set de dus | set | 5 | 65.Set de dus: Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom,CARACTERISTICI- Tip suport de duș,Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă,Scop Pentru duș, Garanție 24 luni | 2250,00 |
| 66 | 66.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50 | buc | 4 | 66.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50: Canal de duș din plastic cu grătar din oțel inoxidabil 150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D= 50mm. Debit minim - 0,3 l/sec. | 360,00 |
| 67 | 67.Tava | buc | 10 | 67.1.Tava d-50 L-3m: PP albă | 1 950,00 |
|  |  | buc | 10 | 67.2.Tava d-50 L-1m: PP albă |  |
|  |  | buc | 10 | 67.3.Tava d-50 L-2m: PP albă |  |
|  |  | buc | 10 | 67.4.Tava d-50 L-0.5m:PP albă |  |
| 68 | 68.Tava mp PEX-AL d-16 | m | 100 | 68.Tava mp PEX-AL d-16 | 1500,00 |
| 69 | 69.Tava PEX-AL d-20 | m | 100 | 69.Tava PEX-AL d-20 | 1800,00 |
| 70 | 70.Țeava fonoabsorbanta | buc | 10 | 70.1.Teava fonoabsorbanta d-110 L-2.0 | 4 000,00 |
|  |  | buc | 10 | 70..2.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-0.5 |  |
|  |  | buc | 10 | 70.3.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-1.0 |  |
| 71 | 71.Teu bronz d-15 | buc | 10 | 71.Teu bronz d-15 | 200,00 |
| 72 | 72.Teu bronz d-20 | buc | 10 | 72.Teu bronz d-20 | 250,00 |
| 73 | 73.Teu bronz m/p d-20 | buc | 10 | 73.Teu bronz m/p d-20 | 350,00 |
| 74 | 74.Teu in grade | buc | 10 | 74.1.Teu d-110 45 grade | 1 200,00 |
|  |  | buc | 10 | 74.2.Teu d-110 90 grade |  |
|  |  | buc | 15 | 74.3.Teu d-50 45 grade: PP alba |  |
|  |  | buc | 15 | 74.4.Teu d-50 90 grade: PP alba |  |
| 75 | 75.Teu m/p bronz d-16 | buc | 10 | 75.Teu m/p bronz d-16 | 300,00 |
| 76 | 76.Trecator 15/20 bronz | buc | 40 | 76.Trecator 15/20 bronz: reducția 1/2*3/4 aramă | 800,00 |
| 78 | 78.Trecere d-110*50 PP | buc | 10 | 78.Trecere d-110*50 PP | 200,00 |
| 79 | 79. Trecere pt WC 110*80 | buc | 10 | 79. Trecere pt WC 110*80: alba | 350,00 |
| 80 | 80.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10 | m | 30 | 80.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10 | 4050,00 |
| 81 | 81.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr | buc | 5 | 81.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr | 225,00 |
| 82 | 82.Unsoare cu grafit | buc | 4 | 82.Unsoare cu grafit : ambalaj 750-800gr | 260,00 |
| 83 | 83.Vana | buc | 2 | 83.1.Vana d-100: PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc | 9 600,00 |
|  |  | buc | 4 | 83.2.Vana d-50: PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc |  |
|  |  | buc | 2 | 83.3.Vana d-80: PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc |  |
| 84 | 84.Vas de closet complect | buc | 6 | 84.Vas de closet complect: Vas de wc compact , Inaltime 775mm Latime 335mm Adincime 605mm Volumul rezervorului 6 litri (un regim) cu evacuarea canalizarii la 90 grade, Material Portelan, Culoare alba ,Greutate 25,0 -30,0 kg, Complectatie SET (vas de wc, rezervor, capac, armatura, set de fixare) | 6000,00 |
| 85 | 85.Ventil bronz 50 | buc | 2 | 85.Ventil bronz 50 | 700,00 |
| 86. | 86.Vantuza profesionala | buc | 10 | 86.Vantuza profesionala: Vantuz- un dispozitiv pentru curățarea scurgerii apei în chiuvete, băi etc. sub formă de emisferă de cauciuc gol montată pe un mâner de lemn | 450,00 |
| 87 | 87.Tevi si fitinguri PPR | m | 40 | 87.1.Tava PPR feberglas d-20 PN 25 | 7 565,00 |
|  |  | m | 40 | 87.2.Tava PPR feberglas d-25 PN 25 |  |
|  |  | m | 20 | 87.3.Tava PPR feberglas d-32 PN 25 |  |
|  |  | m | 20 | 87.4.Tava PPR feberglas d-40 PN 25 |  |
|  |  | buc | 10 | 87.5.Teu PPR d-20*20*20 |  |
|  |  | buc | 10 | 87.6.Teu PPR d-25*20*25 |  |
|  |  | buc | 10 | 87.7.Teu PPR d-25*25*25 |  |
|  |  | buc | 10 | 87.8.Teu PPR d-32*20*32 |  |
|  |  | buc | 10 | 87.9.Teu PPR d-32*25*32 |  |
|  |  | buc | 10 | 87.10.Teu PPR d-32*32*32 |  |
|  |  | buc | 6 | 87.11.Teu PPR d-40*20*40 |  |
|  |  | buc | 6 | 87.12.Teu PPR d-40*25*40 |  |
|  |  | buc | 6 | 87.13.Teu PPR d-40*32*40 |  |
|  |  | buc | 6 | 87.14.Teu PPR d-40*40*40 |  |
|  |  | buc | 10 | 87.15.Trecere PPR 20-1/2FI |  |
|  |  | buc | 10 | 87.16.Trecere PPR 25-3/4FE |  |
|  |  | buc | 10 | 87.17.Trecere PPR 25-3/4FI |  |
|  |  | buc | 12 | 87.18.Trecere PPR 20-1/2FE |  |
|  |  | buc | 10 | 87.19.Racord olandez PPR 20*1/2 FE |  |
|  |  | buc | 10 | 87.20.Racord olandez PPR 20*1/2 FI |  |
|  |  | buc | 10 | 87.21.Racord olandez PPR 25*3/4 FE |  |
|  |  | buc | 10 | 87.22.Racord olandez PPR 25*3/4 FI |  |
|  |  | buc | 6 | 87.23.Racord olandez PPR 32*1 FE |  |
|  |  | buc | 6 | 87.24.Racord olandez PPR 32*1 FI |  |
|  |  | buc | 6 | 87.25.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE |  |
|  |  | buc | 6 | 87.26.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI |  |
|  |  | buc | 40 | 87.27.Manson PPR d-20 |  |
|  |  | buc | 20 | 87.28.Manson PPR d-25 |  |
|  |  | buc | 10 | 87.29.Manson PPR d-25*20 |  |
|  |  | buc | 20 | 87.30.Manson PPR d-32 |  |
|  |  | buc | 10 | 87.31.Manson PPR d-32*20 |  |
|  |  | buc | 10 | 87.32.Manson PPR d-32*25 |  |
|  |  | buc | 10 | 87.33.Manson PPR d-40 |  |
|  |  | buc | 10 | 87.34.Manson PPR d-40*25 |  |
|  |  | buc | 10 | 87.35.Manson PPR d-40*32 |  |
|  |  | buc | 38 | 87.36.Cot cu suport PPR 20-1/2FI |  |
|  |  | buc | 50 | 87.37.Cot PPR d-20*20-90 |  |
|  |  | buc | 50 | 87.38.Cot PPR d-25*25-45 |  |
|  |  | buc | 50 | 87.39.Cot PPR d-25*25-90 |  |
|  |  | buc | 20 | 87.40.Cot PPR d-32*32-45 |  |
|  |  | buc | 20 | 87.41.Cot PPR d-32*32-90 |  |
|  |  | buc | 10 | 87.42.Cot PPR d-40*40-45 |  |
|  |  | buc | 10 | 87.43.Cot PPR d-40*40-90 |  |
|  |  | buc | 50 | 87.44.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup |  |
|  |  | buc | 50 | 87.45.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup |  |
|  |  | buc | 40 | 87.46.Clipsa pt tava d-25 cu diblu si surup |  |
|  |  | buc | 40 | 87.47.Clipsa pt tava d-32 cu diblu si surup |  |
|  |  | buc | 20 | 87.48.Clipsa pt tava d-40 cu diblu si surup |  |
| 88 | 88.Accesorii, consumabile si fitinguri din otel | set | 10 | 88.1.Filet lung c-t d-15 fier (sgon): Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel д-1/2" | 1 830,00 |
|  |  | set | 10 | 88.2.Filet lung c-t d-20 fier (sgon): Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel д-3/4" |  |
|  |  | set | 6 | 88.3.Filet lung c-t d-25 fier (sgon): Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel д-1" |  |
|  |  | set | 6 | 88.4.Filet lung c-t d-32 fier (sgon): Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel д-1 1/4" |  |
|  |  | set | 4 | 88.5.Filet lung c-t d-40 fier (sgon): Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel д-1 1/2" |  |
|  |  | set | 4 | 88.6.Filet lung c-t d-50 fier (sgon): Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel д-2" |  |
|  |  | buc | 1 | 88.7.Filier d-15: lerca |  |
|  |  | buc | 1 | 88.8.Filier d-20: lerca |  |
|  |  | buc | 1 | 88.9.Filier d-25: lerca |  |
|  |  | buc | 4 | 88.10.Cot d-89 otel |  |
|  |  | buc | 1 | 88.11.Burghiu de feliat tevi metalice d-15 |  |
|  |  | buc | 1 | 88.12.Burghiu de feliat tevi metalice d-20 |  |
| 89 | Profil patrat 40*40*2.5 mm | m | 30 | Profil patrat 40*40*2.5 mm din otel | 1200,00 |
| 90 | Cornier 40*40*4mm | m | 60 | Cornier 40*40*4mm din otel | 1560,00 |
| Valoarea estimativă totală f/TVA |  |  |  |  | 193 965,00 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: - La comandă, după necesități, în termen de 2 zile după efectuarea comenzii

- Termenul de valabilitate a contractului:  de la data semnării pînă la  31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA. (F.3.2) | - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; ( se va face pe codul IBAN Beneficiarul plăţii:IMSP Institutul de Medicină Urgentă Denumirea Băncii: Victoriabank S.A. Codul fiscal:1003600152606 Contul de decontare; MD55VI022510300000002MDL Contul trezorerial: Contul bancar: VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice (F4.1) | – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț (F4.2) | – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras | - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Rechizitele bancare | - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 6 | Licența de activitate/Autorizație de funcționare(în cazul în care genul de activitate nu se supune licențierii) | - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite) | - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 8 | DUAE | Completat integral !!! În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului) | - Emisă de o bancă comercială (F 3.3) sau - Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416) (originalul garanției o sa fie prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1) | Obligatoriu |
| 10 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020). | - În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 11 | Mostre | La necessitate, in decurs de 3 zile de la solicitare. | Obligatoriu |
| 12 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz -

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):_

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu cerințele tehnice înaintate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: 20 zile

- pe: [data] Indicată în SIA RSAP M-Tender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP M-Tender.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP M-Tender

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”M-Tender .

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu  se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu  se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu  se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | nu |
| plățile electronice | - |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante:  (022) 250-809 Moticailo Alexei (serviciu achiziții)

Conducătorul grupului de lucru:                                  Mihail Ciocanu                                     L.Ș.