|  |  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]. |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |
| N/o | Denumirea bunurilor |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Lotul 1 Materiale electrice |  |  |  |  |  |
| 1. | Acumulator GEL 12V 100 Ah |  | Acumulator GEL 12V 100 Ah |  |  |  |
| 2. | Bec Fobos LT8 18W/6500K/25 |  | Bec Fobos LT8 18W/6500K/25 |  |  |  |
| 3. | Bec LED 11.5W A60 6500K |  | Bec LED 11.5W A60 6500K |  |  |  |
| 4. | Bec LED A60-10-6500K |  | Bec LED A60-10-6500K |  |  |  |
| 5. | Bec LED B35 6W 6500K |  | Bec LED B35 6W 6500K |  |  |  |
| 6. | Bec LED LT36W/765 G13 OSRAM |  | Bec LED LT36W/765 G13 OSRAM |  |  |  |
| 7. | Bec LED tube GLASS 18W G13 4000K |  | Bec LED tube GLASS 18W G13 4000K |  |  |  |
| 8. | Bec LED tube GLASS 9W G13 4000K |  | Bec LED tube GLASS 9W G13 4000K |  |  |  |
| 9. | Bec LT 58W Narva |  | Bec LT 58W Narva |  |  |  |
| 10. | Cablu VVGng 3x1,5 |  | Cablu VVGng 3x1,5 |  |  |  |
| 11. | Cablu VVGng 3x2,5 |  | Cablu VVGng 3x2,5 |  |  |  |
| 12. | Cablu VVGng 4x4 |  | Cablu VVGng 4x4 |  |  |  |
| 13. | Cablu VVGng 5x1,5LS |  | Cablu VVGng 5x1,5LS |  |  |  |
| 14. | Corp de iluminat LED SPOT 15W/6400K |  | Corp de iluminat LED SPOT 15W/6400K |  |  |  |
| 15. | Droseli 65A Helvar |  | Droseli 65A Helvar |  |  |  |
| 16. | Fotoelement LXP 302 |  | Fotoelement LXP 302 |  |  |  |
| 17. | Întrerupător 1k Themis 220V |  | Întrerupător 1k Themis 220V |  |  |  |
| 18. | Întrerupător 2k Themis 220V |  | Întrerupător 2k Themis 220V |  |  |  |
| 19. | Întrerupător automat AVDT 63M 10A 30mA |  | Întrerupător automat AVDT 63M 10A 30mA |  |  |  |
| 20. | Întrerupător automat AD32 25/30mA tip A |  | Întrerupător automat AD32 25/30mA tip A |  |  |  |
| 21. | Întrerupător automat VA47-29 C3P 50A |  | Întrerupător automat VA47-29 C3P 50A |  |  |  |
| 22. | Întrerupător automat VA47-29 C 1P 10A 4.5kA |  | Întrerupător automat VA47-29 C 1P 10A 4.5kA |  |  |  |
| 23. | Întrerupător automat VA47-29 C 1P 16A 4.5kA |  | Întrerupător automat VA47-29 C 1P 16A 4.5kA |  |  |  |
| 24. | Întrerupător automat VA47-29 C 1P 25A 4.5kA |  | Întrerupător automat VA47-29 C 1P 25A 4.5kA |  |  |  |
| 25. | Întrerupător automat VA47-29 C 3P 40A |  | Întrerupător automat VA47-29 C 3P 40A |  |  |  |
| 26. | Mănuși dielectrice roșii |  | Mănuși dielectrice roșii |  |  |  |
| 27. | Priză dublă simplă Themis 220V |  | Priză dublă simplă Themis 220V |  |  |  |
| 28. | Priză euro plus 12/20 |  | Priză euro plus 12/20 |  |  |  |
| 29. | Priză simplă plus 12/20 |  | Priză simplă plus 12/20 |  |  |  |
| 30. | Starter s-10 4-80W |  | Starter s-10 4-80W |  |  |  |
| 31. | Tub LED 60-sm 10W t8 6500K Glass |  | Tub LED 60-sm 10W t8 6500K Glass |  |  |  |
| 32. | UPS 12/220 (800V) |  | UPS 12/220 (800V) |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |

|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Lotul 1. Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Acumulator GEL 12V 100 Ah | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Bec Fobos LT8 18W/6500K/25 | bucată | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Bec LED 11.5W A60 6500K | bucată | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Bec LED A60-10-6500K | bucată | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Bec LED B35 6W 6500K | bucată | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Bec LED LT36W/765 G13 OSRAM | bucată | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Bec LED tube GLASS 18W G13 4000K | bucată | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Bec LED tube GLASS 9W G13 4000K | bucată | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Bec LT 58W Narva | bucată | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Cablu VVGng 3x1,5 | metri | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Cablu VVGng 3x2,5 | metri | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Cablu VVGng 4x4 | metri | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Cablu VVGng 5x1,5LS | metri | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Corp de iluminat LED SPOT 15W/6400K | bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Droseli 65A Helvar | bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Fotoelement LXP 302 | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Întrerupător 1k Themis 220V | bucată | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Întrerupător 2k Themis 220V | bucată | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Întrerupător automat AVDT 63M 10A 30mA | bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Întrerupător automat AD32 25/30mA tip A | bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Întrerupător automat VA47-29 C3P 50A | bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Întrerupător automat VA47-29 C 1P 10A 4.5kA | bucată | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Întrerupător automat VA47-29 C 1P 16A 4.5kA | bucată | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Întrerupător automat VA47-29 C 1P 25A 4.5kA | bucată | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  | Întrerupător automat VA47-29 C 3P 40A | bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  | Mănuși dielectrice roșii | perechi | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Priză dublă simplă Themis 220V | bucată | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  | Priză euro plus 12/20 | bucată | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  | Priză simplă plus 12/20 | bucată | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  | Starter s-10 4-80W | bucată | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  | Tub LED 60-sm 10W t8 6500K Glass | bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  | UPS 12/220 (800V) | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |