CAIET DE SARCINI

- Denumirea achiziției: Lucrări de reparație a rețelelor de canalizare prin schimbarea țevilor de canalizare.

- Adresa locului de efectuare  a lucrărilor: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30

- Modul de recepție a lucrărilor: Întocmirea actului de primire-predare a lucrărilor.

- Documentația de referință: Legea privind calitatea în construcții nr.72l din 02.02.96.

- Cerințe de bază:

  - Participantii asigură efectuarea luсrărilоr în conformitate cu documentația de referință prezentată mai sus.

  - Ofertantul adjudecat câștigător este responsabil pentru obținerea, în caz de necesitate, a autorizațiilor necesare de efectuare a lucrărilor.

  - Ofertantul are obligația de a executa lucrările cu folosirea materialelor standardizate prin prezentarea declarațiilor/certificatelor de calitate a acestora.

  - Ofertantul garantează calitatea lucrărilor îndeplinite pe un termen de minim 5 ani din data semnării actului de primire-predare la finalizarea lucrărilor și înlătură defectele pe tot termenul de garanție din contul său propriu dacă dificultățile depistate sunt legate de nerespectarea normelor și regulilor tehnice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau de calitatea materialelor folosite.

  - Achitarea lucrărilor executate se va efectua de către S.A. „Franzeluța” în baza procesului-verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea actului de primire-predare a lucrărilor efectuate. Executantul lucrărilor va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 zile calendaristice după semnarea de către părți a actului menționat mai sus.

  - Întocmirea și prezentarea obligatorie a declarațiilor privind experiența similară, personalul de specialitate și dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar. Neprezentarea acestora poate duce la  nevalidarea ofertei.

  - Pentru vizualizarea volumului de lucrări necesar de îndeplinit, ofertanții necesită să efectueze o vizită la fața locului.

- Vizita ofertanților se stabilește pentru data de 09.03.2023, ora 14:00.

- Date de contact a persoanei responsabile de a asigura accesul la locul (obiectul) efectuării luсrărilоr: tel. 060450046.

- Anexe

Anexa 1 – Plan canalizare