| Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată a Rotondei din bd. Iurii Gagarin | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL

Sistem de irigare automata

Valoarea de deviz __________ lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  | Valoarea de deviz, lei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu |  | Total ————— incl. salariu |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | pret de piata |  | Electrovana 150 PGA, 1 1/2"M; 9V |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | pret de piata |  | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 4 Statii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | pret de piata |  | Senzor de ploaie Rain Sensor RSD-Bex |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | pret de piata |  | Boxa p/u electrovalva PZRM 113, 520x400x300 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | pret de piata |  | Baterie 9V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Valva electromagnetica,) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 11-02-001-02 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5( Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5( Senzor de ploaie) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | AcB06A |  | Montarea boxa p/u electrovana |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 11-04-028-01 |  | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 |  |  | 1 conector |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | pret de piata |  | Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | pret de piata |  | Cablu p/u sistema de irigare cu doua fire, izolare dubla, 2x2,5 mm |  |  | m |  | 35,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 37,50 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | SD21A |  | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor tip spray , filet 1/2", inaltime de lucru 10cm.Fara duza) |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Pret de piata |  | Duza pentru aspersor tip spray(conform proiectului) |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | SD21A |  | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 3/4"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( Teava polietilena apa PE100 SDR17 D50x3 mm PN16) |  |  | m |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena apa PE100 D40 x 2.4 mm SDR17 PN10 ) |  |  | m |  | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare SPX-Flex,pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | AcA07A |  | Cot PVC SBE -075 de 1/2'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | AcA07A |  | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Valva de drenaj 3/4" M ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Colier bransare D40mm x 3/4") |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 50x50 mm, PE PN16) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Cot egal 40x40 mm PE PN16) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egaal 50x50 mm PE PN16) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa egala 40x40 mm PE PN16) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 50x1 1/2"Mx50, PE PN16) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet 40x1 1/2"Mx40, PE PN16) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Teu egal 50x50x50 mm PE PN16) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu egal 40x40x40 mm PE PN16) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN50 mm PE PN16) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Dop DN40 mm PE PN16) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | pret de piata |  | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | pret de piata |  | Flagulet de marcare |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 300,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Diverse lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | GD60A |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm |  |  | m |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse lucrari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată a Rotondei din bd. Iurii Gagarin | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz local de resurse

Sistem de irigare automata

Valoarea de deviz _____________ lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Total borderou de resurse |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 8,70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 23,00 |  |  |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,00 |  |  |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 58,58 |  |  |
| 5. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 12,03 |  |  |
| 6. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 13,08 |  |  |
| 7. | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 120,87 |  |  |
| 8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 76,77 |  |  |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,40 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 0005 | Cutie PP cu manier si surubantivandal, standart, 12 In:520x400x330 mm p/u electrovana | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 0006 | Baterie "VARTA", 9V | buc | 1,00 |  |  |
| 3. | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,08 |  |  |
| 4. | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 288,00 |  |  |
| 5. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,18 |  |  |
| 6. | 25212167000001 | Furtun SPX-Flex pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C | m | 30,60 |  |  |
| 7. | 2521216700000112 | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 45,90 |  |  |
| 8. | 2521216700000212 | Cot PVC SBE -075 de 1/2'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 25,50 |  |  |
| 9. | 252121671000111 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D50x3mm | m | 100,30 |  |  |
| 10. | 252121671000114 | Teava polietilena apa PE100 D40 x 2.4 mm SDR17 PN10 | m | 200,60 |  |  |
| 11. | 2521216716005 | Teava de otel sau polietilena D75 | m | 40,12 |  |  |
| 12. | 27211041250002 | Colier bransare D40mmx3/4" | buc | 41,20 |  |  |
| 13. | 28754968745233 | Banda de teflon pentru etansarea fitingurilor | buc | 10,00 |  |  |
| 14. | 29131345099521 | Valva de drenaj PE 3/4"M | buc | 3,09 |  |  |
| 15. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 30,00 |  |  |
| 16. | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,80 |  |  |
| 17. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00 |  |  |
| 18. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 19. | A44120 | Aspersor RAIN BIRD 1804 tip spray 10cm (4"),fara duza; filet 1/2 F | buc | 25,00 |  |  |
| 20. | B31540 | Electrovana Rain BIRD 150-PGA, 1 1/2" F ; 9 v | buc | 3,00 |  |  |
| 21. | Cot 50x50 | Cot egal 50x50mm ,PE PN16 | buc | 4,12 |  |  |
| 22. | Cot40x40 | Cot egal 40x40 mm | buc | 4,12 |  |  |
| 23. | DBRY20 | Conector rezistent la apa, cu silicon, pentru cablu Segment de utilizare pana la600 V | buc | 6,00 |  |  |
| 24. | Dop 40 | Dop DN40 mm PE PN16 | buc | 10,30 |  |  |
| 25. | Dop D50 | Dop DN50 PE PN16 | buc | 1,03 |  |  |
| 26. | flag | Flagulet de marcare | buc | 20,00 |  |  |
| 27. | Irricable 2x2,5 | Cablu p/u sistema de irigare cu doua fire, izolare dubla, 2x2,5 mm | m | 35,00 |  |  |
| 28. | Mufa 40x40 | Mufa egala 40x40 mm PE PN16 | buc | 2,06 |  |  |
| 29. | Mufa 50x50 | Mufa egala 50x50mm ,PE PN16 | buc | 1,03 |  |  |
| 30. | P10004 | Duza ajustabila p/u aspersor spray(conform proiectului) | buc | 25,00 |  |  |
| 31. | RSD-BEx | Sensor de ploaie RAIN BIRD RSD-BEx | buc | 1,00 |  |  |
| 32. | TBOS-BT-4 | Controler autonom 9V, Rain Bird TBOS-BT 4 St | buc | 1,00 |  |  |
| 33. | Teu 40x1 1/2"Mx40 | Teu cu filet 40x1 1/2"Mx40, PE PN16 | buc | 3,09 |  |  |
| 34. | Teu 40x40x40 | Teu egal 40x40x40 mm PE PN16 | buc | 3,09 |  |  |
| 35. | Teu 50x1 1/2"Mx50 | Teu cu filet 50mm x1 1/2" Mx50 , PE PN16 | buc | 3,09 |  |  |
| 36. | Teu 50x50x50 | Teu egal 50x50x50 PE PN16 | buc | 1,03 |  |  |
| 37. | Y5410730 | Aspersor telescopic rotativ RAIN BIRD 5004 series, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, reglabil 40-360grade, 360grade tur-retur | buc | 10,30 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 12,00 |  |  |
| 3. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,14 |  |  |
| 4. | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 23,00 |  |  |
| 5. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,03 |  |  |
| 6. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,58 |  |  |
| 7. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 9,00 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total deviz: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată a Rotondei din bd. Iurii Gagarin | Investitor Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 | pret de piata | Electrovana 150 PGA, 1 1/2"M; 9V | buc |  |  |  |
|  | B31540 | Electrovana Rain BIRD 150-PGA, 1 1/2" F ; 9 v | buc | 1,0000 |  |  |
| 2 | pret de piata | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 4 Statii | buc |  |  |  |
|  | TBOS-BT-4 | Controler autonom 9V, Rain Bird TBOS-BT 4 St | buc | 1,0000 |  |  |
| 3 | pret de piata | Senzor de ploaie Rain Sensor RSD-Bex | buc |  |  |  |
|  | RSD-BEx | Sensor de ploaie RAIN BIRD RSD-BEx | buc | 1,0000 |  |  |
| 4 | pret de piata | Boxa p/u electrovalva PZRM 113, 520x400x300 | buc |  |  |  |
|  | 0005 | Cutie PP cu manier si surubantivandal, standart, 12 In:520x400x330 mm p/u electrovana | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 | pret de piata | Baterie 9V | buc |  |  |  |
|  | 0006 | Baterie "VARTA", 9V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 6 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Valva electromagnetica,) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
| 7 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc |  |  |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |  |
| 8 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5( Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |  |  |
| 9 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5( Senzor de ploaie) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |  |  |
| 10 | AcB06A | Montarea boxa p/u electrovana | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,6600 |  |  |
| 11 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 | 1 conector |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |  |
| 12 | pret de piata | Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V | buc |  |  |  |
|  | DBRY20 | Conector rezistent la apa, cu silicon, pentru cablu Segment de utilizare pana la600 V | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
| 14 | pret de piata | Cablu p/u sistema de irigare cu doua fire, izolare dubla, 2x2,5 mm | m |  |  |  |
|  | Irricable 2x2,5 | Cablu p/u sistema de irigare cu doua fire, izolare dubla, 2x2,5 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 15 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 16 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 18 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
|  |  | 3.2. Tevi si armatura |  |  |  |  |
| 19 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor tip spray , filet 1/2", inaltime de lucru 10cm.Fara duza) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | A44120 | Aspersor RAIN BIRD 1804 tip spray 10cm (4"),fara duza; filet 1/2 F | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray(conform proiectului) | buc |  |  |  |
|  | P10004 | Duza ajustabila p/u aspersor spray(conform proiectului) | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 3/4"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | Y5410730 | Aspersor telescopic rotativ RAIN BIRD 5004 series, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, reglabil 40-360grade, 360grade tur-retur | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( Teava polietilena apa PE100 SDR17 D50x3 mm PN16) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 252121671000111 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D50x3mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 23 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena apa PE100 D40 x 2.4 mm SDR17 PN10 ) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 252121671000114 | Teava polietilena apa PE100 D40 x 2.4 mm SDR17 PN10 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 24 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare SPX-Flex,pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 25212167000001 | Furtun SPX-Flex pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 25 | AcA07A | Cot PVC SBE -075 de 1/2'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc |  |  |  |
|  | 2521216700000212 | Cot PVC SBE -075 de 1/2'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 1,0200 |  |  |
| 26 | AcA07A | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc |  |  |  |
|  | 2521216700000112 | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 1,0200 |  |  |
| 27 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Valva de drenaj 3/4" M ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 29131345099521 | Valva de drenaj PE 3/4"M | buc | 1,0300 |  |  |
| 28 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Colier bransare D40mm x 3/4") | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 27211041250002 | Colier bransare D40mmx3/4" | buc | 1,0300 |  |  |
| 29 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 50x50 mm, PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Cot 50x50 | Cot egal 50x50mm ,PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 30 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Cot egal 40x40 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | Cot40x40 | Cot egal 40x40 mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 31 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egaal 50x50 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Mufa 50x50 | Mufa egala 50x50mm ,PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 32 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa egala 40x40 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | Mufa 40x40 | Mufa egala 40x40 mm PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 33 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 50x1 1/2"Mx50, PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Teu 50x1 1/2"Mx50 | Teu cu filet 50mm x1 1/2" Mx50 , PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 34 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet 40x1 1/2"Mx40, PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | Teu 40x1 1/2"Mx40 | Teu cu filet 40x1 1/2"Mx40, PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 35 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Teu egal 50x50x50 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Teu 50x50x50 | Teu egal 50x50x50 PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 36 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu egal 40x40x40 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | Teu 40x40x40 | Teu egal 40x40x40 mm PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 37 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN50 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Dop D50 | Dop DN50 PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 38 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Dop DN40 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | Dop 40 | Dop DN40 mm PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 39 | pret de piata | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor | buc |  |  |  |
|  | 28754968745233 | Banda de teflon pentru etansarea fitingurilor | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 | pret de piata | Flagulet de marcare | buc |  |  |  |
|  | flag | Flagulet de marcare | buc | 1,0000 |  |  |
| 41 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 42 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 3.3. Diverse lucrari |  |  |  |  |
| 43 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm | buc |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 41,6700 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 7,0000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 7,0000 |  |  |
| 44 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 1,9800 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2521216716005 | Teava de otel sau polietilena D75 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,4000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.