Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul “Lucrări de reparație în interiorul Instituției Publice Casa de Cultură Polivalentă din str. Decebal, nr.13/A, mun. Balti”

Autoritatea contractantă Instituția Publică Casa de Cultură Polivalentă din mun.Bălți

1 . Descriere generală

- Instituția Publică Casa de Cultură Polivalentă din mun.Bălți este situată pe str.Decebal, 13/A.

- Lucrările constau în demontarea și montarea geamurilor și a ușilor, desfacerea și  reparația pereților, tavanului și pardoselei, lucrări de iluminat electric, schimbarea radiatoarelor.

- Termenul executării lucrărilor pînă la 15 octombrie 2025.

- Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani.

2. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică.  La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenorul

3. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din cont propriu:

- de a limita accesul la șantier;

- de  a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la    transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva   distrugerii în urma impactului atmosferic.

- în timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucruri temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrurile temporare.

4. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare a volumelor ascunse, acestea se constată în prezența reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnică.

Lucrările ascunse nu sunt acoperite fără aprobarea reprezentantului supravegherii tehnice. Antreprenorul va oferi posibilitatea de a inspecta și urmări orice lucrare. Responsabilul certificat pentru  supravegherea tehnică și beneficiarul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.

5. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivelul admisibil de zgomot și vibrație.

6. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să fie conforme cu NCM A.08.01:2016 "Organizarea constructiilor" si NCM A.08.02:2014 "Securitateа si sănătatea muncii în construcții".

7. Echipamente, instalaţii, utilaje, scule, instrumente, dispozitive şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf), Macara, Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj, Mixer electric, Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric, Masina de gaurit electrica.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze drumurile de acces libere, să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucruri temporare de pe șantier.

Сheltuielile pentru serviciile comunale, precum și cele pentru contoare sau alte dispozitive de măsurare, sunt suportate de către Antreprenor.

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și veceu, cu mijloace de protecție contra incendiilor.

8. Cerinţe privind calculul costului

Сalculul costului ofertei, prin metoda de resurse în corelare cu CPL.01.01-2012/A1-2021 «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse», în care antreprenorul are dreptul de a include următoarele cheltuieli:

- transportarea muncitorilor la locul de muncă cu distanţa mai mare de 3 km, tur- retur;

- cheltuielile pentru deplasări.

În devizul-ofertă antreprenorul ia în considerare cheltuielile limitate, pentru:

- clădiri şi construcţii provizorii (conform NCM L.02.05-2012);

- scumpirea pe timp friguros ( conform NCM L.02.06-2012);

- energia electrică ( Anexa B la Instrucţiunile prezente)

- cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros.

La întocmirea devizului-ofertă, antreprenorul include plata pentru energia electrică în conformitate cu Normele de consum sau conform calculelor proprii bazate pe consumurile reale înregistrate la obiectele analogice.

Prețurile stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor inclusiv:

- executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii;

- conectarea la rețelele provizorii;

- plata pentru energie electrică și apă;

- executarea lucrărilor pe timp friguros;

- alte cheltuieli neluate în considerare în capitolele anterioare.

Autoritatea contractantă

Instituția Publică Casa de Cultură Polivalentă din mun.Bălți

Data "____"_________