Anexă la
                                                                                                        Documentația de atribuire
                                                                                                        la Anunțul de participare
                                                                                                       nr. ILG-04/2026 din 09.02.2026
 CAIET DE SARCINI
a lucrărilor  de reparație curentă a clădirii Stației de Reglare Gaze  NR. 1 or. Ialoveni, Sucursala ”Ialoveni Gaz”

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari ingradire
			
1	RpCJ24B	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare stropite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm 
	m	16,000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,360	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,360	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,800	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,960	
	29522700038171	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,024	
2	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm
	m2	75,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,000	
	7122050013400	Zidar	h-om	195,000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	952,500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,025	
	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	1 350,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,263	
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2	24,200	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,566	
	2430226109307	Diluant decapant	kg	12,100	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,680	
4	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica
	m2	24,200	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,414	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	5,808	
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	2,420	
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	1,210	
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   D.007-1	kg	2,662	
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	4,114	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,484	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,726	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,290	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari exterioare
			
		1.1. Lucrari de demontare
			
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	75,000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	35,250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,500	
2	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi de constructie
	t	0,500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,555	
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	0,500	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,038	
		1.2. Lucrari de finisare
			
4	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 
Material marunt=1,050
	m2	75,000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	33,750	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,250	
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	181,125	
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	47,250	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	15,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,500	
5	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040
	m	33,000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,150	
	7122050013400	Zidar	h-om	16,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,600	
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,378	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	109,824	
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	6,864	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	34,320	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,746	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	140,712	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,446	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,021	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,137	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,660	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari interioare
			
		1.1. Lucrari de demontare
			
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	10,000	
	7122050013400	Zidar	ч-час	1,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	ч-час	1,500	
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	8,160	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,714	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,714	
		1.2. Lucrari de finisare
			
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	18,400	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,096	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,048	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,032	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,018	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,092	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,114	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,018	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,018	
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	178,000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,340	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,700	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,900	
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	178,000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	97,900	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	71,200	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,680	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	89,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,900	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,356	
6	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv
	m2	8,160	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	8,160	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,816	
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	8,160	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,753	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,016	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	48,960	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,896	
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,160	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,163	
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2	8,400	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,932	
	2430226109307	Diluant decapant	kg	4,200	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,360	
8	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica
	m2	13,880	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,180	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,331	
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	1,388	
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,694	
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   D.007-1	kg	1,527	
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	2,360	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,278	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,416	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,167	
9	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta
	m	70,000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,600	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,100	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,420	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,050	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,700	
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,400	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,140	

Președintele Grupului de lucru	  		                          	          Ivan VIDRAȘCO