Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari civile la gradinita de copii din a.Sculeni, r-ul Ungheni | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Instalatie de incalzire |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Incalzire |  |  |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (KORADO 22K500x400) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 28221157000001 | Radiator (KORADO 22K500x400) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (KORADO22K500x500) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 28221157000002 | Radiator (KORADO22K500x500) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (KORADO 22K500x700) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 28221157000003 | Radiator (KORADO 22K500x700) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (KORADO 22K500x900) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 28221157000004 | Radiator (KORADO 22K500x900) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (KORADO 22K500x1000) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 28221157000005 | Radiator (KORADO 22K500x1000) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (KORADO 22K500x1100) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 28221157000006 | Radiator (KORADO 22K500x1100) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (KORADO 22K 500x1400) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 28221157000007 | Radiator (KORADO 22K 500x1400) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | IA19A | Montarea Supapa - Запорный Клапан угловой с возможностью присоединения дренажного крана, для отключения или технического обслуживания без слива всей системы d15mm RLV-CX 003L0273 DANFOSS | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0130 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0090 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | ID07A | MontareaТермостатический элемент со встроенным датчиком, с защитой от мороза и устройством для ограничения и фиксирования темпер. настр.диапазон темп.6-26гр. - RA 2991 013G2991 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | IA19A | MontareaSupapa - Клапан с предварительной настройкой угловой. UK d15mm RA-NCX 013G4247 DANFOSS | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0130 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0090 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | ID03A | Robinet cu bila "ZAWKUL" Д=20mm) DANFOSS | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 2875274201600121 | кран шаровой Д=15mm "ZAWKUL") | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0180 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0540 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1350 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | ID03A | Robinet cu bila "ZAWKUL" Д=20mm)DANFOSS | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 287527420160013 | Robinet cu bila "ZAWKUL" Д=20mm)DANFOSS | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0180 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0540 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1350 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | IA20A | Montarea-Supapa diametrul nominal de 15mm -Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действияб резьба внутренняя, с дренажным краном ASV-PV- DANFOS | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | IA20A | Montarea-Supapa diametrul nominal de 20mm -Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действияб резьба внутренняя, с дренажным краном ASV-PV-DANFOS | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | IA20A | Montarea-Supapa diametrul nominal de 25mm -Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действияб резьба внутренняя, с дренажным краном ASV-PV-DANFOS | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | IA19A | Montarea-Supapa - -Запорно-измерительный клапан д=15мм ASV-M-15 DANFOSS | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0130 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0090 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | IA19A | Montarea-Supapa - -Запорно-измерительный клапан д=20мм ASV-M-20 DANFOSS | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0130 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0090 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | IA19A | Montarea-Supapa - -Запорно-измерительный клапан д=25мм ASV-M-25 DANFOSS | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0130 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0090 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | IA20B | Montarea Supapa de siguranta, montata prin insurubare ASV-M-32 DANFOSS | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | IA20A | Supapa - Aвтоматический клапан для выпуска воздуха 3/8" DANFOSS | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | ID06A | Supapa de evacuare automata a aerulului 3/8 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 291313450000022 | Supapa de evacuare automata a aerulului 3/8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | ID06A | Robinet - Сливной вентиль 1/2 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 291313450000023 | Сливной вентиль 1/2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile | m2 |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 20301273295861 | Masca -экран | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | IC25A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18*2mm ГОСТ 10705-80 | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 252121670100018 | Teava din otel 18*2mm ГОСТ 10705-80 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0960 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0220 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | IC25B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25*2,5ммГОСТ10704-91 | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 252121670100025 | Teava din otel 25*2,5ммГОСТ10704-91 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1290 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32*3мм ГОСТ10704-91 | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 252121670100032 | Teava din otel 32*3мм ГОСТ10704-91 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0710 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1610 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0330 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | IC02C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 38*3mmГОСТ10704-91 | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 252121670100038 | Teava din otel 38*3mmГОСТ10704-91 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 287527411400038 | Teu B1, negru 38 mm | buc | 0,1700 |  |  |
|  | 2721204120000 | Mufa neagra | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 287527411800038 | Cot A1 negru 38 mm | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | IC02D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 45**3мм ГОСТ 10704-91 | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 252121670100045 | Teava din otel 45**3мм ГОСТ 10704-91 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 287527411400045 | Teu B1, negru 45 mm | buc | 0,1700 |  |  |
|  | 272120412000045 | Mufa neagra 45 mm | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 287527411800045 | Cot 45 mm | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | IC02E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 57*3mm ГОСТ 10704-91 | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 252121670100057 | Teava din otel 57*3mm ГОСТ 10704-91 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 287527411400057 | Teu 57 mm | buc | 0,1700 |  |  |
|  | 272120412000057 | Mufa 57 mm | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 287527411800057 | Cot 57 mm | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 272120411400057 | Reductie 57 mm | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, -cilindri din vata minerala cu foita metalica d18mm Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 3320517352231 | Termoizolatie conducte - -cilindri din vata minerala cu foita metalica d18mm | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, -cilindri din vata minerala cu foita metalica d25*40mm Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte - -cilindri din vata minerala cu foita metalica d25*40mm | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, -cilindri din vata minerala cu foita metalica d32*40mm Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 3320517352233 | Termoizolatie conducte - -cilindri din vata minerala cu foita metalica d32*40mm | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, -cilindri din vata minerala cu foita metalica d38*40mm Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 3320517352234 | Termoizolatie conducte - -cilindri din vata minerala cu foita metalica d38*40mm | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, -cilindri din vata minerala cu foita metalica d45*40mm Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 3320517352235 | Termoizolatie conducte - -cilindri din vata minerala cu foita metalica d45*40mm | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, -cilindri din vata minerala cu foita metalica d57*40mm Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 3320517352236 | Termoizolatie conducte - -cilindri din vata minerala cu foita metalica d57*40mm | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | IA19A | Гибкая вставка для трубопровода д50мм | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0130 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0090 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 38 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 41 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8200 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 44 |  | Запорный клапан угловой RLV-CX d15mm | buc |  |  |  |
|  | 44 | Запорный клапан угловой RLV-CX d15mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 45 |  | Термостатическии элемент со встроеннм датчиком,с защитой от мороза и устройством для ограничения и фиксирования температуры настройкибдмапазон настройки 6-26гр RA2991 | buc |  |  |  |
|  | 45 | Термостатическии элемент со встроеннм датчиком,с защитой от мороза и устройством для ограничения и фиксирования температуры настройкибдмапазон настройки 6-26гр RA2991 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 |  | Клапан с предварительной настройкой угловой UK RA-NCX d15mm DANFOSS | buc |  |  |  |
|  | 46 | Клапан с предварительной настройкой угловой UK RA-NCX d15mm DANFOSS | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 |  | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d=20mm | buc |  |  |  |
|  | 47 | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d=20mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 48 |  | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d=25mm | buc |  |  |  |
|  | 48 | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d=25mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 49 |  | Запорно-измерительный клапан ASV-М d=15mm | buc |  |  |  |
|  | 49 | Запорно-измерительный клапан ASV-М d=15mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 |  | Запорно-измерительный клапан ASV-М d=20mm | buc |  |  |  |
|  | 50 | Запорно-измерительный клапан ASV-М d=20mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 51 |  | Запорно-измерительный клапан ASV-М d=25mm | buc |  |  |  |
|  | 51 | Запорно-измерительный клапан ASV-М d=25mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 52 |  | Запорно-измерительный клапан ASV-М d=32mm | buc |  |  |  |
|  | 52 | Запорно-измерительный клапан ASV-М d=32mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 53 |  | Гибкая вставка для трубопровода д=50мм | buc |  |  |  |
|  | 53 | Гибкая вставка для трубопровода д=50мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Incalzire prin pardoseala |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. ЩК№1 ЩК№2 |  |  |  |  |
| 54 | IC46A | Montarea- Nodul de reglaj pe 4 ramuri с фиксированной точкой температуры ( exlud.: distibuitor,tabla) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 |  |  |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 55 | IA38A | Montarea Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv UPS25-60 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5200 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 56 | ID01A | Robinet cu ventil cu bila d15mm ZAMKUL | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527420270056 | Robinet cu ventil cu bila d15mm ZAMKUL | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 57 | ID07A | Термостатический вентиль д15,0мм DANFOSS | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 58 | ID06A | Ehxaustor de aier- Воздухоотводчик | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 291313450000058 | Ehxaustor de aier- Воздухоотводчик | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 59 | ID06A | Robinet - Сливной вентиль | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 291313450000059 | Robinet - Сливной вентиль | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 60 | IC46A | Montarea Коллектор распределитель на 4 отвода (exlud distribuitor,tabla) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 |  |  |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 61 | IA52A | Montarea Шкаф для коллекторов с набором креплении к полу | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0800 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 62 | IC36A | Труба многослойная из РЕ-Х алюминиевой прокладкой Емах=95гр.С. Рмах=1,0МПа д16*2мм | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 252121671000062 | Труба многослойная из РЕ-Х алюминиевой прокладкой Емах=95гр.С. Рмах=1,0МПа д16*2мм | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 63 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15 mm ПЭП Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 33205173522363 | Termoizolatie conducte D=15 mm ПЭП | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 64 | IA11A | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 5,1 mc/h inclusiv (fara flansa, placa marsit | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,2000 |  |  |
|  | 2874115821708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 32,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 65 |  | Узел регулировки с фиксированной точкой температуры на 4 отвода CALEFFI | buc |  |  |  |
|  | 65 | Узел регулировки с фиксированной точкой температуры на 4 отвода CALEFFI | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 66 |  | Насос UPS25-60 давл10бар. 230в-50гц | buc |  |  |  |
|  | 66 | Насос UPS25-60 давл10бар. 230в-50гц | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 67 |  | Коллектор распределительна 4 отвода | buc |  |  |  |
|  | 67 | Коллектор распределительна 4 отвода | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 68 |  | Шкаф для коллекторов с набором крепления к полу | buc |  |  |  |
|  | 68 | Шкаф для коллекторов с набором крепления к полу | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 69 |  | Напольный датчик для поддержания температуры поверхности пола VT.AC501 | buc |  |  |  |
|  | 69 | Напольный датчик для поддержания температуры поверхности пола VT.AC501 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.