Liceul Internat Ciprian Porumbescu - Reparatii Sala Festiva	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 1541060018347 - 3
 Ventilare si incalzire

Valoarea de deviz  360 887,90 lei	
Intocmit in preţuri  curente 14.11.2018

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 1541060018347 - 3:					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,410	45,00	63,450	
 2.	7122050013400	Zidar	h-om.	5,452	45,00	245,340	
 3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	44,556	45,00	2 005,020	
 4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,050	45,00	947,250	
 5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,400	45,00	198,000	
 6.	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	4,306	45,00	193,770	
 7.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	460,412	45,00	20 718,540	
 8.	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	51,605	45,00	2 322,225	
 9.	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	66,070	45,00	2 973,150	
 10.	72450700206001	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720	45,00	392,400	
 11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	45,00	4,050	
 12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,348	45,00	15,660	
		Total manopera				30 078,84	
			Materiale:
 1.	109109562315030	Шумоглушитель  SKS 50-30   "SALDA"	buc	2,000	1 162,00	2 324,000	
 2.	109109562316035	Шумоглушитель  SKS 60-35   "SALDA"	buc	1,000	1 332,00	1 332,000	
 3.	1091095624005030	Вентилятор   VKS 50-30 4L   "SALDA"	buc	2,000	6 288,00	12 576,000	
 4.	1091095624006035	Вентилятор   VKS 60-35 4L   "SALDA"	buc	1,000	9 490,00	9 490,000	
 5.	111100010003250	Cochilii vata minerala  Izover . толщ. 50мм (фольгированный)	m2	96,820	43,90	4 250,398	
 6.	12500050713179	Гибкая вставка  713х179	buc	3,000	312,50	937,500	
 7.	1711317306661	Bumbac de sters, 	kg	0,124	5,00	0,620	
 8.	21112206400200	Grila ventilatie   Решетка  вытяжная  с клапаном FILAT 400x200	buc	2,000	722,20	1 444,400	
 9.	21112206500300	Grila ventilatie    Решетка  приточно-вытяжная  500х300	buc	2,000	480,00	960,000	
 10.	21112206600300	Grila ventilatie   Решетка  приточная с клапаном FILAT 600x300	buc	6,000	1 139,00	6 834,000	
 11.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,050	5,00	0,250	
 12.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,143	1,00	0,143	
 13.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,030	40,00	41,200	
 14.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,630	40,00	25,200	
 15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,939	37,00	34,743	
 16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,104	30,00	63,120	
 17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,343	27,00	36,261	
 18.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,378	40,00	15,120	
 19.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,886	40,00	75,440	
 20.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,018	30,00	0,540	
 21.	252121670021020	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare Труба ПВХ (дренаж) ф20 	m	38,036	10,00	380,360	
 22.	252121670021025	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare Труба ПВХ (дренаж) ф25 	m	10,867	12,00	130,404	
 23.	2523126721150600	Sifon  din polipropilena Дренажный сифон HL 138  	buc	5,050	565,00	2 853,250	
 24.	2626147370009005	Canale de ventilare metalice*   б = 0,5мм,  ГОСТ19904-90*	m2	86,012	143,50	12 342,722	
 25.	2626147370009905	Canale de ventilare metalice*   б = 0,5мм,  ГОСТ19904-90*  (переход)	m2	4,818	143,50	691,383	
 26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,537	1,40	10,552	
 27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,000	1,40	7,000	
 28.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	2,512	11,70	29,390	
 29.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,427	11,70	63,496	
 30.	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,452	11,70	5,288	
 31.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	4,230	16,00	67,680	
 32.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,624	15,00	9,360	
 33.	281123630800500	Grila ventilatie Вентиляционная  решетка нар.  DD 800x500  "АСР"	buc	3,000	1 250,00	3 750,000	
 34.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,200	22,00	4,400	
 35.	2874115402500300	Водяной воздухонагреватель   SVS 500-300-2     "SALDA"	buc	2,000	3 353,00	6 706,000	
 36.	28741154025030	Фильтр FDS   50-30   со вставкой   "SALDA"	buc	1,000	1 012,00	1 012,000	
 37.	287411540265030	Воздушный клапан    SRK   50-30  с сервоприводом  LF-230   "SALDA"	buc	2,000	3 434,00	6 868,000	
 38.	2874115402700300	Фреоновый  воздухонагреватель   RFC 700-300-F4     "SALDA"	buc	2,000	3 353,00	6 706,000	
 39.	2874115402700373	Компрессорно-конденсаторный блок AOU-71HPR1B    "ALPIC AIR" (в комплекте пульт, магистраль 8м, кронштейны, клапана)	buc	2,000	29 500,00	59 000,000	
 40.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,000	0,27	0,540	
 41.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,000	0,27	0,540	
 42.	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil.  M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	8,000	0,27	2,160	
 43.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 397,454	0,50	698,728	
 44.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	558,000	0,27	150,660	
 45.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	40,200	0,27	10,854	
 46.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	75,600	0,27	20,412	
 47.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	36,180	0,27	9,769	
 48.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	80,400	0,27	21,708	
 49.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	48,096	0,27	12,986	
 50.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	48,096	0,10	4,809	
 51.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,000	0,10	0,800	
 52.	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	75,600	0,10	7,560	
 53.	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	36,180	0,10	3,618	
 54.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	80,400	0,10	8,040	
 55.	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	560,000	0,20	112,000	
 56.	287411591000500	 Обратный клапан  600x350	buc	1,000	1 012,50	1 012,500	
 57.	287411591300200	 Дроссель - клапан   300х200	buc	1,000	581,00	581,000	
 58.	287411591600200	ПРиточная решетка с клапаном   ILAT 600x200  "АСР"	buc	15,000	590,00	8 850,000	
 59.	287411591600350	Патрубок с сеткой 600х350	buc	1,000	949,00	949,000	
 60.	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	1 398,439	0,20	279,688	
 61.	28741351500300	Гибкая вставка  500х300	buc	4,000	347,50	1 390,000	
 62.	28741351600350	Гибкая вставка  600х350	buc	2,000	385,00	770,000	
 63.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 003,654	0,10	200,364	
 64.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,000	0,10	0,200	
 65.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,000	0,96	7,680	
 66.	291243577621001	Канальный кондиционер   ( В комплекте пульт, магистраль 5м, кронштейны)   KSKT70HFAN1/KSUN70HFAN1   "Kentatsu"	set	3,030	21 333,00	64 638,990	
		Total materiale de construcţii				220 801,13	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,640	50,00	32,000	
 2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,180	50,00	9,000	
 3.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	5,755	50,00	287,750	
 4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,540	40,00	181,600	
 5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600	30,00	18,000	
 6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,200	40,00	128,000	
 7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,750	300,00	225,000	
		Total utilaje de construcţii				881,35	

	Total	 lei			289 173,00	
	Beneficiu de deviz	4,00 %			11 566,92	
	Total	100,00 +			300 739,92	
	TVA	20,00 %			60 147,98	
	Total deviz:				360 887,90	

Intocmit 	Dan Ciocanu	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)