CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea climatizatoarelor de tip split, servicii de livrare și montare

prin procedura de achiziție de valoare mică

Obiect:        Livrare şi montare climatizatoare

Categoria:   Echipament tehnologic pentru climatizare

Beneficiar:   Subdiviziunile teritoriale  IMSP CNAMUP

Contractant:  IMSP CNAMUP

Criteriul de atribuţie:  cea mai avantajoasă ofertă tehnico-economică

I.    Date privind modelele solicitate şi cerinţele tehnice pentru prezentare preţuri:

Tabel nr.1

| Denumire echipament | Model climatizator, capacitate BTU | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Climatizator de tip split | Model cu capacitate 9000 BTU, suprafața 16-18m2 | 4 buc |
|  | Model cu capacitate 12000 BTU, suprafața 23-25m2 | 2 buc |

- Oferta pentru livrarea şi montarea climatizatoarelor se va prezenta unitar și separat pentru fiecare model cu indicarea prețului echipamentului ofertat, costului lucrărilor de montare, și costul materialelor pentru  traseul între blocurile climatizatorului cu lungime de 6 m.

- Preţul trebuie sa includă TVA 20%.

- Livrarea şi montarea se va efectua la comanda beneficiarului pe teritoriul RM conform necesităților beneficiarului.

- Costul materialelor va include toate materialele necesare (exemplu, suporturi blocuri interne, țevi pentru construcție, conducte, drenaj și cablu) și informația privind costul unui metru de traseu între blocurile climatizatorului.

- Costul serviciilor de transport va include prețului deplasării per 1 km și costul traseului la o distanță de 2000 km pe teritoriul RM pentru 6 climatizatoare.

- Garantie la utilaj si montare – 38 luni.

II.   Cerinţe contractuale:

- Preţul fix pentru livrare şi montare  pe perioada contractuală

- Executarea lucrărilor se va efectua conform solicitării beneficiarului pe teritoriul RM

- Predarea lucrărilor executate se va efectua prin perfectarea şi semnarea actelor primire-predare pentru fiecare unitate teritorială separat.

- Achitarea integrală se va efectua după finalizarea lucrărilor contractate, prin semnarea facturii fiscale cu anexarea actelor de primire-predare a lucrărilor cu indicarea lungimii traseului între blocurile climatizatorului și kilometrajul parcurs în deplasare pentru fiecare unitate teritorială.