	Resistematizarea/ reparatia capitala a salii de sport din cladirea cu nr. cad. 0100518107.08 situat pe str. Mesager nr.5/5, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4
 Incalzire, Ventilare si Conditionare (55/11-25-IVC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Incalzire



	1
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog

	m
	
	155,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	54,25

	
	252121671000020
	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 
	m
	1,030
	159,65

	2
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)

	m
	
	46,500



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	16,275

	
	252121671000020
	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 
	m
	1,030
	47,895

	3
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.4 sau analog

	m
	
	20,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	8,00

	
	252121671000025
	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.4 
	m
	1,030
	20,60

	4
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.4 sau analog (fitinguri)

	m
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	2,40

	
	252121671000025
	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.4 
	m
	1,030
	6,18

	5
	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm./ Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.32x4.2 sau analog

	m
	
	25,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	10,00

	
	252121671000032
	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.32x4.2
	m
	1,030
	25,75

	6
	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm./ Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.32x4.2 sau analog (fitinguri)

	m
	
	7,500



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	3,00

	
	252121671000032
	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.32x4.2
	m
	1,030
	7,725

	7
	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel GOST 10704-91* ф18x1.8

	m
	
	50,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	17,50

	
	252121670100018
	Teava din otel ф18x1.8
	m
	1,015
	50,75

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,035
	1,75

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,005
	0,25

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,15

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,014
	0,70

	8
	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel GOST 10704-91* ф18x1.8 (fitinguri)

	m
	
	20,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	7,00

	
	252121670100018
	Teava din otel ф18x1.8
	m
	1,015
	20,30

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,035
	0,70

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,005
	0,10

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,06

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,014
	0,28

	9
	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel GOST 10704-91* ф32x2.0

	m
	
	77,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,480
	36,96

	
	252121670100032
	Teava din otel ф32x2.0 
	m
	1,015
	78,155

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	4,928

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	1,309

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,231

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	2,31

	10
	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel GOST 10704-91* ф32x2.0 (fitinguri)

	m
	
	30,800



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,480
	14,784

	
	252121670100032
	Teava din otel ф32x2.0 
	m
	1,015
	31,262

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	1,971

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,524

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,092

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,924

	11
	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ф38x2.0

	m
	
	80,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,560
	44,80

	
	252121670100038
	Teava din otel ф38x2.0 
	m
	1,015
	81,20

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,086
	6,88

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,024
	1,92

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,24

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,038
	3,04

	12
	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* ф38x2.0 (fitinguri)

	m
	
	32,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,560
	17,92

	
	252121670100038
	Teava din otel ф38x2.0 
	m
	1,015
	32,48

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,086
	2,752

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,024
	0,768

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,096

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,038
	1,216

	13
	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

	m
	
	289,800



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,150
	43,47

	
	2430226101260
	Grund minium
	kg
	0,015
	4,347

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei
	kg
	0,030
	8,694

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,010
	2,898

	
	2430117326844
	Lac rezistent la temperatura
	kg
	0,015
	4,347

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,050
	14,49

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	14,49

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,050
	14,49

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,002
	0,58

	14
	IB07C
	Radiatoare din tuburi de otel, avind inaltimea  (h) de 1401 ... 1800 mm / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe doua randuri cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloace de fixare pe perete H=1800 mm L=240 mm tip Sax2V-240-1800 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,750
	3,50

	
	2822115700000Sax2V-240-1800
	Radiator Sax2V-240-1800 
	buc
	1,000
	2,00

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	4,000
	8,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,200
	0,40

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,40

	15
	IB07C
	Radiatoare din tuburi de otel, avind inaltimea  (h) de 1401 ... 1800 mm / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe doua randuri cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloace de fixare pe perete H=1800 mm L=560 mm tip Sax2V-560-1800 sau analog

	buc
	
	10,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,750
	17,50

	
	2822115700000Sax2V-560-1800
	Radiator Sax2V-560-1800 
	buc
	1,000
	10,00

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	4,000
	40,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	4,000
	40,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,200
	2,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	2,00

	16
	IB07C
	Radiatoare din tuburi de otel, avind inaltimea  (h) de 1401 ... 1800 mm / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe doua randuri cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloace de fixare pe perete H=1800 mm L=640 mm tip Sax2V-640-1800 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,750
	3,50

	
	2822115700000Sax2V-640-1800
	Radiator Sax2V-640-1800 
	buc
	1,000
	2,00

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	4,000
	8,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,200
	0,40

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,40

	17
	IB07B
	Radiatoare din tuburi de otel, avind inaltimea  (h) de 1001 ... 1400 mm / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe doua randuri cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloace de fixare pe perete H=1200 mm L=320 mm tip Sax2V-320-1200 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,550
	1,55

	
	2822115700000Sax2V-320-1200
	Radiator Sax2V-320-1200
	buc
	1,000
	1,00

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	4,000
	4,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	4,000
	4,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,150
	0,15

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	0,15

	18
	IB07A
	Radiatoare din tuburi de otel, avind inaltimea  (h) de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe doua randuri cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloace de fixare pe perete H=500 mm L=320 mm tip Sax2V-320-500 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,350
	2,70

	
	2822115700000Sax2V-320-500
	Radiator Sax2V-320-500
	buc
	1,000
	2,00

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	4,000
	8,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,150
	0,30

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	0,30

	19
	IB07A
	Radiatoare din tuburi de otel, avind inaltimea  (h) de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe doua randuri cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloace de fixare pe perete H=500 mm L=480 mm tip Sax2V-480-500 sau analog

	buc
	
	5,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,350
	6,75

	
	2822115700000Sax2V-480-500
	Radiator Sax2V-480-500
	buc
	1,000
	5,00

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	4,000
	20,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	4,000
	20,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,150
	0,75

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	0,75

	20
	IB07A
	Radiatoare din tuburi de otel, avind inaltimea  (h) de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe doua randuri cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloace de fixare pe perete H=500 mm L=640 mm tip Sax2V-640-500 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,350
	2,70

	
	2822115700000Sax2V-640-500
	Radiator Sax2V-640-500
	buc
	1,000
	2,00

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	4,000
	8,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,150
	0,30

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	0,30

	21
	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" / Element termostatic interval de temperaturi 6-26*C tip Danfoss RA 2990 sau analog

	buc
	
	22,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	9,90

	
	2913134626000RA2990
	Element termostatic interval de temperaturi 6-26*C tip Danfoss RA 2990 
	buc
	1,000
	22,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,016
	0,352

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,704

	22
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de inchidere unghiulara d15 tip Danfoss RLV-Y sau analog

	buc
	
	24,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,180
	4,32

	
	287527420270038
	Supapa de inchidere unghiulara d15 tip Danfoss RLV-Y 
	buc
	1,000
	24,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,288

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,576

	23
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d15 tip Danfoss RA-N-Y sau analog

	buc
	
	24,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,180
	4,32

	
	287527420270039
	Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d15 tip Danfoss RA-N-Y 
	buc
	1,000
	24,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,288

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,576

	24
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Supapa automata de aer 3/8" cu supapa de mufa

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,90

	
	287527420510010
	Supapa automata de aer 3/8" cu supapa de mufa
	buc
	1,000
	6,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015
	0,09

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,192

	25
	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti

	kg
	
	125,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	28,75

	
	2710700000000*
	Suporti sau dispozitive gata vopsiti
	kg
	1,000
	125,00

	26
	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.18

	m
	
	48,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,630
	30,24

	
	33205173522340x18
	Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.18
	m
	1,030
	51,912

	27
	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.32

	m
	
	52,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,630
	32,76

	
	33205173522340x32
	Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.32
	m
	1,030
	56,238

	28
	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.38

	m
	
	80,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,630
	50,40

	
	33205173522340x38
	Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.38
	m
	1,030
	86,52

	29
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice / aplicativ, Cutie arhitectorala pentru 2 tevi

	m
	
	90,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,080
	7,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	0,90

	
	252110671839323
	Cutie arhitectorala pentru 2 tevi
	m
	1,000
	90,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000
	540,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,90

	30
	TfA10A1
	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor  in  canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m cu brida / 32-T3-01 - 2buc; 38-T3-02 - 4buc

	10 kg
	
	0,202



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,020
	0,004

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,280
	0,259

	
	2710403606350
	Tabla groasa 5x1250 OL37-1n
	kg
	10,400
	2,101

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,870
	0,176

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,300
	0,061

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,100
	0,02

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer
	buc
	0,100
	0,02

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,200
	0,04

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	1,100
	0,222

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,200
	0,04

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,110
	0,022

	
	2682117334450
	Placi din azbest
	kg
	0,260
	0,053

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,570
	0,115

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,090
	0,018

	
	2922140007001
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf
	h-ut
	0,090
	0,018

	31
	TfA09A1
	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la  3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suporturi colisante 18,25,32-T13-01 - 58 buc / suport gata vopsit / se modifica suport mobil din buc in kg cu pastrarea normei de consum

	kg
	
	40,430



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,030
	1,213

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,030
	1,213

	
	2875277347000*
	Suport mobil pt conducte gata vopsit
	kg
	1,000
	40,43

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,116
	4,69

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,005
	0,202

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer
	buc
	0,002
	0,081

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,010
	0,404

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,027
	1,092

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,009
	0,364

	32
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet sferic cu filet d15

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,30

	
	2875274205100/15
	Robinet sferic cu filet d15
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,064

	33
	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet sferic cu filet d32

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,250
	1,00

	
	2875274205100/32
	Robinet sferic cu filet d32
	buc
	1,000
	4,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	0,12

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	0,24

	34
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet pentru drenaj d15

	buc
	
	9,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,35

	
	2875274205100d15
	Robinet pentru drenaj d15
	buc
	1,000
	9,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015
	0,135

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,288

	35
	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp

	m2
	
	15,800



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,530
	8,374

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,100
	1,58

	36
	IE02A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp

	m2
	
	15,800



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,470
	7,426

	37
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	302,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,090
	27,18

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,040
	12,08

	38
	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	
	105,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,110
	11,55

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,050
	5,25

	39
	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	302,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,080
	24,16

	40
	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	
	105,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,100
	10,50

	41
	IE08A
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la  100 mp

	m2
	
	15,800



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,330
	5,214

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,250
	3,95

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	1.2. Ventilare



	1.2.1. RA1, K1



	42
	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2

	m2
	
	42,150



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,330
	56,06

	
	26261473700090.7r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)
	m2
	1,000
	42,572

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,500
	21,286

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	11,000
	468,286

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	11,000
	468,286

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	11,000
	468,286

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	1,200
	51,086

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,064
	2,698

	43
	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2

	m2
	
	33,500



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,001
	33,534

	
	26261473700090.7r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)
	m2
	1,000
	33,835

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,500
	16,918

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	8,000
	270,68

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	8,000
	270,68

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	8,000
	270,68

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	1,800
	60,903

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,102
	3,417

	44
	VA22D
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 2000 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2

	m2
	
	4,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,809
	3,236

	
	26261473700090.7r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)
	m2
	1,000
	4,04

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,500
	2,02

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	6,000
	24,24

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	6,000
	24,24

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	6,000
	24,24

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	2,000
	8,08

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,102
	0,408

	45
	VA22E
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 3600 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2

	m2
	
	55,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,744
	40,92

	
	26261473700090.7r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)
	m2
	1,000
	55,55

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,500
	27,775

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	10,000
	555,50

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	10,000
	555,50

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	10,000
	555,50

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	3,600
	199,98

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,102
	5,61

	46
	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 700-1000 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2

	m2
	
	24,700



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,537
	37,964

	
	26261473700090.5r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) 
	m2
	1,000
	24,947

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,500
	12,474

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	374,205

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	374,205

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	374,205

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,900
	22,452

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,064
	1,581

	47
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 400x300h sau analog

	buc
	
	5,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	4,90

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,85

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,225

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,20

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,30

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	140,00

	
	2874115765700org-400x300
	Grila ORG 400x300h 
	buc
	1,000
	5,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	3,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	140,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	140,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,90

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,10

	48
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 350x200h sau analog

	buc
	
	10,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	9,80

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	1,70

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,45

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,40

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,60

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	280,00

	
	2874115765700org-350x200
	Grila ORG 350x200h 
	buc
	1,000
	10,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	6,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	280,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	280,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	1,80

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,20

	49
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 250x150h sau analog

	buc
	
	3,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	2,94

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,51

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,135

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,12

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,18

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	84,00

	
	2874115765700org-250x150
	Grila ORG 250x150h 
	buc
	1,000
	3,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	1,80

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	84,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	84,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,54

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,06

	50
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	0,98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,17

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,045

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,06

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115765700org-200x150
	Grila ORG 200x150h 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	0,60

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	28,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	51
	
	Clapeta de acceleratie 150x200 (montajul se regaseste in tubulatura)

	buc
	
	1,000



	
	600CA-150x200
	Clapeta de acceleratie 150x200 
	buc
	1,000
	1,00

	52
	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu

	m2
	
	177,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,468
	82,836

	
	2682162611305v40
	Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu
	m2
	1,018
	180,186

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	0,009
	1,593

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,041
	7,257

	53
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	2,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	0,47

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	9,106

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,098

	54
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	2,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	1,178

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	16,00

	55
	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.

	m2
	
	0,944



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,950
	0,897

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050
	0,047

	
	2710403642299
	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm
	kg
	5,550
	5,501

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,030
	0,03

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	0,250
	0,248

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,009

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total RA1, K1
	

	1.2.2. RA2, K2



	56
	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2

	m2
	
	28,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,330
	37,24

	
	26261473700090.7r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)
	m2
	1,000
	28,28

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,500
	14,14

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	11,000
	311,08

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	11,000
	311,08

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	11,000
	311,08

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	1,200
	33,936

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,064
	1,792

	57
	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2

	m2
	
	44,570



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,001
	44,615

	
	26261473700090.7r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)
	m2
	1,000
	45,016

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,500
	22,508

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	8,000
	360,126

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	8,000
	360,126

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	8,000
	360,126

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	1,800
	81,028

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,102
	4,546

	58
	VA22D
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 2000 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2

	m2
	
	4,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,809
	3,236

	
	26261473700090.7r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)
	m2
	1,000
	4,04

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,500
	2,02

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	6,000
	24,24

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	6,000
	24,24

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	6,000
	24,24

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	2,000
	8,08

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,102
	0,408

	59
	VA22E
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 3600 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2

	m2
	
	46,200



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,744
	34,373

	
	26261473700090.7r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)
	m2
	1,000
	46,662

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,500
	23,331

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	10,000
	466,62

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	10,000
	466,62

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	10,000
	466,62

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	3,600
	167,983

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,102
	4,712

	60
	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 700-1000 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2

	m2
	
	22,100



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,537
	33,968

	
	26261473700090.5r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) 
	m2
	1,000
	22,321

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,500
	11,16

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	334,815

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	334,815

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	334,815

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,900
	20,089

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,064
	1,414

	61
	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2

	m2
	
	7,200



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	12,089

	
	26261473700090.5r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) 
	m2
	1,000
	7,272

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,500
	3,636

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	109,08

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	109,08

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	109,08

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,600
	4,363

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,389

	62
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 400x300h sau analog

	buc
	
	5,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	4,90

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,85

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,225

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,20

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,30

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	140,00

	
	2874115765700org-400x300
	Grila ORG 400x300h 
	buc
	1,000
	5,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	3,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	140,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	140,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,90

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,10

	63
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 350x200h sau analog

	buc
	
	10,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	9,80

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	1,70

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,45

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,40

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,60

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	280,00

	
	2874115765700org-350x200
	Grila ORG 350x200h 
	buc
	1,000
	10,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	6,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	280,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	280,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	1,80

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,20

	64
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 250x150h sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	1,96

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,34

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,09

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,08

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,12

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	56,00

	
	2874115765700org-250x150
	Grila ORG 250x150h 
	buc
	1,000
	2,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	1,20

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	56,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	56,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,36

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,04

	65
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 100x150h sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	0,98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,17

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,045

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,06

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115765700org-100x150
	Grila ORG 100x150h 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	0,60

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	28,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	66
	
	Clapeta de acceleratie 150x200 (montajul se regaseste in tubulatura)

	buc
	
	1,000



	
	600CA-150x200
	Clapeta de acceleratie 150x200 
	buc
	1,000
	1,00

	67
	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu

	m2
	
	160,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,468
	74,88

	
	2682162611305v40
	Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu
	m2
	1,018
	162,88

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	0,009
	1,44

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,041
	6,56

	68
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	2,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	0,47

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	9,106

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,098

	69
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	2,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	1,178

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	16,00

	70
	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.

	m2
	
	0,944



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,950
	0,897

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050
	0,047

	
	2710403642299
	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm
	kg
	5,550
	5,501

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,030
	0,03

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	0,250
	0,248

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,009

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total RA2, K2
	

	1.2.3. A1



	71
	
	Supapa de unic sens КОЛ-К-160 sau analog (montajul se regaseste in tubulatura)

	buc
	
	1,000



	
	600KOL-K-160
	Supapa de unic sens КОЛ-К-160 
	buc
	1,000
	1,00

	72
	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2

	m2
	
	1,800



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	3,022

	
	26261473700090.5r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) 
	m2
	1,000
	1,818

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,500
	0,909

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	27,27

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	27,27

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	27,27

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,600
	1,091

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,097

	73
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata , 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2

	m2
	
	8,490



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	14,255

	
	26261473700090.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata , 0,5 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	8,575

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,500
	4,287

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	128,624

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	128,624

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	128,624

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	5,402

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,458

	74
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 300x150h sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	0,98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,17

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,045

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,06

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115765700org-300x150
	Grila ORG 300x150h 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	0,60

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	28,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	75
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	1,96

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,34

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,09

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,08

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,12

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	56,00

	
	2874115765700org-200x150
	Grila ORG 200x150h 
	buc
	1,000
	2,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	1,20

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	56,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	56,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,36

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,04

	76
	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime"  in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,580
	1,58

	
	2710403701978
	Banda din otel T 3  x  25mm
	kg
	0,417
	0,438

	
	2710403701253
	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm
	kg
	0,350
	0,367

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,900
	0,945

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,100
	0,105

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,042

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,500
	0,525

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,000
	6,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,200
	0,21

	
	2710403600409*
	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	6,250
	6,562

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	6,000
	6,30

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	6,000
	6,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	77
	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu

	m2
	
	8,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,468
	3,744

	
	2682162611305v40
	Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu
	m2
	1,018
	8,144

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	0,009
	0,072

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,041
	0,328

	78
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	2,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	0,47

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	9,106

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,098

	79
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	2,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	1,178

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	16,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total A1
	

	1.2.4. A2



	80
	
	Supapa de unic sens КОЛ-К-200 sau analog (montajul se regaseste in tubulatura)

	buc
	
	1,000



	
	600KOL-K-200
	Supapa de unic sens КОЛ-К-200 
	buc
	1,000
	1,00

	81
	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2

	m2
	
	3,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	5,037

	
	26261473700090.5r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) 
	m2
	1,000
	3,03

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,500
	1,515

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	45,45

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	45,45

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	45,45

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,600
	1,818

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,162

	82
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata , 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2

	m2
	
	7,620



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	12,794

	
	26261473700090.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata , 0,5 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	7,696

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,500
	3,848

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	115,443

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	115,443

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	115,443

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	4,849

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,411

	83
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 300x150h sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	0,98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,17

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,045

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,06

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115765700org-300x150
	Grila ORG 300x150h 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	0,60

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	28,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	84
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog

	buc
	
	4,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	3,92

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,68

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,18

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,16

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,24

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	112,00

	
	2874115765700org-200x150
	Grila ORG 200x150h 
	buc
	1,000
	4,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	2,40

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	112,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	112,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,72

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,08

	85
	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime"  in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,580
	1,58

	
	2710403701978
	Banda din otel T 3  x  25mm
	kg
	0,417
	0,438

	
	2710403701253
	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm
	kg
	0,350
	0,367

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,900
	0,945

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,100
	0,105

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,042

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,500
	0,525

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,000
	6,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,200
	0,21

	
	2710403600409*
	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	6,250
	6,562

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	6,000
	6,30

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	6,000
	6,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	86
	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu

	m2
	
	5,600



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,468
	2,621

	
	2682162611305v40
	Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu
	m2
	1,018
	5,701

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	0,009
	0,05

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,041
	0,23

	87
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	0,800



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	0,188

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	3,642

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,039

	88
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	0,800



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	0,471

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	6,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total A2
	

	1.2.5. K3-K4



	89
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog

	m
	
	70,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	24,50

	
	252121671000020
	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 
	m
	1,030
	72,10

	90
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)

	m
	
	21,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	7,35

	
	252121671000020
	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 
	m
	1,030
	21,63

	91
	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.20

	m
	
	35,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,630
	22,05

	
	33205173522340x20
	Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.20
	m
	1,030
	37,852

	92
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	70,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,090
	6,30

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,040
	2,80

	93
	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	70,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,080
	5,60

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total K3-K4
	

	1.2.6. RN2



	94
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Gratar de ventilatie pentru usa MV430/2 sau analog

	buc
	
	5,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	4,90

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,85

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,225

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,20

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,30

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	140,00

	
	2874115765700MV430/2
	Gratar de ventilatie pentru usa MV430/2 
	buc
	1,000
	5,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	3,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	140,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	140,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,90

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,10

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total RN2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Incalzire



	95
	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet

	buc
	
	6,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,030
	6,18

	
	1019892
	Garnituri din paronit
	kg
	0,042
	0,252

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	2.2. Ventilare



	2.2.1. RA1, K1



	96
	VC16A
	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	44,870
	44,87

	
	2710403700053
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)
	kg
	0,350
	0,352

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,000
	1,005

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,151

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,05

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	60,000
	60,30

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	8,000
	8,04

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,000
	2,01

	
	2874115820390
	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8
	buc
	60,000
	60,30

	
	2874115827556
	Surub pt fundatii M12x160
	buc
	8,000
	8,04

	
	2874115820089
	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm
	buc
	2,000
	2,01

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,150
	0,15

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,300
	0,30

	97
	VB02B2
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" "Cornier 25x25x3"  / clapeta cu actionare electrica

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,470
	8,94

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,210
	0,42

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,270
	0,54

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	0,250
	0,50

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,015
	0,03

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,035
	0,07

	
	2874125895015
	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm
	kg
	0,020
	0,04

	
	2710603420378
	Otel patrat lam.cald D = 16 mm
	kg
	0,210
	0,42

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,095
	0,19

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,090
	0,18

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	8,000
	16,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	36,000
	72,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,450
	0,90

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	0,370
	0,74

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,250
	0,50

	
	2874115883421
	Saiba grower  M 10
	buc
	1,000
	2,00

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	8,000
	16,00

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	36,000
	72,00

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,000
	2,00

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,000
	2,00

	
	2874115895187
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm
	buc
	8,000
	16,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	36,000
	72,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,250
	0,50

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,06

	98
	VB18B
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  2000 - 3200 mm

	buc
	
	4,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,300
	5,20

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,060
	0,24

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	32,000
	128,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	32,000
	128,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	32,000
	128,00

	99
	VC29A
	Montarea racitorului

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	9,920
	9,92

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,500
	0,502

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,050
	0,05

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,05

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	18,000
	18,09

	
	2874115820522
	Surub hexagonal uzual M 10 x 60
	buc
	18,000
	18,09

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,300
	0,30

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,100
	0,10

	100
	VC37B
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / k=0.5 pentru montarea blocurilor exterioare

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,300
	1,65

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	5,000
	2,625

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	0,500
	0,262

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	2,000
	1,05

	
	2661122804602
	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm
	m
	10,000
	5,25

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	15,000
	7,875

	
	2746163334852
	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm
	m
	5,000
	2,625

	
	2746163334853
	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm
	m
	5,000
	2,625

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,176
	0,092

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	0,900
	0,472

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,350
	0,175

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,080
	0,04

	
	3410520005700
	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg
	h-ut
	0,980
	0,49

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total RA1, K1
	

	2.2.2. RA2, K2



	101
	VC16A
	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	44,870
	44,87

	
	2710403700053
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)
	kg
	0,350
	0,352

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,000
	1,005

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,151

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,05

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	60,000
	60,30

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	8,000
	8,04

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,000
	2,01

	
	2874115820390
	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8
	buc
	60,000
	60,30

	
	2874115827556
	Surub pt fundatii M12x160
	buc
	8,000
	8,04

	
	2874115820089
	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm
	buc
	2,000
	2,01

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,150
	0,15

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,300
	0,30

	102
	VB18B
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  2000 - 3200 mm

	buc
	
	4,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,300
	5,20

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,060
	0,24

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	32,000
	128,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	32,000
	128,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	32,000
	128,00

	103
	VB02B2
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" "Cornier 25x25x3"  / clapeta cu actionare electrica

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,470
	8,94

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,210
	0,42

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,270
	0,54

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	0,250
	0,50

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,015
	0,03

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,035
	0,07

	
	2874125895015
	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm
	kg
	0,020
	0,04

	
	2710603420378
	Otel patrat lam.cald D = 16 mm
	kg
	0,210
	0,42

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,095
	0,19

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,090
	0,18

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	8,000
	16,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	36,000
	72,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,450
	0,90

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	0,370
	0,74

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,250
	0,50

	
	2874115883421
	Saiba grower  M 10
	buc
	1,000
	2,00

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	8,000
	16,00

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	36,000
	72,00

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,000
	2,00

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,000
	2,00

	
	2874115895187
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm
	buc
	8,000
	16,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	36,000
	72,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,250
	0,50

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,06

	104
	VC29A
	Montarea racitorului

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	9,920
	9,92

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,500
	0,502

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,050
	0,05

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,05

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	18,000
	18,09

	
	2874115820522
	Surub hexagonal uzual M 10 x 60
	buc
	18,000
	18,09

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,300
	0,30

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,100
	0,10

	105
	VC37B
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / k=0.5 pentru montarea blocurilor exterioare

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,300
	1,65

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	5,000
	2,625

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	0,500
	0,262

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	2,000
	1,05

	
	2661122804602
	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm
	m
	10,000
	5,25

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	15,000
	7,875

	
	2746163334852
	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm
	m
	5,000
	2,625

	
	2746163334853
	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm
	m
	5,000
	2,625

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,176
	0,092

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	0,900
	0,472

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,350
	0,175

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,080
	0,04

	
	3410520005700
	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg
	h-ut
	0,980
	0,49

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total RA2, K2
	

	2.2.3. A1



	106
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,680
	21,68

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,315

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,158

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,250
	0,262

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,000
	27,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,120
	0,126

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,200
	0,21

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,000
	27,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,120
	0,12

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,100
	0,10

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,850
	0,85

	107
	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,860
	1,72

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,10

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	24,00

	108
	VB01A2
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm"  / Supapa antifoc

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,230
	6,46

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,020
	0,04

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,100
	0,20

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,015
	0,03

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,020
	0,04

	
	2874125895175
	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm
	kg
	0,017
	0,034

	
	2710603420201
	Otel patrat lam.cald D = 14 mm
	kg
	0,085
	0,17

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,095
	0,19

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,010
	0,02

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115842600
	Piulite hexagonale M8 
	buc
	1,000
	2,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115842661
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5
	buc
	1,000
	2,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,110
	0,22

	
	2710403603798
	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000
	kg
	0,014
	0,028

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	0,380
	0,76

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,100
	0,20

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	1,000
	2,00

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,000
	2,00

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,000
	2,00

	
	2874115895149
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	12,000
	24,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,150
	0,30

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total A1
	

	2.2.4. A2



	109
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,680
	21,68

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,315

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,158

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,250
	0,262

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,000
	27,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,120
	0,126

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,200
	0,21

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,000
	27,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,120
	0,12

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,100
	0,10

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,850
	0,85

	110
	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,860
	1,72

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,10

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	24,00

	111
	VB01A2
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm"  / Supapa antifoc

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,230
	6,46

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,020
	0,04

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,100
	0,20

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,015
	0,03

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,020
	0,04

	
	2874125895175
	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm
	kg
	0,017
	0,034

	
	2710603420201
	Otel patrat lam.cald D = 14 mm
	kg
	0,085
	0,17

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,095
	0,19

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,010
	0,02

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115842600
	Piulite hexagonale M8 
	buc
	1,000
	2,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115842661
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5
	buc
	1,000
	2,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,110
	0,22

	
	2710403603798
	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000
	kg
	0,014
	0,028

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	0,380
	0,76

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,100
	0,20

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	1,000
	2,00

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,000
	2,00

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,000
	2,00

	
	2874115895149
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm
	buc
	4,000
	8,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	12,000
	24,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,150
	0,30

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total A2
	

	2.2.5. K3-K4



	112
	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	56,740
	113,48

	
	2710403700053
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)
	kg
	0,500
	1,005

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,500
	3,015

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,250
	0,502

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,150
	0,302

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	60,000
	120,60

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	8,000
	16,08

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	16,000
	32,16

	
	2874115820390
	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8
	buc
	60,000
	120,60

	
	2874115827556
	Surub pt fundatii M12x160
	buc
	16,000
	32,16

	
	2874115820089
	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm
	buc
	8,000
	16,08

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,400
	0,80

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,500
	1,00

	113
	VC29A
	Montarea unitatii interioare FDUA200VH, avind greutatea totala de 50-200 kg

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	9,920
	19,84

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,500
	1,005

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,050
	0,10

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,10

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	18,000
	36,18

	
	2874115820522
	Surub hexagonal uzual M 10 x 60
	buc
	18,000
	36,18

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,300
	0,60

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,100
	0,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total K3-K4
	

	2.2.6. RN1, RN3



	114
	VB02C2
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  3200 - 4600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 25x25x3"

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	5,530
	11,06

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,210
	0,42

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,270
	0,54

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	0,350
	0,70

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,015
	0,03

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,039
	0,078

	
	2874125895015
	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm
	kg
	0,023
	0,046

	
	2710603420378
	Otel patrat lam.cald D = 16 mm
	kg
	0,210
	0,42

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,095
	0,19

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,090
	0,18

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	8,000
	16,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	48,000
	96,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,300
	0,60

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	0,370
	0,74

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,300
	0,60

	
	2874115883421
	Saiba grower  M 10
	buc
	1,000
	2,00

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	8,000
	16,00

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	48,000
	96,00

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,000
	2,00

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,000
	2,00

	
	2874115895187
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm
	buc
	8,000
	16,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	48,000
	96,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,320
	0,64

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,06

	115
	VB09D
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  2500 - 4500 mm, montata pe canal

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,000
	4,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,60

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,052
	0,104

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,060
	0,12

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,200
	0,40

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	40,000
	80,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,400
	0,80

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	40,000
	80,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	40,000
	80,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,300
	0,60

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,050
	0,10

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total RN1, RN3
	

	2.2.7. RN2



	116
	VB02B2
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 25x25x3"  "Cornier 20x20x3"

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,470
	4,47

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,210
	0,21

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,270
	0,27

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	0,250
	0,25

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,015
	0,015

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,035
	0,035

	
	2874125895015
	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm
	kg
	0,020
	0,02

	
	2710603420378
	Otel patrat lam.cald D = 16 mm
	kg
	0,210
	0,21

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,095
	0,095

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,090
	0,09

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	8,000
	8,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	36,000
	36,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,450
	0,45

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	0,370
	0,37

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,250
	0,25

	
	2874115883421
	Saiba grower  M 10
	buc
	1,000
	1,00

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	8,000
	8,00

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	36,000
	36,00

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,000
	1,00

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,000
	1,00

	
	2874115895187
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm
	buc
	8,000
	8,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	36,000
	36,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,250
	0,25

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,03

	117
	VB09D
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  2500 - 4500 mm, montata pe canal

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,000
	2,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,30

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,052
	0,052

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,060
	0,06

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,200
	0,20

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	40,000
	40,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,400
	0,40

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	40,000
	40,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	40,000
	40,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,300
	0,30

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,050
	0,05

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total RN2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Incalzire



	118
	
	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d25 (003L7602) sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700ASV-PV25
	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d25 (003L7602) 
	buc
	1,000
	2,00

	119
	
	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d15 (003L7600) sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700ASV-PV15
	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d15 (003L7600) 
	buc
	1,000
	1,00

	120
	
	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d25 (003L7643) sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700ASV-M25
	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d25 (003L7643) 
	buc
	1,000
	2,00

	121
	
	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d15 (003L7641) sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700ASV-M15
	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d15 (003L7641) 
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	3.2. Ventilare



	3.2.1. RA1, K1



	122
	
	Refurator-aspirator Lref=2230 m3/h, Lasp=1900 m3/h, instalarea cu recuperator rotativ in pachet cu ventilator refurator N=1.4 kW, ventilator aspirator N=1.4 kW, cu filtru, cu calorifer electric N=9.0 kW tip KOMFOVENT VERSO-R-3000-H-E-L1-F7/M5-C5-L/A sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700R3000-2230
	Refurator-aspirator Lref=2230 m3/h, Lasp=1900 m3/h, instalarea cu recuperator rotativ in pachet cu ventilator refurator N=1.4 kW, ventilator aspirator N=1.4 kW, cu filtru, cu calorifer electric N=9.0 kW tip KOMFOVENT VERSO-R-3000-H-E-L1-F7/M5-C5-L/A 
	buc
	1,000
	1,00

	123
	
	Clapeta cu actionare electrica SRU-M-400-500-LF24/LM24 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700SRU-M-400-500-LF24/LM24
	Clapeta cu actionare electrica SRU-M-400-500-LF24/LM24 
	buc
	1,000
	2,00

	124
	
	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=1250 mm sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700STS-600-500-1250
	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=1250 mm 
	buc
	1,000
	2,00

	125
	
	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=700 mm sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700STS-600-500-700
	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=700 mm 
	buc
	1,000
	2,00

	126
	
	Racitor 2.0 kW DCF-2.0-20 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700DCF-2.0-20
	Racitor 2.0 kW DCF-2.0-20 
	buc
	1,000
	1,00

	127
	
	Unitate exterioara Nrac=5.0 kw, Nel=2.05 kw, marime 800x285x550, greutate 33kg tip MSZ-HR50VFK-ER1 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700MSZ-HR50VFK-ER1
	Unitate exterioara Nrac=5.0 kw, Nel=2.05 kw, marime 800x285x550, greutate 33kg tip MSZ-HR50VFK-ER1 
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total RA1, K1
	

	3.2.2. RA2, K2



	128
	
	Refurator-aspirator Lref=2110 m3/h, Lasp=1900 m3/h, instalarea cu recuperator rotativ in pachet cu ventilator refurator N=1.4 kW, ventilator aspirator N=1.4 kW, cu filtru, cu calorifer electric N=9.0 kW tip KOMFOVENT VERSO-R-3000-H-E-L1-F7/M5-C5-L/A sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700R3000-2110
	Refurator-aspirator Lref=2110 m3/h, Lasp=1900 m3/h, instalarea cu recuperator rotativ in pachet cu ventilator refurator N=1.4 kW, ventilator aspirator N=1.4 kW, cu filtru, cu calorifer electric N=9.0 kW tip KOMFOVENT VERSO-R-3000-H-E-L1-F7/M5-C5-L/A 
	buc
	1,000
	1,00

	129
	
	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=1250 mm sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700STS-600-500-1250
	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=1250 mm 
	buc
	1,000
	2,00

	130
	
	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=700 mm sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700STS-600-500-700
	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=700 mm 
	buc
	1,000
	2,00

	131
	
	Clapeta cu actionare electrica SRU-M-400-500-LF24/LM24 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700SRU-M-400-500-LF24/LM24
	Clapeta cu actionare electrica SRU-M-400-500-LF24/LM24 
	buc
	1,000
	2,00

	132
	
	Racitor 2.0 kW DCF-2.0-20 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700DCF-2.0-20
	Racitor 2.0 kW DCF-2.0-20 
	buc
	1,000
	1,00

	133
	
	Unitate exterioara Nrac=5.0 kw, Nel=2.05 kw, marime 800x285x550, greutate 33kg tip MSZ-HR50VFK-ER1 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700MSZ-HR50VFK-ER1
	Unitate exterioara Nrac=5.0 kw, Nel=2.05 kw, marime 800x285x550, greutate 33kg tip MSZ-HR50VFK-ER1 
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total RA2, K2
	

	3.2.3. A1



	134
	
	Ventilator L=210 m3/h, N=0.085 kW, n=2500 rot/min, H=220 Pa tip Канал-Вент-160А sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700Canal-vent-160
	Ventilator L=210 m3/h, N=0.085 kW, n=2500 rot/min, H=220 Pa tip Канал-Вент-160А 
	buc
	1,000
	1,00

	135
	
	Atenuator de zgomot ГКК-160-600

	buc
	
	1,000



	
	700GKK-160-600
	Atenuator de zgomot ГКК-160-600
	buc
	1,000
	1,00

	136
	
	Atenuator de zgomot ГКК-160-900

	buc
	
	1,000



	
	700GKK-160-900
	Atenuator de zgomot ГКК-160-900
	buc
	1,000
	1,00

	137
	
	Supapa de retardare a focului ф125 PL-12R-K90/A sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700PL-12R-K90/A-125
	Supapa de retardare a focului ф125 PL-12R-K90/A 
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total A1
	

	3.2.4. A2



	138
	
	Ventilator L=330 m3/h, N=0.080 kW, n=2600 rot/min, H=290 Pa tip Канал-Вент-200А sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700Canal-vent-200
	Ventilator L=330 m3/h, N=0.080 kW, n=2600 rot/min, H=290 Pa tip Канал-Вент-200А 
	buc
	1,000
	1,00

	139
	
	Atenuator de zgomot ГКК-200-600

	buc
	
	1,000



	
	700GKK-200-600
	Atenuator de zgomot ГКК-200-600
	buc
	1,000
	1,00

	140
	
	Atenuator de zgomot ГКК-200-900

	buc
	
	1,000



	
	700GKK-200-900
	Atenuator de zgomot ГКК-200-900
	buc
	1,000
	1,00

	141
	
	Supapa de retardare a focului ф200 PL-12R-K90/A sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700PL-12R-K90/A-200
	Supapa de retardare a focului ф200 PL-12R-K90/A 
	buc
	1,000
	1,00

	142
	
	Supapa de retardare a focului ф100 PL-12R-K90/A sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700PL-12R-K90/A-100
	Supapa de retardare a focului ф100 PL-12R-K90/A 
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total A2
	

	3.2.5. K3-K4



	143
	
	Unitate exterioara FDCA200VSA Nrac=20.0 kW, Nel=6.15 kW, marime 970x370x1505h, unitate interioara FDUA200VH, marime 1500x893x379h sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700FDCA200VSA+FDUA200VH
	Unitate exterioara FDCA200VSA Nrac=20.0 kW, Nel=6.15 kW, marime 970x370x1505h, unitate interioara FDUA200VH, marime 1500x893x379h 
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total K3-K4
	

	3.2.6. RN1, RN3



	144
	
	Clapeta cu actionare electrica 900x900h ГЕРМЕТИК С-900x900-Н-М220-S-1-УХЛ2 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700GS-900x900
	Clapeta cu actionare electrica 900x900h ГЕРМЕТИК С-900x900-Н-М220-S-1-УХЛ2 
	buc
	1,000
	2,00

	145
	
	Gratar de ventilatie nereglaj PKA 900x900h

	buc
	
	2,000



	
	700PKA-900x900
	Gratar de ventilatie nereglaj PKA 900x900h
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total RN1, RN3
	

	3.2.7. RN2



	146
	
	Clapeta cu actionare electrica 650x900h ГЕРМЕТИК С-650x900-Н-М220-S-1-УХЛ2 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700GS-650x900
	Clapeta cu actionare electrica 650x900h ГЕРМЕТИК С-650x900-Н-М220-S-1-УХЛ2 
	buc
	1,000
	1,00

	147
	
	Gratar de ventilatie nereglaj PKA 650x900h

	buc
	
	1,000



	
	700PKA-650x900
	Gratar de ventilatie nereglaj PKA 650x900h
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total RN2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


