| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul biochimic „Humalyzer Primus” |  |  |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca. Reagenţii să fie compatibili cu analizatorul biochimic Humalyzer Primus. Prezentarea mostrelor la cerinţă pentru verificarea compatibilităţii cu echipamentul. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător şi de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a acestuia pe perioada de utilizare a reactivelor. |  |
| 1.1 |  |  | Alfa-Amylase |  |  |  | Set 12 x 10 ml. Ambalaj standard pentruaparatul „ Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus”. |  |
| 1.2 |  |  | Bilirubin D+T |  |  |  | Set 1 x 100 ml; 1 x 100 ml. Ambalaj standard pentruaparatul „ Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |
| 1.3 |  |  | Creatinine |  |  |  | Set 1 x 100ml;1 x 100 ml; 2 x 9ml . Ambalaj standard pentruaparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |
| 1.4 |  |  | Glucose |  |  |  | Set 4 x 100 ml. Ambalaj standard pentruaparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus”. |  |
| 1.5 |  |  | GOT (AST) |  |  |  | Set 8 x 40 ml; 8 x 10 ml. Ambalaj standard pentruaparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |
| 1.6 |  |  | GPT (ALT) |  |  |  | Set 8 x 40 ml; 8 x 10 ml. Ambalaj standard pentruaparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |
| 1.7 |  |  | Protein total |  |  |  | Set 4 x100 ml Ambalaj standard pentruaparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |
| 1.8 |  |  | Urea |  |  |  | Set 8 x 40 ml; 8 x 10 ml. Ambalaj standard pentruaparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |
| 1.9 |  |  | Material de control normal - HumatrolN |  |  |  | Set 6 x 5 ml. Ambalaj standard pentruaparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus”. |  |
| 1.10 |  |  | Wash solution |  |  |  | Flacoane 1 x 100 ml. Ambalaj standard pentruaparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |
| Lot 2 | Regenţi, materiale de control șiconsumabilepentrucoagulometruHumaclot Duo Plus, system închis |  |  |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca; Reagenţii să fie compatibili cu coagulometru Humaclot Duo Plus. Prezentarea mostrelor la cerinţă pentru verificarea compatibilităţii cu echipamentul. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător şi de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a acestuia pe perioada de utilizare a reactivelor. |  |
| 2.1 |  |  | HemoStatThromboplastin-SI |  |  |  | Set p/u detrminareaprotrombineiatestat ISI 1,1-1,15; 6x2 ml Compatibil cu aparatul „Humaclot Duo Plus”. |  |
| 2.2 |  |  | HemoStat Fibrinogen |  |  |  | Set p/u determinarea fibrinigenului, metoda Klauss, 5x2 ml Compatibil cu aparatul „Humaclot Duo Plus”. |  |
| 2.3 |  |  | Plasma de control normală - HemoStat Plasma Normal |  |  |  | Plasma de control normală 6x1 ml Compatibil cu aparatul „Humaclot Duo Plus”. |  |
| 2.4 |  |  | Cuve cu mixer metalic |  |  |  | Cuve de reacție 5x500 buc Compatibil cu aparatul „Humaclot Duo Plus”. |  |
| Lot 3 | Reagenţi și material de control pentru analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis |  |  |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca; Reagenţii să fie compatibili cu analizatorul AFIAS-6. Prezentarea mostrelor la cerinţă pentru verificarea compatibilităţii cu echipamentul. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător şi de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a acestuia pe perioada de utilizare a reactivelor. |  |
| 3.1 |  |  | AFIAS D-Dimer |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |
| 3.2 |  |  | AFIAS Ferritin |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |
| 3.3 |  |  | AFIAS HbA1c |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |
| 3.4 |  |  | AFIAS CRP |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |
| 3.5 |  |  | AFIAS PCT |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |
| 3.6 |  |  | AFIAS Tn-I Plus |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |
| 3.7 |  |  | AFIAS Myoglobin |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |
| 3.8 |  |  | AFIAS HBsAg |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |
| 3.9 |  |  | AFIAS anti-HCV |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |
| 3.10 |  |  | AFIAS TSH |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |
| 3.11 |  |  | AFIAS T3 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |
| 3.12 |  |  | AFIAS T4 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |
| 3.13 |  |  | AFIAS PSA |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |
| 3.14 |  |  | D-Dimer control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,5 ml |  |
| 3.15 |  |  | Ferritin control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,5 ml |  |
| 3.16 |  |  | HbA1c Control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,5 ml |  |
| 3.17 |  |  | CRP control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,5 ml |  |
| 3.18 |  |  | PCT control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |
| 3.19 |  |  | Tn-I Plus control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |
| 3.20 |  |  | Myoglobin control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |
| 3.21 |  |  | HBsAg control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |
| 3.22 |  |  | anti-HCV control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |
| 3.23 |  |  | TSH control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |
| 3.24 |  |  | T3 control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |
| 3.25 |  |  | T4 control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |
| 3.26 |  |  | PSA control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |
| 3.27 |  |  | Cartuș de spălare |  |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 100 buc |  |
| Lot 4 | Reagențișiconsumabilepentruhematologieanalizatorul PCE 210, ERMA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Diluent ERMA, 20l, 3459,Avantor |  |  |  | CE, Soluție de diluare, ambalaj 20L pe bază de apă și conține clorură de natriu, sulfat de sodiu, procaină, acid clorhidric și conservanți, într-un compus tampon anorganic. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cuaparatul. |  |
| 4.2 |  |  | Proclean 5 l, 3900, Avantor |  |  |  | CE, Soluție de spălare 5 L, pe bază de apă,să conțină enzim proteulitic, clorură de sodiu, sulfast de sodiu, polioxietelinalchilalcool și conservați întrun compus tampon anorganic. Să conțină un colorant inert purpuriu. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul. |  |
| 4.3 |  |  |  | Cymet Erma III DIFF 1 l, 3968, Avantor |  |  | CE, Soluție de lizare 1 L.Compuși cu aternari de amoniu și KCN (mai mic de 0.1%). Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorulde reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul. |  |
| 4.4 |  |  |  | Set de control p-u analizatorul hematologic, 8 param. (L,N,H) |  |  | CE, reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici,cu limite ce definesc variația așteptată in domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună in timp. Flacoane din sticla cu volum 2,5 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptamâni. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul. |  |
| 4.5 |  | Pompa p-u Analizator Hematologic PCE-210, Erma |  |  |  |  | Pompe pentru evacuarea deseurilor compatibile cu Analizator Hematologic PCE-210, Erma. Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificați în domeniu. |  |
| Lot 5 | Reagențișiconsumabilepentruhematologieanalizatorul Cell Dyn Emerald, Abbott (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | EMERALD DILUENT RGT 10 l, 9H4802 |  |  |  |  | CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 10 litri |  |
| 5.2 |  | EMERALD CLEANER RGT 960 ml, 9H4602 |  |  |  |  | CE,detergent enzimatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 960 ml |  |
| 5.3 |  | EMERALD HGB LYSE RGT 960 ml, 9H4702 |  |  |  |  | CE,reagent pentru hemolizare, volumul 960 ml |  |
| 5.4 |  | Set de control p-u analizatorul hematologic, 8 param. ( L,N,H) |  |  |  |  | CE, reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici,cu limite ce efines variația așteptată in domeniul normal, scăzut,crescut, cu ostabilitate bună in timp. Flacoane din sticlacu volum 2,5ml,valabilitatea flaconuluideschis minimum 4săptamâni. |  |
| 5.5 |  | Solutie concentrata de hipoclorid 0.5% p/u PCE, 3917, Avantor |  |  |  |  | CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru |  |
| 6 | Vopsea Romanovschii,1litru |  |  |  |  |  | Soluție gata de lucru 2. Ambalaj flacoane până la 1000 ml |  |
| 7 | Vopsea Eozin dupa Main Griunvald |  |  |  |  |  | Soluție gata de lucru 2. Ambalaj flacoane până la 1000 ml |  |
| 8 | Teste p/u urina pH, proteina, glucoza, cetoni |  |  |  |  |  | Teste p/u urina pH, proteina, glucoza, cetoni (100 teste) |  |
| 9 | Sulfo |  |  |  |  |  | Sulfo( teste 200) |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |

| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/servi-ciilor/lucrărilor solicitate |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Sumacu TVA |  | Termenul de livrare/prestare |  |  | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul biochimic „Humalyzer Primus” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696200-7 |  | Alfa-Amylase |  | set | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 33696200-7 |  | Bilirubin D+T |  | set | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 33696200-7 |  | Creatinine |  | set | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 33696200-7 |  | Glucose |  | set | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 33696200-7 |  | GOT (AST) |  | set | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 33696200-7 |  | GPT (ALT) |  | set | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 33696200-7 |  | Protein total |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 33696200-7 |  | Urea |  | set | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 33696200-7 |  | Material de control normal - HumatrolN |  | set | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 33696200-7 |  | Wash solution |  | fl | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 | Regenţi, materiale de control șiconsumabilepentrucoagulometruHumaclot Duo Plus, system închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696200-7 |  | HemoStatThromboplastin-SI |  | set | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 33696200-7 |  | HemoStat Fibrinogen |  | set | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 33696200-7 |  | Plasma de control normală - HemoStat Plasma Normal |  | set | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 33696200-7 |  | Cuve cu mixer metalic |  | set | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 | Reagenţi și material de control pentru analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 33690000-3 |  | AFIAS D-Dimer |  | set | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 33690000-3 |  | AFIAS Ferritin |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 33690000-3 |  | AFIAS HbA1c |  | set | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 33690000-3 |  | AFIAS CRP |  | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 33690000-3 |  | AFIAS PCT |  | set | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 33690000-3 |  | AFIAS Tn-I Plus |  | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 33690000-3 |  | AFIAS Myoglobin |  | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 33690000-3 |  | AFIAS HBsAg |  | set | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 33690000-3 |  | AFIAS anti-HCV |  | set | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 33690000-3 |  | AFIAS TSH |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | 33690000-3 |  | AFIAS T3 |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | 33690000-3 |  | AFIAS T4 |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | 33690000-3 |  | AFIAS PSA |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | 33690000-3 |  | D-Dimer control |  | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | 33690000-3 |  | Ferritin control |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | 33690000-3 |  | HbA1c Control |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | 33690000-3 |  | CRP control |  | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | 33690000-3 |  | PCT control |  | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | 33690000-3 |  | Tn-I Plus control |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | 33690000-3 |  | Myoglobin control |  | set | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 | 33690000-3 |  | HBsAg control |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 | 33690000-3 |  | anti-HCV control |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 | 33690000-3 |  | TSH control |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 | 33690000-3 |  | T3 control |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25 | 33690000-3 |  | T4 control |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26 | 33690000-3 |  | PSA control |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27 | 33690000-3 |  | Cartuș de spălare |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 | Reagențișiconsumabilepentruhematologieanalizatorul PCE 210, ERMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 33690000 |  |  | Diluent ERMA, 20l, 3459,Avantor | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 33690000 |  |  | Proclean 5 l, 3900, Avantor | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 33690000 |  |  | Cymet Erma III DIFF 1 l, 3968, Avantor | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 33690000 |  |  | Set de control p-u analizatorul hematologic, 8 param. (L,N,H) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 33690000 |  |  | Pompa p-u Analizator Hematologic PCE-210, Erma | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 | Reagențișiconsumabilepentruhematologieanalizatorul Cell Dyn Emerald, Abbott (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | EMERALD DILUENT RGT 10 l, 9H4802 |  |  | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 33690000 | EMERALD CLEANER RGT 960 ml, 9H4602 |  |  | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 33690000 | EMERALD HGB LYSE RGT 960 ml, 9H4702 |  |  | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 33690000 | Set de control p-u analizatorul hematologic, 8 param. ( L,N,H) |  |  | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 33690000 | Solutie concentrata de hipoclorid 0.5% p/u PCE, 3917, Avantor |  |  | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33690000 | Vopsea Romanovschii,1litru |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33690000 | Vopsea Eozin dupa Main Griunvald |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33690000 | Teste p/u urina pH, proteina, glucoza, cetoni |  |  | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33690000 | Sulfo |  |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________