ANEXĂ

la Anunţul de participare

CERINŢE OBLIGATORII

PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR

1. Disponibilitatea de grupe proprii de intervenţie operativă şi asigurarea timpului de reacţionare al grupelor de intervenţie operativă în 5-7 min. de la declanşarea sistemului semnalizare la obiectul păzit.

2. Existența și funcționarea Dispeceratului Pază Centralizat (DPC) propriu.

3. Asigurarea parvenirii la Dispeceratul Pază Centralizat a semnalului de alarmă de la obiect, dublat prin 2 canale de transmitere a datelor.

4. Transmiterea declanșărilor sistemului de semnalizare a incendiilor de la obiect spre Dispeceratul Pază Centralizat și la Serviciul protecției civile și situațiilor excepționale.

5. Păstrarea arhivei declanșărilor la obiectele Beneficiarului în perioada de cel puțin 2 luni.

6. Asigurarea restabilirii sistemului de semnalizare pază și a incendiilor la obiect în termen de 24 ore din momentul adresării prin repararea sau schimbarea componentelor tehnice defectate. Mentenanța sistemului trebuie să fie inclusă în preţul total al serviciilor prestate.

7. Cheltuielile pentru conectarea la Dispeceratul de pază centralizat a sistemelor existente de semnalizare pază și a incendiilor vor fi suportate de către operatorul economic.