[image: image1.jpg]''''

AT cEN oo
b5 S,«ﬁ‘."".?f‘.".,s._oc,' s
d.b. ®s

(2305
B!

2%









WinСмета2000     

	Lucrari de reparati in incinta Liceului Teoretic" N. Donici"  din s. Dubasarii Vechi.  Biblioteca.
	Formular Nr.7

	(denumirea obiectivului)
	


DEVIZ  LOCAL № 
	Valoarea de deviz  231 509,13 lei


Intocmit in preţuri  curente

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Lucrări şi cheltuieli      
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură
————

incl. salariu


	Total

—————

incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie
	
	
	
	

	
	
	1.1. Capitolul 1.1 Tavan
	
	
	
	

	1
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	73,960
	244,90

—————

99,00


	18 112,80

—————

7 322,04



	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 1.1 Tavan
	            
	
	
	18 112,80

	 
	
	1.2. Capitolul 1.2  Pereti
	
	
	
	

	2
	RpCG29C1


	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice 
	m3
	9,330
	115,00

—————

99,00


	1 072,95

—————

923,67



	3
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	51,600
	72,21

—————

72,00


	3 726,04

—————

3 715,20



	4
	СF59A


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti  ( fara ternoizolant)
	m2
	126,060
	192,41

—————

80,42


	24 254,99

—————

10 137,11



	5
	CK18C


	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
	m
	54,360
	77,65

—————

11,70


	4 220,99

—————

636,01



	6
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2
	7,050
	79,49

—————

44,59


	560,44

—————

314,39



	7
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	126,060
	70,69

—————

54,90


	8 911,18

—————

6 920,69



	8
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  k=2
	m2
	-126,060
	27,92

—————

21,60


	-3 519,60

—————

-2 722,90



	9
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	133,110
	3,22

—————

1,35


	428,61

—————

179,70



	10
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	7,050
	47,65

—————

24,75


	335,92

—————

174,49



	11
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2
	126,060
	170,07

—————

54,90


	21 439,02

—————

6 920,69



	12
	CK18B


	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice
	m
	34,400
	31,14

—————

23,40


	1 071,31

—————

804,96



	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 1.2  Pereti
	            
	
	
	62 501,85

	 
	
	1.3. Capitolul1.3  Pardosele
	
	
	
	

	13
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	73,960
	36,60

—————

35,10


	2 706,94

—————

2 596,00



	14
	CG22A


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2
	73,960
	111,21

—————

40,50


	8 225,10

—————

2 995,38



	15
	CG22A4


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade  k=5
	m2
	-73,960
	56,35

—————

22,50


	-4 168,02

—————

-1 664,10



	16
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	147,920
	17,10

—————

1,35


	2 528,71

—————

199,69



	17
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv
	m2
	73,960
	421,07

—————

112,50


	31 142,34

—————

8 320,50



	18
	RpCK28C


	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din PVC
	m
	32,000
	37,81

—————

17,55


	1 209,89

—————

561,60



	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul1.3  Pardosele
	            
	
	
	41 644,94

	 
	
	1.4. Capitolul 1.4  Timplarie
	
	
	
	

	19
	RpCO56A


	Demontari: timplarie  (usi, ferestre)
	m2
	2,940
	18,90

—————

18,90


	55,57

—————

55,57



	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 1.4  Timplarie
	            
	
	
	55,57

	 
	
	1.5. Capitolul 1.5 Obiecte sanitare si retele  ingineresti interioare
	
	
	
	

	20
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2
	4,000
	7,20

—————

7,20


	28,80

—————

28,80



	21
	RpIC18A


	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"
	m
	40,000
	25,46

—————

16,20


	1 018,44

—————

648,00



	22
	IC35B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m
	40,000
	38,41

—————

15,75


	1 536,40

—————

630,00



	23
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc
	30,000
	32,23

—————

6,75


	966,75

—————

202,50



	24
	RpIB01A


	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda ( fara pret)
	m2
	4,000
	46,68

—————

42,30


	186,72

—————

169,20



	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 1.5 Obiecte sanitare si retele  ingineresti interioare
	            
	
	
	3 737,11

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 1. Lucrari de reparatie
	            
	
	
	126 052,27

	 
	
	2. Capitolul 2. Electricitate
	
	
	
	

	25
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	6,000
	9,90

—————

9,90


	59,40

—————

59,40



	26
	RpEF24A


	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente
	buc
	6,000
	2,25

—————

2,25


	13,50

—————

13,50



	27
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc
	10,000
	2,70

—————

2,70


	27,00

—————

27,00



	28
	RpEB12A


	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp
	m
	100,000
	3,60

—————

3,60


	360,00

—————

360,00



	29
	RpEA12A


	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent
	m
	25,000
	12,60

—————

12,60


	315,00

—————

315,00



	30
	RpEG17D


	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc
	2,000
	264,60

—————

264,60


	529,20

—————

529,20



	31
	RpEF01A


	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)
	buc
	12,000
	545,85

—————

10,35


	6 550,20

—————

124,20



	32
	RpEF12B


	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc
	48,000
	59,25

—————

6,75


	2 844,00

—————

324,00



	33
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	2,000
	57,66

—————

12,15


	115,33

—————

24,30



	34
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	6,000
	57,68

—————

13,95


	346,10

—————

83,70



	35
	RpED09A


	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp
	m
	75,000
	47,42

—————

15,30


	3 556,86

—————

1 147,50



	36
	RpEA01A


	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri
	m
	25,000
	28,40

—————

19,35


	710,02

—————

483,75



	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 2. Electricitate
	            
	
	
	15 426,62


	
	Cheltuieli directe
	 lei
	
	
	141 478,92

	
	Asigurarea sociala si medicala
	27,50 %
	
	
	14 729,21

	
	Cheltuieli de transport
	9,00 %
	
	
	7 843,13

	
	Cheltuieli de regie
	12,00 %
	
	
	19 686,15

	
	Beneficiu de deviz
	5,00 %
	
	
	9 186,87

	
	Total
	100,00 +
	
	
	192 924,28

	
	TVA
	20,00 %
	
	
	38 584,86

	
	Total incl. TVA
	 lei
	
	
	231 509,13

	
	Total deviz:
	
	
	
	231 509,13


	Intocmit 
	(SRL "Constructiv Grup")

	                                       (funcţia, semnătura)

	Verificat
	()

	                                      (funcţia, semnătura)



