CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Y15 PMAN 1(Casa Guvernului ) --M15/100 intersectie str. A. Mateevici/str. N. Iorga  [Manson]

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg | buc | 31,0000 |
| 2 | 10-06-027-08 | Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc | buc | 62,0000 |
| 3 | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat C/Salariu=1,3000 | 100 m | 11,4200 |
| 4 | Material | Cablu FO-96 | m | 1 164,0000 |
| 5 | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil | buc | 31,0000 |
| 6 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 31,0000 |
| 7 | 10-06-034-28 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 62,0000 |
| 8 | 10-01-054-03 | Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu prin sustinator de cablaj plan tip "Решетка" | 100 m | 0,2200 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  M-15/100 intersectie str.A.Mateevici/str.Iorga (manson)-Y100 STISC str.V.Lupu18 (Oficiu)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg | buc | 38,0000 |
| 2 | 10-06-027-08 | Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc | buc | 76,0000 |
| 3 | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat C/Salariu=1,3000 | 100 m | 17,3200 |
| 4 | Material | Cablu FO-96 | m | 1 817,00 |
| 5 | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil | buc | 38,0000 |
| 6 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 38,0000 |
| 7 | 10-06-034-28 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 76,0000 |
| 8 | 10-01-054-03 | Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu prin sustinator de cablaj plan tip "Решетка" | 100 m | 0,2500 |
| 9 | Material | Cablu FO-96 | m | 25,0000 |
| 10 | 10-06-051-08 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 48 K la manson FO-96 (108 suduri )=2,2500 | buc | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor   Y100 of. STISC str. V.Lupu 18[Oficiu]--M100-34 intersectiestr. Bucuresti str. Armeneasca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg | buc | 69,0000 |
| 2 | 10-06-027-08 | Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc | buc | 138,0000 |
| 3 | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat C/Salariu=1,3000 | 100 m | 32,3800 |
| 4 | Material | Cablu FO-96 | m | 3 263,0000 |
| 5 | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil | buc | 69,0000 |
| 6 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 69,0000 |
| 7 | 10-06-034-28 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 138,0000 |
| 8 | 10-01-054-03 | Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu prin sustinator de cablaj plan tip "Решетка" | 100 m | 0,2500 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor   M100-34 intersectie str. Bucuresti-str. Armeneasca[Manson]--Y34 of. STISC Str Armeneasca 37-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg | buc | 7,0000 |
| 2 | 10-06-027-08 | Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc | buc | 14,0000 |
| 3 | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat C/Salariu=1,3000 | 100 m | 1,7500 |
| 4 | Material | Cablu FO-96 | m | 204,0000 |
| 5 | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil | buc | 7,0000 |
| 6 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 7,0000 |
| 7 | 10-06-034-28 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 14,0000 |
| 8 | 10-06-051-08 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 48 K la manson FO-96 (108 suduri)=2,2500 | buc | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  M100-15 intersectie  str. A. Mateevici-str. N. Iorga [Manson]-Y18 str. V. Alecsandri 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg | buc | 30,0000 |
| 2 | 10-06-027-08 | Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc | buc | 60,0000 |
| 3 | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat C/Salariu=1,3000 | 100 m | 16,3500 |
| 4 | Material | Cablu FO-24 | m | 1 688,0000 |
| 5 | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,0050 | buc | 30,0000 |
| 6 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 30,0000 |
| 7 | 10-06-034-28 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 60,0000 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  M100-34 intersectie str. Bucuresti-str. Armeneasca[Manson]-Y18 str. V. Alecsandri 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg | buc | 53,0000 |
| 2 | 10-06-027-08 | Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc | buc | 106,0000 |
| 3 | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat C/Salariu=1,3000 | 100 m | 22,3000 |
| 4 | Material | Cablu FO-24 | m | 2 285,0000 |
| 5 | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,0050 | buc | 53,0000 |
| 6 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 53,0000 |
| 7 | 10-06-034-28 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 106,0000 |

Cerințele tehnice și constructive a cablurilor FO.

Tipul cablului 96 FO
Standardul fibrei optice -  G.652.A
Diametru extern a cablului – până la 12 mm.
Aplicarea – pentru pozarea în canalizare;
Prezența armurii metalice este o necesitate.
Construcție central-modulară;
Carcasă exterioară nu suportă arderea;
Număr  fibre optice – 96.

Tipul cablului 24 FO
Standardul fibrei optice -  G.652.A
Diametru extern a cablului – până la 10 mm.
Aplicarea – pentru pozarea în canalizare;
Prezența armurii metalice este o necesitate.
Construcție central-modulară;
Carcasă exterioară nu suportă arderea;
Număr  fibre optice – 24.