- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor tehnico-sanitare prin procedura de achiziție publică de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

- Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unita-tea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 44411000-4 | Lavoar | bucată | 10 | lavoar cu piedestal cu fixare de perete, dimensiuni 600x530x800 | 9450,00 |
| 2. |  | Vas de WC | bucată | 10 | compact, ceramică, rezervoar cu conectare lateral 1/2 şi accesorii care se acționeaza prin apasare în complet, cu scurgerea interioară directă, ieșirea de evacuare la 45˚, cu capac și set de fixare inclus | 17800,00 |
| 3. |  | Silicon sanitar alb | bucată | 40 | Silicon sanitar alb cu rezistență la mucegai 280 ml | 3500,00 |
| 4. |  | Conector ø-16x1/2 feminin | bucată | 100 | (Racord pentru țeavă multistrat), detașabil | 4800,00 |
| 5. |  | Conector ø-16x1/2 masculin | bucată | 100 | (Racord pentru țeavă multistrat), detașabil | 5400,00 |
| 6. |  | Teu ø -16x1/2x16 masculin | bucată | 30 | detașabil | 1740,00 |
| 7. |  | Teu ø -16x1/2x16 feminin | bucată | 30 | detașabil | 1740,00 |
| 8. |  | Conector ø-20x1/2 feminin | bucată | 30 | (Racord pentru țeavă multistrat), detașabil | 1950,00 |
| 9. |  | Conector ø- 20x1/2 masculin | bucată | 30 | (Racord pentru țeavă multistrat), detașabil | 2100,00 |
| 10. |  | Capac pentru WC | bucată | 20 | duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272 | 7600,00 |
| 11. |  | Set de duș igienic cu furtun, suport și autostop | bucată | 50 |  | 14450,00 |
| 12. |  | Spumă montaj | bucată | 40 | 750 ml | 4920,00 |
| 13. |  | Cheie reglabilă pentru țevi nr.1 | bucată | 10 | cu diametru de 1 țol, lungime 320 mm și unghi de înclinare a fălcilor la 90 °. Mânerul profilat. Fălcile acoperite cu pulbere ce măresc rezistența la zgârieturi și deteriorarea mecanică în timpul funcționării. Reglarea elicoidală a mânerului permite reglarea liberă la diametrul necesar al țevii. Forma curbată a fălcilor permite lucrarea în locuri greu accesibile. Tip material: crom vanadium. | 3130,00 |
| 14. |  | Cheie reglabilă pentru țevi nr.2 | bucată | 4 | cu diametru de 2 țoli, lungime 420 mm și unghi de înclinare a fălcilor la 90 °. Mânerul profilat. Fălcile acoperite cu pulbere permit mărirea rezistenței la zgârieturi și deteriorarea mecanică în timpul funcționării. Reglarea elicoidală a mânerului permite reglarea liberă la diametrul necesar al țevii. Forma curbată a fălcilor permite lucrarea în locuri greu accesibile. Tip material: crom vanadium. | 2036,00 |
| 15. |  | Cheie reglabilă | bucată | 4 | L = 300 mm. – Cheia cu capăt deschis, proiectată pentru montarea și demontarea conexiunilor filetate cu o gamă largă de dimensiuni de fixare. Fabricat din oțel carbon de înaltă calitate. Dispune de mâner ergonomic, cauciucat, pentru a preveni alunecarea | 760,00 |
| 16. |  | Clește papagal | bucată | 10 | cu mâner de cauciuc, lungimea 240 mm, suprafața de lucru 33 mm, greutatea 270 g, material crom vanadiu | 2700,00 |
| 17. |  | Set burghie pentru metal | bucată | 2 | pentru găurirea oțelului inoxidabil inclusiv oțel laminat la rece, setul include 25 buc., ø 1 – 13 mm | 1986,00 |
| 18. |  | Set de chei combinate | bucată | 2 | 25 bucăți – utilizate în ateliere profesionale sub diverse sarcini. La un capăt al cheii există un capăt deschis, iar la celălalt capăt, un capac. Fabricat din oțel crom-vanadiu | 2890,00 |
| 19. |  | Disc abraziv pentru polizor | bucată | 6 | 250 x 12,7 x 16 mm, din ceramică cu granulație fină cu granulație abrazivă. Utilizat pentru șlefuirea și ascuțirea sculelor mici, precum și a materialelor precum metalele și materialele plastice dure | 732,00 |
| 20. |  | Ruletă | bucată | 10 | 5 m x 19 mm, carcasă fabricat din plastic ABS cu inserții din cauciuc antiderapant. Dispune de înveliș de nailon care protejează banda de abraziune și decolorare. | 480,00 |
| 21. |  | Boiler | bucată | 2 | Capacitate: 50 l; Metoda de încalzire: electric; Puterea nominala: minim 1,8 kw; Instalare: verticala; Metoda de fixare: pe perete; Acoperirea interna a rezervorului din AG+/ email/email titan; Temperatura de încălzire a apei: 70-80 grade; Forma boilerului: cilindrica; Sa dispună de indicator de functionare, de temperatură; Culoare: alb; Sa dispună de anod de magneziu; Termen de garantie: minim 60 luni | 4167,00 |
| 22. |  | Boiler | bucată | 1 | Capacitate: 80 l; Metoda de încălzire: electric; Puterea nominală: minim 1,8 kw; Instalare: verticala; Metoda de fixare: pe perete; Acoperirea internă a rezervorului din AG+/ email/email titan; Temperatura de încălzire a apei: 70-90 grade; Forma boilerului: cilindrică; Sa dispună de indicator de funcționare, de temperature; Culoare: alb; Sa dispună de anod de magneziu, Termen de garanție: minim 60 luni | 2917,00 |
| 23. |  | Uscător pentru mâini | bucată | 6 | Destinatie: Pentru uscarea mainilor; Tip pornire: Automat; Putere: 2000-2300 W; Material: Otel inoxidabil/inox; Culoarea: crom/inox; Timpul de uscare: 10-15 s; Temperatura fluxului de aer: 45-60ºC; Înălțimea: 220-250 mm; Lățimea: 220-250 mm; Adâncimea: 250-300 mm; Termen de garanție: minim 12 luni | 11500,00 |
| Valoarea totală estimată |  |  |  |  |  | 108748,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru toate loturile.

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: la solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 15 zile, la sediul indicat de către acesta.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație), respectiv documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă pe platforma electronică de către operatorii economici, iar lipsa sau completarea necorespunzătoare a acestora va servi drept temei de descalificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propunerea tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, model/cod de referință (în cazul în care bunul dispune de model/cod de referință), producător, țară de origine, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricilor menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 2. | Propunerea financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 3. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 4. | Certificat de atribuire a contului bancar | semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 5. | Declarație privind asigurarea descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind asigurarea prezentării mostrelor la solicitare | pentru Loturile nr. 1-4, 6, 9-20, în termen de 2 zile lucrătoare, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea service-ului în perioada de garanție a Bunurilor | cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cheltuielile de transport, pentru Loturile nr. 21, 22, 23, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind asigurarea descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată a lotului.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut