WinСмета2000     
Reparatia etaj 1 si 2 la caminul nr.4 din str.Florilor 4/2 , mun.Chisinau	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2
Deviz-oferta № 2

	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Etaj 1 (15 cameri)			
		1.1.1. Tavane			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	230,1000	
	7122050013400	Zidar	h-om	27,612	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,515	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,301	
2	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme	100m2	0,2000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,080	
	2462106110601	Paste antiseptice antimucegai	kg	18,000	
3	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	230,1000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,903	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,515	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,505	
4	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	230,1000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	352,053	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 642,914	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,178	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,487	
5	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	230,1000	
	7122050013400	Zidar	h-om	46,020	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	253,110	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	34,515	
6	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	230,1000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	103,545	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,010	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	242,732	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,230	
7	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	230,1000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,903	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,515	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,505	
8	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	230,1000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	126,555	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	92,040	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,806	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	115,050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,505	
9	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane-bagheta din mase plastice	m	238,3800	
	7133010012100	Ipsosar	h-om	95,352	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,919	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	357,570	
	28121063059001	Profiluri uzinate bagheta din mase plastice I60x60	m	255,067	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,358	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,477	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.1.2. Podele			
10	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	232,2000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	53,406	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,406	
	2320166200729	Parchetin	l	6,966	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	6,966	
11	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	232,2000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	34,830	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,830	
	4100126202818	Apa	m3	11,610	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,288	
12	CN54Aapl
	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2	232,2000	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	32,508	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	96,363	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,610	
13	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2 cm	m2	232,2000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	139,320	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,220	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 018,600	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,752	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,966	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,786	
14	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  scade k=2	m2	-232,2000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-46,440	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-9,288	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-998,460	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-3,251	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,393	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,697	
15	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	232,2000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	54,335	
	2653102100828	Amestec "Nivelir Zement"	kg	3 570,423	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,002	
	4100126202818	Apa	m3	0,933	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,752	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,322	
16	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm -coordonat cu Beneficiar	m2	232,2000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	320,436	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,474	
	26701122040511	Placi din laminat pardoseala SPC 5 mm	m2	246,248	
	11110001000481	Strat sintetic folie polistiren LVT 1,5mm	m2	246,248	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	234,522	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,966	
17	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv-plinta de lemn	m	235,7000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,927	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	4,007	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	2,121	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,121	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,357	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,357	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,071	

			
 			Total Podele	            		
 		1.1.3. Pereti			
18	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,680	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,850	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,390	
19	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)-dulapuri	m2	90,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	18,900	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	18,900	
20	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme	100m2	0,3900	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,056	
	2462106110601	Paste antiseptice antimucegai	kg	35,100	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	39,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,170	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,850	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,950	
22	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	39,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	122,850	
	2652102100737	Var hidratat	kg	140,400	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,014	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,195	
23	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	545,5500	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	174,576	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	16,366	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	5,455	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	5,455	
24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	545,5500	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,366	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	81,832	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,277	
25	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	545,5500	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	665,571	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 895,227	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,098	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,729	
26	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	545,5500	
	7122050013400	Zidar	h-om	109,110	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	600,105	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	81,832	
27	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	545,5500	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	245,497	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,555	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	575,501	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,546	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	545,5500	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,366	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	81,832	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,277	
29	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	545,5500	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	300,053	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	218,220	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,733	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	272,775	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	27,277	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.1.4. Goluri			
30	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri  usi plane	m2	11,9500	
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,758	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3,585	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	174,589	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,944	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,354	
31	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	157,9400	
	7422010060100	Timplar	h-om	14,215	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,579	
	27431235490271	Cornier perforat la glaf	m	157,940	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	947,640	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,579	
32	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	37,2000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,740	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,720	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	39,242	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,037	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	37,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,116	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,580	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,860	
34	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,460	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	14,880	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,232	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,600	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,860	
35	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-pervaz beton	m2	12,2000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,129	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3,660	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	178,242	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,964	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,361	
36	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos	m2	12,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,930	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	2,952	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,232	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,220	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,610	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,100	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,610	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,854	

			
 			Total Goluri	            		
 		1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare			
37	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	31,2300	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	4,997	
38	RpIB02A
	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu  functionind cu apa calda-din demontari	m2	31,2300	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	26,546	
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,562	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,687	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,031	
39	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv	m	48,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,280	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,816	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	0,432	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,432	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,480	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,480	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,440	
40	CN23C1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	31,2300	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,486	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	5,621	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	3,123	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,123	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,312	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,312	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,937	

			
 			Total Lucrari tehnico-sanitare	            		

			
 			Total Etaj 1 (15 cameri)	            		
 		1.2. Coridor etaj 1			
		1.2.1. Podele			
41	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	49,4400	
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,933	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,427	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,742	
42	RpCK17A
	Repararea plintelor orizontale de max 10 cm inaltime la pereti, turnate pe loc, cu mozaic granulat de calcar, inclusiv stratul-suport din mortar de ciment marca 100-T, desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, frecarea, exclusiv ceruirea, executate in incaperi de peste 16 mp-crapaturi	m	6,4000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,320	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,664	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,568	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,400	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,019	
	1412122204818	Mozaic granulat de calcar	kg	16,960	
	1421302200460	Coloranti	kg	0,448	
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,192	
	2010102905931	Sipci de rasinoase geluite 5-15X10-30mm	m3	0,006	
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,064	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,064	
43	RpCK21A
	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	47,3500	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	63,923	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,103	
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	5,796	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	1,449	
	2320166200729	Parchetin	l	1,449	
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,724	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,830	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,047	
44	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	49,4400	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,080	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,944	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	98,880	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,297	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	50,429	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,944	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,494	

			
 			Total Podele	            		
 		1.2.2. Tavane			
45	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	45,6500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,847	
	7422010060100	Timplar	h-om	93,582	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	182,600	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	47,932	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,685	
46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	5,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,156	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,780	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,260	
47	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	5,2000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,340	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,520	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,485	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	
48	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,860	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	2,080	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,312	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,600	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,260	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.2.3. Pereti			
49	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	82,5000	
	7132010010900	Faiantar	h-om	66,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,238	
50	CF18A
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)  	m2	159,5000	
	7122050013400	Zidar	h-om	111,650	
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	65,076	
	2513206621500	Banda de armare	m	325,380	
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	170,825	
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	976,140	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,319	
51	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	9,0000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,907	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	9,497	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	18,768	
	2710703520285	Profil de suport	m	37,989	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	37,989	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	40,522	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,507	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	16,281	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,791	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	40,974	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	483,455	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,239	
52	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	55,1000	
	7422010060100	Timplar	h-om	4,959	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,551	
	27431235490271	Cornier perforat la glaf	m	55,100	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	330,600	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,551	
53	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	168,5000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,055	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,275	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,425	
54	CN06B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	168,5000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	58,975	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	67,400	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,110	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	84,250	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,425	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,506	
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	13,480	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.2.4. Goluri			
55	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	30,2400	
	7422010060100	Timplar	h-om	6,350	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	6,350	
56	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-exterioara-coordonat Bem=neficiar	m2	1,8900	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,380	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,151	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,890	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,560	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,945	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,331	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,134	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,890	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038	
57	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta  de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica  cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF cu fixare telescop-coordonat cu Beneficiar	m2	28,3500	
	7422010060100	Timplar	h-om	41,675	
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,268	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,088	
	2030112930000	Usi interioare  din MDF	m2	28,350	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,410	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	12,758	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	6,237	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,567	
58	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	55,1000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,632	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,918	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40,774	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,044	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,270	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,055	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,055	

			
 			Total Goluri	            		

			
 			Total Coridor etaj 1	            		
 		1.3. Apartament etaj 1			
		1.3.1. Tavane			
59	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,5000	
	7122050013400	Zidar	h-om	5,700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,125	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,475	
60	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	47,5000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,425	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,125	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,375	
61	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	47,5000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	72,675	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	339,150	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,752	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,926	
62	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,5000	
	7122050013400	Zidar	h-om	9,500	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	52,250	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,125	
63	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	47,5000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,375	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,750	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	50,108	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048	
64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	47,5000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,425	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,125	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,375	
65	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,5000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,125	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	19,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,850	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,750	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,375	
66	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane-bageta din mase plastice	m	57,8000	
	7133010012100	Ipsosar	h-om	23,120	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,890	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	86,700	
	28121063059001	Profiluri uzinate bagheta din mase plastice I60x60	m	61,846	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,116	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.3.2. Podele			
67	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,2000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,858	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,858	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,110	
68	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	50,0000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,750	
69	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm	m2	2,2000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,596	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,289	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	10,443	
	24302261000001	Fuga	kg	1,022	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	44,440	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,028	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,139	
70	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	45,8000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,534	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,534	
	2320166200729	Parchetin	l	1,374	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,374	
71	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	48,0000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200	
	4100126202818	Apa	m3	2,400	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,920	
72	CN54Aapl
	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2	48,0000	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,720	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	19,920	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,400	
73	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2 cm	m2	48,0000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	624,000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,016	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,440	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,576	
74	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  scade k=2	m2	-48,0000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-9,600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-1,920	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-206,400	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,672	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,288	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,144	
75	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	48,0000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,232	
	2653102100828	Amestec "Nivelir Zement"	kg	738,072	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,342	
	4100126202818	Apa	m3	0,193	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,016	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,480	
76	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cu Beneficiar	m2	48,0000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	66,240	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,160	
	26701122040511	Placi din laminat pardoseala SPC 5 mm	m2	50,904	
	11110001000481	Strat sintetic folie polistiren LVT 1,5mm	m2	50,904	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	48,480	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,440	
77	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv-plinta de lemn	m	46,5000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,115	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,791	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	0,418	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,418	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,465	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,465	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,395	

			
 			Total Podele	            		
 		1.3.3. Pereti			
78	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,0000	
	7132010010900	Faiantar	h-om	10,400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,400	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,195	
79	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	109,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	13,080	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,350	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,090	
80	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	122,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,660	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,300	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,100	
81	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	122,0000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	148,840	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	871,080	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,638	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,952	
82	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	122,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	24,400	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	134,200	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	18,300	
83	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	122,0000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	54,900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,200	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	128,698	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,122	
84	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	122,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,660	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,300	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,100	
85	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	122,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	67,100	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	48,800	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,320	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	61,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,100	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.3.4. Goluri			
86	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	13,2300	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,778	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,778	
87	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-exterioara-1,3x2,4-1 buc	m2	3,1200	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,278	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	
	203011293915021	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare-exterioara 	m2	3,120	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,480	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,560	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,546	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,872	
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,120	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,062	
88	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta  de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica  cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF cu fixare telescop  0,9x2,1-4 buc	m2	7,5600	
	7422010060100	Timplar	h-om	11,113	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,605	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,890	
	2030112930000	Usi interioare  din MDF	m2	7,560	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,643	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,402	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,663	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,151	
89	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	
	7422010060100	Timplar	h-om	12,100	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	5,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	30,000	
90	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	80,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	7,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	
	27431235490271	Cornier perforat la glaf	m	80,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	480,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,800	
91	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,0000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,776	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	4,800	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	233,760	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,264	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,474	

			
 			Total Goluri	            		
 		1.3.5. Lucrari tehnico-sanitare			
92	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	7,6800	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1,229	
93	RpIB02A
	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu  functionind cu apa calda-din demontari	m2	7,6800	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	6,528	
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,384	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,169	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,008	
94	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv	m	13,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,430	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,221	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	0,117	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,117	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,130	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,130	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,390	
95	CN23C1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	7,6800	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,530	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	1,382	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	0,768	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,768	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,077	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,077	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,230	
96	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	
97	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	1,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	
98	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,612	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	
99	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	
100	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,005	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,005	

			
 			Total Lucrari tehnico-sanitare	            		

			
 			Total Apartament etaj 1	            		
 		1.4. Etaj 2 (21 cameri)			
		1.4.1. Tavane			
101	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	322,4000	
	7122050013400	Zidar	h-om	38,688	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,360	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,224	
102	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme	100m2	0,4980	
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,179	
	2462106110601	Paste antiseptice antimucegai	kg	44,820	
103	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	322,4000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,672	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	48,360	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,120	
104	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	322,4000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	493,272	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 301,936	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,470	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,287	
105	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	322,4000	
	7122050013400	Zidar	h-om	64,480	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	354,640	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	48,360	
106	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	322,4000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	145,080	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,240	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	340,100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,322	
107	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	322,4000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,672	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	48,360	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,120	
108	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	322,4000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	177,320	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	128,960	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,344	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	161,200	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,120	
109	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane-bageta din mase plastice	m	335,4000	
	7133010012100	Ipsosar	h-om	134,160	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,770	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	503,100	
	28121063059001	Profiluri uzinate bagheta din mase plastice I60x60	m	358,878	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,671	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.4.2. Podele			
110	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	324,0000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	74,520	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,520	
	2320166200729	Parchetin	l	9,720	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	9,720	
111	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	324,0000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	48,600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,600	
	4100126202818	Apa	m3	16,200	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,960	
112	CN54Aapl
	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2	324,0000	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	45,360	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	134,460	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,200	
113	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2 cm	m2	324,0000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	194,400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,400	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 212,000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,608	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,720	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,888	
114	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  scade k=2	m2	-324,0000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-64,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-12,960	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-1 393,200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-4,536	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,944	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,972	
115	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	324,0000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	75,816	
	2653102100828	Amestec "Nivelir Zement"	kg	4 981,986	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	29,306	
	4100126202818	Apa	m3	1,302	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,608	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,240	
116	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cu Beneficiar	m2	324,0000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	447,120	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,080	
	26701122040511	Placi din laminat pardoseala SPC 5 mm	m2	343,602	
	11110001000481	Strat sintetic folie polistiren LVT 1,5mm	m2	343,602	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	327,240	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,720	
117	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv-plinta de lemn	m	328,9000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,179	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	5,591	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	2,960	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,960	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,289	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,289	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,867	

			
 			Total Podele	            		
 		1.4.3. Pereti			
118	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	114,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	13,680	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,100	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,140	
119	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)-dulapuri	m2	78,6000	
	7422010060100	Timplar	h-om	16,506	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	16,506	
120	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme	100m2	1,1400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,856	
	2462106110601	Paste antiseptice antimucegai	kg	102,600	
121	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	114,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,420	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,100	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,700	
122	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	114,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	114,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	359,100	
	2652102100737	Var hidratat	kg	410,400	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,964	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,228	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,570	
123	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	782,7100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	250,467	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	23,481	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	7,827	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	7,827	
124	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	782,7100	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,481	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	117,406	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,136	
125	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	782,7100	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	954,906	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 588,549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	61,834	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,523	
126	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	782,7100	
	7122050013400	Zidar	h-om	156,542	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	860,981	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	117,406	
127	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	782,7100	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	352,220	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,271	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	825,681	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,783	
128	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	782,7100	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,481	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	117,406	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,136	
129	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	782,7100	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	430,491	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	313,084	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	46,963	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	391,355	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	39,136	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.4.4. Goluri			
130	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri  usi plane	m2	47,8000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	71,031	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	14,340	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	698,358	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,776	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,415	
131	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	228,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	20,520	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,280	
	27431235490271	Cornier perforat la glaf	m	228,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 368,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,280	
132	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	47,8000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,510	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,780	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	50,424	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048	
133	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	47,8000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,434	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,170	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,390	
134	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,8000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,290	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	19,120	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,868	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,900	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,390	
135	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-pervaz beton	m2	8,1300	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,081	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2,439	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	118,779	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,642	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,241	
136	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos	m2	8,1300	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,285	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	1,967	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,821	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,813	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,407	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,065	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,407	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,569	

			
 			Total Goluri	            		
 		1.4.5. Lucrari tehnico-sanitare			
137	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	31,2300	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	4,997	
138	RpIB02A
	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu  functionind cu apa calda-din demontari	m2	31,2300	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	26,546	
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,562	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,687	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,031	
139	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv	m	48,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,280	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,816	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	0,432	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,432	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,480	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,480	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,440	
140	CN23C1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	31,2300	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,486	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	5,621	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	3,123	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,123	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,312	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,312	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,937	

			
 			Total Lucrari tehnico-sanitare	            		

			
 			Total Etaj 2 (21 cameri)	            		
 		1.5. Coridor etaj 2			
		1.5.1. Podele			
141	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	64,6000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,752	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,398	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,969	
142	RpCK17A
	Repararea plintelor orizontale de max 10 cm inaltime la pereti, turnate pe loc, cu mozaic granulat de calcar, inclusiv stratul-suport din mortar de ciment marca 100-T, desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, frecarea, exclusiv ceruirea, executate in incaperi de peste 16 mp-crapaturi	m	6,0000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,560	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,720	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,018	
	1412122204818	Mozaic granulat de calcar	kg	15,900	
	1421302200460	Coloranti	kg	0,420	
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,180	
	2010102905931	Sipci de rasinoase geluite 5-15X10-30mm	m3	0,006	
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,060	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,060	
143	RpCK21A
	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	64,6000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	87,210	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,690	
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	7,907	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	1,977	
	2320166200729	Parchetin	l	1,977	
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,988	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,589	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,065	
144	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	79,1000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	59,325	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,910	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	158,200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,475	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	80,682	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,910	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,791	

			
 			Total Podele	            		
 		1.5.2. Tavane			
145	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	62,9000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,435	
	7422010060100	Timplar	h-om	128,945	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	251,600	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	66,045	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,943	
146	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	5,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,156	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,780	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,260	
147	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	5,2000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,340	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,520	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,485	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	
148	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,860	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	2,080	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,312	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,600	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,260	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.5.3. Pereti			
149	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	123,4800	
	7132010010900	Faiantar	h-om	98,784	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,784	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,852	
150	CF18A
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)  	m2	179,7000	
	7122050013400	Zidar	h-om	125,790	
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	73,318	
	2513206621500	Banda de armare	m	366,588	
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	192,459	
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	1 099,764	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,359	
151	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	38,0000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	143,161	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	40,099	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	79,244	
	2710703520285	Profil de suport	m	160,398	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	160,398	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	171,091	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	31,698	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	68,742	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,342	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	173,001	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 041,255	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,236	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,233	
152	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	142,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	12,780	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,420	
	27431235490271	Cornier perforat la glaf	m	142,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	852,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,420	
153	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	217,7000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,531	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	32,655	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,885	
154	CN06B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	217,7000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	76,195	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	87,080	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,062	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	108,850	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,885	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,653	
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	17,416	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.5.4. Goluri			
155	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	39,6900	
	7422010060100	Timplar	h-om	8,335	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	8,335	
156	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta  de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica  cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF cu fixare telescop-coordonat cu Beneficiar	m2	39,6900	
	7422010060100	Timplar	h-om	58,344	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,175	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,922	
	2030112930000	Usi interioare  din MDF	m2	39,690	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,374	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	17,860	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	8,732	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,794	
157	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,680	
	7422010060100	Timplar	h-om	50,820	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	21,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	126,000	
158	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	142,0000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,440	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,560	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	105,080	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,114	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,696	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,142	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,142	

			
 			Total Goluri	            		

			
 			Total Coridor etaj 2	            		
 		1.6. Diverse			
159	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	210,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	21,000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	84,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	31,500	
160	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	210,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	29,400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	357,000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,105	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,150	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,200	
161	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	44,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,760	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,440	
162	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	44,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,080	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,520	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,680	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,044	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,440	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,660	
163	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	49,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	217,560	
164	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	49,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,150	
165	TsI50C4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km 	t	49,0000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,836	

			
 			Total Diverse	            		

			
 		Total	 lei		
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %		
		Cheltuieli transportare	7,00 %		
		Cheltuieli depozitare,apovizionare	2,00 %		
		Total	100,00 +		
		Cheltuieli de regie	14,50 %		
		Total	100,00 +		
		Beneficiu de deviz	6,00 %		
			Total Lucrari de constructie	            		
 		2. Lucrari de montare					
		2.1. Iluminat electric etaj 1(15 camere)			
166	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	60,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,600	
167	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	22,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,840	
168	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,0000	
	1	Muncitor	h-om	31,440	
	1019852	Vopsea	kg	0,080	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,240	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,200	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	48,800	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,200	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,080	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	1,280	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,160	
169	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,6100	
	1	Muncitor	h-om	5,977	
	1019852	Vopsea	kg	0,052	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,809	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	31,842	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,052	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,418	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,026	
170	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	261,0000	
	313013481740523	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	268,830	
171	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2	m	400,0000	
	313013481740534	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2	m	412,000	
172	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	6,6000	
	1	Muncitor	h-om	110,220	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	80,520	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	80,520	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,320	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,139	
	5009030	Flanse	10 buc	6,600	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	211,200	
	5009090	Profil de montaj	buc	3,300	
	5309001	Tevi de polietilena	m	1,980	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,346	
173	pret piata
	Tub PE d20 mm	m	660,0000	
	346787655	Tub PE d20mm	m	660,000	
174	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble	buc	45,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,000	
	2746167335100	Priza dubla	buc	45,900	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	45,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,225	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,225	
	2051142950700	Dibluri	buc	90,000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	90,000	
175	RpEE14B
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	15,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,950	
	1111000100020	Intrerupator cu  1 clapa	buc	15,000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	15,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,075	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	3,000	
176	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k)	buc	22,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,160	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W	buc	22,880	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	22,880	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	22,880	
177	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	7,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,550	
	11110001000201	Intrerupator automat 25 A	buc	7,000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	14,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,035	
178	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc	7,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,550	
	111100010002014	Intrerupator automat 16A	buc	7,000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	14,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,035	

			
 			Total Iluminat electric etaj 1(15 camere)	            		
 		2.2. Iluminat electric coridoare et 1-2			
179	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,240	
180	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	8,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,760	
181	RpEE14B
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	4,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,320	
	1111000100020	Intrerupator cu  1 clapa	buc	4,000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,020	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,800	
182	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k)	buc	12,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,360	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W	buc	12,480	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	12,480	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	12,480	
183	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,6000	
	1	Muncitor	h-om	4,716	
	1019852	Vopsea	kg	0,012	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,186	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,480	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,320	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,030	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,012	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,192	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,024	
184	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,2000	
	1	Muncitor	h-om	2,748	
	1019852	Vopsea	kg	0,024	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,372	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	14,640	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,024	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,192	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,012	
185	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2	m	60,0000	
	313013481740534	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2	m	61,800	
186	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	120,0000	
	313013481740523	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	123,600	
187	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	1,6000	
	1	Muncitor	h-om	26,720	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	19,520	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,520	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,320	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,034	
	5009030	Flanse	10 buc	1,600	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	51,200	
	5009090	Profil de montaj	buc	0,800	
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,480	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,296	
188	pret piata
	Tub PE d20 mm	m	160,0000	
	346787655	Tub PE d20mm	m	160,000	
189	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc	4,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,600	
	111100010002014	Intrerupator automat 16A	buc	4,000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	8,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	

			
 			Total Iluminat electric coridoare et 1-2	            		
 		2.3. Iluminat electric etaj 1(apartament 1)			
190	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	16,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,960	
191	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	6,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,320	
192	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,4500	
	1	Muncitor	h-om	3,537	
	1019852	Vopsea	kg	0,009	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,140	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,360	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,490	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,023	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,009	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,144	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,018	
193	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,6000	
	1	Muncitor	h-om	1,374	
	1019852	Vopsea	kg	0,012	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,186	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,320	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,012	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,096	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	
194	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	60,0000	
	313013481740523	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	61,800	
195	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2	m	45,0000	
	313013481740534	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2	m	46,350	
196	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	1,0000	
	1	Muncitor	h-om	16,700	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,200	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,200	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,021	
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,000	
	5009090	Profil de montaj	buc	0,500	
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,300	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,810	
197	pret piata
	Tub PE d20 mm	m	100,0000	
	346787655	Tub PE d20mm	m	100,000	
198	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble	buc	8,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,200	
	2746167335100	Priza dubla	buc	8,160	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,040	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,040	
	2051142950700	Dibluri	buc	16,000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	16,000	
199	RpEE14B
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	7,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,310	
	1111000100020	Intrerupator cu  1 clapa	buc	7,000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,035	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,400	
200	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k)	buc	6,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,680	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W	buc	6,240	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,240	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,240	
201	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	1,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	
	11110001000201	Intrerupator automat 25 A	buc	1,000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	
202	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc	1,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	
	111100010002014	Intrerupator automat 16A	buc	1,000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	

			
 			Total Iluminat electric etaj 1(apartament 1)	            		
 		2.4. Iluminat electric etaj 2 ( 21  camere)			
203	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	84,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,040	
204	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	32,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,040	
205	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,0000	
	1	Muncitor	h-om	31,440	
	1019852	Vopsea	kg	0,080	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,240	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,200	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	48,800	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,200	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,080	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	1,280	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,160	
206	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,6100	
	1	Muncitor	h-om	5,977	
	1019852	Vopsea	kg	0,052	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,809	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	31,842	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,052	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,418	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,026	
207	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	261,0000	
	313013481740523	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	268,830	
208	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2	m	400,0000	
	313013481740534	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2	m	412,000	
209	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	6,6000	
	1	Muncitor	h-om	110,220	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	80,520	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	80,520	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,320	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,139	
	5009030	Flanse	10 buc	6,600	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	211,200	
	5009090	Profil de montaj	buc	3,300	
	5309001	Tevi de polietilena	m	1,980	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,346	
210	pret piata
	Tub PE d20 mm	m	660,0000	
	346787655	Tub PE d20mm	m	660,000	
211	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble	buc	63,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	25,200	
	2746167335100	Priza dubla	buc	64,260	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	63,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,315	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,315	
	2051142950700	Dibluri	buc	126,000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	126,000	
212	RpEE14B
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	21,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,930	
	1111000100020	Intrerupator cu  1 clapa	buc	21,000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	21,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,105	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,200	
213	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k)	buc	32,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,960	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W	buc	33,280	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	33,280	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	33,280	
214	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	7,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,550	
	11110001000201	Intrerupator automat 25 A	buc	7,000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	14,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,035	
215	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc	7,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,550	
	111100010002014	Intrerupator automat 16A	buc	7,000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	14,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,035	

			
 			Total Iluminat electric etaj 2 ( 21  camere)	            		

			
 		Total	 lei		
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %		
		Cheltuieli transportare	7,00 %		
		Cheltuieli depozitare,aprovizionare	2,00 %		
		Total	100,00 +		
		Cheltuieli de regie	76,00 %		
		Total	100,00 +		
		Beneficiu de deviz	6,00 %		
			Total Lucrari de montare	            		
 
	Total	 lei		
	TVA	20,00 %