Formularul nr. 1

Beneficiar: Primăria com. Grătiești, Liceul teoretic Gratiesti

Obiectul: Reparația cabinetului metodic  și coridorului aferent

Caiet de sarcini: Constructia si reparatia anexei coridorului

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 7.2.1

| Nr. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | si Cod resurse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Cap. 1 | Lucrari de extinderea anexei |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, | m2 | 18,40 |
|  |  | pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. |  |  |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor | m2 | 18,30 |
|  |  | cu sau fara recuperarea materialelor. |  |  |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului | m2 | 18,30 |
|  |  | cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor |  |  |
|  |  | rezultate. |  |  |
| 4 | RpCP33B | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind | m2 | 1,74 |
|  |  | suprafata intre 1 - 2,5 mp. |  |  |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din | m3 | 2,97 |
|  |  | beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. |  |  |
| 6 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje | m3 | 2,80 |
|  |  | ciment pina la 150 kg/mc. |  |  |
| 7 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m | m3 | 3,86 |
|  |  | latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, |  |  |
|  |  | trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren |  |  |
|  |  | tare. |  |  |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de | 100m3 | 0,10 |
|  |  | 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se |  |  |
|  |  | din pamint coeziv . |  |  |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 2,40 |
| 10 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor | kg | 18,80 |
|  |  | pina la 8 mm inclusiv. |  |  |
| 11 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si | m2 | 16,80 |
|  |  | subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje |  |  |
|  |  | inclusiv sprijinirile . |  |  |
| 12 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si | m3 | 7,72 |
|  |  | turnarea cu mijloace clasice. |  |  |
| 13 | RCsG05A | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, | m3 | 6,87 |
|  |  | la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare |  |  |
|  |  | de 25 cm executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni |  |  |
|  |  | 290x240x188 mm. |  |  |
| 14 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. | m3 | 1,21 |
| 15 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. | m3 | 0,80 |
| 16 | CE30B | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi | m2 | 18,40 |
|  |  | OSB 10mm grosime. |  |  |
| 17 | CE12A2 | Invelitori din un strat de carton bitumat batut in cuie montat pe astereala, la | m2 | 18,40 |
|  |  | constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe |  |  |
|  |  | suprafete mai mici sau egale cu 50 mp. |  |  |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi | m2 | 36,80 |
|  |  | ondulate sau amprentate. |  |  |
| 19 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din | m2 | 18,40 |
|  |  | B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc. |  |  |
| 20 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip | m2 | 20,40 |
|  |  | Lindab). |  |  |
| 21 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in ziduri de sprijin, pereuri. | m3 | 2,30 |
|  | Cap. 1 | TOTAL Lucrari de extinderea anexei |  |  |
|  | Cap. 2 | Lucrari de reparatie interioare |  |  |
| 22 | CG01A K=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm | m2 | 12,30 |
|  |  | grosime cu fata driscuita fin. |  |  |
| 23 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PVC, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 18,00 |
| 24 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de | m | 27,80 |
|  |  | protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp . |  |  |
| 25 | CF15A K=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M | m2 | 21,20 |

Pagina 1 / 2

|  |  | 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund. |  |  |
| 26 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau | m | 8,80 |
|  |  | nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de |  |  |
|  |  | incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  |  |
| 27 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau | m | 12,70 |
|  |  | nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de |  |  |
|  |  | incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. |  |  |
| 28 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune | buc | 2,00 |
|  |  | cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  |  |
| 29 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune | buc | 4,00 |
|  |  | cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  |  |
| 30 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune | buc | 8,00 |
|  |  | cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, |  |  |
|  |  | inclusiv. |  |  |
| 31 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, | buc | 4,00 |
|  |  | avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". |  |  |
| 32 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente. | buc | 2,00 |
| 33 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, | m2 | 23,70 |
|  |  | tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m . |  |  |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane | m2 | 42,36 |
|  |  | interioare. |  |  |
| 35 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeţei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: | m2 | 1,56 |
|  |  | glafuri de ferestre şi uşi plane. |  |  |
| 36 | CK26B | Coltare din aluminiu montate la ferestre. | m | 5,60 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza | m2 | 32,42 |
|  |  | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor | m2 | 64,36 |
|  |  | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. |  |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 64,36 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe | m2 | 64,36 |
|  |  | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. |  |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 64,36 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, | m2 | 64,38 |
|  |  | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . |  |  |
| 43 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, | m2 | 14,66 |
|  |  | executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . |  |  |
| 44 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. | buc | 3,00 |
|  | Cap. 2 | TOTAL Lucrari de reparatie interioare |  |  |

Executat:

Pagina 2 / 2