Ministerul Sănătăţii, Muncii și   			      Министерство Здравоохранения, Труда

Protecției Sociale al Republicii Moldova       	                    и Социальной Защиты Республики Молдовa

IMSP “SPITALUL CLINIC BĂLȚI”	                               МСПУ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА БЭЛЦЬ»

str.         Decebal        ,  101 ,  		                               ул.              Дечебал              ,    101    ,

# MD-3100, mun. Bălţi  				                               MD-3100, мун. Бэлць

Тel. + 231 5-86-97; fax + 231 5-87-33	                                                   Tел. + 231 5-86-97; факс + 231 5-87-33

scmb@ms.md, www.scm-balti.ms.md

______________№.__________________

La Nr. _________________din__________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

## CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de reparatie curenta in saloane, amplasate IMSP SC Balti, Blocul Central "A" et. I.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

- Lucrări de reparatie curenta in saloane, amplasate IMSP SC Balti, Blocul Central "A", et. I.

2. Informaţii şi proiectare

- Lucrări de reparatie curenta in saloane, amplasate IMSP SC Balti, Blocul Central "A", et. I.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii;

4. Mostre

- Mostrele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în termen de 3 zile de la solicitarea autorității.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la santier;

- conectareaa la apa si electricitate;

- asigură colectarea si evacuarea gunoiului;

- respecta cerintele in securitatea muncii pe santier.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistare  viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constata in prezenta Benificiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului priri inscriere in cartea tehnica.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului si vibratiilor produse în cadrul executării lucrărilor de raparație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

-

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

-

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.

16. Definiţii

-

17. Cerinţe privind calculul costului

Calculu costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

Conducătorul grupului de lucru:   Valentin GUSAC                                               L.Ș.

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparatie curenta in saloane, amplasate IMSP SC Balti, Blocul Central "A" et. I.

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101.

(denumirea, adresa)

Deviz 2-1-1.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de repareatii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolari si desfaceri |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 56,70 |
| 2 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 52,70 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfacerea finisajului existent la pereti) | m2 | 765,90 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (desfacerea finisajului existent la tavane) | m2 | 215,80 |
| 5 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Демонтаж вент. решёток) | buc | 26,00 |
| 6 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов) | m2 | 124,50 |
| 7 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 12,00 |
| 8 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 29,00 |
| 9 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 11,30 |
| 10 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 11,30 |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 11,30 |
|  |  | Capitolul 1.2. Usi, ferestre |  |  |
| 12 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive | m2 | 50,60 |
| 13 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,10 |
|  |  | Capitolul 1.3. Finisare interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pereti |  |  |
| 14 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 87,20 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 919,90 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 919,90 |
| 17 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50 5.0mm) k=5 | m2 | 919,90 |
| 18 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 35,00 |
| 19 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Montarea profiluri de aluminiu pentru protectia muchiilor ) | m | 356,00 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 954,90 |
| 21 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri ( captusirea coloanelor de apa si canalizare) | m2 | 9,00 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 954,90 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 954,90 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 954,90 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Ultra rezistenta, tip Caparol Latex Hygiene sau mai bun) | m2 | 954,90 |
| 26 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, rostuite cu chit tip Ceresit CE40 in culoarea placii, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv portelanat | m2 | 96,20 |
| 27 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Montarea profiluri PVC pentru protectia muchiilor la placaj ) | m | 360,00 |
| 28 | CK26Aapl | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Montarea benzi de protectie din MDF b=25cm la pereti) | m | 135,40 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Tavane |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 215,80 |
| 30 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 215,80 |
| 31 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52 5.0mm) k=5 | m2 | 215,80 |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 215,80 |
| 33 | CJ04B | Profiluri polisteren uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 298,00 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 215,80 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 215,80 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 215,80 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Ultra rezistenta, tip Caparol Latex Hygiene sau mai bun) | m2 | 215,80 |
| 38 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 164,80 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pardoseli |  |  |
| 39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 241,30 |
| 40 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 4,30 |
| 41 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Stecloizol HPP modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu | m2 | 4,30 |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 241,30 |
| 43 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, rosturile chituite cu chit tip Ceresit CE40 in culoarea placii, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 187,80 |
| 44 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, rosturile chituite cu chit tip Ceresit CE40 in culoarea placii, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 53,50 |
| 45 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat | m | 329,20 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Diverse |  |  |
| 46 | RpCR25C | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta | m2 | 26,90 |
| 47 | RpCR27C2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta | m | 52,00 |
|  |  | Capitolul 2. Electrificare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 48 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 120,00 |
| 49 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5х50 см2) | m | 900,00 |
| 50 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2) | m | 900,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 51 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощита металлического ) | buc | 1,00 |
| 52 | RpEK05A | Demontarea corpurilor de iluminat (Демонтаж светильников) | buc | 80,00 |
| 53 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток) | buc | 110,00 |
| 54 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРв) | buc | 1,00 |
| 55 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 27,00 |
| 56 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ЛПП 2х18) | 100 buc | 0,13 |
| 57 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete ЛПП 2х18 | buc | 13,00 |
| 58 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, interior, 60x60 cm) | 100 buc | 0,20 |
| 59 | Pretul firmei | Corp de iluminat ARS/R 4x18 | buc | 20,00 |
| 60 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ЛПО 2х36) | 100 buc | 0,34 |
| 61 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete ЛПО 2х36 | buc | 34,00 |
| 62 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ЛПП 2х36) | 100 buc | 0,04 |
| 63 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete ЛПП 2х36 | buc | 4,00 |
| 64 | Pretul firmei | Tub LED 10 Wt | buc | 106,00 |
| 65 | Pretul firmei | Tub LED 10 Wt | buc | 76,00 |
| 66 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti (Светильники бактерицидные) | 100 buc | 0,15 |
| 67 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete (Светильник бактерицидный) | buc | 15,00 |
| 68 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete "НЕ ВХОДИТЬ" (INTRAREA INTERZISA) | 100 buc | 0,15 |
| 69 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete "НЕ ВХОДИТЬ" | buc | 15,00 |
| 70 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete (Светильники LED 10 Вт ) | 100 buc | 0,40 |
| 71 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete LED 10 Вт | buc | 40,00 |
| 72 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete "EXIT" | 100 buc | 0,04 |
| 73 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete "Exit" | buc | 4,00 |
| 74 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu (Монтаж одноклавишных выключателей) | buc | 55,00 |
| 75 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu (Монтаж однополярных выключателей двойных ) | buc | 21,00 |
| 76 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare (Выключатель проходной) | buc | 4,00 |
| 77 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Кнопка вызова) | buc | 15,00 |
| 78 | RpEE17B | Montarea prizelor | buc | 100,00 |
| 79 | Pretul firmei | Rama orizontala 2M (рамка 2-хместная) | buc | 34,00 |
| 80 | Pretul firmei | Rama orizontala 3M (рамка 3-хместная) | buc | 8,00 |
| 81 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 38,00 |
| 82 | Pretul firmei | Cablu ВВГнг 3х1,5 мм2 | m | 2 200,00 |
| 83 | Pretul firmei | Cablu ВВГнг 3х2,5 мм2 | m | 1 600,00 |
| 84 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 37,00 |
| 85 | Pretul firmei | Cutie ответвит. | buc | 90,00 |
| 86 | RpEQ06A | Montarea clemelor (Монтаж клемм ) | buc | 4,00 |
| 87 | Pretul firmei | Распределительный клемный блок РБД-120А | buc | 4,00 |
| 88 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea RJ45 | buc | 16,00 |
| 89 |  | Priza RJ-45 | buc | 16,00 |
| 90 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP cat5e | 100 m | 9,00 |
| 91 | Pretul firmei | Cablu UTP cat5e | m | 900,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Utilaj |  |  |
| 92 | Pretul firmei | Щит распределительный ЩРв-48гр | buc | 1,00 |
| 93 | Pretul firmei | Separator de sarcina 3-polar, ВН-32 3Р 100А | buc | 1,00 |
| 94 | Pretul firmei | Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1Р-В10А | buc | 13,00 |
| 95 | Pretul firmei | Автоматический выключатель дифференциальный АВДТ 2Р/С16А/30мА | buc | 13,00 |
| 96 | Pretul firmei | Кнопка вызова | buc | 15,00 |
| 97 | Pretul firmei | Блок управления вызовами | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Apeduct si canalizare interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Apeduct si canalizare interioara |  |  |
| 98 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 149,00 |
| 99 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 21,50 |
| 100 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 81,00 |
| 101 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,00 |
| 102 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 12,00 |
| 103 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 12,00 |
| 104 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm( Teava PPR d20) | m | 61,00 |
| 105 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 198,00 |
| 106 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 35,60 |
| 107 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 151,00 |
| 108 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 41,00 |
| 109 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 16,00 |
| 110 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |
| 111 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 41,00 |
| 112 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 25,00 |
| 113 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 114 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, calitate superioara | buc | 6,00 |
| 115 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., calitate superioara | buc | 14,00 |
| 116 | SD04A | Baterie amestecatoare cu senzor infrarosu, calitate superioara (tip Grohe sau mai bun) pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 14,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 117 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Utilaj |  |  |
| 118 |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l /Boiler V=50l | buc | 6,00 |

Conducătorul grupului de lucru:   Valentin GUSAC                                               L.Ș.