## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale Ecran dimensiune ≥ 4 inch, color, tactil Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 4 Tipuri de puls minim: sinusoidal și rectangular Programe presetate obligatoriu Programe personalizate obligatoriu Semnal acustic finalizare tratament obligatoriu Frecvența, diapazon 1-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii: Aplicator solenoid cu diametrul de 600mm ≥ 2 buc Aplicator pentru aplicații profunde și de suprafață pe mai multe părți ale corpului cu posibilitate de conectare în formă închisă sau fixare ( Opțional - Lungime min. 115 cm, lățime min 40 cm.) ≥ 1 buc
33100000-1 | 2 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru presoterapie | Dispozitiv fizioterapeutic pentru presoterapie |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru presoterapie Numărul de canale min. 6 Display Grafic sau LED sau touchscreen Timpul de tratament ≥ 99 min Diapazon presiune minim 20-160 mmHg Presiunea maxima ≥ 3 bar Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 8 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 20 buc. Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii: Aplicator pentru membrele superioare ≥ 1 buc Aplicator pentru membrele inferioare ≥ 1 buc
33100000-1 | 3 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte Aparat de fizioterapie pentru prevenția inflamațiilor Cod Aparat de fizioterapie bazat pe frecvențe înalte, utilizat la tratarea proceselor inflamatorii acute, leziuni ale măduvei spinării și inflamații ale nervilor periferici, radiculită, polinevrite, encefalită, mielită, precum și subacute și uterul și anexele. Parametru Valoare Frecvența de lucru 27,3 MHz Număr de reglaje ale puterii minim 5 Numărul de trepte de control al puterii cu inductor rezonant minim 5 Putere de iesire pentru inductor rezonant, W 5/10/15/20/25/30 Interval de setare a timpului de lucru, minute minim 1, maxim 100 Dotat cu indicator rezonant Da Indicator de activare a generatorului de frecvență înaltă Da Indicatoare vizibile, în pereche, pentru electrozi 36/80/180 Documentație română și rusă Alimentare 220 V, 50 Hz Putere consumată Maxim 200 VA SAU Moduri de operare continuu si pulsatil Frecventa de ieșire ≥ 27 MHz Display color Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 10 - 200W Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Protocoale presetate obligatoriu Protocoale personalizate obligatoriu Alarma finalizare tratament obligatoriu Brat articulat ≥ 2 buc obligatoriu Tensiune 220V, 50 Hz Accesorii Seturi diferite ( tip/marime) de aplicatoare inductive( 1 set = 1 pereche) ≥ 2 seturi Electrozi sau aplicatoare capacitive de diferite marimi ≥ 3 buc(Opțional marimile, mm 36,80,180 )
33100000-1 | 4 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet Electroterapie: Parametrii electrici disponibili (minim): Curenți galvanici Curenți diadinamici Curenți interferențiali Curenți faradici sau neofaradici Curenți Trabert (Ultra Reiz) TENS (Stimulare electrică nervoasă transcutanată) Stimulare Kotz (curenți de medie frecvență modulați) Electroforeză (ionoforeză) Laseroterapie: Clasa dispozitivului cu laser: 3B Laser roșu obligatoriu Laser infraroșu obligatoriu Magnetoterapie: Сîmpuri magnetice cu forme de undă: sinusoidală, dreptunghiulară, triunghiulară Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Ultasunet: Frecventa de lucru, diapazon minim 1-3 MHz Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare: continuu și pulsatoriu Functionalități: Protocoale de lucru presetate obligatoriu Protocoale de lucru personalizate obligatoriu Cronometru obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii incluse: Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Sondă laser roșu: ≥ 1 bucată Sondă laser infraroșu: ≥ 1 bucată Sondă ultrasunet (~1 cm²): ≥ 1 bucată Sondă ultrasunet (~4 cm²): ≥ 1 bucată Aplicatoare pentru magnetoterapie: ≥ 1 bucată
33100000-1 | 5 | Baie galvanică 4 celulară | Baie galvanică 4 celulară |  |  |  | Baie galvanică 4 celulară Baie galvanică pentru membrele este concepută pentru a asigura aplicarea curentului galvanic în apă pe extremitățile superioare și inferioare. În timp ce curge la un anumit membru la altul, curentul galvanic provoacă polarizarea țesuturilor. Acest lucru stimulează o îmbunătățire a tuburărilor intracelulare și extracelulare și a metabolismului dinamic. Parametru Specificație Capacitate maximă a rezervorului membrului inferior: 2 x 25-28 l Capacitate utilă a rezervorului membrului inferior: 2 x 12-15 l Capacitate maximă a rezervorului membrului superior: 2 x 20-26 l Capacitate utilă a rezervorului membrului superior: 2 x 10-14 l Alimentare de la rețea: 220-230 V Dimensiuni maxime în mm (L x l x H): 1500x1500x1500 Numărul de electrozi: minim 8 Posibilitatea de a selecta polaritatea surefei electrodului: obligatoriu Semnalizarea de polaritate a fiecărui electrod electric: obligatoriu Tipul de protecție împotriva șocului electric de clasă I: IP54 Decuplarea automată a curentului la întreruperea circuitului de pacient: obligatoriu Posibilitatea selectării curentului în celulă: obligatoriu Controlul electrodului cu reglaj: obligatoriu Durata tratamentului reglabilă, minute: obligatoriu Cuplarea la rețea de apă: obligatoriu Cuplarea canalizării-scurgere cu sifon: obligatoriu
33100000-1 | 6 | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet |  |  |  | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet Parametru Specificație Ecran dimensiune Minim 4 inch, color, tactil Frecvența de lucru, diapazon Minim 1–3 MHz Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu sau pulsatoriu Timpul de tratament ≥ 1–30 minute Programe presetate Obligatoriu Programe personalizate Obligatoriu Tensiune 220 V, 50 Hz Accesorii: Sonda cu suprafață de ~1 cm²: ≥ 1 bucată Sonda cu suprafață de ~4-5 cm²: ≥ 1 bucată Gel de contact: ≥ 1 litru
33100000-1 | 7 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc
33100000-1 | 8 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică Descriere Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă. Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi cu cabluri pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi cu cabluri pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu
33100000-1 | 9 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B Parametru Specificație Clasa dispozitivului cu laser 3B Tipuri de laser obligatorii Laser roșu Laser infraroșu Protocoale de lucru presetate Obligatoriu Protocoale de lucru personalizate Obligatoriu Cronometru, diapazon 1–99 minute Tip Portabil, obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii incluse: Sonda roșu: ≥ 1 bucată Sonda infraroșu: ≥ 1 bucată Ochelari de protecție: ≥ 1 bucată
33100000-1 | 10 | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | Dispozitiv pentru Darsonvalizare |  |  |  | Dispozitiv pentru Darsonvalizare Frecvența impulsurilor 110 +/- 8,25 Durata fiecărui impuls 100 microsecunde Frecvența 50 Hz Tensiune 220 V Putere 50-80 W Prezența unui cronometru: da Indicație de pornire a curentului de ieșire : da Cu set de emițătoare: da
33100000-1 | 11 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet Laser: Clasa dispozitivului cu laser 3B Tipuri de laser obligatorii Laser roșu Laser infraroșu Ultrasunet: Frecvența de lucru, diapazon Minim 1–3 MHz Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu și pulsatoriu Funcționalități: Parametru Specificație Protocoale de lucru presetate Obligatoriu Protocoale de lucru personalizate Obligatoriu Cronometru Obligatoriu Tip Portabil, obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii incluse: Sonda roșu: ≥ 1 bucată Sonda infraroșu: ≥ 1 bucată Sondă ultrasunet (~1 cm²): ≥ 1 bucată Sondă ultrasunet (~4-5 cm²): ≥ 1 bucată
33100000-1 | 12 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie de clasa 3B și magnetoterapie | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie de clasa 3B și magnetoterapie |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie de clasa 3B și magnetoterapie Clasa dispozitivului laser: 3B Laser roșu: Obligatoriu Laser infraroșu: Obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri: Obligatoriu Protocoale de lucru: Presetate: Obligatoriu Personalizate: Obligatoriu Cronometru: Interval reglabil 1–99 minute Portabilitate: Obligatoriu Alimentare: 220 V, 50 Hz Accesorii incluse (minim): Sondă laser roșu: Putere minimă 20 mW, ≥ 1 buc. Sondă laser infraroșu: Putere minimă 400 mW, ≥ 1 buc. Aplicator linear: Dimensiuni ≥ 50 x 25 cm (sau echivalent), ≥ 1 buc.
33100000-1 | 13 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale Dispozitiv de fizioterapie cu curenţi de joasă şi medie frecvenţă Forme de curenţi: galvanici, diadinamici, sinusoidali modulaţi Ecran LED Taimer încorporat Control automat al curentului pacientului Tensiunea reţelei electrice: 220V Frecvenţa: 50 Hz Puterea: max 40 VA Clasa de electrosecuritate: II SAU Descriere Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă. Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu
33100000-1 | 14 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte Caracteristici tehnice: 1. Alimentare CA: - tensiune 220 V - frecvenţă 50 Hz 2. Puterea consumată din reţea 160 V »A 3. Frecvenţa de oscilaţie 27,12 MHz ±0,16 MHz 4. Puterea maximă de ieşire: -pas 1 - 10 W ± 2 W - pas 2 - 20 W ± 4 W - pas 3 - 30 W ± 6 W 5. Dimensiuni totale 425x230x260 mm 6. Greutate, nu mai mult de 10 kg SAU Moduri de operare: Continuu și pulsatil Frecvență de ieșire: ≥ 27 MHz Display: Color Ajustare putere: Interval reglabil 10–200 W Timp de tratament: Interval reglabil 1–60 minute Protocoale de lucru: Presetate: Obligatoriu Personalizate: Obligatoriu Alarmă la finalizarea tratamentului: Obligatoriu Braț articulat: ≥ 2 bucăți, obligatoriu Alimentare: 220 V, 50 Hz Accesorii incluse (minim) Seturi de aplicatoare inductive: ≥ 2 seturi (1 set = 1 pereche, dimensiuni/tipuri diferite) Electrozi sau aplicatoare capacitive: ≥ 3 bucăți (dimensiuni diferite)
33100000-1 | 15 | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet |  |  |  | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet Dispozitiv fizioterapeutic cu unde scurte Tensiunea reţelei electrice: 220V, 50 Hz Frecvenţa: 50 Hz Frecvenţa de funcţionare: max 27 MHz Puterea : max 60 VA Ecran LED cu indicarea puterii şi timpului Timpul de funcţionare max 20 min, pauză max 10 min Electrozii înlocuiţi: 3 perechi de diferite diametre Clasa de securitate: I, BF SAU Ecran dimensiune Minim 4 inch, color, tactil Frecvența de lucru, diapazon Minim 1–3 MHz Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu sau pulsatoriu Timpul de tratament ≥ 1–30 minute Programe presetate Obligatoriu Programe personalizate Obligatoriu Tensiune 220 V, 50 Hz Accesorii: Sonda cu suprafață de ~1 cm²: ≥ 1 bucată Sonda cu suprafață de ~4-5 cm²: ≥ 1 bucată Gel de contact: ≥ 1 litru
33100000-1 | 16 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică Specificaţii Tehnice Reţea de alimentare 220 V; Frecvenţa reţelei este de 50 Hz; Puterea consumată din reţea - nu mai mult de 5W; Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină nu depăşeşte 0,5%; Greutate - nu mai mult de 0,5 kg; Durata medie de viaţă a dispozitivului nu este mai mică de 5 ani. Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu
33100000-1 | 17 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică Specificaţii „ x . . . Valoare Caracteristici .. A 1N (interval) 1. Alimentare CA: - Voltaj 220 V - Frecvență 50 Hz 2. Putere consumată din rețea, nu mai mult de 40 VA 3. Curentul maxim în circuitul pacientului (50±5) mA 4. Interval de reglare a curentului pentru galvanizare 0–5 mA și 50 mA 5. Numărul de electrozi din pânză de carbon 12 buc. 6. Reglarea puterii de ieșire neted 7. Timpul pentru a stabili modul de funcționare, nu mai mult 1 min 8. Interpretarea aparatului portabil de masă 9. Cronometru pentru durata tratamentului 1–99 min 10. Dimensiuni 223×215×115 mm 11. Greutate 2 kg SAU SAU Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu
33100000-1 | 18 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale, | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale, |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale,Ecran dimensiune ≥ 3,5 inch, color Ieșiri pentru aplicatoare ≥ 4 Tipuri de puls minim: rectangular Programe presetate obligatoriu Programe personalizate obligatoriu Semnal acustic finalizare tratament obligatoriu Frecvența, diapazon 4-81 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Aplicator magnetic tip solenoid diametru 25-35 cm ≥ 1 buc Aplicator magnetic tip solenoid diametru 55-65 cm ≥ 1 buc Aplicator magnetic tip plat (de ex: formă de disk sau oval) ≥ 1 buc Curele de fixare flexibile ≥ 1 set Opțional Covoraș electromagnetic min. 50x30cm sau echivalent ≥ 1 buc Opțional Aplicator magnetic flexibil sau echivalent ≥ 1 buc Troleu dispozitiv ≥ 1 buc
33100000-1 | 19 | Electroterapie cu 4 canale | Electroterapie cu 4 canale |  |  |  | Electroterapie cu 4 canale Electroterapie: Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Ecran color Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de curenti: TENS – obligatoriu Minim alte 10 tipuri de forme de unde – (de ex.Galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert) Calcul automat al reobazei, cronaxiei - obligatoriu Semnal stimulare CC si CV Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant obligatoriu Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Port USB sau analogic Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii (., să se indice codurile produselor oferite) Cabluri bipolare 4 buc. Electrod electroterapie 4 buc. Troleu dispozitiv 1 buc. Cerințe: Anul producerii minim 2024 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz. Ghid rapid de utilizare în limba română
33100000-1 | 20 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică Descriere Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă. Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi cu cabluri pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi cu cabluri pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu
33100000-1 | 21 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru presoterapie | Dispozitiv fizioterapeutic pentru presoterapie |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru presoterapie Numărul de canale min. 6 Display Grafic sau LED sau tactil Timpul de tratament ≥ 99 min Diapazon presiune minim 20-160 mmHg Presiunea maxima ≥ 3 bar Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 8 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 20 buc. Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Aplicator pentru membrele superioare Aplicator pentru membrele inferioare
33100000-1 | 22 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică Specificaţii Tehnice Reţea de alimentare 220 V; Frecvenţa reţelei este de 50 Hz; Puterea consumată din reţea - nu mai mult de 5W; Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină nu depăşeşte 0,5%; Greutate - nu mai mult de 0,5 kg; Durata medie de viaţă a dispozitivului nu este mai mică de 5 ani. SAU Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu
33100000-1 | 23 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Valoarea amplitudei inducției magnetice pe suprafața dispozitivului: 30±9 mT; Rețea de curent electric alternativ, cu tensiunea: 220 - 240 V, frecvența 50/60 Hz. Accesorii obligatorii: Indicator al câmpului magnetic; Masa dispozitivului: 600 g. Durata medie de funcționare până la apariția primului refuz: 1000 h; Durata medie de viață: 5 ani. SAU Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc
33100000-1 | 24 | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet |  |  |  | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet Parametru Specificație Ecran dimensiune Minim 4 inch, color, tactil Frecvența de lucru, diapazon Minim 1–3 MHz Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu sau pulsatoriu Timpul de tratament ≥ 1–30 minute Programe presetate Obligatoriu Programe personalizate Obligatoriu Tensiune 220 V, 50 Hz Accesorii: Sonda cu suprafață de ~1 cm²: ≥ 1 bucată Sonda cu suprafață de ~4-5 cm²: ≥ 1 bucată Gel de contact: ≥ 1 litru
33100000-1 | 25 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte Aparat de tip "UVC-80" SAU Moduri de operare continuu si pulsatil Frecventa de ieșire ≥ 27 MHz Display color Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 10 - 200W Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Protocoale presetate obligatoriu Protocoale personalizate obligatoriu Alarma finalizare tratament obligatoriu Brat articulat ≥ 2 buc obligatoriu Tensiune 220V, 50 Hz Accesorii Seturi diferite ( tip/marime) de aplicatoare inductive( 1 set = 1 pereche) ≥ 2 seturi Electrozi sau aplicatoare capacitive de diferite marimi ≥ 3 buc(Opțional marimile, mm 36,80,180 )
33100000-1 | 26 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică Aparat de tip "Radius" SAU Descriere Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă. Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi cu cabluri pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi cu cabluri pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu
33100000-1 | 27 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Aparat de tip "Almag-O2" SAU Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc
33100000-1 | 28 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet Aparat de tip "Aparat Ricta" SAU Laser: Clasa dispozitivului cu laser 3B Tipuri de laser obligatorii Laser roșu Laser infraroșu Ultrasunet: Frecvența de lucru, diapazon Minim 1–3 MHz Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu și pulsatoriu Funcționalități: Parametru Specificație Protocoale de lucru presetate Obligatoriu Protocoale de lucru personalizate Obligatoriu Cronometru Obligatoriu Tip Portabil, obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii incluse: Sonda roșu: ≥ 1 bucată Sonda infraroșu: ≥ 1 bucată Sondă ultrasunet (~1 cm²): ≥ 1 bucată Sondă ultrasunet (~4-5 cm²): ≥ 1 bucată
33100000-1 | 29 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B Parametru Specificație Clasa dispozitivului cu laser 3B Tipuri de laser obligatorii Laser roșu Laser infraroșu Protocoale de lucru presetate Obligatoriu Protocoale de lucru personalizate Obligatoriu Cronometru, diapazon 1–99 minute Tip Portabil, obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii incluse: Sonda roșu: ≥ 1 bucată Sonda infraroșu: ≥ 1 bucată Scaner Roșu + Infrarpșu ≥ 1 buc Puterea pentru roșu cu puterea min. 50 mW Puterea penru infraroșu cu puterea min. 400 mW Ochelari de protecție: ≥ 1 bucată
33100000-1 | 30 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică Aparat pentru electroforeză de tip “Potoc-01 M” SAU Descriere Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă. Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi cu cabluri pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi cu cabluri pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu
33100000-1 | 31 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Aparat pentru magnetoterapie de tip "Almag-01" SAU Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc
33100000-1 | 32 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Aparat pentru magnetoterapie de tip "Almag +" SAU Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc
33100000-1 | 33 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Aparat pentru magnetoterapie de tip "MAG-30" SAU Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc
33100000-1 | 34 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică Aparat pentru electroterapie de tip “Potoc-01” Descriere Aparatul este destinat pentru electroterapie, care este o componenta a fizioterapiei ce permite combaterea atât a durerilor, cât si a funcționarii defectuoase a uneia sau mai multor grupe musculare prin stimularea fibrei nervoase cu impuls electric transmis de catre electrozi. Caracteristici generale: Tip produs Aparat electroterapeutic Utilizare Pentru fizioproceduri Accesorii Placă de plumb de 200x500 mm Fire la placa de plumb. Electrozi din fibră de carbon. Parametrii tehnici Curent maxim în circuitul pacientului – 50 mA Factor de ondulare a curentului în circuitul pacientului – 0,5 % Tipuri de electrozi – plumb, placa de plumb 200 x 500 mm Alimentare AC - 220W Consumul de energie din rețea - 11W SAU Descriere Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă. Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi cu cabluri pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi cu cabluri pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu
33100000-1 | 35 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Aparat pentru magnetoterapie de tip "Almag 01" Descriere Aparatul este destinat pentru magnetoterapie, ce se bazeasză pe acțiunea directă asupra țesuturilor a unui camp magnetic pulsatil. Caracteristici generale: Tip produs Aparat magnetoterapeutic Utilizare Pentru fizioproceduri Accesorii -Cablu de alimentare, -Cablu flexibil la emițător -Patru bobine inductoare -Indicator de câmp magnetic -Bandaj medical elastic SAU Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc
33100000-1 | 36 | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet |  |  |  | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet Aparat pentru terapie cu ultrasunet de tip "Sonopulse Compact 3" Descriere Aparatul este destinat pentru terapie cu ultrasunete microcontrolerate cu fregvențe de 1 MHz și 3 MHz, care este o componenta a fizioterapiei, care permite ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local, precum și a mișcării după dezvoltarea unei contracții articulare utilizând căldura asociată tehnicilor de întindere. Caracteristici generale: Tip produs Aparat therapeutic cu ultrasunete Utilizare Pentru fizioproceduri Parametrii tehnici Bivolt 127 și 220 volți 60 ¦ Hertz. Dimensiuni 36 x 31,5 x 12,5 cm SAU Parametru Specificație Ecran dimensiune Minim 4 inch, color, tactil Frecvența de lucru, diapazon Minim 1–3 MHz Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu sau pulsatoriu Timpul de tratament ≥ 1–30 minute Programe presetate Obligatoriu Programe personalizate Obligatoriu Tensiune 220 V, 50 Hz Accesorii: Sonda cu suprafață de ~1 cm²: ≥ 1 bucată Sonda cu suprafață de ~4-5 cm²: ≥ 1 bucată Gel de contact: ≥ 1 litru
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | AAchiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000 | AMT Botanica
33100000-1 | 2 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru presoterapie | Dispozitiv fizioterapeutic pentru presoterapie | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 90000 | AMT Botanica
33100000-1 | 3 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 29166.66 | AMT Centru
33100000-1 | 4 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 66666.67 | AMT Centru
33100000-1 | 5 | Baie galvanică 4 celulară | Baie galvanică 4 celulară | 3: Bucată; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000 | AMT Centru
33100000-1 | 6 | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 41666.67 | AMT Riscani
33100000-1 | 7 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | AMT Riscani
33100000-1 | 8 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 24950 | AMT Riscani
33100000-1 | 9 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B | 3: Bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | AMT Riscani
33100000-1 | 10 | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | 3: Bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000 | AMT Riscani
33100000-1 | 11 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000 | AMT Riscani
33100000-1 | 12 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie de clasa 3B și magnetoterapie | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie de clasa 3B și magnetoterapie | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 116666.67 | AMT Riscani
33100000-1 | 13 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | 3: Bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000 | CS Cantemir
33100000-1 | 14 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 21666.67 | CS Cantemir
33100000-1 | 15 | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 21666.67 | CS Cantemir
33100000-1 | 16 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | 3: Bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 13250 | CS Cantemir
33100000-1 | 17 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8583.33 | CS Cantemir
33100000-1 | 18 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale, | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale, | 3: Bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 19 | Electroterapie cu 4 canale | Electroterapie cu 4 canale | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 65000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 20 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 21 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru presoterapie | Dispozitiv fizioterapeutic pentru presoterapie | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 80000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 22 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 23 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | 3: Bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8333.33 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 24 | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 35000 | SCMC V. Ignatenco
33100000-1 | 25 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 70000 | SCMC V. Ignatenco
33100000-1 | 26 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 23000 | SCMC V. Ignatenco
33100000-1 | 27 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 28000 | SCMC V. Ignatenco
33100000-1 | 28 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | SCMC V. Ignatenco
33100000-1 | 29 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 90000 | Spitalul de Psihiatrie Bălți
33100000-1 | 30 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | 3: Bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 22500 | SR Orhei
33100000-1 | 31 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | 3: Bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000 | SR Orhei
33100000-1 | 32 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | 3: Bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000 | SR Orhei
33100000-1 | 33 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | 3: Bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5100 | SR Orhei
33100000-1 | 34 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | 3: Bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 21600 | SR Straseni
33100000-1 | 35 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10000 | SR Straseni
33100000-1 | 36 | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 19800 | SR Straseni
1442616.67

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________