Caiet de sarcini

privind achiziționarea dispozitivului PCR pentru laboratorul ADN

| Nr. lot/poziție | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar estimat, lei (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dispozitiv pentru efectuarea reacției de polimerizare în lanț(PCR) | bucată | 1 | 288 000,00 | Modulul de reacție pentru 96 (8x12) probe; Posibilitatea de a înlocuire a a blocului termic de 96 godeuri cu alt bloc, de o altă capacitate; Încălzire și răcire prin elemente de tip Peltier; Gama de volume a amestecului de reacție în eprubete pentru realizarea reacției polimerazei nu mai mic de 10 - 80 μl; Domeniul de temperatură al fiecărui termobloc nu este mai mic de 4 - 100 ° С; Uniformitatea temperaturii pentru fiecare dintre blocurile termice la 95 ° С, nu mai mult de ± 0,5 ° С; Încălzirea capacului modulului de reacție la o temperatură de cel puțin 105 ° С; Dispozitivul trebuie să aibă o validare oficială pentru kituri pentru studiul locusurilor STR, validare care trebuie să reflectată în instrucțiunile (documentația tehnică) pentru kituri; Garanție cel puțin 12 de luni după punerea în funcțiune a dispozitivului; Certificat de validare a instrumentului pentru scopuri criminalistice( HID - Human Identification testing); Certificat ISO 13485 pentru producător. | 288 000,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  | - 000,00 |

Termeni și condiții de livrare/prestare/executare a obiectului achiziției: 60 de zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat