Proiect de executie a Designului de interior (conform schitelor aprobate) a salei de degustare in incinta complexului subteran Milestii Mici	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	
Deviz-oferta  № 2-1-4
Retele electrice interne (EEF/IEI)
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
				
1	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 
	buc	30,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,90	
		Total				
2	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 
	buc	30,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	2,10	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,60	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,15	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,45	
		Total				

				
 		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
			Total Lucrari de constructie	            		
 		2. Montare utilaj
				
3	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 / Intrerupator automat 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,76	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,43	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,02	
	1019852	Vopsea	kg	0,05	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,23	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
		Total				
4	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 / Intrerupator automat 
	buc	4,00	
	1	Muncitor	h-om	9,28	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,28	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,02	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,52	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,88	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,06	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,88	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,06	
	1019852	Vopsea	kg	0,19	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	
	5009062	Papuci de cablu	buc	24,40	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,08	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,01	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,04	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,14	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,52	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,80	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	
		Total				
5	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Declansator 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,56	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,05	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,04	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,01	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
6	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 / ЩМП (РЩВ1) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,37	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,20	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,10	
	1019852	Vopsea	kg	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,17	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,92	
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,31	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,31	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,17	
		Total				
7	08-03-575-1
	Dispozitiv - separatoare de sarcina 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,12	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
8	08-03-575-1
	Dispozitiv - intrerupatoare automate 
	buc	20,00	
	1	Muncitor	h-om	22,40	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,40	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	
		Total				
9	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 / ЩМП (РЩВ1) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,37	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,20	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,10	
	1019852	Vopsea	kg	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,17	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,92	
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,31	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,31	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,17	
		Total				
10	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 / Intrerupator automat 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,76	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,43	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,02	
	1019852	Vopsea	kg	0,05	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,23	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
		Total				
11	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 / Intrerupator automat 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,32	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,38	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,05	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,20	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
12	08-03-575-1
	Dispozitiv - intrerupatoare automate 
	buc	17,00	
	1	Muncitor	h-om	19,04	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,34	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03	
		Total				
13	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu de timp 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,00	
		Total				
14	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 / ЩМП (РЩВ1) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,37	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,20	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,10	
	1019852	Vopsea	kg	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,17	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,92	
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,31	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,31	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,17	
		Total				
15	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 / Intrerupator automat 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	5,52	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,14	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,01	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,86	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,44	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,03	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03	
	1019852	Vopsea	kg	0,09	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,02	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,08	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,26	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,08	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,46	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
		Total				
16	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 / Intrerupator automat 
	buc	8,00	
	1	Muncitor	h-om	18,56	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,56	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,03	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,04	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,11	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,11	
	1019852	Vopsea	kg	0,38	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,02	
	5009062	Papuci de cablu	buc	48,80	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,16	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,02	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,07	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,29	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,04	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,32	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	1,60	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	
		Total				
17	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 
	100 buc	1,63	
	1	Muncitor	h-om	435,21	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,24	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	3,42	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	16,95	
	1019852	Vopsea	kg	4,89	
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	195,60	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,09	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,16	
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,68	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,53	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	145,88	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,90	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,53	
		Total				
18	
	Plafon suspendat LED, in zona bucatarie, zona pentru personal, conform Schitei de proiect 
	buc	20,00	
	351435135	Plafon suspendat LED, in zona bucatarie, zona pentru personal, conform Schitei de proiect	buc	20,00	
		Total				
19	
	Plafon incorporate in tavan gips-carton LED, in zona bucatarie, zona pentru personal, conform Schitei de proiect 
	buc	65,00	
	351435132	Plafon incorporate in tavan gips-carton LED, in zona bucatarie, zona pentru personal, conform Schitei de proiect	buc	65,00	
		Total				
20	
	Spoturi suspendate, zona publica, conform Schitei de proiect 
	buc	28,00	
	8351435132	Spoturi suspendate, zona publica, conform Schitei de proiect	buc	28,00	
		Total				
21	
	Lampi amplasate pe pardosea directionate, zona publica, conform Schitei de proiect 
	buc	36,00	
	8351435344	Lampi amplasate pe pardosea directionate, zona publica, conform Schitei de proiect	buc	36,00	
		Total				
22	
	Spoturi suspendate, zona publica, conform Schitei de proiect 
	buc	14,00	
	835143554344	Spoturi suspendate, zona publica, conform Schitei de proiect	buc	14,00	
		Total				
23	08-03-593-13
	Lustre si suspensii, cantitate lampi 20 
	buc	6,00	
	1	Muncitor	h-om	29,40	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00	
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,00	
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm	t	0,00	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,60	
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,06	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,50	
	5009361	Clema de lustra	buc	366,00	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,30	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,64	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	25,44	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,12	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,64	
		Total				
24	
	Lustre suspendate, Diametrul 1300mm, a cite 20 spoturi, zona publica, conform Schitei de proiect 
	buc	6,00	
	835143554132	Lustre suspendate, Diametrul 1300mm, a cite 20 spoturi, zona publica, conform Schitei de proiect	buc	6,00	
		Total				
25	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 
	100 buc	0,16	
	1	Muncitor	h-om	6,32	
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm	t	0,00	
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	t	0,00	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,16	
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,16	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,02	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
26	
	Intreruptor monofazat cu o clapa pentru instalare incorporata IP 54, Inom 10A, Unom 250V. 
	buc	16,00	
	35353	Intreruptor monofazat cu o clapa pentru instalare incorporata IP 54, Inom 10A, Unom 250V.	buc	16,00	
		Total				
27	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa 
	100 buc	0,04	
	1	Muncitor	h-om	1,31	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,08	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
28	
	Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 54, Inom 10A, Unom 250V. 
	buc	4,00	
	35454355453554	Intreruptor monofazat cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 54, Inom 10A, Unom 250V.	buc	4,00	
		Total				
29	08-03-591-9
	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, 
	100 buc	0,40	
	1	Muncitor	h-om	15,24	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,60	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	40,80	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,17	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,02	
		Total				
30	
	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V 
		40,00	
	321353544354	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V	buc	40,00	
		Total				
31	08-03-591-9
	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, 
	100 buc	0,10	
	1	Muncitor	h-om	3,81	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,15	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,20	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,00	
		Total				
32	
	Priza Trifazata cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 44 Inom 32A, 
		10,00	
	3213535447	Priza Trifazata cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 44 Inom 32A,	buc	10,00	
		Total				
33	
	Doze D75x40 
	buc	20,00	
	5884332	Doze D75x40	buc	20,00	
		Total				
34	
	Cutie pentru prize/ intrerupatoare 
	buc	56,00	
	15884332	Cutie pentru prize/ intrerupatoare	buc	56,00	
		Total				
35	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 
	10 buc	0,40	
	1	Muncitor	h-om	3,32	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,03	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,31	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,06	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,02	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,06	
		Total				
36	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2  (Platbanda 40x4mm) 
	100 m	0,25	
	1	Muncitor	h-om	4,15	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,22	
	1019373	Otel fisie necalmat 40х4 mm	t	0,03	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,06	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,78	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,06	
		Total				
37	08-02-472-3
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Platbanda 25x4mm) 
	100 m	1,02	
	1	Muncitor	h-om	15,71	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,63	
	10195373	Otel fisie necalmat 25х4 mm	t	0,08	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,56	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,33	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,56	
		Total				
38	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	8,50	
	1	Muncitor	h-om	57,29	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,17	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,64	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6,80	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	103,70	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,42	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,17	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	1,36	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,17	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,17	
		Total				
39	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 
	m	550,00	
	46072019315	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	550,00	
		Total				
40	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2 
	m	300,00	
	46072019415	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2	m	300,00	
		Total				
41	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 
	100 m	5,50	
	1	Muncitor	h-om	43,23	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,11	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,70	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,40	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	67,10	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,28	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,11	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	1,76	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22	
		Total				
42	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 
	m	400,00	
	46072019325	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	400,00	
		Total				
43	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x2,5 mm2 
	m	150,00	
	46072019525	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	150,00	
		Total				
44	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 
	100 m	0,50	
	1	Muncitor	h-om	5,60	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	
	1019852	Vopsea	kg	0,01	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,16	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,40	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,10	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,02	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,16	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	
		Total				
45	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2 
	m	50,00	
	46072019540	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2	m	50,00	
		Total				
46	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 
	100 m	1,30	
	1	Muncitor	h-om	18,98	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	
	1019852	Vopsea	kg	0,03	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,40	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,04	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	15,86	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,06	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,03	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,52	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,18	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,18	
		Total				
47	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x10,0 mm2 
	m	100,00	
	460720195100	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x10,0 mm2	m	100,00	
		Total				
48	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x16,0 mm2 
	m	30,00	
	460720195160	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x16,0 mm2	m	30,00	
		Total				
49	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm 
	100 m	14,00	
	1	Muncitor	h-om	333,20	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,03	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	13,44	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	187,60	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	187,60	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	2,80	
	5009030	Flanse	10 buc	14,00	
	5009031	Scoabe	10 buc	93,80	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	252,00	
	5009070	Racordari	10 buc	25,20	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,54	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	221,20	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	37,80	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	67,76	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,54	
		Total				
50	
	Teava din polivinilhlorid d=20мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2 
	m	950,00	
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	950,00	
		Total				
51	
	Teava din polivinilhlorid d=25мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2 
	m	450,00	
	671-25	Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m	450,00	
		Total				
52	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 32 mm 
	100 m	0,50	
	1	Muncitor	h-om	17,20	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,48	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,70	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,70	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	
	5009030	Flanse	10 buc	0,50	
	5009031	Scoabe	10 buc	3,35	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,00	
	5009070	Racordari	10 buc	0,90	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,16	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,75	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,35	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,48	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,16	
		Total				
53	
	Teava din polivinilhlorid d=32мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2 
	m	50,00	
	681-32	Труба гофрированная ПВХ d=32мм	m	50,00	
		Total				
54	08-02-409-7
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 50 mm 
	100 m	1,30	
	1	Muncitor	h-om	27,82	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,86	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,86	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,52	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,03	
	5009030	Flanse	10 buc	1,30	
	5009070	Racordari	10 buc	2,60	
	5009090	Profil de montaj	buc	0,65	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,43	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,68	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,43	
		Total				
55	
	Teava ПНД, gofrata, cu pereti dubli, d=50мм 
	m	130,00	
	681-50	Teava ПНД, gofrata, cu pereti dubli, d=50мм	m	130,00	
		Total				
56	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 
	100 m	2,00	
	1	Muncitor	h-om	58,80	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	13,68	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	25,00	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,80	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	25,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,18	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	18,24	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,32	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,18	
		Total				
57	pret furnizor
	Jgheab metalic zincat, perforat dim 50x100 mm 
	m.l.	125,00	
	65022023C50100	Jgheab metalic zincat, perforat dim 50x100 mm	m	128,12	
		Total				
58	pret furnizor
	Jgheab metalic zincat, perforat dim 80x150 mm 
	m.l.	75,00	
	65022023C80150	Jgheab metalic zincat, perforat dim 80x150 mm	m	76,88	
		Total				

				
 		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
			Total Montare utilaj	            		
 		3. Utilaj
				
59	
	Intrerupator automat 3 poli 160A tip BA88-35/3/160A sau analog 
	buc	1,00	
	6303BA88160	Intrerupator automat 3 poli C160A tip BA88-35/3/C160A	buc	1,00	
		Total				
60	
	Intrerupator automat 3 poli 63A tip BA88-32/3/63A sau analog 
	buc	2,00	
	6303BA883263	Intrerupator automat 3 poli 63A tip BA88-32/3/63A	buc	2,00	
		Total				
61	
	Intrerupator automat 3 poli C32A tip BA47-100/3/C32A sau analog 
	buc	2,00	
	6303BA471032	Intrerupator automat 3 poli C32A tip BA47-100/3/C32A	buc	2,00	
		Total				
62	pret furnizor
	Bobina de declansare cu contact comutator PH35 
	buc	1,00	
	60032023015	Bobina de declansare cu contact comutator PH35	buc	1,00	
		Total				
63	pret furnizor
	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-36, IP54 (РЩВ1) 
	buc	1,00	
	6003202354Н36	Boxa ЩРн-36, IP54	buc	1,00	
		Total				
64	
	Intrerupator de sarcina Iн=40А, tip BH32/3P/40A sau analog 
	buc	1,00	
	6303BH3240	Intrerupator de sarcina Iн=40А, tip BH32/3P/40A	buc	1,00	
		Total				
65	
	Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/3P/C10A sau analog 
	buc	4,00	
	6303BA47310	Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/3P/C10A	buc	4,00	
		Total				
66	
	Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/1P/C10A sau analog 
	buc	16,00	
	6303BA471C10	Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/1P/C10A	buc	16,00	
		Total				
67	pret furnizor
	Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРв-36з-0-36-УХЛ3, IP31 
	buc	1,00	
	60032023B36	Boxa ЩРв-36з-0 36 УХЛ3, IP31	buc	1,00	
		Total				
68	
	Intrerupator de sarcina Iн=40А, tip BH32/3P/40A sau analog 
	buc	1,00	
	6303BH3240	Intrerupator de sarcina Iн=40А, tip BH32/3P/40A	buc	1,00	
		Total				
69	
	Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B16A sau analog 
	buc	10,00	
	6303BA471B10	Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B10A	buc	10,00	
		Total				
70	
	Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ32/С16/30mA sau analog 
	buc	10,00	
	6303AVDT321630	Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ32/С16/30mA	buc	10,00	
		Total				
71	pret furnizor
	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-36, IP54 (РЩВ1) 
	buc	1,00	
	6003202354Н36	Boxa ЩРн-36, IP54	buc	1,00	
		Total				
72	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 160A 3P ВА88-33 
	buc	1,00	
	46647	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 160A 3P ВА88-33	buc	1,00	
		Total				
73	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 100A 3P ВА88-33 
	buc	1,00	
	9846647	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 100A 3P ВА88-33	buc	1,00	
		Total				
74	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 16A 1P, clasa С ВА47-29 
	buc	1,00	
	965555453	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 16A 1P, clasa С ВА47-29	buc	1,00	
		Total				
75	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa С ВА47-29 
	buc	2,00	
	65555453	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa С ВА47-29	buc	2,00	
		Total				
76	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 6A 1P, clasa С ВА47-29 
	buc	6,00	
	655558	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 6A 1P, clasa С ВА47-29	buc	6,00	
		Total				
77	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 3A 1P, clasa С ВА47-29 
	buc	1,00	
	9655558	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 3A 1P, clasa С ВА47-29	buc	1,00	
		Total				
78	
	Releu de timp U-230V 
	buc	1,00	
	96564	Releu de timp U-230V	buc	1,00	
		Total				
79	
	Demaror electromagnetic U bobina- 230V, Icontact-20A, KM20-20M 
	buc	6,00	
	2196564	Demaror electromagnetic U bobina- 230V, Icontact-20A, KM20-20M	buc	6,00	
		Total				
80	
	Declansator independent PH-47 
	buc	1,00	
	8219656904	Declansator independent PH-47	buc	1,00	
		Total				
81	pret furnizor
	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-24з УХЛ3, IP54 (ЩУО) 
	buc	1,00	
	560032023H12	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-24з УХЛ3, IP54 (ЩУО)	buc	1,00	
		Total				
82	
	Intrerupator automat 3 poli 160A tip BA88-35/3/160A sau analog 
	buc	2,00	
	6303BA88160	Intrerupator automat 3 poli C160A tip BA88-35/3/C160A	buc	2,00	
		Total				
83	
	Intrerupator automat 3 poli 63A tip BA88-32/3/63A sau analog 
	buc	8,00	
	6303BA883263	Intrerupator automat 3 poli 63A tip BA88-32/3/63A	buc	8,00	
		Total				

				
 		Total			
		Depozitare utilaj			
			Total Utilaj	            		
 
	Total			
	TVA			
	Total deviz:
Inclusiv salariu