## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea exoproteze mamare conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2023 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Exoproteza mamara Nr.00 | Exoproteza mamara Nr.00 |  |  |  | Proteză de silicon nr.00 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 2 | Exoproteza mamara Nr 0. | Exoproteza mamara Nr 0. |  |  |  | Proteză de silicon nr.0 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 3 | Exoproteza mamara Nr.1 | Exoproteza mamara Nr.1 |  |  |  | Proteză de silicon nr.1 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 4 | Exoproteza mamara Nr.2 | Exoproteza mamara Nr.2 |  |  |  | Proteză de silicon nr.2 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 5 | Exoproteza mamara Nr.3 | Exoproteza mamara Nr.3 |  |  |  | Proteză de silicon nr.3 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 6 | Exoproteza mamara Nr.4 | Exoproteza mamara Nr.4 |  |  |  | Proteză de silicon nr.4 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 7 | Exoproteza mamara Nr.5 | Exoproteza mamara Nr.5 |  |  |  | Proteză de silicon nr.5 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 8 | Exoproteza mamara Nr.6 | Exoproteza mamara Nr.6 |  |  |  | Proteză de silicon nr.6 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 9 | Exoproteza mamara Nr.7 | Exoproteza mamara Nr.7 |  |  |  | Proteză de silicon nr.7 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 10 | Exoproteza mamara Nr.8 | Exoproteza mamara Nr.8 |  |  |  | Proteză de silicon nr.8 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 11 | Exoproteza mamara Nr.12 | Exoproteza mamara Nr.12 |  |  |  | Proteză de silicon nr.12 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 12 | Exoproteza mamara Nr.13 | Exoproteza mamara Nr.13 |  |  |  | Proteză de silicon nr.13 Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 13 | Exoproteza mamara Nr.14 | Exoproteza mamara Nr.14 |  |  |  | Proteză de silicon Nr.14. Proteza de silicon pentru glanda mamară ( după înlăturarea glandei mamare naturale ) simetrică, în forma de picătură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice forma de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului său simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apa de mare și clor ce permite scăldatul fără a scoate proteza. Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea întru prevenirea apariției reacțiilor alergice. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea exoproteze mamare conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Prețul estimativ | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Exoproteza mamara Nr.00 | Exoproteza mamara Nr.00 | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |  | 40320
33100000-1 | 2 | Exoproteza mamara Nr 0. | Exoproteza mamara Nr 0. | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |  | 53760
33100000-1 | 3 | Exoproteza mamara Nr.1 | Exoproteza mamara Nr.1 | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |  | 134400
33100000-1 | 4 | Exoproteza mamara Nr.2 | Exoproteza mamara Nr.2 | 3: bucată; 4: 110; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |  | 147840
33100000-1 | 5 | Exoproteza mamara Nr.3 | Exoproteza mamara Nr.3 | 3: bucată; 4: 120; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |  | 188880
33100000-1 | 6 | Exoproteza mamara Nr.4 | Exoproteza mamara Nr.4 | 3: bucată; 4: 145; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |  | 228230
33100000-1 | 7 | Exoproteza mamara Nr.5 | Exoproteza mamara Nr.5 | 3: bucată; 4: 105; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |  | 165270
33100000-1 | 8 | Exoproteza mamara Nr.6 | Exoproteza mamara Nr.6 | 3: bucată; 4: 55; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |  | 86570
33100000-1 | 9 | Exoproteza mamara Nr.7 | Exoproteza mamara Nr.7 | 3: bucată; 4: 52; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |  | 81848
33100000-1 | 10 | Exoproteza mamara Nr.8 | Exoproteza mamara Nr.8 | 3: bucată; 4: 23; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |  | 36202
33100000-1 | 11 | Exoproteza mamara Nr.12 | Exoproteza mamara Nr.12 | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |  | 15740
33100000-1 | 12 | Exoproteza mamara Nr.13 | Exoproteza mamara Nr.13 | 3: bucată; 4: 6; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |  | 9444
33100000-1 | 13 | Exoproteza mamara Nr.14 | Exoproteza mamara Nr.14 | 3: bucată; 4: 6; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |  | 9444
1197948
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________