## Sheet1
Anexa nr.23
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul de achiziției:______________
Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Bunuri
| Lotul 1 - Material de construcție unitățile militare (Chișinău) | [6 empty] | 30 zile lucrătoare
1.1 - șos. Hîncești 84
1 | Țeavă profilată 20x40x2x3000mm | m | 30
2 | Lubrifiant multifuncțional 450ml | buc | 10
1.2 - str. Pietrarilor nr.3
1 | Pietriș ciuruit Secțiune 7-30mm | t | 20
1.3 - str. Vasile Lupu nr.32
1 | Strat sintetic pentru plăci laminat | m2 | 50
2 | Pietriș ciuruit spălat de mal sec 7-30mm | t | 5
3 | Nisip spălat | t | 100
4 | Distanțier de rost 3,0mm (200buc) | buc | 150
5 | Dibluri cu șuruburi 8x80mm | buc | 1300
6 | Betongrund | kg | 250
7 | Amorsă Grund | kg | 650
8 | Vopsea lavabilă pentru lucrări în interior, 14 kg | buc | 70
9 | Fuga | kg | 600
10 | Grund cu cuarț Gleta | kg | 300
11 | Grund Tifengrund | kg | 70
12 | Adeziv teracotă | kg | 7500
13 | Bandă adezivă din fibră de sticlă 50mm | m | 600
14 | Plinte PVC 60mm culoarea | m | 750
15 | Colțare pentru plinte interioare | buc | 50
16 | Colțare pentru plinte exterioare | buc | 50
17 | Îmbinări plinte | buc | 50
18 | Elemente de capăt drepta | buc | 50
19 | Elemente de capăt stânga | buc | 50
20 | Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2 | m2 | 900
21 | Ciment M400 | kg | 20000
23 | Tink decorativ | kg | 1600
24 | Chit pentru lucrări interioare Sheetrock | kg | 1200
26 | Plăci de pavaj vibropresat color grosimea 5cm | m2 | 600
27 | Plăci gresie porțelanată de calitate superioară, cu dimensiunea 40x40, grosime 8 mm si suprafata mata | m2 | 350
28 | Plăci sau piscoturi de gresie dimensiunea 600x600 | m2 | 250
29 | Placi tip faianta RAL 9010 300x600 | m2 | 1300
30 | Placi ghips-carton 12,5mm grosime | m2 | 1000
31 | Bordură beton pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate | m | 110
32 | Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33 | m2 | 50
33 | Mastic bituminos pentru fundatii AquaMast sau analogic după parametrii tehnici | kg | 1000
34 | Folie suplimentara polimeric Pelicula bariera de vapori N 90g/m2 | m2 | 1250
35 | Profil de ghidaj gips-carton UD-28/27 | m | 750
36 | Profil de suport gips-carton CD-60/27 | m | 1750
37 | Panouri "Armstrong" inclusiv sistema grila | m2 | 150
38 | Sârmă zincată moale, diametru 1,25 mm | kg | 10
39 | Burlan rotund prefabricat tip brass D100 | m | 100
40 | Pâlnii de curatire Racord jgheab burlan d100mm | buc | 25
41 | Elemente de legatura Burlane (mufă) D100 | buc | 25
42 | Cot burlan 45 grade d100 | buc | 50
43 | Cot de capăt d100 | buc | 25
44 | Piese de legătură d100 | buc | 25
45 | Vopsea E-mail verde 2,5 kg | buc | 10
46 | Electrozi 3,2mm, 4,5 kg | cut | 10
1.4 - Unitatea militară loc. Băcioi
1 | Bitum | t | 1.75
2 | Membrana bituminoasa Tehnoelast EPP sau analogic după parametri tehnici | m2 | 3000
3 | Ciment M400 | kg | 8000
4 | Nisip cernut | t | 30
5 | Pietriș ciuruit spălat de mal sec 7-30mm | t | 5
6 | Amestec uscat pe bază de ghips de tip Moholit sau analogic | kg | 8000
7 | Grund Gleta Siliconata | kg | 400
8 | Vopsea lavabilă pentru lucrări în interior, 14 kg | buc | 30
9 | Vopsea E-mail verde 2,5 kg | buc | 15
10 | Corniere metalice 60x60x3mm | m | 50
11 | Tablă laminată 2mm | m2 | 50
12 | Electrozi 3,2mm (4,5 kg/cutia) | buc | 20
13 | Cuie | kg | 20
1.4 - Unitatea militară loc. Negrești rn. Strășeni
1 | Lemn tăiat 150*150*6000mm | m3 | 1.4
2 | Lemn tăiat 100*150*6000mm | m3 | 5.5
3 | Lemn tăiat 50*100*6000mm | m3 | 14.5
4 | Lemn tăiat 50*150*6000mm | m3 | 30
5 | Tablă Cutată tip țiglă H 60 0,55 | m2 | 1988
6 | Tablă Cutată tip țiglă H 8 0,35 | m2 | 1150
7 | Coamă Cutată tip țiglă 20/20 | m | 65
8 | Țiglă Cutată protecție vînt | m | 435
9 | Cerc metal 5.5mm | m | 200
10 | Cerc metal 8mm | m | 500
11 | Armatură 8mm | m | 2450
12 | Sîrmă 1.2mm | kg | 150
13 | Sîrmă 3mm | kg | 50
14 | Electrozi 3,2mm, 4,5 kg | cut | 10
15 | Piatră tăiată 400*200*200 | m3 | 25
16 | Ciment 400 | buc | 300
17 | Nisip cernut | t | 35
18 | Petriș concasat | t | 35
19 | Tijă filetată 8x1000 oțel 5,8 zincată | m | 225
20 | Tijă filetată 12x1000 oțel 5,8 zincată | m | 225
21 | Piuliță hex M-8 zincată | buc | 420
22 | Piuliță hex M-12 zincată | buc | 420
23 | Șaibă mărită M-8 (lemn) zincată | buc | 420
24 | Șaibă mărită M-12 (lemn) zincată | buc | 420
25 | Șurub zincat (tablă cutată) | buc | 12000
26 | Șurub zincat hex de conexiune lemn 260*10*12 | buc | 625
27 | Disc metal 125mm | buc | 50
28 | Disc metal 230mm | buc | 25
29 | Disc lemn 230mm | buc | 5
30 | Diblu cu șurub 8x45 | buc | 600
31 | Diblu cu surub cui SM 8x100/4.9x105mm | buc | 2300
32 | Șurub autoforant 4x40 | buc | 1300
33 | Burghiu beton 6x110 | buc | 15
34 | Burghiu beton 8x110 | buc | 20
35 | Burghiu metal 10x80 | buc | 10
36 | Burghiu lemn 12x200 | buc | 5
37 | Profil CD Gold 0.5x60x27mm | m | 1140
38 | Beton cu fibră de polipropilenă | m3 | 15
39 | Nisip cernut | t | 20
40 | Laminat | m2 | 220
41 | Folie izolatoare laminat | m2 | 220
42 | Furnitură podea (Cot) | buc | 45
43 | Plinta pentru podea 2,5 m | m | 116
44 | Amestec uscat (Cezor) | buc | 25
45 | Amestec uscat (Finiș) | buc | 20
46 | Vopsea Lavabilă ultrabela 14 kg | buc | 5
47 | Scară metalică de acces exterioară | buc | 1
48 | Panou antiincendiar (complet) | buc | 1
Total Lot 1

## Anexa 23 Servicii de amenajare
Anexa nr.23
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1696943593744 din 17 octombrie 2023
Obiectul de achiziției: Servicii de reabilitare a Cazangeriei și sistemului termic interior pentru Regimentul rachete antiaeriene (Durlești), mun. Chișinău
Nr. d/o | Denumirea serviciilor | U/M | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Servicii
Servicii de amenajare a punctului termic, Regimentul de rachete antiaeriene, subunitatea Durlești
1 | Servicii de montare Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" | m | 30 | 215.75 | 258.9 | 6472.5 | 7767 | 30 zile lucrătoare
2 | Servicii de montare Teava din otel zincata pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (48.3x3.2mm) | m | 12 | 230.8417 | 277.01 | 2770.1 | 3324.12
3 | Servicii de montare Teava din otel zincata pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (42.2x3.2mm) | m | 20 | 203.0333 | 243.64 | 4060.6667 | 4872.8
4 | Servicii de montare Robinet bila apa FF 1 1/2" | buc | 2 | 462.9167 | 555.5 | 925.8333 | 1111
5 | Servcii de montare Robinet bila apa FF 1 1/4'' | buc | 2 | 353.5167 | 424.22 | 707.0333 | 848.44 | 30 zile lucrătoare
6 | Servicii de montare Robinet bila apa MF 1 1/2'' | buc | 6 | 550.7833 | 660.94 | 3304.7 | 3965.64
7 | Servicii de montare Robinet bila apa MF 3/4'' | buc | 1 | 211.775 | 254.13 | 211.775 | 254.13
8 | Servicii de montare Piese de legatura (Reductie sudura 2x11/2'') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm | buc | 4 | 136.6917 | 164.03 | 546.7667 | 656.12
9 | Servicii de montare Piese de legatura (Reductie Z MF 2x11/2'') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm | buc | 4 | 130.1417 | 156.17 | 520.5667 | 624.68
10 | Servicii de montare Piese de legatura (Cot Z MF 11/2) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 42,0 mm | buc | 4 | 130.85 | 157.02 | 523.4 | 628.08
11 | Servicii de montare Racord olandez bronz MF 11/2 | buc | 10 | 154.4833 | 185.38 | 1544.8333 | 1853.8
12 | Servicii de montare Piese de legatura (Filet sudura zincat 11/2') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 16 | 100.2583 | 120.31 | 1604.1333 | 1924.96
13 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie Z MF 11/2x1) | buc | 2 | 65.22 | 75 | 130.44 | 150
14 | Servicii de montare Piese de legatura (Cot sudat zincat 48x3.2) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm | buc | 14 | 129.5 | 155.4 | 1813 | 2175.6 | 30 zile lucrătoare
15 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"(Rductie Z MF 11/ 4x1) | buc | 1 | 64.5417 | 77.45 | 64.5417 | 77.45
16 | Serrvicii de montare Racord olandez Z FF 1 1/4 | buc | 1 | 110.4167 | 132.5 | 110.4167 | 132.5
17 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu Z redus 11/2x11/4 | buc | 1 | 99.75 | 119.7 | 99.75 | 119.7
18 | Servicii de montare Racord olandez Z MF 1 1/4 | buc | 1 | 57.2917 | 195.83 | 57.2917 | 68.75
19 | Servicii de montare Piese de legatura (Filet sudura zincat 3/4) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm | buc | 2 | 83.0333 | 68.75 | 166.0667 | 199.28
20 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Niplu Z 11/2 | buc | 6 | 136.4667 | 99.64 | 818.8 | 982.56
21 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu redus 11/2x1/2 | buc | 1 | 44.125 | 163.76 | 44.125 | 52.95
22 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"-Niplu Z1 | buc | 1 | 141.6667 | 52.95 | 141.6667 | 170
23 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu Z redus 11/2x1 | buc | 1 | 141.8083 | 170 | 141.8083 | 170.17 | 30 zile lucrătoare
24 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu Z redus 11/2x3/4 | buc | 2 | 39.4167 | 170.17 | 78.8333 | 94.6
25 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"-Reductie Z MF 1x3/4 | buc | 1 | 43.6417 | 47.3 | 43.6417 | 52.37
26 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"-Mufa Z1 | buc | 1 | 33.3333 | 52.37 | 33.3333 | 40
27 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"-Niplu Z 3/4 | buc | 1 | 151.0833 | 40 | 151.0833 | 181.3
28 | Servicii de montare Piese de legatura (Cot sudat 57x3.5) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm | buc | 10 | 84.6667 | 181.3 | 846.6667 | 1016
29 | Servicii de montare Piese de legatura (Filet sudura 1 1/4'') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm | buc | 2 | 98.2083 | 101.6 | 196.4167 | 235.7
30 | Servicii de montare Piese de legatura (Cot sudat zincat 32x3.2) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm | buc | 10 | 73.75 | 117.85 | 737.5 | 885 | 30 zile lucrătoare
31 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"-Reductie sudura 1 1/4x3/4'' | buc | 2 | 1389.75 | 88.5 | 2779.5 | 3335.4
32 | Servicii de montare Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm-Vana de zona cu 3 cai | buc | 1 | 185.4167 | 1667.7 | 185.4167 | 222.5
33 | Servicii de montare Racord flexibil izolat ventilconvector MF 50cm 3/4x3/4 | buc | 2 | 159.7917 | 222.5 | 319.5833 | 383.5
34 | Servicii de Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm | buc | 2 | 38.6333 | 191.75 | 77.2667 | 92.72
35 | Servicii de Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de peste 2" | buc | 2 | 8.7 | 46.36 | 17.4 | 20.88
36 | Servicii de Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" | buc | 4 | 122.1667 | 10.44 | 488.6667 | 586.4 | 30 zile lucrătoare
37 | Servicii de Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4 | 13.7583 | 146.6 | 55.0333 | 66.04
38 | Servicii de Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4 | 141.375 | 16.51 | 565.5 | 678.6
39 | Servicii de Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 8 | 84.2917 | 169.65 | 674.3333 | 809.2
40 | Servicii de Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala (Izolatie solara Insul Tube 50x9), introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm | m | 12 | 66.1667 | 101.15 | 794 | 952.8
41 | Servicii de Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala(Izolatie Insul Tube 42x9), introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm | m | 30 | 1.6667 | 79.4 | 50 | 60
42 | Servicii de Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 40 | 50 | 2 | 2000 | 2400
43 | Servicii de Curatarea de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior cu solutie anticoroziune si calcar speciala pentru tevi | m2 | 40 | 40.1667 | 60 | 1606.6667 | 1928
44 | Servicii de Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 40 | 1034.1667 | 48.2 | 41366.6667 | 49640 | 30 zile lucrătoare
45 | Servicii de Demontarea cazanelor de incalzire centrala tip MINITERM 7-10600 kcal/ora | buc | 1 | 573.5917 | 1241 | 573.5917 | 688.31
46 | Servicii de Demontarea vasului de expansiune cu capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1 | 2097.75 | 688.31 | 2097.75 | 2517.3
47 | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 120 kw | buc | 1 | 4744.3333 | 2517.3 | 4744.3333 | 5693.2
48 | Schimbator de caldura tip Alfa Laval T5-MFG 13 Placi | buc | 1 | 443.1667 | 5693.2 | 443.1667 | 531.8
49 | Filtru de combustibil lichid | buc | 4 | 912.7083 | 531.8 | 3650.8333 | 4381
50 | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de pina la 100 l | buc | 2 | 1384.3 | 1095.25 | 2768.6 | 3322.32
51 | Servicii de Montarea colectorului pentru cazane | buc | 1 | 759.5833 | 1661.16 | 759.5833 | 911.5
52 | Servicii de Montarea Grup pompare Direct radiatoare DN32 1451422 | buc | 2 | 176.3333 | 911.5 | 352.6667 | 423.2
53 | Suport vas expansiune 8-3/4'' | buc | 1 | 34.0417 | 211.6 | 34.0417 | 40.85
54 | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control | buc | 1 | 505.625 | 40.85 | 505.625 | 606.75
55 | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3 bar 1" | buc | 1 | 227.75 | 606.75 | 227.75 | 273.3
56 | Separator de aer, avind diametrul nominal de 30-50 mm | buc | 1 | 336.3083 | 273.3 | 336.3083 | 403.57 | 30 zile lucrătoare
57 | Motor actionare robinet montat pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 1 | 44.1917 | 403.57 | 44.1917 | 53.03
58 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 6 | 127.75 | 53.03 | 766.5 | 919.8
59 | Montarea lampii signal Led AD16-16DS 16mm Rosi | buc | 4 | 78.2667 | 153.3 | 313.0667 | 375.68
60 | Cutie 240x195x90mm | buc | 1 | 78.2667 | 93.92 | 78.2667 | 93.92
61 | Centrala Immergas Victrix 120 Pro | buc | 1 | 93437.5 | 112125 | 93437.5 | 112125
62 | Filtru Y 11/2 | buc | 2 | 325.4167 | 390.5 | 650.8333 | 781
63 | Filtru antimagnetita 11/2'' | buc | 2 | 2476.1833 | 2971.42 | 4952.3667 | 5942.84
64 | Schimbator caldura Alfa Laval T5-MFG 13 Placi | buc | 1 | 31465.25 | 37758.3 | 31465.25 | 37758.3
65 | Izolatie butelie | buc | 1 | 600 | 720 | 600 | 720
66 | Distribuitor-colector p/u 2 circuite DN32 | buc | 1 | 7427.0833 | 8912.5 | 7427.0833 | 8912.5
67 | Grup pompare Direct radiatoare DN32 1451422 | set | 2 | 11500 | 13800 | 23000 | 27600
68 | Motor actionare robinet VC6013 ZZ00 Honeywell cu fir | buc | 1 | 854.5417 | 1025.45 | 854.5417 | 1025.45
69 | Vas expansiune 8-3/4'' | buc | 1 | 374.5833 | 449.5 | 374.5833 | 449.5
70 | Manometru RF100 6 bar | buc | 1 | 311.4583 | 373.75 | 311.4583 | 373.75
71 | Separator de aer 11/2 | buc | 1 | 3179.1667 | 3815 | 3179.1667 | 3815
72 | Vas de expansiune Zilio RV 100-1'' | buc | 1 | 2264.0667 | 2716.88 | 2264.0667 | 2716.88
73 | Sonda externa IMMERGAS Victrix Pro putere mai mare 35kw 3.015266 | buc | 1 | 670.8333 | 805 | 670.8333 | 805
74 | Sonda boiler NTC 12Kohm Victrix Pro 1.015677/3.031693 | buc | 1 | 400 | 480 | 400 | 480
75 | Termostat programabil electronic fara fir STEGE WT200 RF | buc | 2 | 1070.8333 | 1285 | 2141.6667 | 2570
76 | Releu interm. cu 4 grupe de contacte 6A ERM4-230ACL x | buc | 2 | 151.6667 | 182 | 303.3333 | 364
TOTAL | [5 empty] | 269576.6817 | 323485.49

## Sheet2
Nr. d/o | Denumirea serviciilor | U/M | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Servicii
Servicii de amenajare a punctului termic, Regimentul de rachete antiaeriene, subunitatea Durlești
1 | Servicii de montare Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" | m | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Servicii de montare Teava din otel zincata pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (48.3x3.2mm) | m | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Servicii de montare Teava din otel zincata pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (42.2x3.2mm) | m | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Servicii de montare Robinet bila apa FF 1 1/2" | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Servcii de montare Robinet bila apa FF 1 1/4'' | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Servicii de montare Robinet bila apa MF 1 1/2'' | buc | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Servicii de montare Robinet bila apa MF 3/4'' | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Servicii de montare Piese de legatura (Reductie sudura 2x11/2'') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm | buc | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Servicii de montare Piese de legatura (Reductie Z MF 2x11/2'') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm | buc | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Servicii de montare Piese de legatura (Cot Z MF 11/2) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 42,0 mm | buc | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Servicii de montare Racord olandez bronz MF 11/2 | buc | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Servicii de montare Piese de legatura (Filet sudura zincat 11/2') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie Z MF 11/2x1) | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
14 | Servicii de montare Piese de legatura (Cot sudat zincat 48x3.2) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm | buc | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"(Rductie Z MF 11/ 4x1) | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
16 | Serrvicii de montare Racord olandez Z FF 1 1/4 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
17 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu Z redus 11/2x11/4 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
18 | Servicii de montare Racord olandez Z MF 1 1/4 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
19 | Servicii de montare Piese de legatura (Filet sudura zincat 3/4) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
20 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Niplu Z 11/2 | buc | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
21 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu redus 11/2x1/2 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
22 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"-Niplu Z1 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
23 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu Z redus 11/2x1 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
24 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu Z redus 11/2x3/4 | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
25 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"-Reductie Z MF 1x3/4 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
26 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"-Mufa Z1 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
27 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"-Niplu Z 3/4 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
28 | Servicii de montare Piese de legatura (Cot sudat 57x3.5) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm | buc | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
29 | Servicii de montare Piese de legatura (Filet sudura 1 1/4'') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
30 | Servicii de montare Piese de legatura (Cot sudat zincat 32x3.2) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm | buc | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
31 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"-Reductie sudura 1 1/4x3/4'' | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
32 | Servicii de montare Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm-Vana de zona cu 3 cai | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
33 | Servicii de montare Racord flexibil izolat ventilconvector MF 50cm 3/4x3/4 | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
34 | Servicii de Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
35 | Servicii de Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de peste 2" | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
36 | Servicii de Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" | buc | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
37 | Servicii de Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
38 | Servicii de Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
39 | Servicii de Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
40 | Servicii de Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala (Izolatie solara Insul Tube 50x9), introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm | m | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
41 | Servicii de Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala(Izolatie Insul Tube 42x9), introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm | m | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
42 | Servicii de Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 40 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
43 | Servicii de Curatarea de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior cu solutie anticoroziune si calcar speciala pentru tevi | m2 | 40 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
44 | Servicii de Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 40 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
45 | Servicii de Demontarea cazanelor de incalzire centrala tip MINITERM 7-10600 kcal/ora | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
46 | Servicii de Demontarea vasului de expansiune cu capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
47 | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 120 kw | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
48 | Schimbator de caldura tip Alfa Laval T5-MFG 13 Placi | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
49 | Filtru de combustibil lichid | buc | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
50 | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de pina la 100 l | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
51 | Servicii de Montarea colectorului pentru cazane | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
52 | Servicii de Montarea Grup pompare Direct radiatoare DN32 1451422 | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
53 | Suport vas expansiune 8-3/4'' | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
54 | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
55 | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3 bar 1" | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
56 | Separator de aer, avind diametrul nominal de 30-50 mm | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
57 | Motor actionare robinet montat pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
58 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
59 | Montarea lampii signal Led AD16-16DS 16mm Rosi | buc | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
60 | Cutie 240x195x90mm | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
61 | Centrala Immergas Victrix 120 Pro | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
62 | Filtru Y 11/2 | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
63 | Filtru antimagnetita 11/2'' | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
64 | Schimbator caldura Alfa Laval T5-MFG 13 Placi | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
65 | Izolatie butelie | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
66 | Distribuitor-colector p/u 2 circuite DN32 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
67 | Grup pompare Direct radiatoare DN32 1451422 | set | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
68 | Motor actionare robinet VC6013 ZZ00 Honeywell cu fir | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
69 | Vas expansiune 8-3/4'' | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
70 | Manometru RF100 6 bar | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
71 | Separator de aer 11/2 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
72 | Vas de expansiune Zilio RV 100-1'' | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
73 | Sonda externa IMMERGAS Victrix Pro putere mai mare 35kw 3.015266 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
74 | Sonda boiler NTC 12Kohm Victrix Pro 1.015677/3.031693 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
75 | Termostat programabil electronic fara fir STEGE WT200 RF | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
76 | Releu interm. cu 4 grupe de contacte 6A ERM4-230ACL x | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0