Anexa: I

Specificația pentru lucrări de deservire echipamente de răcire și ventilare

Lista de prețuri

| Nr. | Denumire sistem climatizare | Cantitate bucati | Periodicitate deservire anuală | Preț unitar, lei | Suma lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bloc exterior "Daikin" RZQSG71L3V1B VRV | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Bloc exterior "Daikin" RXYQ16T7Y1B VRV | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Bloc exterior "Daikin" RZQSG71L3V1B VRV | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Bloc exterior "Daikin" RXS60L2V1B VRV | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Bloc exterior "Daikin" RXYQ12T7Y1B VRV | 1 | 2 |  |  |
| 6 | Bloc exterior "Daikin" RXYSQ12TMY1B VRV | 1 | 2 |  |  |
| 7 | Bloc exterior "Daikin" RXZQ16T VRV | 1 | 2 |  |  |
| 8 | Bloc exterior "Midea" MOU-60HR VRV | 1 | 2 |  |  |
| 9 | Bloc exterior "Midea" MOU-60HN1 VRV | 1 | 2 |  |  |
| 10 | Bloc exterior "CH" IU160 RME VRV | 1 | 2 |  |  |
| 11 | Bloc exterior "Daikin" | 1 | 2 |  |  |
| 12 | Bloc exterior "Daikin" | 1 | 2 |  |  |
| 13 | Bloc exterior "Daikin" | 1 | 2 |  |  |
| 14 | Bloc exterior "Daikin" | 1 | 2 |  |  |
| 15 | Bloc Exterior "Ballu" | 1 | 2 |  |  |
|  | Total anual, inclusiv TVA |  |  |  |  |

Lista

echipamentelor de răcire și ventilare cu locul amplasării și numărul de inventar

| Nr. | Denumirea echipamentului de răcire și ventilare | Locul amplasării |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bloc exterior "Daikin" RZQSG71L3V1B VRV | (acoperiș) |
| 2 | Bloc exterior "Daikin" RXYQ16T7Y1B VRV | (acoperiș) |
| 3 | Bloc exterior "Daikin" RZQSG71L3V1B VRV | (acoperiș) |
| 4 | Bloc exterior "Daikin" RXS60L2V1B VRV | (acoperiș) |
| 5 | Bloc exterior "Daikin" RXYQ12T7Y1B VRV | (acoperiș) |
| 6 | Bloc exterior "Daikin" RXYSQ12TMY1B VRV | (acoperiș) |
| 7 | Bloc exterior "Daikin" RXZQ16T VRV | (acoperiș) |
| 8 | Bloc exterior "Midea" MOU-60HR VRV | (acoperiș) |
| 9 | Bloc exterior "Midea" MOU-60HN1 VRV | (acoperiș) |
| 10 | Bloc exterior "Midea" CH-IU 160 RME VRV | (acoperiș) |
| 11 | Bloc exterior "Daikin" | (centrul comercial) |
| 12 | Bloc exterior "Daikin" | (centrul comercial) |
| 13 | Bloc exterior "Daikin" | (centrul comercial) |
| 14 | Bloc exterior "Daikin" | (centrul comercial) |
| 15 | Bloc Exterior "Ballu" | (Vadul lui vodă) |