Anexa nr. 4

SPECIFICAŢIA

tehnică privind

deservirea tehnică a climatizatoarelor de aer

a Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Denumirea serviciilor

- Măsurarea temperaturii fluxului de ieşire;

- Verificarea şi curăţarea schimbătoarelor de căldură a unităţilor exterioare şi interioare;

- Verificarea şi curăţarea filtrelor;

- Verificarea si curăţarea unităţilor exterioare şi interioare;

- Verificarea și curățarea sistemului de drenaj;

- Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acțiune a lor;

- Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare;

- Diagnostica blocurilor electronice.

- Diagnosticarea și testarea sistemului de condiţionare;

- Măsurarea  tensiunii de lucru în sistem;

- Verificarea  și schimbarea bateriilor la panourile de comandă;

- Alimentarea suplimentară cu freon (dacă este necesar);

- Verificarea presiunii de lucru a agentului frigorific;

- Verificarea elemntelor de fixare mecanică și înlocuirea unităților nesigure;

- Instructarea persoanelor care exploatează climatizatoarele cu privire la utilizarea corectă;

- Diagnosticarea și testarea sistemului de ventilare;

- Examinarea externă a sistemelor de ventilație la deteriorarea mecanică a corpurilor;

- Curățarea canalelor de ventilare și a filtrelor interioare și exterioare;

- Verificarea sistemului de ventilare și a corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare.

| Nr. | Locul amplasării și denumirea | Unit. de măsură | Cantit. | Locul amplasării și |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biroul Vamal Sud |  |  |  |  |  |
| 1 | Conditioner Vision 9000 | buc | 6 | Sediul administrativ al Biroului vamal Sud |  |
| 2 | Conditioner Vortex 9000 | buc | 7 |  |  |
| 3 | Conditioner LG 9000 | buc | 6 |  |  |
| 4 | Conditioner Simbio 9000 | buc | 1 |  |  |
| 5 | Conditioner Habitat 9000 | buc | 2 |  |  |
| 6 | Conditioner Delfa | buc | 1 |  |  |
| 7 | Conditioner Vortex | buc | 1 |  |  |
| 8 | Conditioner Habitat 9000 | buc | 4 | PV Cahul (PVFI, rutier) |  |
| 9 | Conditioner Habitat 1200 | buc | 1 | PV Mirnoie (PVFI, rutier) |  |
| 10 | Conditioner Habitat 1200 | buc | 1 | PV Vulcăneşti (PVFI, rutier) |  |
| 11 | Conditioner Habitat 1200 | buc | 1 | PV Ceadîr Lunga 1 (PVFS, rutier) |  |
| 12 | Conditioner Habitat 1200 | buc | 1 | PV Ceadîr Lunga 2(PVFI, rutier) |  |
| 13 | Conditioner Habitat 1200 | buc | 1 | PV Cişmichioi (PVFI, rutier) |  |
| 14 | Conditioner Habitat 1200 | buc | 1 | PV Basarabeasca (PVFI, rutier) |  |
| 15 | Conditioner STARWAY | buc | 6 | PV Leova (PVFI, rutier) |  |
| 16 | Conditioner Habitat 9000 | buc | 3 | PV Giurgiuleşti 1 (PVFI, rutier) |  |
| 17 | Conditioner TADIRAN | buc | 4 |  |  |
| 18 | Conditioner Vortex | buc | 3 |  |  |
| 19 | Conditioner TADIRAN Centralizat | buc | 2 |  |  |
| 20 | Conditioner Habitat 1200 | buc | 1 | PV Giurgiuleşti 2 (PVFI, rutier) |  |
| 21 | Conditioner Habitat | buc | 1 |  |  |
| 22 | Conditioner Habitat ASW H18B4/ET | buc | 1 | PV Comrat (PVI) |  |
| 23 | Conditioner Ariston A MW09 HIAN | buc | 2 |  |  |
| 24 | Conditioner Habitat ASW H09 A4/ET | buc | 1 |  |  |
| 25 | Conditioner Habitat ASW H12 A4/ET | buc | 2 |  |  |
| 26 | Conditioner T.E.C. -TC09AH | buc | 1 |  |  |
| 27 | Habitat 9000 BTU | buc | 2 | PILG ( Portul international liber) |  |
| 28 | Habitat 12000 BTU | buc | 1 | PV Vulcănești |  |
| 29 | Habitat 12000 BTU | buc | 1 | PV Mirnoe |  |
|  |  |  | 65 |  |  |
| Biroul Vamal Centru |  |  |  |  |  |
| 1 | Conditioner Artel 2023 | buc | 1 | Sediu administrativ Biroului Vamal Centru mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/6 |  |
| 2 | Conditioner Ballu | buc | 1 |  |  |
| 3 | Conditioner CH-tip canal 2024 | buc | 2 |  |  |
| 4 | Conditioner Electra | buc | 1 |  |  |
| 5 | Conditioner Electrolux Monaco | buc | 2 |  |  |
| 6 | Conditioner GREE | buc | 4 |  |  |
| 7 | Conditioner Haier | buc | 21 |  |  |
| 8 | Conditioner Hisense | buc | 1 |  |  |
| 9 | Conditioner Hitachi | buc | 1 |  |  |
| 10 | Conditioner Kanion 12000BTU (2023) | buc | 2 |  |  |
| 11 | Conditioner Kanion-2024 | buc | 5 |  |  |
| 12 | Conditioner Kraft 2023 | buc | 4 |  |  |
| 13 | Conditioner Midea | buc | 24 |  |  |
| 14 | Conditioner Midea (tip canal) | buc | 1 |  |  |
| 15 | Conditioner Mitsubishi | buc | 2 |  |  |
| 16 | Conditioner Mitsubishi (tip canal) | buc | 1 |  |  |
| 17 | Conditioner Nobus 09 2023 | buc | 1 |  |  |
| 18 | Conditioner Nordstar | buc | 3 |  |  |
| 19 | Conditioner tip canal Tadiran | buc | 4 |  |  |
| 20 | Conditioner tip canal Vortex | buc | 1 |  |  |
| 21 | Conditioner Vortex | buc | 1 | PV Regional Chișinău 1 mun. Chișinău, str. Industrială, 73 |  |
| 22 | Conditioner Vortex | buc | 1 |  |  |
| 23 | Conditioner Perfetto | buc | 1 |  |  |
| 24 | Conditioner Perfetto | buc | 1 |  |  |
| 25 | Conditioner Ballu | buc | 1 |  |  |
| 26 | Conditioner | buc | 1 |  |  |
| 27 | Conditioner Artic | buc | 1 |  |  |
| 28 | Conditioner Artic | buc | 1 |  |  |
| 29 | Conditioner Electrolux EACS-12HFE/N3/1N | buc | 1 | Secția proceduri vamale mun. Chișinău,str. Uzinelor, 205/2 |  |
| 30 | Conditioner Gree GWH18AAC-K3NNA1A/I | buc | 1 |  |  |
| 31 | Conditioner Gree GWH09AAC-K3NNA1A/I | buc | 1 |  |  |
| 32 | Conditioner Vortex VOR 09-B10 | buc | 1 | PV Regional Chișinău 2 mun. Chișinău, or. Stăuceni, str. Ciorescu 2 |  |
| 33 | Conditioner SHI8ZS0A | buc | 1 | ZCV Hâncești str. Industrială, 1 |  |
| 34 | Conditioner VITEK | buc | 4 | PV Poșta mun. Chișinău str.Piața Gării,3 |  |
| 35 | Conditioner Ballu BSCM-12H | buc | 4 | PV Aeroportul Internațional Chișinău (PVFI, aerian) |  |
| 36 | Conditioner Gree GWH09AAAXA-K3NNA2A/I | buc | 1 |  |  |
| 37 | Conditioner Panasonic CS-PA9DKD | buc | 4 | PV Subzona SUD-EST (PVI) mun. Chișinău, șos. Muncesti, nr. 801 |  |
| 38 | Conditioner Panasonic CS-PA9DKD | buc | 1 | ZCV Orhei or. Orhei, str. T. Ciobanu, nr. 2 |  |
| 39 | Conditioner Kraft 9000 BTU/EA-25GW/AR22 | buc | 1 | PV Strășeni (PVI) or. Strășeni, str. Crasescu, nr. 1 |  |
| 40 | Conditioner GREE GWH07AAA-K6DNA5C/I | buc | 1 | PV Sculeni (PVFI, rutier) r-nul Ungheni, sat. Sculeni |  |
| 41 | Conditioner GREE GWH07AAA-K6DNA5C/I | buc | 1 |  |  |
| 42 | Conditioner GREE GWH09AAA-K6DNA5C/I | buc | 1 |  |  |
| 43 | Conditioner GREE GWH07AAA-K6DNA5C/I | buc | 1 |  |  |
| 44 | Conditioner GREE GWH09ACC-K6DNA5F/I | buc | 1 |  |  |
| 45 | Conditioner GREE GWH09ACC-K6DNA5F/I | buc | 1 |  |  |
| 46 | Conditioner GREE GWH09ACC-K6DNA5F/I | buc | 1 |  |  |
| 47 | Conditioner GREE GWH09ACC-K6DNA5F/I | buc | 1 |  |  |
| 48 | Conditioner GREE GWH09ACC-K6DNA5F/I | buc | 1 |  |  |
| 49 | Conditioner GREE GWH07AAA-K6DNA5C/I | buc | 1 |  |  |
| 50 | Conditioner GREE GWH07AAA-K6DNA5C/I | buc | 1 |  |  |
| 51 | Conditioner GREE GWH09ACC-K6DNA5F/I | buc | 1 |  |  |
| 52 | Conditioner GREE GWH09ACC-K6DNA5F/I | buc | 1 |  |  |
| 53 | Conditioner GREE GWH09ACC-K6DNA5F/I | buc | 1 |  |  |
| 54 | Conditioner GREE GWH09ACC-K6DNA5F/I | buc | 1 |  |  |
| 55 | Conditioner GREE GWH07AAA-K6DNA5C/I | buc | 1 |  |  |
| 56 | Conditioner GREE GWH09AGAXB-K6DNA1B/I | buc | 1 |  |  |
| 57 | Conditioner GREE GWH07AAA-K6DNA5C/I | buc | 1 |  |  |
| 58 | Conditioner GREE GWH24AGD-K6DNA1A/I | buc | 1 |  |  |
| 59 | Conditioner GREE GWH24AGD-K6DNA1A/I | buc | 1 |  |  |
| 60 | Conditioner GREE GWH24AGD-K6DNA1A/I | buc | 1 |  |  |
| 61 | Conditioner GREE GWH07AAA-K6DNA5C/I | buc | 1 |  |  |
| 62 | Conditioner GREE GWH07AAA-K6DNA5C/I | buc | 1 |  |  |
| 63 | Conditioner GREE GWH18AGD-K6DNA1D/I | buc | 1 |  |  |
| 64 | Conditioner GREE GWH07AAA-K6DNA5C/I | buc | 1 |  |  |
| 65 | Conditioner GREE GWH09AAA-K6DNA5C/I | buc | 1 |  |  |
| 66 | Conditioner GREE GWH24AGD-K6DNA1A/I | buc | 1 |  |  |
| 67 | Conditioner GREE GWH24AGD-K6DNA1A/I | buc | 1 |  |  |
| 68 | Conditioner GREE GWH12AGBXB-K6DNA1A/I | buc | 1 |  |  |
| 69 | Conditioner GREE GWH12AGBXB-K6DNA1A/I | buc | 1 |  |  |
| 70 | Conditioner GREE GWH07AAA-K6DNA5C/I | buc | 1 |  |  |
| 71 | Conditioner GREE GWH18AGD-K6DNA1D/I | buc | 1 |  |  |
| 72 | Conditioner KFR-61 GW/c | buc | 1 | PV Ungheni (PVFI, feroviar) mun.Ungheni, str.Iași 46 |  |
| 73 | Conditioner Midea MSG-09 HR | buc | 1 |  |  |
| 74 | Conditioner GREE GWH12NC-K3NND1F | buc | 1 |  |  |
| 75 | Conditioner Midea MSG-09 HR | buc | 1 |  |  |
| 76 | Conditioner Nord Star 9000 BTU | buc | 1 |  |  |
| 77 | Conditioner TCL 12000BTU | buc | 1 |  |  |
| 78 | Conditioner KFR 32 GW | buc | 1 |  |  |
| 79 | Conditioner Midea MSG-12HR | buc | 1 |  |  |
| 80 | Conditioner Midea MSG-12HR | buc | 1 |  |  |
| 81 | Conditioner Midea MSG-12 HR | buc | 1 |  |  |
| 82 | Conditioner KFR 32 GW | buc | 1 |  |  |
| 83 | Conditioner Magnum 9000BTU | buc | 1 |  |  |
| 84 | Conditioner Magnum 9000BTU | buc | 1 |  |  |
| 85 | Conditioner KFR-70 GW | buc | 1 |  |  |
| 86 | Conditioner KFR 32 GW | buc | 1 |  |  |
| 87 | Conditioner DAEWOO 075LH | buc | 1 |  |  |
| 88 | Conditioner DFE | buc | 1 |  |  |
| 89 | Conditioner MONOSPLIT H09A4 | buc | 1 |  |  |
| 90 | Conditioner MONOSPLIT H09A4 | buc | 1 |  |  |
| 91 | Conditioner Daewoo DSB-095 LA | buc | 1 | PVI ZEL Ungheni mun. Ungheni, str.Creangă Ion, 4 |  |
| 92 | Conditioner KFR-61 GW/c | buc | 1 |  |  |
| 93 | Conditioner Delpha vara/iarna | buc | 1 | ZCV Călărași or. Călărași, str. Călărașilor, 3 |  |
| 94 | Conditioner Carrier 42HWS-38 | buc | 1 | PV Leușeni (PVFI, rutier) r-nul Hîncesti, sat. Leușeni |  |
| 95 | Conditioner KWSM-12IR32HF/14/2023 12000 BTU | buc | 1 |  |  |
| 96 | Conditioner Vortex 9000BTU0 | buc | 1 |  |  |
| 97 | Conditioner Camex CFR-35GW | buc | 1 |  |  |
| 98 | Conditioner Camex KFR-25GW/1 | buc | 1 |  |  |
| 99 | Conditioner Camex KFR-25GW/4 | buc | 1 |  |  |
| 100 | Conditioner Camex KFR-25GW/5 | buc | 1 |  |  |
| 101 | Conditioner DAEWOO | buc | 1 |  |  |
| 102 | Conditioner DSB075LH/1 | buc | 1 |  |  |
| 103 | Conditioner DSB075LH/3 | buc | 1 |  |  |
| 104 | Conditioner DSB075LH/4 | buc | 1 |  |  |
| 105 | Conditioner DSB075LH/5 | buc | 1 |  |  |
| 106 | Conditioner DSB075LH/6 | buc | 1 |  |  |
| 107 | Conditioner GREE BORA A5 R32/2022/ | buc | 4 |  |  |
| 108 | Conditioner Nord Star 25/1 | buc | 1 |  |  |
| 109 | Conditioner Nord Star 25/2 | buc | 1 |  |  |
| 110 | Conditioner Nord Star 61 | buc | 1 |  |  |
| 111 | Conditioner Cooper&Hunter 18000 btu | buc | 1 |  |  |
| 112 | Conditioner RomstalVision | buc | 1 |  |  |
| 113 | Conditioner RomstalVision | buc | 1 |  |  |
| 114 | Conditioner Carrier | buc | 1 |  |  |
| 115 | Conditioner Carrier | buc | 1 |  |  |
| 116 | Conditioner Electrolux EACS-09 | buc | 1 |  |  |
| 117 | Conditioner Electrolux EACS-09 | buc | 1 |  |  |
| 118 | Conditioner Electrolux EACS-09 | buc | 1 |  |  |
| 119 | Conditioner Electrolux EACS-09 | buc | 1 |  |  |
| 120 | Conditioner GREE GWH09NA-KNNB4A/K1NNB2A | buc | 1 |  |  |
| 121 | Conditioner HARIBAT 81AC0080 | buc | 1 |  |  |
| 122 | Conditioner HARIBAT 81AC0080 | buc | 1 |  |  |
| 123 | Conditioner HARIBAT 81AC0080 | buc | 1 |  |  |
| 124 | Conditioner HARIBAT 81AC0080 | buc | 1 |  |  |
| 125 | Conditioner HARIBAT 81AC0080 | buc | 1 |  |  |
| 126 | Conditioner HARIBAT 81AC0080 | buc | 1 |  |  |
| 127 | Conditioner HARIBAT 81AC0080 | buc | 1 |  |  |
| 128 | Conditioner HARIBAT 81AC0080 | buc | 1 |  |  |
| 129 | Conditioner Ariston Inverter KIOS BS R32 25 MDO/1/2022 | buc | 1 |  |  |
| 130 | Conditioner Ariston Inverter KIOS BS R32 25 MDO/2/2022 | buc | 1 |  |  |
| 131 | Conditioner Ariston Inverter KIOS BS R32 25 MDO/3/2022 | buc | 1 |  |  |
| 132 | Conditioner Ariston Inverter KIOS BS R32 25 MDO/4/2022 | buc | 1 |  |  |
| 133 | Conditioner CANION KWSM-09IR32HF | buc | 5 | PV Tudora (PVFI, rutier) r-nul Ștefan Vodă, sat.Palanca |  |
| 134 | Conditioner Daikin BRC1D52 | buc | 1 |  |  |
| 135 | Conditioner Siesta confort ATYN26FMV18 | buc | 1 |  |  |
| 136 | Conditioner Siesta confort ATYN26FMV18 | buc | 1 |  |  |
| 137 | Conditioner Siesta confort ATYN26FMV18 | buc | 1 |  |  |
| 138 | Conditioner Siesta confort ATYN26FMV18 | buc | 1 |  |  |
| 139 | Conditioner Siesta confort ATYN26FMV18 | buc | 1 |  |  |
| 140 | Conditioner Siesta confort ATYN26FMV18 | buc | 1 |  |  |
| 141 | Conditioner Siesta confort ATYN26FMV18 | buc | 1 |  |  |
| 142 | Conditioner Siesta confort ATYN26FMV18 | buc | 1 |  |  |
| 143 | Conditioner Siesta confort ATYN26FMV18 | buc | 1 |  |  |
| 144 | Conditioner Siesta confort ATYN26FMV18 | buc | 1 |  |  |
| 145 | Conditioner Toshiba RAS-077SKHP-E | buc | 1 |  |  |
| 146 | Conditioner Toshiba RAS-077SKHP-E | buc | 1 |  |  |
| 147 | Conditioner Toshiba RAS-077SKHP-E | buc | 1 |  |  |
| 148 | Conditioner Toshiba RAS-077SKHP-E | buc | 1 |  |  |
| 149 | Conditioner Toshiba RAS-077SKHP-E | buc | 1 |  |  |
| 150 | Conditioner GREE GWH09NA | buc | 1 |  |  |
| 151 | Conditioner Nordstar | buc | 1 | PV Săiți (PVFS, rutier) r-nul Căușeni, sat. Săiți |  |
| 152 | Conditioner LG G07LH (LS-H0766KA2) | buc | 1 | PV Palanca, clădirea administrativă veche, bir. 21 r-nul Ștefan-Vodă, sat. Palanca |  |
| 153 | Conditioner LEADER ASW-H12A4 /HSE | buc | 1 |  |  |
| 154 | Conditioner LEADER ASW-H12A4 /HSE | buc | 1 |  |  |
| 155 | Conditioner NORDSTAR KFR-32GW/A | buc | 1 |  |  |
| 156 | Conditioner NORDSTAR KFR-32GW/Ec | buc | 1 |  |  |
| 157 | Conditioner MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-DM25VA | buc | 31 | PV Palanca, clădirea administrativă nouă r-nul Ștefan-Vodă, sat. Palanca |  |
| 158 | Conditioner CH-S18FTXLA2NG | buc | 1 |  |  |
| 159 | Conditioner CH-S18FTXLA2NG | buc | 1 | PV Palanca, SERVER r-nul Ștefan-Vodă, sat. Palanca |  |
| 160 | Conditioner AUX ASW-H09B5C4/FZR3DI-C3 | buc | 1 | PV Răscaieți r-nul Ștefan-Vodă, sat. Răscăieți |  |
| 161 | Conditioner VIVAX ACP-09CH25AEMIsR32 | buc | 1 |  |  |
| 162 | Conditioner Nord Star | buc | 1 | PVI Bulboaca r-nul Anenii Noi,sat. Bulboaca |  |
| 163 | Conditioner FERROLLI | buc | 1 |  |  |
| 164 | Conditioner Nord Star | buc | 1 | PVIC Hîrbovăț r-nul Anenii Noi, sat.Hîrbovăț |  |
| 165 | Conditioner VIVAX ACP-09CH25AEMIsR32 | buc | 1 |  |  |
| 166 | Conditioner GREE | buc | 1 |  |  |
| 167 | Conditioner Nord Star | buc | 1 | PVIC Bender 2 r-nul Anenii Noi, sat.Varnița |  |
| 168 | Conditioner Nord Star | buc | 1 |  |  |
| 169 | Conditioner Nord Star | buc | 1 |  |  |
| 170 | Conditioner GREE | buc | 1 | PVIC Gura Bîcului r-nul Anenii Noi, sat.Gura Bîcului |  |
| 171 | Conditioner GREE GWH09NA-K3NND1F/I | buc | 1 | PVIC Sănătăuca Pod r-nul Florești, sat. Sănătăuca |  |
| 172 | Conditioner GREE GWH12AAB-K3NNA2A/I | buc | 1 | PVIC Rezina Pod traseu R13, podul Rezina-Rîbnița |  |
| 173 | Conditioner GREE GWH09AAA-K3NAA1A/I | buc | 1 |  |  |
| 174 | Conditioner AIR COOL G+IHWG012V5AB | buc | 1 | PVI Rezina or. Rezina, str. Lomonosov, nr. 129 |  |
| 175 | Conditioner Saturn ST-09HRS(R410) | buc | 1 | PVIC Molovata r. Dubăsari s. Molovata Veche |  |
| 176 | Conditioner VIVAX ACP-09CH25AEMI/12S | buc | 1 |  |  |
| 177 | Conditioner Midea MSRU09HRDN-ORC | buc | 1 | PVIC Criuleni 14 or. Criuleni (pod) |  |
| 178 | Conditioner VIVAX ACP-09CH25AEMI/12S | buc | 1 |  |  |
| 179 | Conditioner Electrolux EXS12GH1WI | buc | 1 | PVIC Criuleni 18 or. Criuleni, traseu Chișinău-Dubăsari |  |
| 180 | Conditioner AUXASW-H09B5C4/FZR3DI-C3 | buc | 1 |  |  |
| 181 | Conditioner VIVAX ACP-09CH25AEMI/12S | buc | 1 |  |  |
| 182 | Conditioner Panasonic CS-PA9DKD | buc | 1 | ZCV Criuleni intern or. Criuleni, str. Orhei, 56 |  |
| 183 | Conditioner AUXASW-H09B5C4/FZR3DI-C3 | buc | 1 | PVIC Vadul lui Vodă r-nul Dubăsari, sat. Pîrîta |  |
| 184 | Conditioner VIVAX ACP-09CH25AEMI/12S | buc | 1 |  |  |
| 185 | Conditioner Gree GWHAAB-K3NNA2A/I | buc | 1 |  |  |
| 186 | Conditioner Nord Star KFR-25GW/Ec | buc | 10 | Căușeni, Cladirea daministrativă or. Căușeni, str. Meșterul Stîncu, 2 |  |
| 187 | Conditioner Nord Star KFR+51GW/1C | buc | 2 |  |  |
| 188 | Conditioner TET | buc | 1 |  |  |
| 189 | Conditioner Nord Star KFR+51GW/1C | buc | 2 |  |  |
| 190 | Conditioner Midea | buc | 1 |  |  |
| 191 | Conditioner GFL150H 31440238 | buc | 1 |  |  |
| 192 | Conditioner EcoClima | buc | 1 |  |  |
| 193 | Conditioner DFE 11-4 | buc | 2 |  |  |
| 194 | Conditioner 1514 | buc | 1 |  |  |
| 195 | Conditioner Dublu SPHT ASW-H09A4/HSE2-B | buc | 1 | PVI Căușeni 1 intern or. Căușeni, str. Șoseaua Tighinei, 110 |  |
| 196 | Conditioner VIVAX ACP-09CH25AEMI/12s | buc | 1 | PVIC Hagimus r-nul Căușeni, sat. Hagimus |  |
| 197 | Conditioner Ballu BSD/in-09HN1_20y | buc | 1 |  |  |
|  |  |  | 317 |  |  |
| Biroul Vamal Nord |  |  |  |  |  |
| 1 | Conditioner NORD STAR KFR 25 | buc | 1 | mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Bir. 2 Șef |  |
| 2 | Conditioner Electrolux EACS09HF/N3 (2018) | buc | 1 | mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Bir. 100 Sectia unitatea de garda |  |
| 3 | Condiționer GREE FAIRY GWH 09 AAC (2021) | buc | 1 | mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Bir. 101 SD |  |
| 4 | Conditioner Electrolux EACS09HF/N3 (2018) | buc | 1 | mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Bir. 102 SPC |  |
| 5 | Conditioner Timberk AC TIM 09H S8 | buc | 1 | mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Bir. 103 DUP |  |
| 6 | Conditioner Gree Bora ON/OFF GWH09AAAXA | buc | 1 | mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Bucătărie et. 1 |  |
| 7 | Conditioner RSW-7RA/ROW-7RA2M | buc | 1 | mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Bir. 105 STISV |  |
| 8 | Conditioner PERFETTO 12 BTU | buc | 1 | mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Bir. 106 Server |  |
| 9 | Conditioner GORENJE KAS35 ZN (2017) | buc | 1 | mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Bir. 109 SAPD |  |
| 10 | Conditioner AIRCOOL | buc | 1 | mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Bir. 109A Depozit |  |
| 11 | Condiționer GREE FAIRY GWH 09 AAC (2021) | buc | 1 | mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Bir. 110 SAI Nord |  |
| 12 | Conditioner RAW-7RA/ROW-7RA2M | buc | 1 | mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Bir. 110A SEM Nord |  |
| 13 | Conditioner TCL TAC | buc | 1 | mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Bir. 201 Anticamera |  |
| 14 | Conditioner RSW-7RA/ROW-7RA2M | buc | 1 | mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Bir. 202 SAR |  |
| 15 | Conditioner GORENJE KAS35 NF1K (2017) | buc | 1 | mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Bir. 205 SPV |  |
| 16 | Conditioner Split | buc | 1 | mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Bir. 210 Sala de Instruire |  |
| 17 | Conditioner TEE | buc | 1 | mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Bir. 210 Sala de Instruire |  |
| 18 | Conditioner AIRCOOL | buc | 1 | PV Balti (PVI) 1170 mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 195 |  |
| 19 | Conditioner slip-sistem BEE PLASMA GWH18ND | buc | 1 | PV Balti (PVI) 1170 mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 195 |  |
| 20 | Conditioner Romstal Habitat | buc | 1 | PV Balti (PVI) 1170 mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 195 |  |
| 21 | Conditioner ELECTROLIUX EACS-09HL | buc | 1 | PV Costeşti (PVFI, rutier) rnul Rîșcani, or. Costești, extravilan |  |
| 22 | Conditioner GORENJE KAS35NF1 (2017) | buc | 1 | PV Costeşti (PVFI, rutier) rnul Rîșcani, or. Costești, extravilan |  |
| 23 | Conditioner MIDEA MS9A-09HRN1 | buc | 2 | PV Costeşti (PVFI, rutier) rnul Rîșcani, or. Costești, extravilan |  |
| 24 | Conditioner PERFETTO 12 BTU | buc | 1 | PV Costeşti (PVFI, rutier) rnul Rîșcani, or. Costești, extravilan |  |
| 25 | Conditioner ROMIX 2 | buc | 1 | PV Costeşti (PVFI, rutier) rnul Rîșcani, or. Costești, extravilan |  |
| 26 | Conditioner MONOSPLIT | buc | 1 | or. Briceni, str. Prieteniei, 5 |  |
| 27 | Conditioner TPE | buc | 2 | Bir. SMP or. Briceni, str. Prieteniei, 5 |  |
| 28 | Conditioner MONOSPLIT HABITAT | buc | 2 | PV Grimancauti (PVFS, rutier) 1080 rnul Briceni, sat. Grimăncăuți |  |
| 29 | Samsung, tip canal | buc | 2 | PV Criva (PVFI, rutier) rnul Briceni, sat. Criva, extravilan |  |
| 30 | Condiționer | buc | 3 | PV Criva (PVFI, rutier) rnul Briceni, sat. Criva, extravilan |  |
| 31 | Condiționer BALLU MHA-60HR, tip canal | buc | 2 | PV Lipcani (PVFI, rutier) or. Lipcani, str. Libertății, 31A |  |
| 32 | Condiționer GREE FAIRY GWH 09 AAC (2021) | buc | 2 | PV Larga 1 (PVFI, rutier) rnul Briceni, sat. Larga, extravilan |  |
| 33 | Condiționer GREE FAIRY GWH 12 AAC (2021) | buc | 1 | PV Ocnita 2 (PVFI, rutier) rnul. Ocnița, sat. Bîrnova, extravilan |  |
| 34 | Conditioner MIDEA | buc | 1 | PV Ocnita 2 (PVFI, rutier) rnul. Ocnița, sat. Bîrnova, extravilan |  |
| 35 | Conditioner Mitsubisi(2019) | buc | 2 | PV Ocnita 1 (PVFI, feroviar) 1090 rnul. Ocnița, or. Ocnița, str. 50 ani ai Biruinței 3/D, E |  |
| 36 | Conditioner Cooper&Hunter CH-12000BTU Inverter (2020) | buc | 1 | PV Ocnita 1 (PVFI, feroviar) 1090 rnul. Ocnița, or. Ocnița, str. 50 ani ai Biruinței 3/D, E |  |
| 37 | Conditioner Daikin FTX25D donatie (2006) | buc | 2 | PV Otaci (PVFI, rutier) rnul. Ocnița, or. Otaci, str. Prieteniei, 99 |  |
| 38 | Conditioner MEDIA | buc | 2 | PV Otaci (PVFI, rutier) rnul. Ocnița, or. Otaci, str. Prieteniei, 99 |  |
| 39 | Conditioner MONOSPLIT HABITAT | buc | 1 | PV Otaci (PVFI, rutier) rnul. Ocnița, or. Otaci, str. Prieteniei, 99 |  |
| 40 | Conditioner Romstal (2020) | buc | 3 | PV Otaci (PVFI, rutier) rnul. Ocnița, or. Otaci, str. Prieteniei, 99 |  |
| 41 | Conditioner MONOSPLIT HABITAT | buc | 2 | PV Volcinet (PVFI, feroviar) 1110 rnul. Ocnița, sat. Volcineț |  |
|  |  |  | 55 |  |  |
| Aparatul Central |  |  |  |  |  |
| 1 | Conditioner Electrolux EAX 9-18 BTU | buc | 15 | Aparatul Central |  |
| 2 | Conditioner Tadiran AVS-753H-canal (14,95Kwt) | buc | 12 | Aparatul Central |  |
| 3 | Conditioner Carrier 38 YCC060 | buc | 1 | Aparatul Central |  |
| 4 | Conditioner Midea 09HR, 12HR (2,5-3,0Kwt) | buc | 7 | Aparatul Central |  |
| 5 | Conditioner Ballu | buc | 5 | Aparatul Central |  |
| 6 | Conditioner Haier | buc | 18 | Aparatul Central |  |
| 7 | Conditioner HSU | buc | 1 | Aparatul Central |  |
| 8 | Conditioner Hyundai | buc | 7 | Aparatul Central |  |
| 9 | Conditioner Vortex | buc | 3 | Aparatul Central |  |
| 10 | Conditioner Daikin FTXR50 | buc | 2 | Aparatul Central |  |
| 11 | Conditioner Mitsubishi | buc | 14 | Aparatul Central |  |
|  |  |  | 85 |  |  |
| TOTAL |  |  | 522 |  |  |