| # ANUNȚ DE PARTICIPARE. |  |
| --- | --- |
| - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - IDNO: 1003600151023 - Tip procedură achiziție: Licitatie publica - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]nu este cazul - Obiectul achiziției: Achiziţionarea reagenților de laborator pentru anul 2020 - Cod CPV: 33696500-0 - Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ - Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării reagenților de laborator pentru anul 2020 conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2020. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM Modalităţi de plată: Prin transfer, în decurs de 30 de zile bancare după livrarea și semnarea facturilor fiscale. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție a reagenților de laborator pentru anul 2020 privind achiziționarea/ următoarelor bunuri: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr. d/o | Denumirea bunului | Specificatia | u/m | cantitatea |  |
|  |  | 1 | Muiller Hinton Agar |  | kg | 2 |  |
|  |  | 2 | Columbia Bllod Agar Base |  | kg | 1 |  |
|  |  | 3 | Nutrient Agar |  | kg | 0,5 |  |
|  |  | 4 | Mediul Endo Agar |  | kg | 0,5 |  |
|  |  | 5 | Mediul tioglicolic |  | kg | 0,5 |  |
|  |  | 6 | HiCromUTI Agar |  | kg | 0,5 |  |
|  |  | 7 | Mediul Clarc |  | kg | 0,5 |  |
|  |  | 8 | Manitol Salt Agar |  | kg | 2 |  |
|  |  | 9 | Saburo Agar cu chloramphenicol |  | kg | 1 |  |
|  |  | 10 | plasmă de iepure |  | fl | 80 |  |
|  |  | 11 | teste cu indol |  | fl | 5 |  |
|  |  | 12 | optochin |  | fl | 2 |  |
|  |  | 13 | bacitracin |  | fl | 2 |  |
|  |  | 14 | oxidaza |  | fl | 2 |  |
|  |  | 15 | FeCl3 |  | kg | 0,2 |  |
|  |  | 16 | Flacoane pentru sînge la sterilitate |  | fl | 40 |  |
|  |  | 17 | Bile Esculin |  | fl | 1 |  |
|  |  | 18 | Teste pentru aprecierea pH mediilor |  | fl | 1 |  |
|  |  | 19 | Set coloranți după Gram |  | set | 2 |  |
|  |  | 20 | NaCl praf |  | kg | 2 |  |
|  |  | 21 | Lactobacillus MRS Agar |  | kg | 0,5 |  |
|  |  | 22 | Bifidobacterium Agar |  | kg | 0,5 |  |
|  |  | 23 | SS Agar (Salmonella-Shigella Agar) |  | kg | 0,5 |  |
|  |  | 24 | Mikonazol |  | fl | 2 |  |
|  |  | 25 | Voriconazol |  | fl | 2 |  |
|  |  | 26 | Nistatin |  | fl | 2 |  |
|  |  | 27 | Clotrimazol |  | fl | 2 |  |
|  |  | 28 | ketokonazol |  | fl | 2 |  |
|  |  | 29 | Fluconazol |  | fl | 2 |  |
|  |  | 30 | Itraconazol |  | fl | 2 |  |
|  |  | 31 | Amfotericin B |  | fl | 2 |  |
|  |  | 32 | Meticillin |  | fl | 5 |  |
|  |  | 33 | Co-Trimoxazol |  | fl | 5 |  |
|  |  | 34 | Clindamicin |  | fl | 3 |  |
|  |  | 35 | Cefuroxim |  | fl | 5 |  |
|  |  | 36 | Cefotaxim |  | fl | 5 |  |
|  |  | 37 | Ceftriaxon |  | fl | 5 |  |
|  |  | 38 | Cefazolin |  | fl | 5 |  |
|  |  | 39 | Cefalexin |  | fl | 2 |  |
|  |  | 40 | Claritromicin |  | fl | 2 |  |
|  |  | 41 | Amoxiclav |  | fl | 5 |  |
|  |  | 42 | Amoxacillin |  | fl | 2 |  |
|  |  | 43 | Ampicilin+Sulbactam |  | fl | 5 |  |
|  |  | 44 | Levofloxacin |  | fl | 3 |  |
|  |  | 45 | Penicilin |  | fl | 1 |  |
|  |  | 46 | Ticarcillin+ac.clavulanic |  | fl | 1 |  |
|  |  | 47 | Piperacillin+tazobactam |  | fl | 1 |  |
|  |  | 48 | Amikacin |  | fl | 5 |  |
|  |  | 49 | Aztreonam |  | fl | 1 |  |
|  |  | 50 | Imipinem |  | fl | 3 |  |
|  |  | 51 | Gentamicin |  | fl | 5 |  |
|  |  | 52 | Azytromicin |  | fl | 3 |  |
|  |  | 53 | Eritromicin |  | fl | 3 |  |
|  |  | 54 | Doxaciclin |  | fl | 5 |  |
|  |  | 55 | Ofloxacin |  | fl | 5 |  |
|  |  | 56 | Chloramfenicol |  | fl | 5 |  |
|  |  | 57 | Norfloxacin |  | fl | 3 |  |
|  |  | 58 | Ciprofloxacin |  | fl | 5 |  |
|  |  | 59 | Ac.pipemidinic |  | fl | 5 |  |
|  |  | 60 | Fosfomicin |  | fl | 5 |  |
|  |  | 61 | Ac.nalidixic |  | fl | 2 |  |
|  |  | 62 | Meropinem |  | fl | 2 |  |
|  |  | 63 | Moxifloxacin |  | fl | 5 |  |
|  |  | 64 | Polimixin |  | fl | 2 |  |
|  |  | 65 | Neomicin |  | fl | 2 |  |
|  |  | 66 | Posoconazol |  | fl | 2 |  |
|  |  | 67 | Nitroxolin |  | fl | 5 |  |
|  |  | 68 | Ac. fuzidic |  | fl | 2 |  |
|  |  | 69 | Lincomicin |  | fl | 5 |  |
|  |  | 70 | tetraciclin |  | fl | 2 |  |
|  |  | 71 | cefalexin |  | fl | 3 |  |
|  |  | 72 | cefipim |  | fl | 5 |  |
|  |  | 73 | tobramicin |  | fl | 2 |  |
|  |  | 74 | cefoperazon+sulbactam |  | fl | 5 |  |
|  |  | 75 | streptomicin |  | fl | 5 |  |
|  |  | 76 | jozamicin |  | fl | 3 |  |
|  |  | 77 | netilmicin |  | fl | 3 |  |
|  |  | 78 | furazolidon |  | fl | 5 |  |
|  |  | 79 | nitrofurantoin |  | fl | 5 |  |
|  |  | 80 | oxacilin |  | fl | 5 |  |
|  |  | Lotul nr. 81 Analizator hematologic automat PCE 210 (evaluare pe lot) |  |  |  |  |  |
|  |  | 81.1 | Solutie de lizare pentru aparatul PCE-210 – 500ml |  | L | 12 |  |
|  |  | 81.2 | Diluent pentru aparatul PCE-210 – 20 L |  | L | 480 |  |
|  |  | 81.3 | Solutie de curatare pentru aparatul PCE-210 – 5L |  | L | 30 |  |
|  |  | 81.4 | Solutie concentrate Hipoclorid 0,5 % - 1L |  | L | 2 |  |
|  |  | 81.5 | Solutie de spalare – 1L |  | L | 12 |  |
|  |  | 81.6 | Control PCE3 Diff, 2*3 |  | ml | 72 |  |
|  |  | 81.7 | Termohirtie pentru aparatul PCE-210 |  | unit | 80 |  |
|  |  | 81.8 | Pompe |  | unit | 6 |  |
|  |  | Lotul nr. 82 Analizator Easylyte Na/ K (evaluare pe lot) |  |  |  |  |  |
|  |  | 82.1 | Electrod Na |  | buc | 2 |  |
|  |  | 82.2 | Electrod K |  | buc | 2 |  |
|  |  | 82.3 | Electrod de referinta |  | buc | 2 |  |
|  |  | 82.4 | Membrana de asamblare |  | buc | 2 |  |
|  |  | 82.5 | Solutie lichida interna |  | flac | 2 |  |
|  |  | 82.6 | Tub de silicon pt reagent, ser si deseuri |  | buc | 2 |  |
|  |  | 82.7 | Valva pt dazorea reagentului, serului si deseurilor |  | buc | 2 |  |
|  |  | 82.8 | Material de control 3 nivele (Low, Normal, High) |  | set | 2 |  |
|  |  | 82.9 | Pachet reactive: Standard A, Standard B, solutie de spalare 800 ml |  | set | 12 |  |
|  |  | 82.10 | Solutie de spalare fiecare zi 6*15 ml |  | unit | 6 |  |
|  |  | 82.11 | Termohirtie pentru analizator |  | buc | 25 |  |
|  |  | Lotul nr. 83 Analizator Electrolit XI-921F Na/ K (evaluare pe lot) |  |  |  |  |  |
|  |  | 83.1 | Electrod Na |  | buc | 1 |  |
|  |  | 83.2 | Electrod K |  | buc | 1 |  |
|  |  | 83.3 | Electrod de referinta |  | buc | 1 |  |
|  |  | 83.4 | Membrana de asamblare |  | buc | 1 |  |
|  |  | 83.5 | Tub de silicon pt reagent, ser si deseuri |  | buc | 1 |  |
|  |  | 83.6 | Material de control 3 nivele (Low, Normal, High) |  | set | 2 |  |
|  |  | 83.7 | Solutie Pack K/Na 800 ml |  | flac | 12 |  |
|  |  | 83.8 | Solutie de spalare fiecare zi - 100 ml |  | flac | 6 |  |
|  |  | 83.9 | Solutie de spalare K/Na odata pe saptamina -100ml |  | flac | 2 |  |
|  |  | Lotul nr. 84 Analizator Easy Blood Gas Echilibrul acido – basic (evaluare pe lot) |  |  |  |  |  |
|  |  | 84.1 | Electrod PO2 |  | buc | 2 |  |
|  |  | 84.2 | Electrod PCO2 |  | buc | 2 |  |
|  |  | 84.3 | Electrod PH |  | buc | 2 |  |
|  |  | 84.4 | Electrod de referinta |  | buc | 2 |  |
|  |  | 84.5 | Tub de silicon pentru reagent, ser si deseuri |  | buc | 2 |  |
|  |  | 84.6 | Material de control 3 nivele (low, normal si high) |  | set | 2 |  |
|  |  | 84.7 | Pachet de reactive: Standard A, standard B, solutie de spalare 800ml |  | set | 15 |  |
|  |  | Lotul nr. 85 Analizator hematologic automat Sismex KX-21 N (evaluare pe lot) |  |  |  |  |  |
|  |  | 85.1 | Cellack-20L |  | Litru | 1440 |  |
|  |  | 85.2 | Stromatoluzer-wh3x500ml |  | Litru | 36 |  |
|  |  | 85.3 | Cellclean-50 ml |  | ml | 750 |  |
|  |  | 85.4 | Eighicheck-3WP L1,5 ml |  | Fl | 15 |  |
|  |  | 85.5 | Eighicheck-3WP PN 1,5 ml |  | Fl | 15 |  |
|  |  | 85.6 | Eighicheck-3WP PH1,5 ml |  | Fl | 15 |  |
|  |  | 85.7 | Hîrtie p\u analizor |  | unităţi | 190 |  |
|  |  | Lotul nr. 86 Analizator biochimic Selectra PRO XL (Evaluare pe lot) |  |  |  |  |  |
|  |  | 86.1 | Solutie de sistem |  | L | 6 |  |
|  |  | 86.2 | Solutie hipoclorid 0.5 % |  | L | 12 |  |
|  |  | 86.3 | Solutie de spalare de system(cleaning) |  | L | 6 |  |
|  |  | 86.4 | Eprubeta pentru ser volum 2 ml |  | buc | 5000 |  |
|  |  | 86.5 | Rotor de chiuvete |  | buc | 12 |  |
|  |  | 86.6 | Material de control normal |  | ml | 150 |  |
|  |  | 86.7 | Material de control patologic |  | ml | 150 |  |
|  |  | 86.8 | Calibrator universal |  | ml | 150 |  |
|  |  | Lotul nr. 87 Analizator semiautomat HumaClotDuoPlus (evaluare pe lot) |  |  |  |  |  |
|  |  | 87.1 | D-Dimer |  | set | 4 |  |
|  |  | 87.2 | Hemostat D-Dimer control High |  | set | 1 |  |
|  |  | 87.3 | Hemostat D-Dimer control Low |  | set | 1 |  |
|  |  | 87.4 | Canule |  | buc | 500 |  |
|  |  | 87.5 | Troponimele |  | teste | 700 |  |
|  |  | 87.6 | Set p\u determinarea indexului protrombinic I.N.R ce contine: a)Tromboplastin liofelizat cu activitate 13+1sec 5ml H2O2. b)cu solvent BUFER 5ml |  | ml | 6000 |  |
|  |  | 87.7 | Mioglobin test |  | teste | 700 |  |
|  |  | Laboratorul Imunogenetic |  |  |  |  |  |
|  |  | 88 | Ficol 1,077 100 ml\ |  | unit | 4 |  |
|  |  | 89 | FITC (ФИТЦ) 0,5 ml |  | unit | 1 |  |
|  |  | 90 | Anticorpi moniclonali CD3 0,5 ml |  | unit | 1 |  |
|  |  | 91 | Anticorpi monoclonali CD4 0,5 ml |  | unit | 1 |  |
|  |  | 92 | Anticorpi monoclonali CD5 0,5 ml |  | unit | 2 |  |
|  |  | 93 | Anticorpi monoclonali CD8 0,5 ml |  | unit | 1 |  |
|  |  | 94 | Anticorpi monoclonali CD16 0,5 ml |  | unit | 3 |  |
|  |  | 95 | Anticorpi monoclonali CD19 0,5 ml |  | unit | 2 |  |
|  |  | 96 | Anticorpi monoclonali CD 20 0,5 ml |  | unit | 2 |  |
|  |  | 97 | Anticorpi monoclonali CD56 0,5 ml |  | unit | 2 |  |
|  |  | 98 | Anticorpi monoclonali HLA DR 0,5 ml |  | unit | 2 |  |
|  |  | 99 | Hemolitic | 100ml, reagent pentru distrugerea hematiilor necesar pentru extragerea ARN conform recomandărilor Amplisense Leucosis, Quantum M-bcr-FRT | buc | 25 |  |
|  |  | 100 | AmpliTaq Gold™ 360 Master Mix 1000 µL | Conține toate componentele necesare pentru realizarea unei reacții de PCR, mărimea produsului final amplificat 5 kb sau mai puțin, conține un CG enhancer | set | 32 |  |
|  |  | 101 | Agarose I (Molecular Biology Grade) Unitate de ambalaj: 100 g | Agarază de o puritatea înaltă ce asigură prepararrea gelului de agaroză pentru probele de biologie moleculară, dimensiuni de separare 100 bp pînă la 30 kb | buc | 1 |  |
|  |  | 102 | Generuler 50 bp DNA LADDER | Compatibilitatea geluri de agaroză, conține două benzi de referință de 500 și 250 bp volum 1ml | buc | 1 |  |
|  |  | 103 | Water, nuclease free 30 ml (30 000 µL) | Apă liberă de ADN-aze și ARN-aze, grad biologie moleculară , 30 ml | buc | 3 |  |
|  |  | 104 | Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала «РИБО-преп» 100 reacții | Kit pentru 100 de reacții ce conține soluție pentru liză, soluție pentru precipitare,soluției de spălare și buffer pentru ARN | set | 2 |  |
|  |  | 105 | Комплект реагентов для получения кДНК на матрице РНК «РЕВЕРТА-L» 120 reacții | Kit pentru 120 reacții, Ce conține reverstranscriptază, mix pentru reverstranscripție, buffer pentru ADNc | set | 2 |  |
|  |  | 106 | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | Kit IVD de diagnostic a transcriptului M-BCR 50 de teste în duplicat detecție cantitativă, kit de extragere și reverstranscripție inclus | set | 7 |  |
|  |  | 107 | Primeri ABL | 100 pM, în tuburi liofilizate, metoda de purificare Salt free | tub | 2 |  |
|  |  | 108 | Primeri BCR-ABL p190 | 100 pM, în tuburi liofilizate, metoda de purificare Salt free | tub | 2 |  |
|  |  | 109 | Primeri BCR-ABL p210 | 100 pM, în tuburi liofilizate, metoda de purificare Salt free | tub | 1 |  |
|  |  | 110 | Primeri BCR-ABL p230 | 100 pM, în tuburi liofilizate, metoda de purificare Salt free | tub | 2 |  |
|  |  | 111 | DNA Gel Loading Dye 6x DNA | Colorant bromfenol albastru și xilen cianol FF și glicerol 5 x 1.0 ml, concentrat 6X, compatibilitate cu gel de agaroză | buc | 1 |  |
|  |  | Lotul nr.112 Reagenți (evaluare pe lot) |  |  |  |  |  |
|  |  | 112.1 | RPR-latex test | 500 teste pentru sifilis, control pozitiv si negativ | set | 20 |  |
|  |  | 112.2 | HbsAg ,96 teste ELISA | Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru de la producător | set | 4 |  |
|  |  | 112.3 | Anti-HCV,96 teste ELISA | Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru de la producător | set | 4 |  |
|  |  | 112.4 | Ig A 96 teste ELISA | Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fixate de producator | set | 2 |  |
|  |  | 112.5 | Ig G 96 teste ELISA, | Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator | set | 2 |  |
|  |  | 112.6 | Ig M 96 teste ELISA | Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator | set | 2 |  |
|  |  | Lotul nr.113 Markeri Tumorali (evaluare pe lot) |  |  |  |  |  |
|  |  | 113.1 | CA-125 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detaşabile,cu streptavidina, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru de la producător | set | 22 |  |
|  |  | 113.2 | CA-199 80- 96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 27 |  |
|  |  | 113.3 | CA-153 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 3 |  |
|  |  | 113.4 | Alfafetoprotein 80--96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător | set | 12 |  |
|  |  | 113.5 | CEA Next Generation 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător | set | 27 |  |
|  |  | 113.6 | HCG 80- 96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător | set | 6 |  |
|  |  | 113.7 | PSA 96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 33 |  |
|  |  | 113.8 | Multi-ligand control Tri-level b3mlx2x3 | Pentru 19 parametri (markeri oncologici ,hormoni, ect.) | set | 4 |  |
|  |  | 113.9 | Multi-ligand control tri/level | Pentru trei marcheri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153 | set | 3 |  |
|  |  | 113.10 | EarlyCTD-Lung Kit 10 teste ELISA. | Determinarea riscului dezvoltării cancerului pulmonar în baza a 7 markeri tumorali (p53, SOX2, CAGE, NY-ESO-1, GBU4-5, MAGE A4, HuD) | set | 3 |  |
|  |  | Lotul nr.114 Reactivi (evaluare pe lot) |  |  |  |  |  |
|  |  | 114.1 | NSE (Enolaza neuron specifica) | Cu stripuri și godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător | set | 1 |  |
|  |  | 114.2 | CYFRA 21-1 80-96 teste ELISA | Cu stripuri și godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător | set | 1 |  |
|  |  | 114.3 | Calcitonina 80- 96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 10 |  |
|  |  | 114.4 | Parathormon (PTH) 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 2 |  |
|  |  | Lotul nr.115 Hormoni (evaluare pe lot) |  |  |  |  |  |
|  |  | 115.1 | Prolactin 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 6 |  |
|  |  | 115.2 | Estradiol 80- 96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 5 |  |
|  |  | 115.3 | Progesteron 80-96 teste ELISA | Cu stripurisi godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 5 |  |
|  |  | 115.4 | LH 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 4 |  |
|  |  | 115.5 | FSH 80- 96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 4 |  |
|  |  | 115.6 | Testosterone 80- 96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina ,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 5 |  |
|  |  | 115.7 | Cortizol 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 5 |  |
|  |  | 115.8 | DHEA-S 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 3 |  |
|  |  | 115.9 | TSH 180-192 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 22 |  |
|  |  | 115.10 | T4 180-192 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 21 |  |
|  |  | 115.11 | T3 180 -192 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 19 |  |
|  |  | 115.12 | Anti-TPO 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 15 |  |
|  |  | 115.13 | Anti-tireoglobulin 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 15 |  |
|  |  | 115.14 | Control pentru Tireglobulina | 3 x 2 x 3 ml | set | 1 |  |
|  |  | 115.15 | Tireoglobulina 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 8 |  |
|  |  | 115.16 | T4-free 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 5 |  |
|  |  | 115.17 | T3-free 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 1 |  |
|  |  | Laboratorul Citologic Republican |  |  |  |  |  |
|  |  | 116 | Colorarea EA 50-0512019E | Metoda de colorare a preparatelor dupa PAP | litri | 20 |  |
|  |  | 117 | Colorarea OG6 - 0512013E | Metoda de colorare a preparatelor dupa PAP | litri | 20 |  |
|  |  | 118 | Xilene grado istologico REF 06-1304E | Metoda de determinarea fixarea preparatelor | litri | 20 |  |
|  |  | 119 | Alcool absolut | Metoda de determinarea fixarea preparatelor | litri | 20 |  |
|  |  | 120 | Sol. Hematoxilin Gill | Metoda de colorare a preparatelor dupa PAP | litri | 20 |  |
|  |  | 121 | Vitrogel | Pentru fixarea lamelelor | litru | 1 |  |
|  |  | Lotul nr. 122 Panel pentru cancer mamar (evaluare pe lot) |  |  |  |  |  |
|  |  | 122.1 | Anticorpi monoclonal Estrogen Receptor a(alfa | Anticorpi monoclonale mouse Clone 1D5, sau monoclonal rabbit clone SP1, sau monoclonal mouse clone 6F11, sau monoclonal rabbit clone EP1; Anti-human IVD-CE , concentrat 1ml | fl | 1 |  |
|  |  | 122.2 | Anticorpi monoclonal Progesteron Receptor | Anticorpi monoclonale mouse Clone PgR 636, sau monoclonal rabbit clone EP2; Anti-human IVD-CE , concentrat 1ml | fl | 1 |  |
|  |  | 122.3 | Anticorpi Monoclonal Ki67 | Anticorpi monoclonale mouse Clone MIB1 ; Anti-human IVD-CE , concentrat 0,5 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 122.4 | Anticorpi HER2 | c-erb 2 oncoprotein polyclonal rabbit sau monoclonal clone SP3; Anti-human IVD-CE, 0,5 ml concentrat | fl | 1 |  |
|  |  | 122.5 | Anticorpi Monoclonal Pan Citokeratin (coctail) | Anticorpi monoclonale mouse Clone AE1/AE3 ; Anti-human IVD-CE, concentrat 1ml | fl | 1 |  |
|  |  | 122.6 | Anticorpi Monoclonal p120 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, 12 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 122.7 | Anticorpi Monoclonal Mamoglobin | Anticorpi monoclonale mouse, Anti-human IVD-CE, concentrat,0,5 | fl | 1 |  |
|  |  | 122.8 | Anticorpi Monoclonal GCDFP 15/BRST2 | Anticorpi monoclonale mouse Anti-human IVD-CE, concentrat, 0,5ml | fl | 1 |  |
|  |  | 122.9 | Anticorpi Monoclonal GATA3 | Anticorpi monoclonale mouse Clone D5/16B4, Anti-human IVD-CE, RTU, 12ml | fl | 1 |  |
|  |  | 122.10 | Detection System | Mouse/Rabbit HRP/DAB pentru 3000 teste | set | 3 |  |
|  |  | 122.11 | Tris Buffer Saline pentru 4000 teste | 3000 teste | teste | 3000 |  |
|  |  | 122.12 | HIER Buffer (pH9,0) | 3000 teste | teste | 3000 |  |
|  |  | 122.13 | Antibody | Pentru diluarea anticorpilor 5000 teste | teste | 5000 |  |
|  |  | 122.14 | Slides pentru IHC |  | buc | 5000 |  |
|  |  | Lotul nr. 123 Panel pentru hematologie (evaluare pe lot) |  |  |  |  |  |
|  |  | 123.1 | Anticorpi monoclonal CD45 antigen leucocitar comun (Leucocyte Common Antigen) | anticorpi monoclonale mouse Anti-human IVD-CE , concentrat 0,5 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 123.2 | Anticorpi monoclonal CD30 | anticorpi monoclonale mouse Clone Ber-H2 ; Anti-human IVD-CE , RTU 5-7 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 123.3 | Anticorpi monoclonal CD5 | anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human, IVD-CE , concentrat 0,5 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 123.4 | Anticorpi monoclonal CD10 | anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human, IVD-CE , concentrat 0,5 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 123.5 | Anticorpi Monoclonal CD1a | anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human, IVD-CE , concentrat 0,5 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 123.6 | Anticorpi Monoclonal CD15 | anticorpi monoclonale mouse Clone Carb-3 ; Anti-human IVD-CE , RTU 12-15 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 123.7 | Anticorpi Monoclonal CD23 | anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human, IVD-CE , concentrat 0,5 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 123.8 | Anticorpi Monoclonal CD44 | anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human, IVD-CE , RTU 12-15 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 123.9 | Anticorpi Monoclonal CD99 (MIC 2 | anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human, IVD-CE, RTU 5-7 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 123.10 | Anticorpi Monoclonal CD68 | Anticorpi monoclonale mouse, Anti-human IVD-CE, RTU, 5-7 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 123.11 | Anticorpi Monoclonal PAX 5 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human IVD-CE, concentrat 1ml | fl | 1 |  |
|  |  | 123.12. | Anticorpi Monoclonal BCL2 | anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human, IVD-CE , concentrat 0,5 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 123.13 | Anticorpi Monoclonal SOX 11 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit IVD-CE, RTU 12-15 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 123.14 | Anticorpi Monoclonal BOB.1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit IVD-CE, RTU 12-15 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 123.15 | Detection System | Mouse/Rabbit HRP/DAB pentru 4000 teste | set | 4 |  |
|  |  | 123.16 | Tris Buffer Saline pentru 4000 teste | 4000 teste | teste | 4000 |  |
|  |  | 123.17 | HIER Buffer (pH9,0) | 4000 teste | teste | 4000 |  |
|  |  | 123.18. | Antibody diluent | Pentru diluarea anticorpilor 8000 teste | teste | 8000 |  |
|  |  | 123.19 | Slides pentru IHC |  | teste | 8000 |  |
|  |  | Lotul nr.124 Panel pentru aprecierea histogenezei tumorale (evaluare pe lot) |  |  |  |  |  |
|  |  | 124.1 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin LMW (low molecular weight) | Anticorpi monoclonale mouse Clone cam 5.2, Anti-human IVD-CE, RTU 12-15ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.2 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin HMW (high molecular weight) | Anticorpi monoclonale mouse Clone 34be12, Anti-human IVD-CE, RTU 12-15ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.3 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 19 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human IVD-CE, RTU, concentrat 0,5 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.4 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 5/6 | Anticorpi monoclonale mouse Clone D5/16B4, Anti-human IVD-CE, concentrate 1 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.5 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 7 | Anticorpi monoclonale mouse Clone OV-TL 12/30 ; Anti-human IVD-CE, concentrat 1ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.6 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 20 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human IVD-CE, concentrat 1ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.7 | Anticorpi Monoclonal ERG | Anticorpi monoclonale mouse clone EPR 3864 Anti-human IVD-CE, RTU, concentrat 0,5 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.8 | Anticorpi Monoclonal INSM 1 | Anticorpi monoclonale mouse IVD-CE, concentrat 1ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.9 | Anticorpi Monoclonal Vimentin | Anticorpi monoclonale mouse Clone V9 Anti-human , IVD-CE, concentrat 1ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.10 | Anticorpi Monoclonal PLAP | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human IVD-CE, RTU, 12-15 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.11 | Anticorpi Monoclonal GFAP | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, 12-15ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.12 | Anticorpi Monoclonal OLIG2 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, 5-7 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.13 | Anticorpi Monoclonal AMACR /Racemase/P504S | Anticorpi monoclonale rabbit sau mouse anti-human, IVD-CE, RTU, 12-15 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.14 | Anticorpi Monoclonal Uroplakin II | Anticorpi monoclonale rabbit sau mouse anti-human, IVD-CE, RTU, 12-15 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.15 | Anticorpi Monoclonal Caldesmon | Anticorpi monoclonale rabbit sau mouse anti-human, IVD-CE, RTU, 12-15 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.16 | Anticorpi Monoclonal RCC (renal cell carcinoma) | Anticorpi monoclonale rabbit sau mouse anti-human, IVD-CE, RTU, 12-15 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.17 | Anticorpi Monoclonal OCT 4 | Anticorpi monoclonale rabbit sau mouse anti-human, IVD-CE, RTU, 12-15 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.18 | Anticorpi Monoclonal p40 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit IVD-CE, concentrat 1ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.19 | Anticorpi Monoclonal MUC4 | Anticorpi monoclonale rabbit sau mouse anti-human, IVD-CE, RTU, 12-15 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.20 | Anticorpi Monoclonal NKX3.1 | Anticorpi monoclonale rabbit sau mouse anti-human, IVD-CE, RTU, 12-15 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.21 | Anticorpi Monoclonal SALL 4 | Anticorpi monoclonale rabbit sau mouse anti-human, IVD-CE, RTU, 12-15 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.22 | Anticorpi Monoclonal CDK4 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, 5-7 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.23 | Anticorpi Monoclonal MDM2 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, 5-7 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.24 | Anticorpi Monoclonal Arginaze 1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, 5-7 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.25 | Anticorpi Monoclonal CEA | Anticorpi polyclonal mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, 5-7 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.26 | Anticorpi Monoclonal WT1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit clone WT49 sau 6F-H2, anti-human IVD-CE, RTU, 5-7 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.27 | Anticorpi Monoclonal PAX8 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, 12-15 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.28 | Anticorpi Monoclonal STAT 6 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, 5-7 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.29 | Anticorpi Monoclonal TLE1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, 5-7 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.30 | Anticorpi Monoclonal TTF-1 | Anticorpi monoclonale mouse clone 8G7G3/1 IVD-CE, concentrat 0,5 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.31 | Anticorpi Monoclonal Claudin 4 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, 5-7 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.32 | Anticorpi Monoclonal HepPar 1 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, 5-7 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.33 | Anticorpi Monoclonal AFP | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, 5-7 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.35 | Anticorpi Monoclonal CDX2 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, 12-15 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.36 | Anticorpi Monoclonal SATB2 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, 12-15 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.37 | Anticorpi Monoclonal p53 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU, 12-15 ml | fl | 1 |  |
|  |  | 124.38 | Detection System | Mouse/Rabbit HRP/DAB pentru 8000 teste | set | 8000 |  |
|  |  | 124.39 | Tris Buffer Saline pentru 8000 teste | 8000 teste | teste | 4000 |  |
|  |  | 124.40 | HIER Buffer (pH9,0) | 8000 teste | teste | 4000 |  |
|  |  | 124.41 | Antibody Diluent | Pentru diluarea anticorpilor 8000 teste | teste | 8000 |  |
|  |  | 124.42 | Delimiting Pen (creion) | Pentru delimitarea si marcare lamelor | Buc | 4 |  |
|  |  | 124.43 | Slides pentru IHC |  | Buc | 8000 |  |

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului achiziție bunuri;

- Termenul și condițiile de livrare: La necessitate pe parcursul anului 2020 în decurs de 20 zile INCOTERMS DDP;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2020;

- Locul achiziționării bunurilor: clădirile beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

- Modalitatea de efectuare a evaluării: Loturile nr. 1-80, 88-111, 116-121 evaluarea pe poziții. Loturile nr. 81-87, 112-115, 122-124 evaluarea pe lot, si cel mai mic preţ. - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea; cerinţelor caietului de sarcini pe loturi, si cel mai mic preţ; - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; - Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Conform SIA RSAP; Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr.; Denumirea documentului/cerinţelor; Cerinţe suplimentare; Obligativitatea. 1; Oferta de preț; Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 2; Specificația de preț; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2); DA. 3; Specificaţii tehnice; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1); DA. 4; Garanţia pentru ofertă; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante; DA. 5; DUAE; Confirmat cu semnătura electronic a participantului; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Tel: 0-22-85-26-70 - Fax: 0-22-72-78-80 - E-mail: vitaliejora@mail.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta - Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Ofertele întârziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.