|  |  | Anexa 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Lista utilajelor care vor fi predate de Beneficiar pentru obiectul: Reconstrucția Punctului Termic Central 5082 din str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 11/1 |  |
| Nr. ord. | Denumire | Buc. |
| 1. | Pompe de circulație: SAER L4P-100-315339 IE3 | 2 |
|  | Convertizor de frecvență: ACS580 30kW | 1 |
|  | Tablou pentru aparate electrice 400V | 1 |
| 2. | Regulator de presiune (hidraulic), conducta retur, ,,în amonte” (VFG2, PN16, 125+AFA 3-11 bar + tub impuls (set)) | 1 |