ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Reactivi de laborator pentru anul 2024

prin procedura de achiziție  Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP AMT Centru

- IDNO: 1003600153267 TREZMD2X

- Adresa: : mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 63

- Numărul de telefon/fax: 022-27-03-09; Savin Aliona;  Doina Postovan :022-27-74-37;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: amtcentru.contracte@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): __Nu se aplică

8.	Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante DA: __

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://amt-centru.md/rapoarte/achizitii-publice/anul-2024/

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivi de laborator |  |  |  |  |  |  |
| Lot.1 | 33696500-0 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 10-40 mL) determinarea la analizator automat | ml | 400 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Protocol de adaptare: raport dintre volumul minim admisibil de dozare a probelei biologice și reagenților în analizatoare automate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | 4100 |
| Lot.2 | 33696500-0 | Lipaza cu volum 10-40ml determinare la analizator automat | ml | 500 | Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa cu DGGR-DGGM Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie-trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Protocol de adaptare: raport dintre volumul minim admisibil de dozare a probelei biologice și reagenților în analizatoare automate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | 5355 |
| Lot.3 | 33696500-0 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 20000 | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Protocol de adaptare: raport dintre volumul minim admisibil de dozare a probelei biologice și reagenților în analizatoare automate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | 9666 |
| Lot.4 | 33696500-0 | Sol. de sistem concentrata p/u analiz biochimic Selectra Pro XL, flacon nu mai putin de 1 litru | litru | 20 | p/u analiz biochimic Selectra Pro XL | 32000 |
| Lot.5 | 33696500-0 | Sol. de spalare p/u analiz biochimic Selectra Pro XL, flacon nu mai putin de 1 litru | litru | 12 | p/u analiz biochimic Selectra Pro XL | 19200 |
| Lot.6 | 33696500-0 | Rotor pentru analizator biochimic Selectra Pro XL, 1 set = 3 buc Rotor cu 24 cuvete,vol 220-400 ml | set | 15 | p/u analiz biochimic Selectra Pro XL | 45000 |
| Lot.7 | 33696500-0 | Acetonă | litru | 2 | Acetonă Puritatea-analitică sau chimică , Ambalaj nu mai mult de 1 litru | 299 |
| Lot.8 | 33696500-0 | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg | kg | 2 | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 0,1 kg | 642 |
| Lot.9 | 33696500-0 | Citrat de natriu | kg | 1 | Citrat de natriu Amb max 1 kg | 902 |
| Lot.10 | 33696500-0 | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) | kg | 200 | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 1 kg | 9352 |
| Lot.11 | 33696500-0 | Acid acetic concentrat | ml | 1000 | Puritate analitică- chimică, Ambalaj nu mai mult de 1 l | 242 |
| Lot.12 | 33696500-0 | Material de control al calității pentru determinarea proteinei în urină (4 nivele) | set | 13 | 4 nivele – 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 cîte 10 mL fiecare, plus 4 flacoane cu 2 nivele – 2 fl. x 0,2; 2 fl. x 0,4 | 14300 |
| Lot.13 | 33696500-0 | Mycoplasma hominis IgM | test | 672 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 21699 |
| Lot.14 | 33696500-0 | Camera Goreaev | buc | 3 | Camera Goreaev | 476 |
| Lot.15 | 33696500-0 | Creioane pe sticlă | buc | 100 | Culoare: roșu și albastru | 302 |
| Lot.16 | 33696500-0 | Hîrtie de filtru rotundă vatman de tip 1. 6.5x5 cm | set | 24 | Hîrtie de filtru rotundă vatman de tip 1. 6.5x5 cm. set 100 buc. Pentru determinarea timpului de sângerare | 4050 |
| Lot.17 | 33696500-0 | Lamă de sticlă 52 x 52mm. grosimea 2mm | buc | 50 | Lamă de sticlă dimensiuni 52 x 52 mm. grosimea 2 mm. ambalaj pînă la 100 buc. | 378 |
| Lot.18 | 33696500-0 | Pipete Pancenco. cu gradare pronunțată | buc | 1000 | tip: Pancenco 1. gradat (pronunțat) | 3192 |
| Lot.19 | 33696500-0 | Stativ Pancenco | buc | 30 | Stativ Pancenco | 2069 |  |
| Lot.20 | 33696500-0 | Stative din plastic pentru 10 eprubete | buc | 10 | Stative din plastic pentru 10 eprubete | 241 |  |
| Lot.21 | 33696500-0 | Stative din plastic pentru 20 eprubete | buc | 10 | Stative din plastic pentru 20 eprubete | 317 |  |
| Lot.22 | 33696500-0 | Marcher CD-PEN | buc | 20 | Marcher CD-PEN rezistent la apă, culoare neagră | 194 |  |
| Lot.23 | 33696500-0 | Lancete (scarificatoare) pentru maturi | buc | 60000 | De unică folosință. Steril. Ambalat individual. Pentru recoltarea sângelui din deget la maturi. Adâncimea de penetrare 1,8-2,4 mm. Lățimea de penetrare de minim 0,8 mm. | 22311 |  |
| Lot.24 | 33696500-0 | Cuvă pentru ser pentru analizator biochimic automat A-15 | buc | 5000 | Cuvă pentru probe compatibil Technicon / A-15, vol. 2,0 ml | 2550 |  |
|  |  | Total valoarea estimativă fărăTVA: |  |  |  | 198837,00 |  |

10.  În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot sau pentru toate loturile

11.  Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  NU SE ADMITE

12.  Termenii și condițiile de livrare solicitați:  în decurs de 10 zile de la comanda Cumpărătorului, conform necesităţilor şi posibilităţilor reale ale Cumpărătorului pe parcursul anului 2024, cu prezentarea următoarelor documente:

1. factura fiscală

2.certificat/declarație de conformitate pentru bunurile livrate

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _Nu se aplică

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică_

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Anexei nr.1 la ordinul Ministerului Finanțelor nr.72 din 30.06.2020((modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020) completat și semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta-specificații tehnice și de preț | Anexa nr. 22 și 23 din Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Garantia pentru oferta în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA | a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP AMT Centru; Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA ; Codul fiscal: 1003600153267; cod IBAN:MD92ML000000022514094238; Contul bancar: MOLDMD2X; cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. ____ din _______”, autentificată prin semnatura electronica a participantului | Obligatoriu |
| Notă: Documentele de calificare cuprinse între nr. de ordine 4 - 10 vor fi prezentate adițional în decurs de 72 ore din data deschiderii ofertelor la adresa de e-mail a Autorității Contractante amtcentru.plan@gmail.com. În cazul cînd documentele ofertelor nu vor fi semnate cu semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică,(90 zile) | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de înregistrare/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI), Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Actul care atestă dreptul de a livra bunurile solicitate | copie - Confirmată prin semnătura electronică; | Obligatoriu |
| 8 | Cerințe generale- confirmare în scris de la ofertant | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicele de performanţă şi calitate. Intrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.) . La solicitare de prezentat: mostre, Declaraţie (certificat de conformitate) | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de atribure a contului bancar | Confirmată prin semnătura electronică; | Obligatoriu |
| 10 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale | Obligatoriu |
| 11 | Mostre | la solicitare de prezentat mostre în decurs de 5 zile după solicitare | Obligatoriu |
| 12 | Garanția de buna execuție 5% din suma contractului cu TVA | Scrisoare de garanţie bancară (anexa nr. 9) confirmată prin semnătura şi ştampila a băncii sau transfer bancar: Beneficiarul plăţii: IMSP AMT Centru; Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA ; Codul fiscal: 1003600153267; cod IBAN:MD92ML000000022514094238; Contul bancar: MOLDMD2X; cu nota ”Garanția de buna execuție” | Obligatoriu |
| 13 | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și AAP. - (Conform modelului de pe saitul AAP) | Obligatoriu |

Cerinţe generale*:

1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni.

2. La cerere de prezentat monstre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu

determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz:_ nu se aplică __

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se se aplică

19.Garanția de bună execuție a contractului, după caz( prin bancă sau pe contul instituției), cuantumul__5% din valoarea contractului adjudecat.

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

21. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preţ pe lot, conform cerinţelor solicitate.

22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP Mtender

pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP Mtender

24.  Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile calendaristice

26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP Mtender

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: LR

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _Nu se aplică

30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_nu se aplică_

32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_nu se aplică_

33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr. 43     din  31.05.2024.

34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  NU

37. Alte informații relevante: NU sunt

Conducătorul grupului de lucru:                                                                                           R.Țurcanu

L.Ș

Șef diagnostic de laborator                                                                                                    D.Postovan