«Materiale pentru laboratorul controlului nedistructiv»

(denumirea concursului)

LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| Nr | Denumire | Marca, tip, echivalent | Un. de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gel pentru ultrasunet | Helling Nord Test тип US-B (5 kg) | kg | 150,00 |
| 2 | Complect pentru lichide penetrate | (sprei OVERCHEK CLEENER, OVERCHEK WHITE, OVERCHEK RED) 300, LD9, S85 | set | 80 |
| 3 | Film radiografic | (30x40 cm) Kodak HS-800 | m2 | 732,00 |
| 4 | Developant concentrat | Kodak 2х20 | l | 350,00 |
| 5 | Fixator | concentrat 2х20 Kodak | l | 350,00 |
| 6 | Ecran de intensificare | 300х400х0,2 RCF-AGFA | m2 | 2,40 |
| 7 | Standarde de sensibilitate | № 10 | buc | 8 |
| 8 | Standarde de sensibilitate | № 11 | buc | 8 |
| 9 | Standarde de sensibilitate | № 12 | buc | 8 |
| 10 | Standarde de sensibilitate | № 13 | buc | 8 |

Notă:

Coloană nr.3 Marca, tip, echivalent - sunt indicate caracteristicile propuse ale produsului sau producătorul recomandat, preferat, marca.

Organismul de inspecție pentru examinări nedistructive și diagnosticare tehnică efectuează lucrări de control nedistructiv una din  metode este  RT (radiografia industrială) cu diferite tipuri de Generatoare cu raze X. Pentru micsorarea timpului de radiere, OICNsiDT foloseste casete cu ecrane de intensificare si film cu prelucrarea manuală conform cerințelor ISO 11699-1 de tip C6.