Anexa nr. 24

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE  SARCINI

privind achiziţionarea serviciilor de proiectare

1. Denumirea beneficiarului  	  Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice”

2. Obiectul achiziției:                	Servicii de proiectare a rețelelor exterioare de apeduct și canalizare către imobilul din str. Mesager, 5/5, mun. Chișinău

Cerințele solicitate pentru documentația de proiect

| Nr. de ord. | Denumirea criteriilor de baza | Cuprinsul criteriilor | Notă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DATE GENERALE ALE PROIECTULUI |  |  |
| 1.1. | Beneficiar | Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” |  |
| 1.2. | Proiectant | Determinat în urma procedurii de achiziție publică |  |
| 1.4. | Adresa | str. Mesager 5/5, mun. Chișinău |  |
| 1.5. | Denumirea proiectului | Elaborarea documentației de proiect „Rețele exterioare de apeduct și canalizare către construcția modulară (box) cu structură ușoară amplasată pe terenul cu nr. cadastral 0100518.107 din municipiul Chișinău, str. Mesager, nr. 5/5” |  |
| 2. | DATE GENERALE |  |  |
| 2.1. | Date generale despre bunurile imobiliare ale proprietarului | Imobilul cu nr. cadastral 0100518.107 |  |
| 2.2. | Indicatorii tehnico-economici ai obiectului | Suprafața imobilului - 74 m² |  |
| 2.3. | Faza proiectului | 1. Ridicare topografică; 2. Proiect de execuţie compartimentele: REAC (lungime traseu aproximativ 90 m); RAC (conectare la rețelele interioare existente ale boxului modular); Deviz de cheltuieli. 3. Verificarea devizului de cheltuieli și proiectului de execuție pentru fiecare compartiment; 4. Coordonarea proiectului de execuție cu toate instituțiile de resort. |  |
| 3. | CERINȚELE DE BAZĂ PRIVIND SOLUȚIILE PROIECTULUI |  |  |
| 3.1. | Elaborarea soluțiilor de proiect | Proiectul de execuție va fi elaborat în strictă conformitate cu avizul de racordare eliberat de S.A „Apă-Canal Chișinău” și cu respectarea normativelor în construcție în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. |  |
| 4. | CERINȚE SUPLIMENTARE |  |  |
| 4.1. | Pregătirea materialelor pentru expunere (prezentare) | Documentația de proiect se prezintă tipărită pe formatul A3 – 3 exemplare și se transmite în format electronic. |  |