## Sala de operatii OMF (Trauma 3)
IMSP Institutul de Medicina Urgenta
CAIET DE SARCINI Aprovizionarea cu gaze medicale ( O2, AER ) Secție: sala de operatii OMF (Traumatologie III)
№ crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Montarea conductelor din cupru
1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior d=10x1,0 mm | m | 48
3 | IC31A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=10 mm | buc | 2
5 | IC31A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=10 mm | buc | 2
6 | IC31A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=12 mm | buc | 2
9 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din cupru, montata prin dibluri pina la 1 inclusiv, tip OBO | buc | 10
10 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton simplu de 16-25 cm grosime | buc | 4
11 | IE07A | Verificarea la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1" | m | 48
2. Lucrari de montare
13 | GB04A | Panou pentru gaze medicale din aluminiu elodiat cu 1 canal, cu dim.250x130x68 mm tip TEHALIT | buc | 15
14 | 11-06-001-01 | Panou pentru gaze medicale din aluminiu elodiat cu 2 canale, cu dim.1000x210x68 mm tip TEHALIT | buc | 2
3. Utilaj
15 | Pret furnizor | Panou pentru gaze medicale din aluminiu elodiat cu 1 canal, cu dim.250x130x68 mm tip TEHALIT | buc | 15
Intocmit ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)
Verificat ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)