| Incapere Data Centru de catre IP "Serviciul Tehnologia Inofrmatiei si Securitate Cibernetica" cu sediul in mun. Chisinau, str. Piata Marii Adunari Nationale, 1 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Instalatie de stingere a incendiilor cu gaze (018/03/2024-SIn)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe cantitatea totala |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Partea tehnologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | M1M02A |  |  |  | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,300 |  |
|  |  |  | 7214210026810 |  |  |  |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 15,6000 |  |  |  | 20,28 |  |  |
| 2 |  |  | IC25B |  |  |  | Teava din otel neagra pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1". / Teava din otel fara sudura integrala ГОСТ 8734-75, ф21.3*3.2mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 5,25 |  |  |
|  |  |  | 3002 |  |  |  |  | Teava din otel fara sudura integrala ГОСТ 8734-75, ф21.3*3.2mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 7,105 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1290 |  |  |  | 0,903 |  |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,175 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,021 |  |  |
| 3 |  |  | IC25B |  |  |  | Teava din otel neagra pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava din otel fara sudura integrala ГОСТ 8734-75, ф26.9*3.2mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 6,75 |  |  |
|  |  |  | 3003 |  |  |  |  | Teava din otel fara sudura integrala ГОСТ 8734-75, ф26.9*3.2mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 9,135 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1290 |  |  |  | 1,161 |  |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,027 |  |  |
| 4 |  |  | IC25C |  |  |  | Teava din otel neagra, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"/ Teava din otel fara sudura integrala ГОСТ 8734-75, ф33.7*3.2mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 3004 |  |  |  |  | Teava din otel fara sudura integrala ГОСТ 8734-75, ф33.7*3.2mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 2,03 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,0710 |  |  |  | 0,142 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1610 |  |  |  | 0,322 |  |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0330 |  |  |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 5 |  |  | IC25D |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"./ Teava din otel fara sudura integrala ГОСТ 8734-75, ф42,4*3,5mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om. |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | 2521216701000671 |  |  |  |  | Teava din otel fara sudura integrala ГОСТ 8734-75, ф42,4*3,5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 7,105 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1920 |  |  |  | 1,344 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 0,63 |  |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0410 |  |  |  | 0,287 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,021 |  |  |
| 6 |  |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie / Cot din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф42.4*3.5mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 28752741101502 |  |  |  |  | Cot din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф42.4*3.5mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 0,96 |  |  |
| 7 |  |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie/ Cot din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф26.9*3.2mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 28752741101503 |  |  |  |  | Cot din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф26.9*3.2mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 0,48 |  |  |
| 8 |  |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie/ Cot din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф21.3*3.2mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 28752741101504 |  |  |  |  | Cot din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф21.3*3.2mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 0,96 |  |  |
| 9 |  |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie / Teu din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф42.4*3.5mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 28752741101507 |  |  |  |  | Teu din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф42.4*3.5mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 10 |  |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie/ Teu din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф33.7*3.2mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 28752741101508 |  |  |  |  | Teu din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф33.7*3.2mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 0,48 |  |  |
| 11 |  |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie/ Teu din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф26.9*3.2mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 28752741101509 |  |  |  |  | Teu din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф26.9*3.2mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 0,48 |  |  |
| 12 |  |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie/ Reductie din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф76-40 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 287527411015015 |  |  |  |  | Reductie din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф76-40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 13 |  |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie/ Reductie din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф40-32mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 2875274110150141 |  |  |  |  | Reductie din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф40-32mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 0,48 |  |  |
| 14 |  |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie/ Reductie din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф32-25mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 287527401412 |  |  |  |  | Reductie din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф32-25mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 0,96 |  |  |
| 15 |  |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie/ Reductie din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф25-20 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 287527411015014 |  |  |  |  | Reductie din otel turnat electrosudabil ГОСТ 17375-2001, ф25-20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 0,96 |  |  |
| 16 |  |  | AcA31A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor / Racord drept compresiune ГОСТ 5890-78, ШТС-40 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8900 |  |  |  | 3,56 |  |  |
|  |  |  | 28752744001005 |  |  |  |  | Racord drept compresiune ШТС-40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 1,60 |  |  |
| 17 |  |  | AcA31A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor / Racord drept compresiune ГОСТ 5890-78, ШТС-30 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8900 |  |  |  | 3,56 |  |  |
|  |  |  | 15645-4351 |  |  |  |  | Racord drept compresiune ШТС-30 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 1,60 |  |  |
| 18 |  |  | AcA31A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor / Racord drept compresiune ГОСТ 5890-78, ШТС 27) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8900 |  |  |  | 1,78 |  |  |
|  |  |  | 287527440010042 |  |  |  |  | Racord drept compresiune ШТС-27 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,80 |  |  |
| 19 |  |  | IC40E |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Barata pentru fixarea tevilor ф40-45mm, 1 1/4" M8 (1,0x20) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  | 2,28 |  |  |
|  |  |  | 2875274204-45 |  |  |  |  | Barata pentru fixarea tevilor ф40-45mm, 1 1/4" M8 (1,0x20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,90 |  |  |
| 20 |  |  | IC40E |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Barata pentru fixarea tevilor ф32-37mm, 1" M8 (1,0x20) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  | 2,28 |  |  |
|  |  |  | 2875274204-37 |  |  |  |  | Barata pentru fixarea tevilor ф32-37mm, 1" M8 (1,0x20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,90 |  |  |
| 21 |  |  | IC40D |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri, pe element de beton / Barata pentru fixarea tevilor ф20-24mm, 1/2" M8 (1,0x20) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 4005 |  |  |  |  | Saiba M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | 4004 |  |  |  |  | Piulita M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | 4003 |  |  |  |  | Tija metalica M8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 4002 |  |  |  |  | Barata pentru fixarea tevilor ф20-24mm, 1/2" M8 (1,0x20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | Tija metalica M8 |  |  |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 4003 |  |  |  |  | Tija metalica M8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Piulita M8 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 4004 |  |  |  |  | Piulita M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Saiba M8 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 4005 |  |  |  |  | Saiba M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 25 |  |  | IzA08B |  |  |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om. |  |  |  |  | 0,5600 |  |  |  | 1,344 |  |  |
|  |  |  | 2430116103000 |  |  |  |  | Vopsea pe baza de ulei, galbena |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,96 |  |  |
| 26 |  |  | IE06B |  |  |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om. |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 19,05 |  |  |
|  |  |  | 2912340002504 |  |  |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-util |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 8,89 |  |  |
| 27 |  |  | RpIC35A |  |  |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel / Sudare manson |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9200 |  |  |  | 5,52 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 2,40 |  |  |
| 28 |  |  | SD21A |  |  |  | Duza de pulverizare tip pluvio, Duza p/u gaz НГ G1/2 Д (180), cu Manson sudat ШП.НГ-G1/2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om. |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 135453-164 |  |  |  |  | Manson sudat ШП.НГ-G1/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 28751158900001 |  |  |  |  | Duza p/u gaz НГ G1/2 Д (180) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 29 |  |  | SD21A |  |  |  | Duza de pulverizare tip pluvio, Duza p/u gaz НГ G3/4 Д (360), cu Manson sudat ШП.НГ-G3/4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om. |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 135453-1641 |  |  |  |  | Manson sudat ШП.НГ-G3/4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 287511589000011 |  |  |  |  | Duza p/u gaz НГ G3/4 Д (360) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Partea tehnologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistema de detectare timpurie a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | RpCU05A1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 1,30 |  |  |
| 31 |  |  | RpCU07A |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 2,20 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 32 |  |  | IC35C |  |  |  | Teava din ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Conducta rosie 25mm pentru detectoare de aspiratie (3 m) tip 37-550-68 PROTEC sau analog |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 7001 |  |  |  |  | Stiker de informare pentru gaurile din tevi Protec |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 37-550-68 |  |  |  |  | Conducta rosie 25mm pentru detectoare de aspiratie (3 m) tip 37-550-68 PROTEC |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 61,80 |  |  |
| 33 |  |  | IC37C |  |  |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din ABS, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Racord olandez diam 25mm tip 37-553-71 PROTEC sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 37-553-71 |  |  |  |  | Racord olandez diam 25mm tip 37-553-71 PROTEC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,80 |  |  |
| 34 |  |  | IC37C |  |  |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din ABS, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Mufa rosie diam 25mm tip 37-559-77 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 37-559-77 |  |  |  |  | Mufa rosie dreapta diam 25mm tip 37-559-77 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 35 |  |  | IC37C |  |  |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din ABS, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Cot rosu 90 diam 25mm tip 37-551-69 PROTEC sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 3,30 |  |  |
|  |  |  | 37-551-69 |  |  |  |  | Cot rosu 90 diam 25mm tip 37-551-69 PROTEC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 2,20 |  |  |
| 36 |  |  | IC37C |  |  |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din ABS, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Dop rosu diam 25mm tip 37- 554-72 PROTEC sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 37554732 |  |  |  |  | Dop rosu diam 25mm tip 553-71 PROTEC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,80 |  |  |
| 37 |  |  | IC40A |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv/ Bratara p/u fixarea tevilor diam 25mm tip 37-558-76 PROTEC sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 37-558-76 |  |  |  |  | Bratara p/u fixarea tevilor diam 25mm tip 37-558-76 PROTEC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Solutie de curatat tevi universal (237 ml) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 0001 |  |  |  |  | Solutie de curatat tevi universal (237 ml) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Adeziv universal pentru imbinarea tevilor (237 ml) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 010002 |  |  |  |  | Adeziv universal pentru imbinarea tevilor (237 ml) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema de detectare timpurie a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Partea tehnologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | F A08 A |  |  |  | Rezervor pentru agent de stingere a incendiilor, avind capacitatea de 100... 600 l / Модуль газового пожаротушения V=140 л |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7137010011541 |  |  |  |  | Instalator frigorific |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,3000 |  |  |  | 16,60 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 3,80 |  |  |
|  |  |  | 2874115827702 |  |  |  |  | Surub grosolan pentru fundatii tip F M 16 x 200 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 2,80 |  |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2733103610011 |  |  |  |  | Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 5,40 |  |  |
|  |  |  | 2430226100700 |  |  |  |  | Grund de miniu alchidic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2651122100025 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,9000 |  |  |  | 9,80 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 41 |  |  | RpIC27B |  |  |  | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 11-65 kg / Suport de montaj pe un singur rind pentru module |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 2710403605033 |  |  |  |  | Tabla neagra 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 0,346 |  |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  |  | Profiluri din otel |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 0,735 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 42 |  |  | IC30G |  |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" / Racord rigid |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0380 |  |  |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0760 |  |  |  | 0,152 |  |  |
| 43 |  |  | ID13D |  |  |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" / Supapa de retinere |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4300 |  |  |  | 0,86 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0760 |  |  |  | 0,152 |  |  |
| 44 |  |  | F E06 C |  |  |  | Distribuitor sau colector executat din teava / Colector pe un singur rind |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7137010011541 |  |  |  |  | Instalator frigorific |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,3400 |  |  |  | 3,34 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,1800 |  |  |  | 2,18 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | 2411115904513 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,7800 |  |  |  | 0,78 |  |  |
| 45 |  |  | RpIC35A |  |  |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel / Niplu sudat НП-1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9200 |  |  |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 46 |  |  | ID13A |  |  |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2". Установка Сигнализатора СТУ-150 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 135453-1677 |  |  |  |  | Duza sudabila НП-1/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 47 |  |  | 11-04-004-01 |  |  |  | Aparat de tavan: modul de stingere |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 10,1000 |  |  |  | 131,30 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0267 |  |  |  | 0,347 |  |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4070 |  |  |  | 5,291 |  |  |
|  |  |  | 5009055 |  |  |  |  | Borne de cablu din cupru |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 26,00 |  |  |
|  |  |  | 5220075 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,065 |  |  |
|  |  |  | 030401 |  |  |  |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4900 |  |  |  | 6,37 |  |  |
| 48 |  |  | 10-08-001-04 |  |  |  | Aparate receptoare: Dispozitiv In/Out de tip IM |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 11,0000 |  |  |  | 143,00 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 3,90 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 3,77 |  |  |
| 49 |  |  | 08-02-399-1 |  |  |  | Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2( Pozarea detectorului liniar de caldura in dulapuri) |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,5200 |  |  |  | 1,056 |  |  |
|  |  |  | 015009101 |  |  |  |  | Platforma universala cu cuplaj |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Partea tehnologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Partea electrotehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 10-08-001-03 |  |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc liniar (Panou SIGMA XT KENTEC) |  |  |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 51 |  |  | 10-08-001-12 |  |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 4 (Repeater SIGMA SI KENTEC) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,26 |  |  |
| 52 |  |  | 10-08-002-02 |  |  |  | Avertizoare "ПС" automatice de fum (INIM ID100+ EB0010) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om. |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 7,50 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 4,80 |  |  |
| 53 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: buton cu pregatire loc de montare (INIM IC0020Y galben) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om. |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 54 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: buton cu pregatire loc de montare (INIM IC0020D albastru) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om. |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 55 |  |  | 08-03-593-10 |  |  |  | Indicatori de iluminat de perete / Panou luminos |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 98,2000 |  |  |  | 2,946 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 4,0800 |  |  |  | 0,122 |  |  |
|  |  |  | 5070001 |  |  |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00153 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 25,6000 |  |  |  | 0,768 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 0,034 |  |  |
| 56 |  |  | 08-01-121-1 |  |  |  | Acumulator capsulat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  | 12,36 |  |  |
|  |  |  | 5220003 |  |  |  |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 57 |  |  | 10-04-066-05 |  |  |  | Aparataj de perete: Sirena |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,004 |  |  |
| 58 |  |  | 10-02-016-06 |  |  |  | Instalare bloc de alimentare (Bloc de alimentare SPS24060G INIM) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om. |  |  |  |  | 10,1000 |  |  |  | 20,20 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 59 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Afisaj optic LED EN-54 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om. |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 00017 |  |  |  |  | Afisaj optic LED IL0010 INIM |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 60 |  |  | 10-08-002-01 |  |  |  | Avertizoare "ПС" automatice cu electrocontact, de contact magnetic in executare normala (KASAN AZ 7100) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om. |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 00018 |  |  |  |  | Avertizoare "ПС" automatice cu electrocontact KASAN AZ 7100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 61 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare (РЭК 78/3 24V DC IEK) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om. |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 00016 |  |  |  |  | Releu РЭК 78/4 24В DC IEK |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 62 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,7400 |  |  |  | 50,55 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 2,325 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 91,50 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,375 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 63 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu de semnalizare ignifug JE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,000 |  |
|  |  |  | 00030 |  |  |  |  | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 428,00 |  |  |
| 64 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu de semnalizare ignifug JE-HH FE180 E30 PH120 2x2x0.8mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 00029 |  |  |  |  | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 2x2x0.8mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 214,00 |  |  |
| 65 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu de alimentare ignifug ВВГ нг FRLS 3x1.5 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 00033 |  |  |  |  | Cablu ВВГ нг FRLS 3x1.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 160,50 |  |  |
| 66 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,8000 |  |  |  | 35,70 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 20,10 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 20,10 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 10,05 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 27,00 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,165 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 15,8000 |  |  |  | 23,70 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 4,05 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,8400 |  |  |  | 7,26 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,165 |  |  |
| 67 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Teava PVC ф20mm cu detalii fasonate |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 00036 |  |  |  |  | Teava PVC ф20mm cu detalii fasonate |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 157,50 |  |  |
| 68 |  |  | 08-02-152-3 |  |  |  | Constructii metalice de cablu: Diferite elemente metalice |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 45,0000 |  |  |  | 0,675 |  |  |
|  |  |  | 1011305 |  |  |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00009 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0078 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5200 |  |  |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 37,4000 |  |  |  | 0,561 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 37,4000 |  |  |  | 0,561 |  |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,0400 |  |  |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 15,3000 |  |  |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,0400 |  |  |  | 0,031 |  |  |
| 69 |  |  | 08-02-411-1 |  |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 34,7000 |  |  |  | 41,64 |  |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00218 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 21,8000 |  |  |  | 26,16 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 21,8000 |  |  |  | 26,16 |  |  |
|  |  |  | 1039160 |  |  |  |  | Mansoane de cuplare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 25,0000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,264 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 17,9000 |  |  |  | 21,48 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,4400 |  |  |  | 5,328 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,264 |  |  |
| 70 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Teava gofrata metalica ф20mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 5001 |  |  |  |  | Teava gofrata metalica ф20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 120,00 |  |  |
| 71 |  |  | 08-02-390-2 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm / Canal din plastic p/u cablu 60x40mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,3900 |  |  |  | 5,517 |  |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 300,0000 |  |  |  | 90,00 |  |  |
|  |  |  | 110-0333 |  |  |  |  | Canal din plastic p/u cablu 60x40mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 6,8800 |  |  |  | 2,064 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 6,8800 |  |  |  | 2,064 |  |  |
| 72 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,8000 |  |  |  | 2,38 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 1,34 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 1,34 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 15,8000 |  |  |  | 1,58 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,8400 |  |  |  | 0,484 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,011 |  |  |
| 73 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Teava PVC gofrata ф20mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 00037 |  |  |  |  | Teava PVC gofrata ф20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 10,50 |  |  |
| 74 |  |  | 10-06-037-08 |  |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  | 1,09 |  |  |
|  |  |  | 1011521 |  |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00004 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 030401 |  |  |  |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 75 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cutie de distributie 150x100x70mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 00401 |  |  |  |  | Cutie de distributie 150*100*70 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Partea electrotehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Semnalizare de incendiu in incaperi tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | 10-08-001-02 |  |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze INIM SmartLine 020/4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 39,0000 |  |  |  | 39,00 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 77 |  |  | 10-08-001-12 |  |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 8 (SmartLine 8/Z INIM) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 78 |  |  | 10-08-001-12 |  |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 4 (SmartLetUSee/LCD-Lite) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,26 |  |  |
| 79 |  |  | 10-08-002-02 |  |  |  | Avertizoare "ПС" automatice de fum (INIM ID100+ EB0010) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om. |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 2,56 |  |  |
| 80 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Buton cu pregatire loc de montare/ Кнопка запуска/блокировки |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 81 |  |  | 10-04-066-05 |  |  |  | Aparataj de perete: Sirena |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 82 |  |  | 08-01-121-1 |  |  |  | Acumulator capsulat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  | 4,12 |  |  |
|  |  |  | 5220003 |  |  |  |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 83 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,550 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,7400 |  |  |  | 30,667 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,091 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 1,411 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 3,64 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 55,51 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,228 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,091 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,728 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,091 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,091 |  |  |
| 84 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu de semnalizare ignifug JE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,000 |  |
|  |  |  | 00030 |  |  |  |  | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 267,50 |  |  |
| 85 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu de semnalizare ignifug JE-HH FE180 E30 PH120 2x2x0.8mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 00029 |  |  |  |  | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 2x2x0.8mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 214,00 |  |  |
| 86 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu de alimentare ignifug ВВГ нг FRLS 3x1.5 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 00033 |  |  |  |  | Cablu ВВГ нг FRLS 3x1.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 5,35 |  |  |
| 87 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,8000 |  |  |  | 14,28 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 0,576 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 8,04 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 8,04 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 4,02 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 10,80 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 15,8000 |  |  |  | 9,48 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 1,62 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,8400 |  |  |  | 2,904 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,066 |  |  |
| 88 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Teava PVC ф20mm cu detalii fasonate |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 00036 |  |  |  |  | Teava PVC ф20mm cu detalii fasonate |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 63,00 |  |  |
| 89 |  |  | 08-02-152-3 |  |  |  | Constructii metalice de cablu: Diferite elemente metalice |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 45,0000 |  |  |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  | 1011305 |  |  |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00009 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0078 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5200 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 37,4000 |  |  |  | 0,187 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 37,4000 |  |  |  | 0,187 |  |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,0400 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 15,3000 |  |  |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,0400 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 90 |  |  | 08-02-411-1 |  |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 34,7000 |  |  |  | 1,735 |  |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00218 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 21,8000 |  |  |  | 1,09 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 21,8000 |  |  |  | 1,09 |  |  |
|  |  |  | 1039160 |  |  |  |  | Mansoane de cuplare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 25,0000 |  |  |  | 1,25 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 17,9000 |  |  |  | 0,895 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,4400 |  |  |  | 0,222 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,011 |  |  |
| 91 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Teava gofrata metalica ф20mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 5001 |  |  |  |  | Teava gofrata metalica ф20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 92 |  |  | 08-02-390-2 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm / Canal din plastic p/u cablu 60x40mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,3900 |  |  |  | 3,678 |  |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 300,0000 |  |  |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | 110-0333 |  |  |  |  | Canal din plastic p/u cablu 60x40mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 6,8800 |  |  |  | 1,376 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 6,8800 |  |  |  | 1,376 |  |  |
| 93 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,8000 |  |  |  | 2,38 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 1,34 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 1,34 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 15,8000 |  |  |  | 1,58 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,8400 |  |  |  | 0,484 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,011 |  |  |
| 94 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Teava PVC gofrata ф20mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 00037 |  |  |  |  | Teava PVC gofrata ф20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 10,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu in incaperi tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Sistema de detectare timpurie a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | 10-08-001-02 |  |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control p/u avertizoare aspirationale (Propoint Plus) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om. |  |  |  |  | 39,0000 |  |  |  | 39,00 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 96 |  |  | 10-08-001-08 |  |  |  | Aparate receptoare: Camera de fum separata |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,39 |  |  |
| 97 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om. |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  | Releu intermediar РЭК 78/3 24V DC IEK |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 00016 |  |  |  |  | Releu РЭК 78/4 24В DC IEK |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema de detectare timpurie a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Sistema de monitorizare a instalatiei si distributie de alimentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | 10-08-001-02 |  |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze Modul SNMP HWGroup Damocles2 1208 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 39,0000 |  |  |  | 39,00 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 100 |  |  | 10-02-016-06 |  |  |  | Instalare bloc de alimentare (Bloc de alimentare SPS24060G INIM) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om. |  |  |  |  | 10,1000 |  |  |  | 10,10 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 101 |  |  | 08-01-121-1 |  |  |  | Acumulator capsulat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  | 4,12 |  |  |
|  |  |  | 5220003 |  |  |  |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 102 |  |  | 08-02-158-4 |  |  |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 (Conector RJ-45 cat.6) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 9008 |  |  |  |  | Conector RJ-45 cat.6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 103 |  |  | 08-03-526-1 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,5600 |  |  |  | 10,92 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0490 |  |  |  | 0,343 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,1000 |  |  |  | 42,70 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,084 |  |  |
| 104 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Intrerupator automat BA 47-29 1P 6A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 9009 |  |  |  |  | Intrerupator automat BA 47-29 1P 6A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 7,00 |  |  |
| 105 |  |  | 08-01-082-1 |  |  |  | Cleme in asortiment: Зажимы клемные наборные ЗНИ-4 |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 47,0000 |  |  |  | 9,40 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 50093686 |  |  |  |  | Set de cleme ЗНИ-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 102,0000 |  |  |  | 20,40 |  |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,0400 |  |  |  | 0,408 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 0,038 |  |  |
| 106 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Рейка монтажная L=30cm, DIN рейка 35 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 00083 |  |  |  |  | Sina de montare L=30cm, DIN rail 35 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 107 |  |  | 08-02-390-2 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm / Canal din plastic p/u cablu 60x40mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,3900 |  |  |  | 0,368 |  |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 300,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 110-0333 |  |  |  |  | Canal din plastic p/u cablu 60x40mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 6,8800 |  |  |  | 0,138 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut. |  |  |  |  | 6,8800 |  |  |  | 0,138 |  |  |
| 108 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,7400 |  |  |  | 2,022 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,093 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 3,66 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 109 |  |  |  |  |  |  | Cablu retea UTP cat.6 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 9010 |  |  |  |  | Cablu retea UTP cat.6 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 32,10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema de monitorizare a instalatiei si distributie de alimentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Partea tehnologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Modul de stingere a incendiilor cu gaz umplut cu agent de stingere V=140L cu actionare electrica. МГП.-140.2.РЕ |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5455-4564611 |  |  |  |  | Modul de stingere a incendiilor cu gaz umplut cu agent de stingere V=140L cu actionare electrica |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 65456-5456 |  |  |  |  | Agent de stingere a incendiilor FK-5-1-12 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 106,7600 |  |  |  | 213,52 |  |  |
| 111 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Detector de presiune universal СТУ-150 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 10120362221031 |  |  |  |  | Detector de presiune universal СТУ-150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 112 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Suport de montaj pe un singur rind pentru module СМO.2.140.00 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 0002 |  |  |  |  | Suport de montaj pe un singur rind pentru module СМO.2.140.00 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 113 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Racord rigid ЗЖ-50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 0003 |  |  |  |  | Racord rigid ЗЖ-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 114 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Supapa de retinere ЗК-50.2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 0004 |  |  |  |  | Supapa de retinere ЗК-50.2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 115 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Colector pe un singur rind КO-2.065.50.63.426 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 0007 |  |  |  |  | Colector pe un singur rind КO-2.065.50.63.426 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 116 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Niplu sudat НП-1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 610009 |  |  |  |  | Niplu sudat НП-1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 117 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Modul autonom de stingere a incendiilor cu gaz СГПА Импульс-Mini-H |  |  |  |  |  |  | 1 modul |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 9018 |  |  |  |  | Bloc terminal pentru 2 directii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | 9017 |  |  |  |  | Mufa de conexiune RG1110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | 9016 |  |  |  |  | Cutie de distributie IP66 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | 9015 |  |  |  |  | Dispozitiv In/Out de tip IM |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | 9014 |  |  |  |  | Duza de pulverizare ГОВ НГ.1М.ЗГ1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | 9012 |  |  |  |  | Modul autonom de stingere a incendiilor cu gaz СГПА Импульс-Mini-H |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | 9013 |  |  |  |  | Duza-piulita ГН.IM.M20x1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,00 |  |  |
| 118 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Detector liniar de caldura TH78 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 9019 |  |  |  |  | Detector liniar de caldura TH78 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Partea tehnologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Partea electrotehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Aparate receptoare: Dispozitiv de receptie si control Panou SIGMA XT KENTEC |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 001003 |  |  |  |  | Bloc de receptie-control SIGMA XT KENTEC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 120 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Repeater la 1 directie SIGMA SI KENTEC K911113M8 EN54 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6002 |  |  |  |  | Repeater la 1 directie SIGMA SI KENTEC K911113M8 EN54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 121 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Avertizor de fum EN-54 INIM ID100+ EB0010 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 0005 |  |  |  |  | Avertizor de fum EN-54 INIM ID100+ EB0010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 122 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Buton INIM IC0020Y galben |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 0007001 |  |  |  |  | Buton INIM IC0020Y galben |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 123 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Buton INIM IC0020B albastru |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 0008001 |  |  |  |  | Buton INIM IC0020B albastru |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 124 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Panou luminos "Automatica deconectata" INIM IS022 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 0009 |  |  |  |  | Panou luminos "Automatica deconectata" INIM IS022 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 125 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Panou luminos "Gaz nu intrati!" INIM IS022 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 00010 |  |  |  |  | Panou luminos "Gaz nu intrati!" INIM IS022 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 126 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Panou luminos "Gaz iesiti" INIM IS022 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 0011001 |  |  |  |  | Panou luminos "Gaz iesiti" INIM IS022 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 127 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Acumulator 12V 7A/h Ultracell UL7-12V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 0004001 |  |  |  |  | Acumulator 12V 7A/h Ultracell UL7-12V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 128 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Sirena INIM IS0010 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 00014 |  |  |  |  | Sirena INIM IS0010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 129 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Bloc de alimentare SPS24060G INIM |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 0002001 |  |  |  |  | Bloc de alimentare SPS24060G INIM |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Partea electrotehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Semnalizare de incendiu in incaperi tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Panou INIM SmartLine 020/4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9003 |  |  |  |  | Panou INIM SmartLine 020/4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 131 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Placa de extensie 8 bucle SmartLine 8/Z INIM |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9004 |  |  |  |  | Placa de extensie 8 bucle SmartLine 8/Z INIM |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 132 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Repeater SmartLetUSee/LCD-Lite |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9005 |  |  |  |  | Repeater SmartLetUSee/LCD-Lite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 133 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Avertizor de fum EN-54 INIM ID100+ EB0010 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 0005 |  |  |  |  | Avertizor de fum EN-54 INIM ID100+ EB0010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
| 134 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Buton INIM IC0020 rosu |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 0009001 |  |  |  |  | Buton INIM IC0020 rosu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 135 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Sirena INIM IS0010 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 00014 |  |  |  |  | Sirena INIM IS0010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 136 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Acumulator 12V 7A/h Ultracell UL7-12V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 0004001 |  |  |  |  | Acumulator 12V 7A/h Ultracell UL7-12V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu in incaperi tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Sistema de detectare timpurie a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Detector de fum aspirational cu 4 canale de detectie clasa A de detectare EN54 Protec Pro Point Plus |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9002 |  |  |  |  | Detector de fum aspirational cu 4 canale de detectie clasa A de detectare EN54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 138 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Camera de fum separata Protec CO PROPOINT |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 9001 |  |  |  |  | Camera de fum Protec CO PROPOINT |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 139 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Filtru de aer incorporat multistrat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 61-986-F01 |  |  |  |  | Filtru de aer incorporat multistrat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 140 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Grila p/u filtru de aer Protec |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 9006 |  |  |  |  | Grila p/u filtru de aer Protec |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema de detectare timpurie a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Sistema de monitorizare a instalatiei si distributie de alimentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Modul SNMP HWGroup Damocles2 1208 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9007 |  |  |  |  | Modul SNMP HWGroup Damocles2 1208 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 142 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Bloc de alimentare SPS24060G INIM |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 0002001 |  |  |  |  | Bloc de alimentare SPS24060G INIM |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 143 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Acumulator 12V 7A/h Ultracell UL7-12V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 0004001 |  |  |  |  | Acumulator 12V 7A/h Ultracell UL7-12V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema de monitorizare a instalatiei si distributie de alimentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |