Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 46), din str. Independentei nr. 26, or. Balti | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| 1 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0080 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de reglare circulara d-125) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | CRCF125 | Clapeta de reglare circulara CRCF 125 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de reglare circulara d-160) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | CRCF160 | Clapeta de reglare circulara CRCF 160 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de reglare circulara d-200) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | CRCF200 | Clapeta de reglare circulara CRCF 200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | VD06B | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 400-700 mm (racord flexibil d-125mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9200 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | RFC125 | Racord flexibil RFC 125 70-100-70 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | VD06B | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 400-700 mm (racord flexibil d-200mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9200 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | RFC200 | Racord flexibil RFC 200 70-100-70 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular pentru aspiratie tip Balance-E-125) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | E125 | Difuzor circular Balance -E-125SW | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular pentru aspiratie tip Balance-E-160) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | E160 | Difuzor circular Balance -E-160SW | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila cu un rind de jaluzele 150*150 tip TM100) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | TM150150 | Grila de aluminiu 150*150 TM100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila cu un rind de jaluzele 300*150 tip TM100) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | TM300150 | Grila de aluminiu 300*150 TM100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de transfer tip MB150/2) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | MB450-2 | Grila de transfer tip MB150/2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor dreptunghiular 375x375 tip KA104 ) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | K104375 | Difuzor 375*375 (KA104) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie(grila exterioara tip GE 150x150) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,9800 |  |  |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0550 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 28741157657150*150 | Grila exterioara tip GE 150x150 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2735725903453-01 | Electrozi dn=3,25 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | VB09C | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (grila exterioara tip GE 1100x450) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4400 |  |  |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0520 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 40,0000 |  |  |
|  | 287411576570010045 | Grila exterioara GE 1100x450 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2735725903453-01 | Electrozi dn=3,25 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 40,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 40,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,2500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |  |  |
|  | 262614737000905d | Canale de ventilare circulare din tabla zincata 0.5mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 287411583774905 | Fixari (Еuroelemente Spiro) p/u canale circulare si ovale | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut. | 0,0540 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |  |  |
|  | 262614737000905p | Piese speciale p/u canale de ventilare circulare din tabla zincata 0.5mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 287411583774905 | Fixari (Еuroelemente Spiro) p/u canale circulare si ovale | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut. | 0,0540 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) a inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 500-560 mm.. | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 26261473700006d | Canale de ventilare circulare din tabla zincata 0.6mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 287411583774907 | Fixari (Еuroelemente Spiro) p/u canale circulare si ovale | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie (Piese speciale) a inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 500-560 mm.. | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 26261473700097p | Piese speciale p/u canale de ventilare circulare din tabla zincata 0.7mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 287411583774907 | Fixari (Еuroelemente Spiro) p/u canale circulare si ovale | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5370 |  |  |
|  | 2626147370000.6d | Canale de ventilare drepte din tabla zincata 0.6mm cu flansa integrata | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 28741158377496p | Fixari p/u canale dreptunghiulare 0.6mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,9000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut. | 0,0640 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5370 |  |  |
|  | 2626147370000.6p | Piese speciale pentru canale de ventilare din tabla zincata 0.6mm cu flansa integrata | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 28741158377496p | Fixari p/u canale dreptunghiulare 0.6mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,9000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut. | 0,0640 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0010 |  |  |
|  | 2626147370007d | Canale de ventilare drepte din tabla zincata cu flansa integrata 0.7mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 28741158377497 | Fixari (Euroelemente) p/u canale cu flansa integrata 0.7mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,8000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut. | 0,1020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0010 |  |  |
|  | 2626147370007p | Piese speciale pentru canale de ventilare din tabla zincata cu flansa integrata 0.7mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 28741158377497 | Fixari (Euroelemente) p/u canale cu flansa integrata 0.7mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,8000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut. | 0,1020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | VA22E Ap | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 1.0 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,7440 |  |  |
|  | 2626147370010d | Canale de ventilare drepte din tabla zincata 1.0 mm cu flansa integrata | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 287411583774910 | Fixari (Euroelemente p/u canale 1.0 mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 3,6000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut. | 0,1020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (izolare termica cu Al 50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |  |  |
|  | 1111000100031-50 | Cochilii vata minerala Glasswool Dact Al 50mm | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila izolata d-125mm) | m |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2521305734007125 | Canal de ventilatie flexibil izolat AF-019 d-125mm | m | 1,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila izolata d-160mm) | m |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2521305734007160 | Canal de ventilatie flexibil izolat AF-019 d-160mm | m | 1,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila izolata d-200mm) | m |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2521305734007200 | Canal de ventilatie flexibil izolat AF-019 d-200mm | m | 1,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc |  |  |  |
|  | 7112020030200 | Specialist ventilatorist | h-om | 6,1400 |  |  |
|  | 3162160004907 | Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor | h-ut. | 1,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 29 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 |  |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,9200 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut. | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 |  |  |
|  | 245421215 | Consola LT30 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,1500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | VB03A2 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (clapete antifoc) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,8700 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,0000 |  |  |
|  | 2874115853000 | Prezon M 12 x 80 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 36,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 35 | VB03A2 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (clapete de inchidere) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,8700 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,0000 |  |  |
|  | 2874115853000 | Prezon M 12 x 80 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 36,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 | 11-05-001-01 | Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 (servomotor) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5900 |  |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,2300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 37 | 03-01-009-02 | Dispozitive de aspiratie locala sau carcase de aspiratie a aerului in mai multe locuri (reglare demarare a instalatiilor de ventilare) | 1 dizpozitiv |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 11,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Instalatie de refulare/aspiratie cu: - Recuperator de caldura cu placi; - Sectia de ventilare - Debit de aer +800/-800 m3/h; - Presiunea disponibila P=280/280 Pa; - Filtru aer proaspat G3 (Protectie recuperator); - Filtru aer veciat G3 (Protectie cuperator); Optiuni: - Sistem de control si panou de dirijare (touchscreen); tip BGK 100 (BVN) | SET |  |  |  |
|  | BGK100 | Instalatie de refulare/aspiratie cu recuperarea caldurii in set tip BGK100 (BVN). Debit de aer +800/-800 m3/h | SET | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Instalatie de refulare/aspiratie cu: - Recuperator de caldura cu placi; - Sectia de ventilare -- Sectia de ventilare - Debit de aer +1990/-2110 m3/h; - Presiunea disponibila P=370/360 Pa;; - Filtru aer proaspat G3 (Protectie recuperator); - Filtru aer veciat G3 (Protectie cuperator); Optiuni: - Sistem de control si panou de dirijare (touchscreen); tip BGK 300 (BVN) | SET |  |  |  |
|  | BGK300 | Instalatie de refulare/aspiratie cu recuperarea caldurii in set tip BGK300 (BVN). Debit de aer +1990/-2110 m3/h | SET | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Baterie de incalzire electrica (Q=3.0 kW) tip BCTH (BVN) | buc |  |  |  |
|  | BCTH100 | Baterie de incalzire electrica (Q=3.0 kW) tip BCTH100(BVN) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Baterie de incalzire electrica (Q=8.0 kW) tip BCTH300(BVN) | buc |  |  |  |
|  | BCTH300 | Baterie de incalzire electrica (Q=8.0 kW) tip BCTH300(BVN) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Ventilator de canal L=300M3/h;P=300Pa;N=106 W;n=2551 rot/min; Systemair tip K200M Sileo | buc |  |  |  |
|  | K200M | Ventilator de canal Systemair tip K200M Sileo | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Ventilator de canal L=100M3/h;P=250Pa;N=62 W Systemair tip K125XL Sileo | buc |  |  |  |
|  | K125XL | Ventilator de canal Systemair tip K125XL Sileo | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Ventilator de uz casnic; L=40 M3/h;P=50Pa ;N=14W;n=2300 rot/min;tip Vents 100M | buc |  |  |  |
|  | V100M | Ventilator de uz casnic Vents 100M | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot circular tip AZC d-125mm l-1000mm | buc |  |  |  |
|  | AZC125 | Atenuator de zgomot AZC100 125 900 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot circular tip AZC d-200mm l-1000mm | buc |  |  |  |
|  | AZC200 | Atenuator de zgomot AZC100 200 900 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot circular tip AZC d-315mm l-1000mm | buc |  |  |  |
|  | AZC315 | Atenuator de zgomot AZC100 315 900 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot circular tip AZC d-400mm l-1000mm | buc |  |  |  |
|  | AZC400 | Atenuator de zgomot AZC100 400 900 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot dreptunghiular tip AZD 45-30/1000 | buc |  |  |  |
|  | AZD450300 | Atenuator de zgomot dreptunghiular AZRD 450 300 1000 100 DW-20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot dreptunghiular tip AZD 55-40/1000 | buc |  |  |  |
|  | AZD550400 | Atenuator de zgomot dreptunghiular AZRD 550 400 1000 100 DW-20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 51 | Pret furnizor | Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d125mm | buc |  |  |  |
|  | CRF125 | Clapeta circulara de retinere a focului CRF EI 60-O-2-72 C -d125mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d160mm | buc |  |  |  |
|  | CRF160 | Clapeta circulara de retinere a focului CRF EI 60-O-2-72 C -d160mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d200mm | buc |  |  |  |
|  | CRF200 | Clapeta circulara de retinere a focului CRF EI 60-O-2-72 C -d200mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d250mm | buc |  |  |  |
|  | CRF250 | Clapeta circulara de retinere a focului CRF EI 60-O-2-72 C -d250mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Clapeta de inchidere circulara tip CDI, reglare manuala- d250mm | buc |  |  |  |
|  | CDI250 | Clapeta de inchidere circulara CICEF 250 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Clapeta de inchidere circulara tip CDI, reglare servomotor- d315mm | buc |  |  |  |
|  | CDI315 | Clapeta de inchidere circulara CICSVE 315 L | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Clapeta de inchidere circulara tip CDI, reglare servomotor- d400mm | buc |  |  |  |
|  | CDI400 | Clapeta de inchidere circulara CICSVE 400 L | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Servomotor tip Belimo TF230 | buc |  |  |  |
|  | TF230 | Servomotor tip Belimo TF230 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iordachi I |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.