CAIET DE SARCINI

ȘI LISTA CU CANTITĂŢILE DE BUNURI ȘI LUCRĂRI

Obiectul: Achiziţionare a elementelor de joacă cu instalare și amenajarea teritoriului adiacent.

Autoritatea contractantă:

Primăria mun. Bălți, Direcția Gospodărie Comunală

- Descriere generală

Elementele de joacă procurate vor fi instalate pe 35 de adrese în municipiu Bălți (conform anexei nr.1 al caietului de sarcini). Terenurile planificate pentru amenajare vor fi diferite ca compoziție, cu număr diferit de elemente, în dependență de configurația și suprafața acestora. Elementele selectate pentru instalare vor corespunde cu specificațiile tehnice din anexa nr.2 al prezentului caiet de sarcini. Se solicită selectarea elementelor de joacă cu un spectrul de culori aprinse și pronunțate, care vor fi ornamentate cu figuri distractive. Toate elementele de joacă vor fi confecționate în condiții de fabrică. Amenajarea terenului va finisa cu împrejmuirea acestuia cu bordură vibropresată, iar suprafața acestuia va fi acoperită la 0,07cm cu prundiș, fracție 5-10 mm.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Echipamentele de joacă pentru uz public trebuie să corespundă normelor de expluatare, precum și cerințelor europene, în conformitate cu standardul EN 1176, privind siguranța.

Toate detaliile din placaj trebuie să fie realizate din placaj șlefuit, rotungit și lustruit pe toate secțiunile mecanice pentru a oferi siguranța totală. Elementele de fixare vor fi acoperite cu capace de protecție (din plastic). Toate suprafețele trebuie să fie șlefuite și acoperite cu cel puțin 3 straturi de vopsea anticoroziva, ecologică, acrilică și apoi acoperite cu lacuri de uz exterior, avînd ca proprietate protecție împotriva razelor ultraviolete.

- Mostre:

Ofertantul va prezenta mostrele materialelor din care vor fi efectuate construcțiile portante ale elementelor de joacă (bare, platforme, grinzi, etc), care se vor păstra la contractant pînă la predarea obiectului și cu care vor fi comparate detaliile echipamentelor instalate pentru constatarea respectării cerințelor față de calitatea solicitată.

Ofertantul va prezenta fotografiile elementelor propuse pentru instalare, care vor fi aprobate de cumpărător.

În termen de 5 zile după încheierea contractului cu agentul economic, experții desemnați de către autoritatea contractantă, vor ieși la fața locului pentru a constata corespunderea elementelor de joacă propuse la concurs cu specificația tehnică expusă în anexa nr.2.

- Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Livrarea, transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente se fa efectua din contul operatorului economic desemnat cîștigător. Activitățile de amenajarea a terenurilor de joacă nu trebuie să se răsfrîngă negativ asupra terenurilor aferente, iar vegetația din jur nu trebuie distrusă.

- Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Ofertanții vor prezenta certificate sau alte acte confirmative ca dovadă de practică în domeniu de min. 3 ani, fotografii cu lucrări executate.

Ofertanții vor prezenta pentru fiecare element în parte certificate de conformitate.

Pentru fiecare echipament pentru amenajarea terenului de joacă, va fi oferit termenul de garanție al producătorului.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În perioada de garanție înlăturarea defecțiunilor se va face din contul agentului economic cîștigător, cu ieșirea la fața locului în termen de 3 zile lucrătoare după primirea informației despre defecțiune. În termen de 5 zile lucrătoare defecțiunile și viciile ascunse vor fi lichidate.

- Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

La instalarea elementelor de joacă și amenajarea terenului se va ține cont de normativele admise de emitere a zgomotului și a vibrației, conform legislației RM în vigoare.

- Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Pentru a asigura o funcționare sigură elementelor de joacă, cadrul de sprijin al acestora urmează a să fi adâncite în sol nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare.

Montarea elementelor va exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

La instalarea elementelor se va ține cont de zona de siguranță a fiecărui element.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conexiune la utilitățile necesare (apă, electricitate, etc.) se va face din contul agentului economic.

Executat

Șef DGC                                                                         Veaceslav Zincovschii

Sp.pr.DGC                                                                       Livia Begun

Anexa nr. 1

Adresele pentru instalarea elementelor de joacă

| № | adresa | Balansor | Balansoar pe arc 2 persoane | balansor arc 1 persoană | Carusel | Leagăn dublu | complex joacă mic | Complex de joacă | complex joacă mare | Masă de șah | Bancă cu spătar | total elemente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | str. Bulgară 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | str. Bulgară 154-156 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | str. Bulgară 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | str. Conev 34,36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | str. Conev 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 6 | str. Decebal 168 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | str. Decebal 97 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | str. Al. Cel Bun 8,10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 9 | str. Al. Cel Bun 44/str. Decebal 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | str. Borodin 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | str. Ostrovschii 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 12 | str. Coroban 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | str. Malinovschii 6,8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 14 | str. V. Puiu 28а | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 15 | str. T. Vladimirescu 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 16 | str. T. Vladimirescu 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 17 | str. Donici 23,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 18 | str. Belinschii 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | str. B.Glavan 37 /35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 20 | str. B.Glavan 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 21 | str. B.Glavan 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | str. C. Ieșilor 102 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 23 | str. C. Ieșilor 112 (114) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 24 | str. Suceava 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 25 | str. Strii 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 26 | str. Independenței 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | bul. Eminescu 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 28 | str. Tuhacevschii 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 29 | str. Bulgară 80/82/94/96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 30 | str. Bulgară 81. 79, str. Lesecico 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 31 | str. Crîlov 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 32 | str. Sf.Nicolai 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | str. Șciusev 1,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 34 | str. Conev 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 35 | str. Cehov 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
|  | Total | 29 | 16 | 14 | 18 | 34 | 11 | 21 | 1 | 31 | 63 | 238 |

Anexa nr. 2

Specificarea tehnică a elementelor/echipamentelor de joacă

| Nr.ord. | Cod CPV | Denumirea bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 37535200-9 | Echipamente de joacă pentru copii | -BUC | -238 | - |
|  | 37535250-4 | Balansor dublu | buc. | 29 | Caracteristicile tehnice a marfei (bunului). Dimensiuni generale ale construcției trebuie să fie nu mai puțin de: lungime 2650 mm, lățime 410 mm, înălțime de 1020 mm. Opțiuni: Balansorul este destinat pentru a oscila doi copii cu vîrsta de 3-10 ani. Suportul metalic pentru cel puțin 80/40/3mm, legătura (pod) metalică, cel puțin F 22 mm, plăcile de bază nu mai puțin de 250/80/6mm. Balansorul este echipat cu două perechi de figuri ornamentale, amplasate lîngă scaun (servind ca suport pentru mînere), fabricat din lemn dur rezistent la apă. Mînerele din lemn dur acoperite cu capace de cauciuc și dispozitiv de susținere din plastic pentru suportul copiilor, precum și cu elemente de amortizare sub scaun din cauciuc, cu plăci din metal galvanizat, cu scopul de a atenua atingerea cu solul (pămîntul). Carcasul balansorului are structura grindei curbate din lemn, profilul find nu mai mic de 85x85mm, realizat din cel puțin 10 lamele de structură lemnoasă lipite între ele cu adeziv rezistent la apă. Scaunele trebuie să fie confecționate din polietilenă de înaltă densitate, iar spătarele realizate din tuburi de aluminiu protejate cu cauciuc sau placaj rezistent la apă. |
|  | 37535250-4 | Balansor pe arc pentru un copil (tip 1) | buc. | 14 | Caracteristicile tehnice a marfei (bunului). Dimensiuni generale ale construcției trebuie să fie nu mai puțin de: 650 x 280 x 690 mm. Opțiuni: Balansorul pe arc este o figura decorativă, destinat copiilor cu vîrstă pînă la 5 ani, sub forma diferitor jucării (motocicletă, căluț moped, zebra, etc) realizat din placaj impermeabil, fixat în siguranță cu o bază metalică și așezat pe arc. Figurina trebuie să fie echipată cu miner, cu loc pentru picioare și un scaun. Balansorul pe arc va conține elemente decorative distractive. |
|  | 37535250-4 | Balansor pe arc pentru doi copii (tip 2) | buc. | 16 | Caracteristicile tehnice a marfei (bunului). Dimensiuni generale ale construcției trebuie să fie nu mai puțin de: 235 x 56cm. Inaltimea nu mai putin 154 cm. Opțiuni: Balansor pe arc pentru doi copii, destinat vîrstei 7-12 ani, trebuie să fie o structură metalică formată din două suporturi de sprijin interconectate și o parte mobilă superioară conectată la barele de susținere prin intermediul unor arcuri de presiune. Partea mobilă superioară trebuie să fie formată din două țevi curbate arcuite sudate împreună sub formă de cadru și trebuie să fie echipate cu amortizoare de cauciuc, balustrade convenabile pentru prindere și, de asemenea, plăcuțe de cauciuc anti-alunecare care permit funcționarea structurii într-o poziție în picioare sau ședinței. Arcul de prindere trebuie să fie confecționat din sârmă cu un diametru de cel puțin 20 mm și fixat în siguranță pe o bază metalică și prin leagăn. Materiale folosite: țevi de oțel cu diametrul de cel puțin 122/3 mm, 60/2 mm, 32/2 mm. Arcul de prindere trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 335 mm și un diametru de cel puțin 160 mm. |
|  | 37535200-9 | Complex de joacă pentru copii mic (tip 1) | buc. | 11 | Caracteristicile tehnice ale marfei (bunului). Dimensiuni generale: mărimile construcției nu trebuie să fie mai mici decât 6000x 4400mm, inclusiv zonele de siguranta, înălțimea de 2350 mm. Opțiuni: Complexul de joacă pentru copii, destinat vîrstei 2-5 ani, trebuie să fie o structură din lemn sub forma unui transport maritim (navă, corabie, barcă, vapor, etc.) cu elemente decorative specific acestora – ancoră, catarg, drapel, cărmă, etc. Platforma trebuie să fie o punte semicirculară cu o balustradă metalică semicirculară. Complexul trebuie să fie dotat cu o intrare pe platformă sub forma unei scări semicirculare, din lemn selectat de esență moale, echipat cu mânere din frânghie armată (cu un diametru de cel puțin 16 mm). Platforma punții ar trebui să fie confecționată din placaj de mesteacăn laminat pe două fețe (grosime minimă de 18 mm), cu o rezistență sporită la apă, una dintre fețe având o suprafață de plasă îngustă care împiedică alunecarea copiilor. Toate detaliile de construcție din lemn trebuie să fie cu radiusul nu mai puțin de 3mm. |
|  | 37535200-9 | Complex de joacă pentru copii (tip 2) | buc. | 21 | Caracteristicile tehnice ale marfei (bunului). Dimensiuni generale: mărimile construcției trebuie să fie nu mai mică decât 6350x 5700mm, inclusiv zonele de siguranta, înălțimea de 2000 mm. Opțiuni: Complexul de joacă pentru copii, destinat vîrstei cuprinse între 2-12 ani, trebuie să fie structurat pe 6 stâlpi de susținere din lemn lipit, constând dintr-un modul cu o platformă de 6 paturi cu diametrul de cel puțin 150 cm cu două intrări și trebuie să fie echipat cu: o scară din lemn cu trepte anti-alunecare și balustrade; elemente de joc cum ar fi un alpinist cu elemente , realizat din material compozit; zona de joc de sub platformă să fie echipată cu o scăunele și element decorative (ex. magazin) realizat din placaj impermeabil, cu o grosime minimă de 18 mm. Căile de intrare - alpinist, coborârea, trebuie să fie echipate cu bare restrictive, impunînd copilul să se așeze înainte de a coborî sau a urca, precum și mânere confortabile. Platforma trebuie să fie dotată cu garduri de siguranță, realizate din placaj impermeabil (cu grosimea minimă de 18 mm), vopsite în culori vii, cu un model decorativ. Platforma și alpinistul trebuie să fie realizate din placaj de mesteacăn laminat pe două fețe (grosime minimă de 18 mm), cu o rezistență sporită la apă, una dintre fețe având o suprafață de plasă îngustă care împiedică alunecarea copiilor. Toate detaliile de construcție din lemn trebuie să fie cu radiusul nu mai puțin de 3mm. |
|  | 37535200-9 | Complex de joacă pentru copii mare (tip 3) | buc. | 1 | Caracteristicile tehnice ale marfei (bunului). Dimensiuni generale: gabaritele construcției trebuie să fie nu mai mică decât 10000x 10500 mm, inclusiv zone de siguranta, înălțimea de 3150 mm. Opțiuni: Complexul de joacă pentru copii ar trebui să fie o structură compusă din 8 module. Cel puțin trei module trebuie să fie echipate cu acoperișuri. Structura trebuie să aibă cel puțin 3 intrări de diferite tipuri. Complexul trebuie să includă cel puțin 4 coborâri - o coborâre cu șurub (spirală) și 3 coborâri de diferite înălțimi, dintre care una este dublă. Zona de joacă a copiilor mai în vârstă trebuie să fie dotată cu coborâri de cel puțin 1,5 m înălțime. Complexul trebuie să fie echipat cu tranziții între module cum ar fi: tubul de trecere din lemn (tunel), balconul de tranziție (modulele de conectare), precum și o instalație sportivă sub forma unei scări de frânghie din cabluri armate (cel puțin 16 mm grosime) în cel puțin 5 secțiuni. De asemenea, structura trebuie să fie echipată pe toate pantele cu șine și mânere restrictive. Toate modulele și tranzițiile trebuie să fie asigurate cu împrejmuire cu placaj impermeabil. Constructia ar trebui să aibă elemente de joc de divertisment și tematice - un labirint, sub forma unui disc de rotire, a unui contor, a unei bănci cu spetează. Elementul de alpinist va fi de doua tipuri: a unei scări de frânghie armată și a unei scări-brad sau a alte tipuri. Materiale: stâlpii de sprijin trebuie să fie din lemn de esență moale. Platformele trebuie să fie fabricate din placaj de mesteacăn laminat pe două fețe (grosime minimă de 18 mm), cu o rezistență sporită la apă, una dintre fețe având o suprafață de plasă îngustă care împiedică alunecarea copiilor. Toate platformele trebuie împrejmuite cu placaj rezistent la apă, grosime minimă de 18 mm. Pe garduri ar trebui să se aplice desene decorative. Pantele trebuie construite din fibră de sticlă laminată pentru uz public. Toate detaliile de construcție din lemn trebuie să fie cu radiusul nu mai puțin de 3mm. |
|  | 37535210-2 | Leagăn dublu | buc. | 34 | Caracteristicile tehnice a marfei (bunului) Dimensiuni generale: înălțime între 2160 mm -3070mm, lungime de nu mai puțin de 2500mm, Opțiuni: Leagănul este destinat copiilor cu vîrsta între 3-12 ani. Constituie un suport de metal cu o suspensie dublă , are un design pliabil, fabricat din țevi de oțel, curbate, în formă de arc, cu două batante pe suspensie flexibilă (lanțuri), elementele pe patru suporturi. Pilonii (stîlpii) leagănului sunt fabricate din țevi, diametrul căreia constituie nu mai puțin de 60mm.Scaunul trebuie să fie realizat din polietilenă de înaltă densitate. |
|  | 37535200-9 | Carusel cu platformă | buc. | 18 | Caracteristicile tehnice ale marfei (bunului). Dimensiuni generale: va fi de cel putin 1000 mm, înălțimea de minim 730 mm, asamblat cu mînere comode pentru rotire și menținerea echilibrului Opțiuni:Caruselul trebuie să reprezinte o construcție metalică cu o platformă rotundă, dotat cu scaune din lemn de înaltă calitate, precum și balustrade pentru sporirea siguranței în folosire. Caruselul poate fi folosit de copii cu un spectru larg al vîrstei între 2 și 14 ani. Platforma trebuie să fie acoperită cu lemn. Lemnul trebuie să fie bine uscat și adaptat la condițiile climaterice existente, șlefuit și rotunjit corespunzător. |
|  | 37461000-7 | Masă de Șah - cu scaune pentru două persoane | buc. | 31 | Caracteristicile tehnice a marfei (bunului) Dimensiuni generale: Ramă de profil din oțel nu mai puțin de 400x600mm, scaunul și masa cu grosime nu mai puțin de 34 mm. Opțiuni: Masa de șah predestinată pentru doi jucători, este o construcție metalică de tip staționar, compusă dintr-o masă cu o tablă de șah printată pe suprafața ei, cu 2 scaune, rezistente la schimbările atmosferice, acoperite cu vopsea acrilică si cu lac cu protectie razelor-UV.Toate elementele se fixează în sol (pămînt). |
|  | 43325000-7 | Bancă cu spătar | buc. | 63 | Caracteristicile tehnice a marfei (bunului) Dimensiuni generale: Greutate totală maximă de pînă la 290kg – 300kg, Lățimea nu mai puțin de 790mm, Lungimea nu mai puțin de 1950mm, Înălțimea nu mai puțin de 670mm. Opțiuni:Banca trebuie să fie confecționată din lemn cu picioare din țevi metalice. Speteaza confecționată din lemn avînd suportul spetezii (țevi) metalice. |
| 2 | 45111291-4 | Amenajarea terenului |  |  |  |
| 2.1. | 14210000-6 | Prundiș | t | 670 | Prundiș cu fracție 5-10 mm, împrăștiat uniform pe toată suprafața terenului de joacă cu grosimea de 0,07 m. |
| 2.2. | 44114200-4 - | Borduri vibropresate | m | 1800 | Borduri folosite pentru nivelarea diferențelor de înălțime pentru terenul de joacă și îngrădirea stratului de pietriș. Bordura fiind fabricată din beton vibropresat; calitatea fabricației: beton C30/37, rezistent la îngheț-dezgheț; structura: dublustrat (strat rezistent+strat uzură); de culoare gri; cu dimensiunea de: L-1000 mm., l- 70mm., H- 220 mm; corespunzător standartului SR EN 1340/2004. |
| 2.3. | 44114100-3 | Beton | m3 | 50 | Pentru instalarea bordurilor va fi folosit amestecul de beton marca 200 |