# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Echipamente de laborator

- Denumirea autorității contractante: Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare

- IDNO: 1013600039380

- Adresa: mun. Chișinău, str. Eugen Coca nr. 28

- Numărul de telefon/fax: 0-22-21-84-18

- Adresa de e-mail a autorității contractante: office@cmac.md  sergiu.moldovan@cmac.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: este anexată pe pagina web, link:

http://e-cmac.md/category/achizitii/.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Întreprindere de Stat cu misiunea de a contribui la creșterea competitivității clienților prin oferirea unor servicii de certificare, încercări produse, metrologie și instruire la cel mai înalt nivel.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii conform anexei nr. 1.

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ___nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestarea solicitați:

Conform solicitării beneficiarului, pe parcursul anului 2024 - și până la 31.03.2025.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.03.2025.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___nu__________

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

| Nr. d/o | Denumirea criteriului /cerinței | Mod de demonstrare a îndeplibirii criteriului/cerinței | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificația tehnică | Original în conformitate cu modelul anexat confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic, la solicitare se prezintă semnată olograf și ștamilată cu ștampila operatorului economic. | Da |
| 2. | Specificația de preț | Original în conformitate cu modelul anexat (aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.115/2021), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic, la solicitare se prezintă semnată olograf și ștamilată cu ștampila operatorului economic. | Da |
| 3. | Garanţia pentru ofertă 1% | Original în conformitate cu modelul anexat, sau prin transfer la contul autorității contractante confirmată prin transfer de plată, prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | Da |
| 4. | Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală | Conform anexei nr. 5 la Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat Semnat electronic de către operatorul economic. | Da |
| 5. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | - Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii; - Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice; - Certificat de înregistrare a subiectului de impunere la TVA (după caz); - Document/autorizație de funcționare aferentă obiectului procedurii de atribuire a contractului. Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Da |
| 6. | Certificat privind deținerea contului bancar | Certificat eliberat de o bancă comercială, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Da |
| 7. | Documente ce confirmă calitatea, țara de origine și producătorul materiei prime a bunurilor propuse | - Raport de încercări la materia primă eliberat de instituții autorizate în acest sens, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Da |
| 8. | Demonstrarea experienței și competenței în domeniu cu prezentarea caracteristicii activității operatorului economic în perioada ultimilor 3 ani | Caracteristica activității operatorului economic în perioada ultimilor 3 ani confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Da |
| Se vor prezenta la momentul semnării contractului de achiziții: |  |  |  |
| 9. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Document potrivit formatului standard aprobat de Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr. 145 din 24 noiembrie 2020, original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. Modelul formularului se anexează. | Da |
| 10. | Garanţia de bună execuţie a contractului de 5% | - Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform modelului din Anexa nr. 6. Va fi prezentată fizic, în original, la sediul întreprinderii (mun. Chișinău, str. Eugen Coca nr. 28) sau b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare Denumirea Băncii: BC MOLDOVA - AGROINDBANK S.A. Codul fiscal: 1013600039380 Contul de IBAN: MD22AG000000022515730590 Contul bancar: AGRNMD2X435 cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” | Da |
| 11. | Certificate de conformitate a bunurilor livrate | Certificate eliberate de instituții autorizate în acest sens, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. | Da |

- Garanția pentru ofertă, se prezintă în mod obligatoriu la depunerea ofertei, cuantumul de 1 % din valoarea ofertei.

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatorie în cuantumul de 5 % din valoarea contractului.

- Ofertele se prezintă în valuta_MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot și corespunderea specificaţiei tehnice, corespunderea termenilor de referinţă şi cerinţele obligatorii solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- /până la: [ora exactă _conform    SIA RSAP

- pe: [data]_     conform       SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: ______ SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin platforma SIA RSAP

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: româna

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Proprietății Publice conform pct. 108 din H.G. nr.351/2020

Adresa: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 78, MD 2012;

Tel/Fax/email:022-22-99-60, 022-23-43-50, office@app.gov.md

- Alte informații relevante: nu sunt

Președintele   Grupului de Lucru

pentru achiziții                                                                            Dorin  ȘERBAN

L.Ș.

Anexa nr. 1

la Anunțul de participare

Caiet de sarcini

| Cod CPV | Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | U.M. | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38519600-2 |  | Lot 1 Microscop cu posibilitatea de mărire 300 x - 1000x + foto cameră | set | 1,0 | Tipul Microscop de laborator cu posibilitate de mărire de la 300X-1000X, monocular, cu stativ din metal (aluminiu…) Obiective: 4×/10×/20×/40×/100x Ocular: 10x/20 Tubus Dimensiune (lungime) aprobată de producător pentru ocular 10x/20x. Înclinat la 450, cu capacitatea de a fi rotit în jurul axei microscopului la 3600. Condensor: Abbe 0.9/1.25 reglabil după înălțime, cu diafragmă iris si suport pentru filtru. Condensorul să fie separat de sursa de iluminare, precentrat, prefocusat, înzestrat cu filtru alb. Masuța pentru preparate: Dotată cu dispozitiv de orientare a lamei. Iluminare: De tip LED, LED 3W 5600K 6000 K, cu durata de viață de cel puțin 20000 ore la intensitate maximă de iluminare. Lumina transmisa halogen 6V 30W. Camera: Camera Integrata Binocular tube HD 25° / 22 w, cu programa/ aplicație de analiză a pozelor. Controlul luminozității: Reglarea manuală a intensității luminii. Sursa de alimentare 220V/50Hz prin bloc de alimentare separat (neîncorporat), prin cablu de cel puțin 150 cm lungime. Termen de garanție: minim 24 luni. |
| 33696300-8 |  | Lot 2 Lampa pentru determinarea Staniului | buc | 1,0 | Lampa spectrală cu catod pentru determinarea staniului, compatibilă cu spectrofotometrul tip AA S Series. Producător Thermo Electron Corparation Termen de garanție: minim 2 ani. |
| 38519600-2 |  | Lot 3 - Cuptor de calcinare si de ardere programabil cu mufla si usa rabatabilă - Model SNOL | buc | 1,0 | Caracteristici generale - Cuptoare prevăzute pentru procese de calcinare si ardere pana la 1100°C, cu camera din fibra ceramica, proiectate - Coșul de fum asistat de ventilator permite eliminarea fumului din cameră în timpul procesului - Cameră din fibră ceramică formată în vid dintr-o singură eficiență termică ridicată - Elementele de încălzire, încorporate într-o fibră formată în vid, se află în interiorul celor patru pereți ai camerei - Coș de fum asistat de ventilator pentru extragerea fumului și a umidității - Schimbarea continuă a aerului în cameră - Ușa glisanta se deschide în sus - Comutator de blocare de siguranță a ușii - Controler digital de temperatură PID E5CC (1 program, 2 trepte) - Carcasă exterioară din material termoizolant ecologic de înaltă calitate Date Tehnice Temperatura maxima, 1100 -0C Temperatura de funcționare continuă, T+10-1100 °C Putere, 2,3 kW Tensiunea nominală de alimentare, 230 V Numărul de faze -1 Frecvența nominală, 50/60 Hz Materialul camerei Mufă de fibre Timp maxim de încălzire (fără taxă), min.50 Stabilitatea temperaturii 2 Uniformitatea temperaturii - 10°C Flux de aer Natural Lățimea camerei, 195 mm Volumul de lucru 9,5 litri Termen de garanție: minim 24 luni. |
| 50421000-2 |  | Lot 4 - Fantome pentru verificarea periodică a dispozitivelor medicale ultrasonografice de diagnostic și cu efect Doppler -Fantom 405 GSX LE; - Fantom Dopler 1430. | buc | 2,0 | Caracteristici generale - fantomele sunt proiectate pentru testarea sistemelor de diagnosticare cu ultrasunete și monitorizarea calității imaginii de diagnostic în modul B. O caracteristică specială a fantomei sunt țintele triunghiulare pentru monitorizarea rezoluției de contrast a scanerelor de înaltă rezoluție. Phantomul este proiectat pentru a controla următoarele caracteristici: - rezoluția longitudinală și transversală, gradul de constanță a acestora la diferite adâncimi; - adâncimea zonei moarte; - acuratețea măsurării distanței; - dimensiunile zonei de scanare, sensibilitatea sistemului; - capacitatea sistemului de a detecta și determina forma și dimensiunea vaselor și a chisturilor; - rezoluția contrastului și intervalul dinamic; - zgomotul sistemului și distorsiunea geometrică; - poziţia şi dimensiunea zonelor focale. Caracteristici de construcție: - Fantomele sunt umplute cu un gel echivalent de țesut (material de simulare a țesuturilor, TIM), care creează o textură de fundal mai netedă decât TIM convențional, are mai puțină împrăștiere și este potrivit pentru monitorizarea echipamentelor moderne folosind tehnologia armonică a 2-a sau a țesuturilor; - posibila executie cu atenuare in TIM 0,5 sau 0,7 dB/cm/MHz; - zonă de scanare transformabilă pentru gel și apă; - peliculă pe suprafața de contact cu proprietăți de transmisie îmbunătățite; - protecție încorporată a suprafeței de scanare; - design ergonomic fiabil. Măsuri de performanță: • Uniformitatea imaginii; • Sondajul artefactelor; • Rezoluție axială și laterală; • Distanta orizontala si verticala; • Zona moartă; • Adâncimea de penetrare; • Raportul semnal-zgomot; • Rezoluția masei anecogene și ecogene; • Rezoluție de contrast în scară de gri; • Precizia măsurătorilor. 1. 1. Caracteristici Tehnice (Fantom 405 GSX LE) material de simulare a țesuturilor, TIM: - viteza de propagare a sunetului 1540 ± m/s la 22 °С; - frecvența 2 – 18 MHz; - Punctul de topire al gelului >100°C - Punctul de înghețare al gelului < 0°C - Variaţia atenuării cu Frecvență la 0,5 dB/cm/MHz - Coeficient de atenuare 0,5 dB/cm/MHz Ținte chistice: - Diametre 2, 4, 6 și 10 mm la adîncimea de 3,6,8, și 14 cm. estimări ale rezoluției de contrast: - Dimensiuni 10 mm la adîncimea de 6 cm; - Contrast -6dB, +6dB, dispersie mare în raport cu fundal; - viteza de propagare a sunetului 1540 ± m/s la 22 °С; Ținte de fixare: - diametru 0,1 mm; - în poziție verticală de la 2 cm la 2 până la 16 cm adâncime; - în poziție orizontal de la 3 cm la 2 pînă la 12 cm adîncime. 1.2 Caracteristici tehnice (Fantom Dopler 1430) - viteza de propagare a sunetului 1540 ± m/s la 22 °С; - frecvența 2 – 18 MHz; - Punctul de topire al gelului >100°C - Punctul de înghețare al gelului < 0°C - Variaţia atenuării cu Frecvență la 0,5 dB/cm/MHz - Coeficient de atenuare 0,5 dB/cm/MHz Ținte vase: - 10 mm diametru interior; 1 orizontal la 2 cm adîncime, 1diagonală la 40° de la adîncime. Ținte chistice: - Diametre 2, 4, 6 și 10 mm la adîncimea de 3,6,8, și14 cm. Estimări ale rezoluției de contrast: - Dimensiuni 10 mm la adîncimea de 6 cm; - Contrast -6dB, +6dB, dispersie mare în raport cu fundal; - viteza de propagare a sunetului 1550 ± 10 m/s. Termen de garanție: minim 36 luni. |
| Nota 1: Ofertele vor fi evaluate pentru fiecare poziție separat. Nota 2: Pentru lotul nr. 1: - Termen de garanție: minim 24 luni. - Disponibilitatea personalului de a oferi suport tehnic local autorizat de producător cu posibilitatea de service post garanție: servicii de întreținere, consumabile si piese de schimb. - Disponibilitatea unui centru de service local autorizat de producător în Moldova. - În perioada de garanție, diagnosticarea defecțiunii se va face direct la fața locului, în termen de 24 de ore de la notificare. Perioada de reparație nu va depăși 15 zile. - Garanție la partea optică, electrică - cel puțin 3 ani. - Remedierea defecțiunilor se va face în cel mult 10 zile de la solicitare. - Microscopul va fi livrat asamblat, ajustat, gata de lucru, împachetat, cu husa pentru praf și manual de utilizare. Nota 3: Pentru lotul nr. 4: - Termen de garanție: minim 36 luni. - Să fie însoțit de un Certificat de Etalonare, emis de către un laborator acreditat. - Disponibilitatea personalului de a oferi suport tehnic local autorizat de producător cu posibilitatea de service post garanție: servicii de întreținere, consumabile si piese de schimb. - În perioada de garanție, diagnosticarea defecțiunii se va face direct la fața locului, în termen de 24 de ore de la notificare. - Perioada de reparație nu va depăși 30 zile. - Remedierea defecțiunilor se va face în cel mult 30 zile de la solicitare. |  |  |  |  |  |

|  |  | Anexa nr. 2 la Anunțul de participare Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Lot | Denumirea bunurilor |  | Denumirea modelului bunurilor | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Termeni de livrare |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | Microscop cu posibilitatea de mărire 300 x - 1000x + foto cameră |  |  |  |  | Conform descrierii solicitate în Caietul de sarcini |  |  |  |  |
|  | Lampa pentru determinarea Staniului |  |  |  |  | Conform descrierii solicitate în Caietul de sarcini |  |  |  |  |
|  | Cuptor de calcinare si de ardere programabil cu mufla si usa rabatabilă - - Model SNOL |  |  |  |  | Conform descrierii solicitate în Caietul de sarcini |  |  |  |  |
|  | - Fantome pentru verificarea periodică a dispozitivelor medicale ultrasonografice de diagnostic și cu efect Doppler - - Fantom 405 GSX LE; - Fantom Dopler 1430. |  |  |  |  | Conform descrierii solicitate în Caietul de sarcini |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________

|  |  |  |  | Anexa nr. 3 la Anunțul de participare ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. LOT |  | Denumirea bunurilor |  |  |  | U/M Cantitatea |  |  | Preţ unitar (fără TVA) |  | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA |  | Termenul de livrate | Clasificație bugetară (IBAN) |
|  |  | Microscop cu posibilitatea de mărire 300 x - 1000x + foto cameră |  |  | set |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lampa pentru determinarea Staniului |  |  | buc |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cuptor de calcinare si de ardere programabil cu mufla si usa rabatabilă - Model SNOL |  |  | buc |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Fantome pentru verificarea periodică a dispozitivelor medicale ultrasonografice de diagnostic și cu efect Doppler - - Fantom 405 GSX LE; - Fantom Dopler 1430. |  |  | buc |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 4

la Anunțul de participare

BANCA

____________________________________

(denumirea)

GARANŢIA  BANCARĂ PENTRU OFERTĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 5

la Anunțul de participare

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 6

la Regulamentul privind achiziționarea bunurilor,

lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat

_____________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________,

(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de Î.S.”___________________”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg căîntreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..