CAIET DE SARCINI

la concursul pentru achiziționarea bunurilor

prin metoda cererii ofertelor de prețuri

Lot 1

- Stație de lipit (Soldering Station with soldering Iron)

| Putere (Power) | 150 W |
| --- | --- |
| Numărul de canale de sudat (Chanel of Soldering) | 1 sau 2 |
| Alimentarea cu tensiune (Voltage supply) | 230 V, 50 Hz |
| Precizia termică (Temperature accurancy) | ± 9 ºC |
| Intervalul de temperatură ajustabilă (Temperature range) | 50-550 ºC |
| Stabilitatea termică (Temperature stability) | ± 2 ºC |
| Ecran | Backlight LCD 3.5’ sau mai mare |
| Protecție electrostatică (ESD-safe) | da |
| Equipotential bonding | da |
| Puterea ciocanului de lipit (soldering Iron power) | 120 W |
| Nr. de ace de lipit | Două sau mai multe în set |