WinСмета
  Formular Nr.5
Investitor
Obiect	 Primăria Climăuţii de Jos
Construcţia sistemului de încălzire la casa de cultură din s.Climăuţii de Jos	

Catalog de preţuri unitare pentru 
 
(formular desfăşurat)

Nr crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Utilaj					
1		Cazan Galmet ZULU KWR ST 35W+S sau echivalent
	buc			26 854,30
	
	16514454	Cazan Galmet ZULU KWR ST 35W+S	buc		26 854,30	26 854,30	
2		Cos de fum de inox 200/280
	set			18 452,30
	
	126295	Cos de fum de inox 200/280	set		18 452,30	18 452,30	
3		Grup de siguranta cazan ICMA 3 bari
	buc			725,60
	
	165+54959	Grup de siguranta cazan ICMA 3 bari	buc		725,60	725,60	
4		Pompa de circulatie TAIFU 32/80/180
	buc			1 568,35
	
	1262611554	Pompa de circulatie TAIFU 32/80/180	buc		1 568,35	1 568,35	
5		Vana anticondensare ICMA 45*C/D32
	buc			1 536,20
	
	126549++5	Vana anticondensare ICMA 45*C/D32	buc		1 536,20	1 536,20	
6		Vas de expansiune incalzire 60l
	buc			1 145,30
	
	595955262567	Vas de expansiune incalzire 60l	buc		1 145,30		
		2. Lucrari de montare					
7	RpIA02C	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, Cazan Galmet ZULU KWR ST 35W+S sau echivalent
	buc			1 853,53
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	33,62	52,57	1 767,40	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,90	95,70	86,13	
8	RpIA30B	Montarea dispozitivului de siguranta, la cazanul pentru incalzire centrala cu abur de 0,05-0,7 at si cu debit  500-1000 kg abur/ora Grup de siguranta cazan ICMA 3 bari
	buc			75,87
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1,02	52,57	53,62	
	2874115802013	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,00	1,32	5,39	
	2874115840559	Piulita M16	buc	4,00	0,65	2,65	
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,30	45,85	14,21	
9	RpIA57C	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3"Pompa de circulatie TAIFU 32/80/180 
	buc			352,37
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	6,00	52,57	315,42	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,20	95,70	19,14	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,25	71,23	17,81	
10	RpID06D	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 30-50 mm cu flanse Vana anticondensare ICMA 45*C/D32
	buc			75,70
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1,44	52,57	75,70	
11	RpIA11A	Montarea vaselor de expansiune, inchise, pe pozitie existenta sau nou, avind capacitatea de pina la 400 l Vas de expansiune incalzire 60l
	buc			713,58
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	10,80	52,57	567,76	
	2875274114811	Teu redus cu d=1 1/4" - 1/2"	buc	1,00	16,45	16,45	
	2875274037000	Racord olandez N2 	buc	4,00	25,60	102,40	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,06	28,32	1,70	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	33,85	1,35	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,25	95,70	23,92	
		3. Lucrari de constructii					
12	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Niplu de otel 11/2
	buc			179,16
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	2,03	52,57	106,72	
	33333623156	Niplu de otel 11/2	buc	1,00	48,30	48,30	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	33,85	1,69	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	28,32	4,81	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	18,26	1,10	
	1659594441	Niplu de otel 11/2	buc		16,54	16,54	
13	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Teu Z redus 11/2*11/4
	buc			186,83
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	2,03	52,57	106,72	
	2522644556713800	Teu Z redus 11/2*11/4	buc	1,00	53,87	53,87	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	33,85	1,69	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	28,32	4,81	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	18,26	1,10	
	16495444	Teu Z redus 11/2*11/4	buc		18,64	18,64	
14	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Reductie Z MF 11/2*3/4
	buc			163,15
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	2,03	52,57	106,72	
	25244456213800	Reductie Z MF 11/2*3/4	buc	1,00	36,45	36,45	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	33,85	1,69	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	28,32	4,81	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	18,26	1,10	
	16599544	Reductie Z MF 11/2*3/4	buc		12,38	12,38	
15	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet de racire ICMA 3/4
	buc			250,21
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	52,57	12,09	
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	236,50	236,50	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	33,85	0,68	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	23,45	0,94	
16	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR cu olandez 25*3/4
	buc			35,81
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	52,57	9,46	
	28884110102	Racord PPR cu olandez 25*3/4	buc		72,65	24,22	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,78	0,54	
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	25,40	0,17	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	85,30	1,42	
17	RpIC40E	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4" Zgon de otel 1 1/4
	buc			92,65
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,40	52,57	21,03	
	2876698519000	 Zgon de otel 1 1/4	buc	1,00	55,30	55,30	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,028	33,85	1,02	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,059	28,32	1,70	
	2875274117992	Cot A1 D 1 1/4"	buc	1,00	13,60	13,60	
18	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Teu z redus 1 1/4*1
	buc			169,52
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	2,03	52,57	106,72	
	2510321156713800	Teu z redus 1 1/4*1	buc	1,00	55,20	55,20	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	33,85	1,69	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	28,32	4,81	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	18,26	1,10	
19	RpIC40D	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1" Niplu de otel 1
	buc			38,50
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,31	52,57	16,30	
	285666619000	Niplu de otel 1	buc	1,00	20,10	20,10	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,025	33,85	0,68	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,051	28,32	1,42	
20	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" FADO sau echivalent
	buc			303,21
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	52,57	13,14	
	222235274205100	Robinet cu mufa 1 1/4" FADO sau echivalent	buc	1,00	287,65	287,65	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	33,85	1,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	23,45	1,40	
21	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Reductie PPR p/m M 40*1 1/4+
	buc			35,28
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	52,57	9,46	
	2861255665454	Reductie PPR p/m M 40*1 1/4+	buc	1,00	23,60	23,60	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,78	0,54	
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	25,40	0,19	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	85,30	1,49	
22	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Reductie z mf 1 1/2*1 1/4
	buc			141,12
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	2,03	52,57	106,72	
	2523156722	 Reductie z mf 1 1/2*1 1/4	buc	1,00	26,80	26,80	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	33,85	1,69	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	28,32	4,81	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	18,26	1,10	
23	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y 1 1/4SD
	buc			285,74
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	52,57	120,91	
	29669327322065	 Filtru Y 1 1/4SD	buc	1,00	163,20	164,83	
24	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Niplu z 1 1/4
	buc			146,88
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	2,03	52,57	106,72	
	1113156713800	Niplu z 1 1/4	buc	1,00	32,56	32,56	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	33,85	1,69	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	28,32	4,81	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	18,26	1,10	
25	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Niplu bronz 1 1/4*1
	buc			147,82
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	2,03	52,57	106,72	
	255552313800	Niplu bronz 1 1/4*1	buc	1,00	33,50	33,50	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	33,85	1,69	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	28,32	4,81	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	18,26	1,10	
26	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru y 1
	buc			217,47
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	52,57	120,91	
	29241211136	Filtru y 1	buc	1,00	95,60	96,56	
27	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Reductie PPR p/m M 32*1 +
	buc			32,10
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	52,57	11,04	
	899995274110102	Reductie PPR p/m M 32*1 +	buc	1,00	18,56	18,56	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,78	0,54	
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	25,40	0,25	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	85,30	1,71	
28	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu PPr redus 40*32*40
	buc			45,25
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,34	52,57	17,87	
	286663334110102	 Teu PPr redus 40*32*40	buc	1,00	23,50	23,50	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	26,78	1,07	
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	25,40	0,25	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,034	85,30	2,56	
29	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Teava PPR fibra 40 PN 25
	m			89,01
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	52,57	23,66	
	252111123710000	Teava PPR fibra 40 PN 25	m	1,03	63,45	65,35	
30	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teava PPR fibra 32 PN 25
	m			68,52
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	52,57	23,66	
	2521653425871	Teava PPR fibra 32 PN 25	m	1,03	43,56	44,87	
31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teava PPR fibra 25 PN 25
	m			55,50
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	52,57	21,03	
	252145542+52	Teava PPR fibra 25 PN 25	m	1,03	33,47	34,47	
32	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",   Colier teava z 1 1/4 cu garnitura 
	buc			41,91
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	52,57	14,72	
	287527456200	Colier teava z 1 1/4 cu garnitura 	buc	1,00	11,60	11,60	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	28,50	1,43	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	5,65	5,65	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	1,75	1,75	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,54	0,54	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	62,30	6,23	
33	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,Colier teava z 1  cu garnitura 
	buc			36,31
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	52,57	10,51	
	283674204000	Colier teava z 1  cu garnitura 	buc	1,00	10,20	10,20	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	28,50	1,43	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	5,65	5,65	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	1,75	1,75	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,54	0,54	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	62,30	6,23	
34	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiatoare otel  T 22 500*1800
	buc			1 465,98
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	52,57	42,06	
	282211556900	Radiatoare otel  T 22 500*1800	buc	1,00	1 387,50	1 387,50	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	33,85	0,17	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	23,45	0,24	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	28,50	1,42	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	2,65	15,90	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	62,30	18,69	
35	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiatoare otel  T 22 500*1600
	buc			1 334,60
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	52,57	42,06	
	2896855700000	 Radiatoare otel  T 22 500*1600	buc	1,00	1 256,30	1 256,30	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	33,85	0,00	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	23,45	0,23	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	28,50	1,42	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	2,65	15,90	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	62,30	18,69	
36	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm,  Radiatoare otel  T 22 500*800
	buc			943,69
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,57	26,29	
	2822115778555	Radiatoare otel  T 22 500*800	buc	1,00	895,30	895,30	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	33,85	0,11	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	23,45	0,16	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	28,50	1,43	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	2,65	7,95	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	62,30	12,46	
37	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, Radiatoare otel  T 22 500*700
	buc			860,94
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,57	26,28	
	2822115663300	Radiatoare otel  T 22 500*700	buc	1,00	812,60	812,60	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	33,85	0,00	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	23,45	0,23	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	28,50	1,42	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	2,65	7,95	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	62,30	12,46	
38	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet colt 1/2 retur SD FORTE sau echivalent
	buc			96,73
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	52,57	9,46	
	2866556652700	Robinet colt 1/2 retur SD FORTE sau echivalent	buc	1,00	86,30	86,30	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	33,85	0,41	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	23,45	0,56	
39	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet colt 1/2 tur SD FORTE sau echivalent
	buc			95,73
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	52,57	9,46	
	55558274202700	Robinet colt 1/2 tur SD FORTE sau echivalent	buc	1,00	85,30	85,30	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	33,85	0,41	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	23,45	0,56	
40	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Reductie PPR p/m M 20 * 1/2+
	buc			33,45
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	52,57	7,89	
	2833324110102	 Reductie PPR p/m M 20 * 1/2+	buc	1,00	23,60	23,60	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,78	0,54	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	25,40	0,15	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	85,30	1,28	
41	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Olandez PPR p/m F32*1+
	buc			99,94
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	52,57	11,04	
	28666910102	Olandez PPR p/m F32*1+	buc	1,00	86,40	86,40	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,78	0,54	
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	25,40	0,25	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	85,30	1,71	
42	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Reductie PPR MF 32*25
	buc			34,96
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	52,57	11,04	
	5552374110102	Reductie PPR MF 32*25	buc	1,00	21,30	21,30	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,78	0,54	
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	25,40	0,20	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	85,30	1,88	
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet bila PPR 25+
	buc			97,97
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	52,57	7,89	
	2873334205100	Robinet bila PPR 25+	buc	1,00	88,70	88,70	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	33,85	0,68	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	23,45	0,70	
44	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu PPR redus 40*20*40
	buc			41,87
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,34	52,57	17,87	
	2876663310102	Teu PPR redus 40*20*40	buc	1,00	19,87	19,87	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	26,78	1,07	
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	25,40	0,21	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,034	85,30	2,84	
45	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR redus 32*20*32+
	buc			31,62
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	52,57	15,77	
	2899964110102	Teu PPR redus 32*20*32+	buc	1,00	12,30	12,30	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	26,78	0,80	
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	25,40	0,19	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,03	85,30	2,56	
46	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR redus 25*20*25+
	buc			27,59
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	52,57	13,67	
	28752722222	Teu PPR redus 25*20*25+	buc	1,00	10,80	10,80	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	26,78	0,80	
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	25,40	0,19	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	85,30	2,13	
47	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot PPR 90 FF 40+
	buc			28,07
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	52,57	12,62	
	2866677710102	Cot PPR 90 FF 40+	buc	1,00	12,40	12,40	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	26,78	0,80	
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	25,40	0,22	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,024	85,30	2,03	
48	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot PPR 45 FF 40+
	buc			26,22
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	52,57	12,62	
	66335274110102	Cot PPR 45 FF 40+	buc	1,00	10,60	10,60	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	26,78	0,80	
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	25,40	0,21	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,024	85,30	1,99	
49	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR 90 FF 32+
	buc			23,93
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	52,57	11,04	
	287669990102	Cot PPR 90 FF 32+	buc	1,00	10,36	10,36	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,78	0,54	
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	25,40	0,20	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	85,30	1,79	
50	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR 45 FF 32 +
	buc			22,02
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	52,57	11,04	
	28111210102	 Cot PPR 45 FF 32 +	buc	1,00	8,45	8,45	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,78	0,54	
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	25,40	0,20	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	85,30	1,79	
51	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR 90 FF 25+
	buc			21,27
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	52,57	9,46	
	222334110102	Cot PPR 90 FF 25+	buc	1,00	9,56	9,56	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,78	0,54	
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	25,40	0,18	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	85,30	1,54	
52	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR 45 FF 25+
	buc			19,35
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	52,57	9,46	
	2875276633	Cot PPR 45 FF 25+	buc	1,00	7,64	7,64	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,78	0,54	
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	25,40	0,18	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	85,30	1,54	
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR 25+
	buc			21,93
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	52,57	9,46	
	266699910102	Mufa PPR 25+	buc	1,00	10,23	10,23	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,78	0,54	
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	25,40	0,17	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	85,30	1,54	
54	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa PPR 32+
	buc			24,80
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	52,57	11,04	
	286698110102	Mufa PPR 32+	buc	1,00	11,20	11,20	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	26,78	0,54	
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	25,40	0,20	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	85,30	1,82	
55	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Mufa PPR 40+
	buc			25,05
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	52,57	12,62	
	2875441110102	Mufa PPR 40+	buc	1,00	9,36	9,36	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	26,78	0,80	
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	25,40	0,22	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,024	85,30	2,05	
56	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Reductie PPR MF 40*25
	buc			24,12
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	52,57	12,62	
	287527632202	Reductie PPR MF 40*25	buc	1,00	8,45	8,45	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	26,78	0,80	
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	25,40	0,22	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,024	85,30	2,03	
57	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Reductie PPR MF 40*32+
	buc			26,03
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	52,57	12,62	
	9977274110102	Reductie PPR MF 40*32+	buc	1,00	10,36	10,36	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	26,78	0,80	
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	25,40	0,22	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,024	85,30	2,03	
58	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR redus 32*25*32
	buc			30,84
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	52,57	15,77	
	2876633102	Teu PPR redus 32*25*32	buc	1,00	11,50	11,50	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	26,78	0,80	
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	25,40	0,20	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,03	85,30	2,56	
59	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR redus 32*25*25
	buc			32,99
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	52,57	15,77	
	669977274110102	Teu PPR redus 32*25*25	buc	1,00	13,65	13,65	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	26,78	0,80	
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	25,40	0,20	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,03	85,30	2,56	
60	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2
	m			152,45
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,50	52,57	26,28	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,40	52,57	126,17	
61	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m			28,94
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,23	52,57	12,09	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,26	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,25	3,45	7,76	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	215,30	0,12	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	19,36	0,39	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02	63,45	1,27	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03	68,32	2,05	
62	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"
	m			10,85
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,10	52,57	5,26	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	19,36	0,97	
	2952270003302	Electropompa de apa 	h-ut	0,05	92,45	4,62	
63	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"
	m			16,97
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,16	52,57	8,41	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06	19,36	1,16	
	2952270003302	Electropompa de apa 	h-ut	0,08	92,45	7,40	

								APROBAT:      
      L.S.                                                                L.S.        

Ofertant: 	Investitor:	
Director SRL ,, BECAD ,, I.Platon             	     ()________________________	
                                  (funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                        (funcţia, semnătura, numele, prenumele)