| Sonda artiziana, Castel de apa, modificare-actualizare a retelilor exterioare de alimentare cu apa situat in r-ul Stefan Voda, comuna Rascaieti, s. Rascaieti | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Forarea sondei artiziene (2022/1601/15-LH)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,20 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,60 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,03 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 4,95 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,03 |
| 6 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj URB 3AM | buc | 1,00 |
| 7 | FjH01A | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 | m3 | 7,50 |
| 8 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM, d=151 mm, 0-400 m adincime, in teren grupa II | m | 15,00 |
| 9 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM, d=151 mm, 0-400 m adincime, in teren grupa III | m | 50,00 |
| 10 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM, d=151 mm, 0-400 m adincime, in teren grupa III | m | 60,00 |
| 11 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM, d=151 mm, 0-400 m adincime, in teren grupa III | m | 50,00 |
| 12 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM, d=151 mm, 0-400 m adincime, in teren grupa IV | m | 40,00 |
| 13 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM, d=151 mm, 0-400 m adincime, in teren grupa IV | m | 30,00 |
| 14 | FjE01C | Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB 3AM - Tamponare cu argila in intervalul 50-65 m | m3 | 1,70 |
| 15 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB 3AM | m | 245,00 |
| 16 | FjF01B | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB 3M | operatie | 1,00 |
| 17 | FjB03C k=0,48 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM, d=320 mm, 0-400 m adincime, in teren grupa II - Largirea | m | 15,00 |
| 18 | FjB03E k=0,48 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM, d=320 mm, 0-400 m adincime, in teren grupa III- Largirea | m | 55,00 |
| 19 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB 3AM | m | 70,00 |
| 20 | Pret furnizor | Procurarea tevilor din otel pentru tubaj (conductor) d=273x9 mm | m | 70,00 |
| 21 | FjD01A | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie URB 3AM | m | 70,00 |
| 22 | FjF03B | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB 3AM | m3 | 1,05 |
| 23 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM, d=244,5 mm, 0-400 m adincime, in teren grupa IV (Forarea dopului de ciment) | m | 3,00 |
| 24 | FjB03E k=0,48 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM, d=244,5 mm, 0-400 m adincime, in teren grupa III- Largirea | m | 10,00 |
| 25 | FjB03E k=0,48 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM, d=244,5 mm, 0-400 m adincime, in teren grupa III- Largirea | m | 60,00 |
| 26 | FjB03E k=0,48 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM, d=244,5 mm, 0-400 m adincime, in teren grupa III- Largirea | m | 50,00 |
| 27 | FjB03G k=0,48 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM, d=244,5 mm, 0-400 m adincime, in teren grupa IV- Largirea | m | 40,00 |
| 28 | FjB03G k=0,48 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM, d=244,5 mm, 0-400 m adincime, in teren grupa IV- Largirea | m | 30,00 |
| 29 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB 3AM | m | 245,00 |
| 30 | Pret furnizor | Procurarea tevilor din otel pentru tubaj (conductor) d=168x7.8 mm | m | 220,50 |
| 31 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB 3M | m | 220,50 |
| 32 | Pret furnizor | Procurarea tevilor pentru filtru (perforate) d=168 mm | m | 25,00 |
| 33 | FjD03C | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB 3M | m | 25,00 |
| 34 | FjD04B | Instalarea dopului din lemn la adincimea 215,5 m, L=1.5 m | buc | 1,00 |
| 35 | FjF03B | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB 3AM | m3 | 0,72 |
| 36 | FjF03B | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB 3AM | m3 | 0,07 |
| 37 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM, d=150 mm, 0-400 m adincime, in teren grupa IV (Forarea dopului de ciment si lemn) | m | 4,00 |
| 38 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB 3AM | m | 245,00 |
| 39 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie URB 3AM | m | 65,00 |
| 40 | FjE02C | Introducerea si extragerea pompei 4SR6/31 in vederea pomparii experementale executat cu instalatie URB 3M | m | 180,00 |
| 41 | TsA24B | Pomparea experemantala, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW inclusiv costul expluatarii generatoului | h-ut | 72,00 |
| 42 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,20 |
| 43 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,20 |

Elaborat Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.