|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției: Reglarea și verificarea metrologică a sistemelor de evidență comercială a consumului de apă și gaze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare sisteme de evidență comercială a consumului de apă și gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) | buc | 27 |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului, conform necesității reale, pe parcursul lunilor iunie-noiembrie 2023. |  | în termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare sisteme de evidență comercială a consumului de apă și gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, absolută și termometre cu rezistență, acumulatoare) | buc | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare sistem de evidență a consumului de gaze în bază de contor de gaze (traductori de presiune și temperatură) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare sistem de evidență a consumului de gaze în bază de contor de gaze (traductori de presiune și temperatură) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Reglare, verificare metrologică,demontare/montare sistem de evidență a consumului de gaze cu corector de volum de gaz СПГ -741 (traductori de presiune, temperatură) | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reglare și verificare metrologică, demontarea/montarea sisteme de evidență tehnologică a consumului de apă de supliment, apă tratată chimic, agent termic direcția Budești tur/retur ( calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) | buc | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reglare și verificare metrologică sisteme de evidență tehnologică a consumului de apă de supliment, agent termic direcție Oraș tur/retur (calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, absolută și termometre cu rezistență.Înlocuirea acumulatoar pentru alimentare de rezervă-după necesitate ) | buc | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reglare, verificare metrologică, demontare/montare sistem de evidență tehnologică a debitului de agent termic direcția Oraș, Alfa livrat în bază de calculator de energie termică СПT 961 (calculator de energie termică, traductori de presiune și temperatură). Reglare și montare după verificare metrologică a calculatorului de energie termică a apei de supliment СПT 961. | buc | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reglare și verificare metrologică,demontare/montare a traductorilor de presiune Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură 36 buc + rezervă 2 buc) | buc | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |