|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE **prin procedură de valoare mică** | |
| 1. **Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC** 2. **IDNO: 1003600151643** 3. **Tip procedură achiziție: Contract de valoare mică** 4. **Obiectul achiziției: Piese pentru utilaj medical** 5. **Cod CPV:** 33100000-1   Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării **pieselor pentru utilaj medical,** conform necesităţilor IMSP IMC  Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor **bunuri:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Denumirea lotului** | **U/M** | **Cant.** | **Descrierea lotului** | **Valoare estimativă** | | Lot 1// Electrod de tip – sonda coagulare sub flux de argon | Buc | 1 | Electrod de tip – sonda coagulare sub flux de argon compatibil cu dispozitivul Lamidey Noury cu dimensiunile 73,5 mm lungime și diametrul de 5 mm cu izolare ceramica clasa IIb. | 4920,00 | | Lot 2// Electrod de tip – sonda tăiere sub flux de argon | Buc | 1 | Electrod de tip – sonda tăiere sub flux de argon compatibil cu dispozitivul Lamidey Noury cu dimensiunile 102,5 mm lungime și diametrul de 5 mm cu izolare ceramica clasa IIb. | 6512,00 | | Lot 3// Piesă de mînă multifuncțională | Buc | 1 | Piesă de mînă multifuncțională compatibil cu craniotom Aesculap Elan 4, putere de lucru 140 W, viteza unghiulară 0 - 80000 rpm, minim 2,2 Ncm, rotații dreapta stînga cu instalare și garanție minim 6 luni | 58333,00 | |  |  |  |  | 69765,00 | |

1. **Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale:**

*Graficul de livrare- în decurs de 30 zile de la comanda cumpărătorului.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nr. d/o** | **Denumirea documentului/cerinței** | **Cerințe suplimentare față de document** | **Obligativitatea** | | 1 | Date despre participant | Semnat electronic | DA | | 2 | F 4.1, F4.2 | Semnat electronic | DA | | 3 | Certificat de atribuire a contului bancar | Semnat electronic | DA | | 4 | Certificat/decizie de înregistrare | Semnat electronic | DA | | 5 | Certificat CE, ISO | Semnat electronic | DA | | 6 | Brosura sau Catalog | Semnat electronic | DA |  1. **Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos**: 2. Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC 3. Adresa: Burebista 93 4. Tel/fax: 022-55-96-46 5. E-mail: centrulmamei@gmail.com 6. Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina 7. **Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender.** 8. **Criteriul de atribuire este:** *cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare.* 9. **Termenul de achitare:** *20 zile, după livrarea bunului.* |

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L.Ș.**

Ex. C.Cebuc; Tel: 022-55-96-46