## Лист1
Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | U/M | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termen de livrare a bunurilor
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 33155000-1 | Dispozitiv multifuncțional pentru electroterapie | Dispozitiv multifuncțional pentru electroterapie | Lot nr.1 „Dispozitiv multifuncțional pentru electroterapie” – 2 canale de elctroterapie, 1 canal de ultrasunet, 1 canal de laser. CARACTERISTICI PRINCIPALE: • Touch screen color; • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică; • Bază de date pacienţi; • Suport mobil. ELECTROTERAPIE • Spectru complet de forme de curent de medie şi joasă frecvenţă şi variaţiile lor; • Secvenţe programabile; • Mod de lucru Curent constant şi Tensiune constantă; • Conectare la unitatea vacuum; TERAPIE CU ULTRASUNETE • Capete ergonomice cu identificare vizuală a accesoriilor / indicator vizual la contactul cu pacientul; • Aplicatori multifrecvenţă: 1 şi 3 MHz; TERAPIE LASER • Gamă variată de sonde laser tip creion şi tip duş în spectru roşu, infraroşu şi combinate; • Opţiune de terapie continuă şi pulsatile; • Recalcularea automată a parametrilor terapiei; • Acupunctură laser și frecvențe Nogier; SPECIFICAŢII TEHNICE: - Alimentare la reţea : 230 V/50–60 Hz, 115 V/50–60 Hz; ELECTROTERAPIE - Canale de electroterapie – 2; TERAPIE CU ULTRASUNETE - Frecvenţă modular: 10–150 Hz; - Coeficient de utilizare : 5%–100%; - Intensitate maximă în mod continuu : 2 W/cm2; - Intensitate maximă în mod pulsatil : 3 W/cm2. TERAPIE LASER - Mod de lucru continuu şi pulsatile; - Dozare: 0.1–100 J/cm2; - Frecvenţă: 0–10 000 Hz; - Zonă terapeutică: 0.1–100 cm2; - Coeficient de utilizare: 5%–100%; - Clasă laser: 3B. |  | 6: buc; 7: 1; 12: În decurs 15 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2020.
2 | 33155000-1 | Dispozitiv combinat pentru Magnetoterapie | Dispozitiv combinat pentru magnetoterapie | Lot nr.2 „ Dispozitiv combinat pentru magnetoterapie” – 2 canale de elctroterapie, 2 canale de magnetoterapie. CARACTERISTICI PRINCIPALE: • Touch screen color; • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică; • Bază de date pacienţi; • Suport mobil. ELECTROTERAPIE • Spectru complet de forme de curent de medie şi joasă frecvenţă şi variaţiile lor; • Secvenţe programabile; • Mod de lucru Curent constant şi Tensiune constantă; • Conectare la unitatea vacuum. MAGNETOTERAPIE • Aplicatori de magnetoterapie puternici cu tehnologie Focused Magnetic FieldTM (câmp magnetic focalizat); • Pulsed Magnetic Field (PMF) (câmp magnetic focalizat) – pulsaţii rectangulare, exponenţiale, sinusoidale şi triangulare, • Gamă variată de aplicatori confortabili şi uşori. SPECIFICAŢII TEHNICE: - Alimentare la reţea : 230 V/50–60 Hz, 115 V/50–60 Hz; ELECTROTERAPIE - Canale de electroterapie : 2; MAGNETOTERAPIE - Intensitate maximă a câmpului magnetic 128 mT; - Interval frecvenţe: 0–166 Hz. |  | 6: buc; 7: 1
3 | 33155000-1 | Dispozitiv electroterapie cu 2 canale | Dispozitiv electroterapie cu 2 canale | Lot nr.3 „ Dispozitiv electroterapie cu 2 canale” – 2 canale de elctroterapie. CARACTERISTICI PRINCIPALE: • Touch screen color; • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică; • Portabilitate şi operare autonomă; • Suport mobil; • Cea mai variată selecţie de forme de curent disponibile pe piaţă; • Secvenţe programabile; • Terapie de înaltă tensiune; • Mod de lucru Curent constant şi Tensiune constantă; • Conectare la unitatea vacuum; SPECIFICAŢII TEHNICE: - Alimentare la reţea : 100–240 V/AC, 50–60 Hz; - Canale de electroterapie : 2; |  | 6: buc; 7: 1
Total