# Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitarea parcului "Valea Trandafirilor" (parțial) pe terenul din mun. Chișinău, sec. Botanica. (Etapa III)

Obiectul: Iluminat electric exterior (IEE) - fragmentul II-B

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.2

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1.1 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare. | m3 | 64,6000 |
| 1.1.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 180,8800 |
| 1.2 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (groapa pentru pilon) | m3 | 3,1000 |
| 1.2.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,6800 |
| 1.3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 | 21,5500 |
| 1.3.1 | 1421102200525 | Nisip cernut | m3 | 22,0888 |
| 1.3.2 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 13,1455 |
| 1.4 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare. | m3 | 43,0500 |
| 1.4.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,5385 |
| 1.5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,4305 |
| 1.5.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,7970 |
| 1.5.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 4,4729 |
| 1.6 | TrB01B2-9 | Transportul pamintului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m. | t | 40,6750 |
| 1.6.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 63,0463 |
| 1.7 | TsC59B | Incarcarea mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă | 100m3 | 0,4930 |
| 1.7.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0020 |
| 1.7.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9974 |
| 1.7.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 7,0499 |
| 1.7.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 1,7847 |
| 1.8 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km. | t | 42,1750 |
| 1.8.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 18,3082 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Fundatia pilonului metalic Fumagalli ECTOR (22buc) |  |  |
| 1.9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 2,2500 |
| 1.9.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0113 |
| 1.9.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,6750 |
| 1.9.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,6750 |
| 1.9.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0675 |
| 1.9.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1125 |
| 1.9.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,1800 |
| 1.9.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,2250 |
| 1.9.8 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0079 |
| 1.9.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0011 |
| 1.9.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,2700 |
| 1.9.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3375 |
| 1.9.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,3625 |
| 1.10 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30, XC2 | m3 | 3,1900 |
| 1.10.1 | 2663102100000 | Beton C25/30, XC2 | m3 | 3,2698 |
| 1.10.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,3190 |
| 1.10.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |

| 1.10.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,7600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2760 |
| 1.10.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,9140 |
| 1.10.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,7975 |
| 1.11 |  | Piesa inglobata Fumagalli ECTOR (Закладная деталь) | buc | 11,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Fundatia pilonului metalic Fumagalli ECTOR (22buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Demontari |  |  |
| 1.12 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor CB-95 | buc | 2,0000 |
| 1.12.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,6200 |
| 1.12.2 | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,8800 |
| 1.12.3 | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Demontari |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Produse de cablaje (Кабельно-проводниковая продукция) |  |  |
| 2.1 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 0,6600 |
| 2.1.1 | 1 | Muncitor | h-om | 8,1840 |
| 2.2 | Pret de piata | Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке КГ 3x2,5-0,66 | m | 66,0000 |
| 2.3 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 2,9750 |
| 2.3.1 | 1 | Muncitor | h-om | 36,8900 |
| 2.4 | Pret de piata | Кабель силовой бронированный, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика АПвБбШп (5x16mm2)-1,0 | m | 297,5000 |
| 2.5 | 08-02-165-1 kman=0,5 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu (Капа термоусаживаемая КТк 55/25 35кВ IEK UMR-SM-5525-35KV) | buc | 22,0000 |
| 2.5.1 | 1 | Muncitor | h-om | 55,5500 |
| 2.6 | Pret de piata | Капа термоусаживаемая КТк 55/25 35кВ IEK UMR-SM-5525-35KV | buc | 22,0000 |
| 2.7 | 08-02-167-1 kman=0,5 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu (Муфта ПКВтпбэ 5x16/25 с/н ППД для кабелей с пластмассовой изоляцией IEK) | buc | 22,0000 |
| 2.7.1 | 1 | Muncitor | h-om | 76,0100 |
| 2.8 | Pret de piata | Муфта ПКВтпбэ 5x16/25 с/н ППД для кабелей с пластмассовой изоляцией IEK | buc | 22,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Produse de cablaje (Кабельно-проводниковая продукция) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Оборудование на напряжение до 1000 В |  |  |
| 2.9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600. (Вводный щиток для одного светильника NTB-1) | buc | 11,0000 |
| 2.9.1 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,1000 |
| 2.9.2 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 1,1000 |
| 2.9.3 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2200 |
| 2.9.4 | 1 | Muncitor | h-om | 26,0700 |
| 2.9.5 | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 2,4200 |
| 2.10 |  | Предохранитель 6 А D01/E14 6 А | buc | 11,0000 |
| 2.11 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta. (Светильник, P=90W, Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog) | buc | 11,0000 |
| 2.11.1 | 1 | Muncitor | h-om | 25,7400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Оборудование на напряжение до 1000 В |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Стальные конструкции |  |  |
| 2.12 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Кронштейн однорожковый для светильника Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog) | buc | 11,0000 |
| 2.12.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 1,1000 |
| 2.12.2 | 1 | Muncitor | h-om | 37,5100 |
| 2.13 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din metal (Опора металлическая L=4m Fumagalli ECTOR sau analog) | buc | 11,0000 |
| 2.13.1 | 1 | Muncitor | h-om | 41,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Стальные конструкции |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Legarea la pamint (Металлопрокат) |  |  |
| 2.14 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,3300 |
| 2.14.1 | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0007 |
| 2.14.2 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1980 |
| 2.14.3 | 1 | Muncitor | h-om | 6,2700 |
| 2.14.4 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,0329 |
| 2.15 | Pret de piata | Oțel rotund galvanizat, D=20mm | m | 33,0000 |
| 2.16 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2. (Plat-bandă galvanizată 40x4mm) | 100 m | 0,1100 |
| 2.16.1 | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0004 |

| 2.16.2 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0990 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16.3 | 1 | Muncitor | h-om | 1,8260 |
| 2.16.4 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,3443 |
| 2.17 | Pret de piata | Plat-bandă galvanizată 40x4mm | m | 11,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.4. Legarea la pamint (Металлопрокат) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. DIverse |  |  |
| 2.18 | AcA11B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena, asamblate prin metoda de sudare mecanica, avind diametrul de 110x6,3 mm. (Труба полиэтиленовая д110x6,3mm) | m | 42,5000 |
| 2.18.1 | 2521216701001 | Труба полиэтиленовая д110x6,3mm | m | 43,1375 |
| 2.18.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe) | % | 2,0000 |
| 2.18.3 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 48,4500 |
| 2.18.4 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 8,5000 |
| 2.18.5 | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 43,3500 |
| 2.19 | 08-02-409-8 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 63 mm (Гофрированная труба д63mm) | 100 m | 0,3300 |
| 2.19.1 | 1 | Muncitor | h-om | 7,7550 |
| 2.20 | Pret de piata | Гофрированная труба д63mm | m | 33,0000 |
| 2.21 | 08-02-165-1 kman=0,5 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu (Уплотнитель кабельного прохода) | buc | 13,0000 |
| 2.21.1 | 1 | Muncitor | h-om | 32,8250 |
| 2.22 |  | Уплотнитель кабельного прохода | buc | 13,0000 |
| 2.23 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee. | 100m | 2,3920 |
| 2.23.1 | 1 | Muncitor | h-om | 15,8590 |
| 2.24 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu. | 100m | 2,3920 |
| 2.24.1 | 1 | Muncitor | h-om | 15,5719 |
| 2.24.2 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 10,1421 |
| 2.24.3 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 10,1421 |
| 2.25 |  | Caramida | buc | 1 675,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.5. DIverse |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6. Incercari, verificari, reglari electrice |  |  |
| 2.26 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat (doar manopera) | buc | 10,0000 |
| 2.26.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7,5000 |
| 2.27 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat (doar manopera) | buc | 11,0000 |
| 2.27.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,8200 |
| 2.28 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint (doar manopera) | 100m | 0,1100 |
| 2.28.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6182 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.6. Incercari, verificari, reglari electrice |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Оборудование на напряжение до 1000 В |  |  |
| 3.1 | Pret de piata | Вводный щиток для одного светильника NTB-1 | buc | 11,0000 |
| 3.2 | Pret de piata | Светильник, P=90W, Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog | buc | 11,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Оборудование на напряжение до 1000 В |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Стальные конструкции |  |  |
| 3.3 | Pret de piata | Кронштейн однорожковый для светильника Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog | buc | 11,0000 |
| 3.4 | Pret de piata | Опора металлическая L=4m Fumagalli ECTOR sau analog | buc | 11,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Стальные конструкции |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;