## Echipament
| CHIMIE | Cod CPV 38000000-5 - Echipamente de laborator, optice şi de precizie
Oferta CARTDIDACT
Conform:
Standarde de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituţiile de învăţământ general
APROBAT de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. Ordin Nr. 193 din 26.02.2019
| Modulul veselă chimică | Specificații tehnice | Cantit. | Preț unit. | Total
Veselă chimică din sticlă
1 | Baghetă din sticlă pentru agitare | Baghetă din sticlă borosilicată, cu lungimea de 150 mm, d - 6 mm, cu ambele capete rotunjite; Cantitate: 100 bucăți | 1 | 700 | 700
2 | Balon Erlenmeyer 100 ml | Balon Erlenmeyer cu gât larg, din sticlă borosilicată, termorezistent, capacitatea 100 ml. | 15 | 29 | 435
3 | Balon Erlenmeyer 250 ml | Balon Erlenmeyer cu gât larg, din sticlă borosilicată, termorezistent, capacitatea 250 ml. | 15 | 39 | 585
4 | Balon cotat | Balon cotat, clasa A, din sticlă transparentă, cu fund plat, șlif 14/23, cu dop de polipropilenă, marcaj , capacitatea 100 ml, toleranța ± 0,1ml. | 15 | 63 | 945
5 | Balon cu fund plat | Balon cu fund plat, sticlă borosilicată termorezistentă, capacitatea 100 ml. | 15 | 35 | 525
6 | Biuretă | Capacitate: 25 ml, Acuratete: ± 0,05 ml, Gradatie: 0,1 ml | 15 | 40 | 600
7 | Cilindru de sticlă gradat, 50 ml | Cilindru de sticlă gradat, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru, 50 ml, lungime 200 mm, gradație: 1ml, cu suport de sticlă. | 15 | 45 | 675
| Cilindru de sticlă gradat, 250 ml | Cilindru de sticlă gradat, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru, 250 ml, cu suport de sticlă. | 15 | 90 | 1350
8 | Cristalizor | Cristalizor din sticlă borosilicată. Dimensiuni: Volum 300 ml | 3 | 84 | 252
9 | Eprubete gradate | Eprubete gradate din sticlă borosilicată, termorezistentă, grosimea peretelui 0,8-1 mm, diametrul de 14-15mm, gradate. | 300 | 12 | 3600
10 | Eprubete negradate | Eprubete negradate din sticlă borosilicată, termorezistentă, grosimea peretelui 0,8-1 mm, d -14 -15 mm, negradate. | 300 | 5 | 1500
11 | Flacoane pentru soluții | Flacoane pentru soluții din sticlă transparentă, cu volumul de 50 ml, cu gât îngust, prevăzute cu capac filetat; d - 28-30 mm. | 100 | 24 | 2400
12 | Lamele din sticlă termorezistentă | Lamele din sticlă termorezistentă, muchii șlefuite, 25x75mm x 1,2 – 1,5 mm grosime. | 100 | 5 | 500
13 | Pahar Berzelius | Pahar Berzelius din sticlă termorezistentă, forma înaltă, 150 ml, gradat | 15 | 35 | 525
14 | Pâlnie de filtrare | Pâlnie de filtrare din sticlă rezistentă la spargere și la temperaturi de pana la 60 C, diametrul = 90 mm | 15 | 37 | 555
15 | Pâlnie de separare | Pâlnie de separare cilindrică, negradată, cu robinet din teflon, cu volumul de 125 ml | 5 | 232 | 1160
16 | Pipetă gradată 25 ml | Pipetă gradată, 25 ml din sticla borosilicatică. Clasa A Gradații pe suprafața pipetei, capacitate: 25 ml. Calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, o diviziune de 0,2 ml. | 15 | 40 | 600
17 | Pipetă gradată 10 ml | Pipetă gradată, 10 ml din sticla borosilicatică. Clasa A Gradații pe suprafața pipetei, capacitate: 10 ml. Calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, o diviziune de 0,2 ml. | 15 | 29 | 435
18 | Pipeta volumetrică | Pipeta volumetrică din sticla, Clasa A Cota pe suprafața pipetei, capacitate: 10 ml | 15 | 38 | 570
19 | Recipient din sticlă 100 ml | Recipient din sticlă borosilicatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 100 ml, pentru păstrarea substanțelor | 150 | 30 | 4500
| Recipient din sticlă 250 ml | Recipient din sticlă borosilicatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 250 ml, pentru păstrarea substanțelor | 50 | 52 | 2600
| Recipient din sticlă 500 ml | Recipient din sticlă borosilicatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 500 ml, pentru păstrarea substanțelor | 50 | 88 | 4400
20 | Tub de sticlă | Tub de sticlă din sticlă transparentă, ușor fuzibilă Diametru interior 5-6 mm, lungime: 90-100 mm. | 100 | 7 | 700
Vase chimice din masă plastică
21 | Cilindru gradat din plastic | Cilindru gradat din plastic, 50 ml, forma înaltă, cu cioc, cu gradație în relief, gradație 1ml, cu suport polipropilena (PP) | 15 | 24 | 360
22 | Pahar Berzelius din plastic | Pahar Berzelius plastic, 150 ml, transparent, din polipropilenă (PP), stabil în intervalul de temperatura -10 la +120°C | 15 | 24 | 360
23 | Pâlnie de filtrare | Pâlnie de filtrare, d=80 – 90 mm, masă plastic, diametru partea de sus – 100 -110 mm | 15 | 21 | 315
24 | Flacoane pentru soluții | Flacoane pentru soluții din polipropilenă transparentă, cu volumul de 100 ml, cu gât îngust, cu capac filetat și pipetă integrată; diametrul de 28-30 mm. | 300 | 26 | 7800
25 | Flacoane pentru substanțe solide | Flacoane pentru substanțe solide din polipropilenă transparentă, cu capacitatea de 100 ml, cu gât larg, cu capac filetat și spatulă integrată, diametrul de 28-30 mm. | 300 | 20 | 6000
26 | Pisetă pentru apă distilată | Pisetă pentru apă distilată , gât îngust, capac filetat și tub Volum 300-500 ml, cu închidere etanșă | 15 | 52 | 780
Vase chimice din ceramică
27 | Capsulă de porțelan | Capsulă de porțelan glazurat, V= 75-100 ml, termorezistentă, până la temperatura de 1050 grade C | 15 | 30 | 450
28 | Mojar și pistil din porțelan | Mojar și pistil din porțelan, termorezistent, volum 100 ml, lungime pistil 100-110 mm | 2 | 173 | 346
Ustensile de laborator
29 | Clemă pentru fixarea eprubetelor | Clemă pentru fixarea eprubetelor din inox, pentru eprubete cu diametrul de 14-18 mm | 30 | 22 | 660
30 | Spatulă dublă | Spatulă dublă, inox, lungimeav 200-210 mm, cu ambele spatule încovoiate, rotunjite | 15 | 72 | 1080
31 | Para de cauciuc | Para de cauciuc pentru pipete de până la 100 ml capacitate și 5 – 9 mm diametru | 15 | 96 | 1440
32 | Perie pentru eprubete | Stativ pentru eprubete, dreptunghiular, cu suport plin, capacitate: 20-30 eprubete. din aluminiu, diametrul găurii: 18-20 mm | 15 | 25 | 375
33 | Stativ pentru eprubete | Stativ pentru eprubete, dreptunghiular, cu suport plin, capacitate: 20-30 eprubete. Din aluminiu, d - găurii: 18-20 mm | 15 | 78 | 1170
34 | Stativ pentru uscarea eprubetelor | Stativ pentru uscarea eprubetelor cu Ø 14 -20 mm. Număr de locașuri 30, dimensiuni L x l x H (mm) 100 x 100 x 70. | 15 | 98 | 1470
35 | Boxă cu capac pentru reactivi | Boxă cu capac pentru reactivi, vase chimice, ustensile de laborator Dimensiuni L x l x H (mm) 20 x 25 x 18-20. Formă: dreptunghiulară, netedă. Material: Polipropilenă | 15 | 380 | 5700
36 | Spirtieră de laborator | Spirtieră de laborator. Sticlă termorezistentă sau inox. Componente: rezervor pentru alcool cu bază stabilă, tub cu disc, fitil de bază și de rezervă, capac. Capacitatea rezervorului de alcool: 100 -150 ml. | 15 | 27 | 405
37 | Stativ de laborator | Stativ de laborator (cu talpa masiva din oțel sau fontă cu dimensiuni minime de 120 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oțel cu acoperire anticorozivă cu lungime de minim 600 si diametrul de 10-12 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă, cu cel puțin două mufe, un inel (d - min. 50 mm ) și un clește ) | 15 | 440 | 6600
Instrumente de măsură şi dispozitive
38 | Balanță electronica de masă | Încărcare maximă, capacitate 0-1000 g, precizie de min. 0,1 g, afișaj LCD, tara zero, țava de cântărire din oțel inoxidabil, încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. | 2 | 450 | 900
| Balanță electronica de precizie | Încărcare maximă, capacitate 0-200 g, precizie de min. 0,01 g, afișaj LCD, tara zero, țava de cântărire din oțel inoxidabil, încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. | 1 | 1234 | 1234
39 | Balanță cu două brațe egale | Balanță cu două brațe egale, sensibilitate min. 20 mg, cu set de mase marcate de 150 - 200g | 5 | 688 | 3440
40 | Distilator apă | Distilator apă, automat cu rezervor de stocare incorporat, cu debit de 1 -2 litri/ora, din otel inoxidabil. Alimentare 220V. Capacitate rezervor 5 - 10 l Cablu pentru conectarea la rețea cu ștecher. | 1 | 3500 | 3500
41 | Reșou electric | Reșou electric (diametru reșou minim 10 cm maxim 20 cm, tensiune alimentare 220 V , putere minimă 400 W, cu selector de putere). | 1 | 498 | 498
42 | pH- metru de masă | pH- metru de masă, domeniu de măsurare: 0,00 – 14,00 pH. Rezoluție 0,01 pH, Combinație electrod pH şi accesorii, sursă alimentare curent electric, 220 V. | 1 | 4200 | 4200
43 | Termometru | Termometru, interval: - 10 la 110 ° C, precizia 1 ° C, umplut cu alcool (roșu), | 15 | 68 | 1020
Modele, colectii, planșe
45 | Set de construcție moleculară pentru elevi | Cu componentele modulului se pot construi modelele tuturor substanțelor cu care se întâlnesc elevii în studiul chimiei. Conținut: Setul compus din bile colorate, cu dimensiuni diferite (prevăzute cu găuri, conform orientării spațiale a valențelor ) şi 2 tipuri de legături, mici şi mari: • atomi de hidrogen (bile albe, cu o gaură) • atomi de carbon (bile negre, cu 4 găuri) • atomi de oxigen (bile roșii, cu 2 găuri) • atomi de clor (bile verzi, cu 7 găuri) • atomi de sulf (bile galbene, cu 6 găuri) • atomi de azot (bile albastre, cu 5 găuri) • atomi de metal alcalin (bile gri, cu o gaură) • legături medii, gri • legături mari lungi, flexibile, gri. Setul va conține minimum 140 de bile. Caracteristici tehnice: Modelele atomice sunt realizate din material plastic de înaltă calitate. Setul este plasat într-o cutie de plastic, secționată pentru fiecare tip de bile și legături. | 5 | 912 | 4560
46 | Colecția fibre naturale, artificiale și sintetice | Colecția fibre naturale, artificiale și sintetice. In, lână, mătasă, acetat, viscoză, lavsan, nitron, capron. | 1 | 496 | 496
47 | Colecția mase plastice | Colecția mase plastice. Polipropilenă, poliamid, PTFE, polistirenă, copolimer al stirenei şi butadienei | 1 | 496 | 496
48 | Colecția minerale – materii prime | Colecția minerale – materii prime. Bauxită, casiterit, hematit, pirită, fosforit, bainită, siderit, wolframit. | 1 | 496 | 496
49 | Colecția scara durității | Colecția scara durității: Talc, Ghips, Calcit, Fluorină, Apatit, Ortoclaz, Cuarț, Topaz, Corindon. | 1 | 496 | 496
50 | Colecția sticlă și ciment | Colecția sticlă și ciment. Materii prime pentru fabricarea sticlei, sticlă suflată, sticlă specială, sticlă turnată în forme și cimentului. | 1 | 496 | 496
51 | Sistemul Periodic al elementelor chimice (conform IUPAC) | Conținut: Sistemul periodic al elementelor chimice, conform IUPAC, în limba română: numărul de ordine, masa atomică relativă, simbolurile și denumirile elementelor chimice cu Z=1-18, perioadele și grupele, delimitarea metalelor de nemetale printr-o linie pronunțată și prin culorile simbolurilor, sub tabel formulele generale ale oxizilor superiori și ale compușilor cu hidrogenul, în 4 culori pentru a distinge elemente -s, -p,-d, -f, dimensiuni: 130-140 x 100-110 cm. | 1 | 135 | 135
52 | Regulile de securitate în laboratorul de chimie | Lățimea 70 cm, lungimea 100 cm. Conținut:10 reguli de securitate a muncii în laboratorul de chimie, însoțite de pictograme. | 1 | 48 | 48
53 | Solubilitatea acizilor, bazelor şi sărurilor în apă | Lățimea 140 cm, lungimea 100 cm. Conținut: Tabelul solubilității acizilor, bazelor şi sărurilor în apă, conform Curriculum-ului în vigoare | 1 | 85 | 85
54 | Seria electrochimică a tensiunii metalelor | Lățimea 20 cm, lungimea 140 cm. Conținut: Seria electrochimică a tensiunii metalelor | 1 | 48 | 48
Auxiliare
55 | PORTRETE CHIMISTI CELEBRI | Set 20 portrete color pentru laboratoarele școlare, dimensiuni min. 285x385 mm, laminate silk, suport carton min. 2 mm, în rame, cu sistem de prindere pe perete. Personalități: Svante Arrhenius, Amedeo Avogadro, Marcelin Berthelot, Jacob Berzelius, Aleksandr Butlerov, Henry Le Châtelier, Marie Skłodowska-Curie, John Dalton, Humphry Davy. Emil Fischer, Friedrich Kekulé, Antoine Lavoisier, Mihail Lomonosov, Dmitrii Mendeleev, Alfred Nobel, Linus Pauling, Joseph Louis Proust, Ernest Rutherford. Jacobus Van’t Hoff, Nikolai Zelinski | 1 | 1480 | 1480
56 | Set planșe tematice la Chimie | Set 20 portrete color pentru laboratoarele școlare, dimensiuni min. 285x385 mm, laminate silk, suport carton min. 2 mm, în rame, cu sistem de prindere pe perete. Personalități: Svante Arrhenius, Amedeo Avogadro, Marcelin Berthelot, Jacob Berzelius, Aleksandr Butlerov, Henry Le Châtelier, Marie Skłodowska-Curie, John Dalton, Humphry Davy. Emil Fischer, Friedrich Kekulé, Antoine Lavoisier, Mihail Lomonosov, Dmitrii Mendeleev, Alfred Nobel, Linus Pauling, Joseph Louis Proust, Ernest Rutherford. Jacobus Van’t Hoff, Nikolai Zelinski | 1 | 428 | 428
57 | CUIER PENTRU HARTI SI PLANSE | Set 20 portrete color pentru laboratoarele școlare, dimensiuni min. 285x385 mm, laminate silk, suport carton min. 2 mm, în rame, cu sistem de prindere pe perete. Personalități: Svante Arrhenius, Amedeo Avogadro, Marcelin Berthelot, Jacob Berzelius, Aleksandr Butlerov, Henry Le Châtelier, Marie Skłodowska-Curie, John Dalton, Humphry Davy. Emil Fischer, Friedrich Kekulé, Antoine Lavoisier, Mihail Lomonosov, Dmitrii Mendeleev, Alfred Nobel, Linus Pauling, Joseph Louis Proust, Ernest Rutherford. Jacobus Van’t Hoff, Nikolai Zelinski | 1 | 268 | 268
|  | Valoarea estimată cu TVA |  |  | 89747
Valoarea estimată fără TVA
| Suplimentar la minimul de dotare | detalii pe www.cartdidact.md
| SET PENTRU DEMONSTRAREA EFECTULUI ELECTROCHIMIC |  | 1 | 379 | 379
| Areometre. Set 8 bucăți |  | 1 | 837 | 837
| Model CiO2 |  | 1 | 552 | 552
| Model NaCo2 |  | 1 | 552 | 552
| Model Diamant |  | 1 | 552 | 552
| Model Grafit |  | 1 | 552 | 552
| Model Fulerin |  | 1 | 552 | 552
| Model CsCl |  | 1 | 552 | 552
| Model Metal |  | 1 | 552 | 552
| Stativ pentru pipete |  | 1 | 94 | 94
| STATIV ORIZONTAL PENTRU PIPETE |  | 1 | 97 | 97
| Stativ pentru 2-4 pâlnii |  | 1 | 192 | 192
| Stativ pentru 2 biurete |  | 1 | 162 | 162
| Lingura de încarcare (set 2 piese) |  | 1 | 72 | 72
| Pensete (set 4 unitati) |  | 1 | 280 | 280
| Cleşte lemn |  | 1 | 14 | 14
| Dop cauciuc d - 16mm |  | 1 | 5 | 5
| Perforatoare pentru dopuri de cauciuc |  | 1 | 191 | 191
| Clama Mohr |  | 1 | 28 | 28
| Clame Hoffman |  | 1 | 28 | 28
| HIRTIE INDICATOARE |  | 1 | 63 | 63
| Placuţă cu godeuri |  | 1 | 31 | 31
| Platformă ridicatoare |  | 1 | 197 | 197
| Balon cotat 50 ml |  | 1 | 40 | 40
| Balon cotat 250 ml |  | 1 | 63 | 63
| Balon cotat 500 ml |  | 1 | 75 | 75
| Balon cotat 1000 ml |  | 1 | 92 | 92
| Cilindru de sticlă gradat, 10 ml |  | 1 | 29 | 29
| Cilindru de sticlă gradat, 25 ml |  | 1 | 35 | 35
| Cilindru de sticlă gradat, 100 ml |  | 1 | 55 | 55
| Balon Erlenmeyer 150ml |  | 1 | 34 | 34
| Fiola de cântărire 25 ml |  | 1 | 23 | 23
| PÂLNIE DE SEPARARE, 250 ML |  | 1 | 298 | 298
| Pipetă |  | 1 | 6 | 6
| SET OXIZI |  | 1 | 420 | 420
| SET Acizi |  | 1 | 244 | 244
| SET Săruir |  | 1 | 743 | 743
| SET Baza |  | 1 | 489 | 489
| SET Substanțe simple |  | 1 | 1104 | 1104
10284
100031
Consultați
www.cartdidact.md
și completați lista

## Лист3
Echipament pentru asigurarea securității
Stingător portabil cu dioxid de carbon | 2 | 500 | 1000
Trusă de prim ajutor medical | 1 | 400 | 400
Halat de protecție pentru profesor și laborant tip laborator, unisex, croi cu mâneca lungă, 1 buzunar la talie, închidere în față cu nasturi. | 2 | 180 | 360
Halat de protecție pentru elevi tip laborator, unisex, croi cu mâneca lungă, 1 buzunar la piept, 2 buzunare laterale | 30 | 180 | 5400
Mănuși de protecție pentru elevi, profesor, laborant. Mănuși din latex, de unică folosință, ambidextre, cu pudră pentru protecția pielii. | 2 | 95 | 190
Ochelari de protecție cu vedere largă pentru elevi, profesor, laborant | 32 | 32 | 1024
Pătură antifoc | 1 | 340 | 340
8714