# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea de Echipament de laborator

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Agenția de Mediu

- IDNO: 1018601000102

- Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, MD 2005

- Numărul de telefon/fax: 022 820 776; 022 820 770

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: c_teaca@mediu.gov.md, am@mediu.gov.md, mediu.gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică, Implementarea politicii de protecție a mediului

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Monitor (MP101 asociat cu CPM) automat/ in timp real de masurare continua a particulelor în suspensie, PM10/2,5/1 | buc | 1 | - domeniul de masurare pina la 10000µg/m3 - limita de detectie 0.5 μg/m3 - ciclurile de masurare: 1/2, 1, 2, 3, 6, 12, 24 h, pina la 96 ore -perioada de colectare a probelor: 1/4, 1/2, 1, 2, 3 h, -Sampling flow rate: 1 m3/h -Debitul fluxului de aer 1 m3/h Termen de garantie minim 1an Cetificat de calibrare de la producator Înregistrat în Registrul de Stat al mijloacelor de măsură. | 469 483,33 |
| 2 | 33100000-1 | Analizor automat pentru masurarea oxizilor NO/NO2/NOx - prin chemiluminiscență, incluzand: calibratorul multigaz si Generator de aer zero | buc | 1 | -Valori detecție: 0-0,05/0,1/0,2/0,5/1/2/5/10/20 ppm sau alți parametri selectați de utilizator -Variații automate între două intervale specificate de utilizator -Limita minimă de detecție (2 σ): 0,4 ppb -Timp de răspuns: automat și programabil (min 30 s) -Zero drift: mai puțin de 0,5 ppb / 24 h mai puțin de 1 ppb / 7 zile -Span drift: mai puțin de 0,5 % / 24 h mai puțin de 1 % / 7zile -Liniaritate: ±1 % din F.S. Termen de garantie minim 1an Cetificat de calibrare de la producator Înregistrat în Registrul de Stat al mijloacelor de măsură. | 206 666,67 |
| 3 | 33100000-1 | Analizor infraroșu nedispersiv pentru CO incluzand: calibratorul multigaz si Generator de aer zero | buc | 1 | - Parametru măsurat: CO - Valori detecție: 0-300 ppm sau alți parametri selectați de utilizator - Zgomot: 0,015 ppm - Limita minimă de detecție (LDL): 0,035 ppm - Timp de răspuns: automat și programabil (min 30 s) - Zero drift: mai puțin de 0,5 ppm/24 h - mai puțin de 0,1 ppm/7 zile - Span drift: mai puțin de 0,5 % /24 h - mai puțin de 1 % /7zile - Liniaritate: ±1 % din F.S. - Debitul eșantionului: 1 l/min - Timp de programare: 1 min – 24 h - Stocarea datelor: 12 luni a valorilor medii trimestriale - Compensarea temperaturii și a presiunii - Pompă pentru probe Termen de garantie minim 1an Cetificat de calibrare de la producator Înregistrat în Registrul de Stat al mijloacelor de măsură. | 165 250,00 |
| 4 | 33100000-1 | Calibrator MULTIGAZ cu 4 intrări | buc | 1 | - Echipament sasiu 19” cu 2 regulatoare debit, modul generare OZON Conectare simultană 1-4 butelii gaz (optional 5), secvențe programate calibrare automata. Termen de garantie minim 1an Cetificat de calibrare de la producator Înregistrat în Registrul de Stat al mijloacelor de măsură. | 237 600,00 |
| 5 | 33100000-1 | Analizator de gaze portabil pentru surse fixe de poluare a aerului | buc | 1 | Posibilitatea de masurare a temperaturii gazelor pina la 1000°C Aderenta / presiunea diferentiala: -100 mbar ... + 100 mbar Masurarea temperaturii diferentiale Calcularea emisiilor Calculul arderii complete Ecran pentru vizualizarea datelor Autonomie de functiuonare cu baterii reincarcabile și/sau posibilitatea de reincarcare prin USB Stocarea masurarilor Sensori: · O2 - 0/ 21,0%; · CO: 0- 4000 ppm; NO: 0 – 5.000 ppm NO2: 0 – 500 ppm SO2: 0 – 2.000 ppm, max 5.000 ppm H2S: 0-500 ppm Posibilitate de recalculare a: CO2(NDIR): 0 – 40,00 %; Sonda de prelevare din inox: · lungime 300-400 mm , -temperatura gazeor de ardere: -40...+1200oC Furtun de prelevare: lungime de minim · 2 m Imprimanta portabila: · cablu USB · hîrtie pentru imprimanta Valiza de transportare din plastic sau metal, cu compartimente pentru accesorii Set de curățare si întreținere Termen de garantie minim 1an Cetificat de calibrare de la producator Înregistrat în Registrul de Stat al mijloacelor de măsură. | 100 000,00 |
| 6 | 33100000-1 | Balanță analitică de laborator | buc | 1 | Displai electronic Diviziune: 0,01 mg Precizia: pina la 5 cifra dupa virguilă Capacitatea de cîntărire – pina la 200 g Linearitatea :< ± 0,1 mg; Temperatura de ambianță admisibila: + 50C pină la + 400C Temperatura de operare :+ 100C pină la + 300C Termen de garantie minim 1an Cetificat de calibrare de la producator. Înregistrat în Registrul de Stat al mijloacelor de măsură. | 112 500,00 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 1 291 500,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: până la 20 decembrie 2019.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificaţii de preţ | conform Formularului F 4.2, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 2 | Specificaţii tehnice | conform Formularului F 4.1, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, model, producător, țară de origine, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. |  |
| 3 | Formularul ofertei | conform Formularului F 3.1, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice |  |
| 4 | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante confirmat prin dispoziția de plată, prin aplicarea semnăturii electronice al operatorului economic sau conform Formularului F 3.2: cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice |  |
| 5 | Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) | conform Formularului anexat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice |  |

- Acte conformative, ce se prezintă ulterior, la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligati-vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice |  |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice |  |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Certificatul obligatoriu să fie valabil la data solicitării de către Autoritatea Contractantă |  |
|  | Declarație privind asigurarea livrării, descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | în formă liberă, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice |  |
|  | Cerințe față de operatorii economici participanți | - să fie respectate/ prezentate toate specificațiile tehnice depline solicitate fiecărui lot în parte (certificat de calibrare de la producător, termen de garanție, dovada înregistrării în Registrul de Stat al mijloacelor de măsură etc.) |  |
|  | Garanţia de bună execuţie a contractului: | conform Formularului F 3.3 sau prin transfer la contul autorităţii contractante (5% din valoarea contractului adjudecat) confirmat prin dispoziția de plată, prin aplicarea semnăturii electronice al operatorului economic |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut în corespundere cu specificațiile tehncie solicitate. Totodată, în cazul în care va fi oferit acelaș preț minim, iar operatorii vor întruni cerințele de calificare – cîștigător va fi desemnat operatorul economic care a încărcat primul oferta în cadrul SIA RSAP (MTender)

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 24.10.2019

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:24.10.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Gheorghe RADU             ______________

L.Ș.